WCPiT /EA/381-14/2019 Poznań, 2019-06-03

Uczestnicy postępowania

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego zabiegowego: zestawu do video torakochirurgii w technologii 4K, zestawu do monitorowania ukrwienia saturacji mózgu podczas znieczulenia oraz zestawu narzędzi do otwartej torakochirurgii.**

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.), Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**PYTANIE nr 1:**

Lp.8 Prosimy o dopuszczenie kleszczy nieutwardzanych o szer. 30 mm i dł. 205 mm.

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

**PYTANIE nr 2:**

Lp.10 Prosimy o dopuszczenie miski o wym. 250x140x35 mm.

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza miskę o wym. 250x140x35 mm.

**PYTANIE nr 3:**

Lp.12 Prosimy o dopuszczenie retraktora o wym. łopatek 42x42 mm i max rozwarciu 170 mm.

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

**PYTANIE nr 4:**

Lp.14 Prosimy o dopuszczenie pęsety o szer. 3 mm.

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

**PYTANIE nr 5:**

Lp.15 Prosimy o dopuszczenie kleszczy o dł. 270 mm.

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

**PYTANIE nr 6:**

Lp.16 Prosimy o dopuszczenie nożyczek bez nazwy Metzenbaum, pozostałe wymagane parametry bez zmian.

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

**PYTANIE nr 7:**

Lp.18 Prosimy o dopuszczenie nożyc o nazwie Gertz i dł. 250 mm.

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

**PYTANIE nr 8:**

Lp.19 Prosimy o dopuszczenie zgryzacza o dł. 180 mm.

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

**PYTANIE nr 9:**

Lp.20 Prosimy o dopuszczenie kleszczy o dł. 280 mm.

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

**PYTANIE nr 10:**

Lp.21 Prosimy od opuszczenie kleszczy o dł. 260 mm.

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

**PYTANIE nr 11:**

Lp.22 Prosimy o dopuszczenie nożyczek Jorgenson o dł. 230 mm.

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza nożyczki Jorgenson o dł. 230 mm.

**PYTANIE nr 12:**

Lp.23 Prosimy o dopuszczenie klipsownicy o dł. 205 mm z kompletem klipsów pakowanych 16x10 szt.

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

**PYTANIE nr 13:**

Lp.24 Prosimy o dopuszczenie imadła o dł. 270 mm.

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

**PYTANIE nr 14:**

Lp.25 Prosimy o dopuszczenie klemu o dł. części roboczej 13 mm.

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

**PYTANIE nr 15:**

Lp.26 Prosimy o dopuszczenie disektora Mini-Gemini o dł. 220 mm i dł. końcówki 7 mm.

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

**PYTANIE nr 16:**

Lp.27 Prosimy o dopuszczenie kleszczykow o dł. 280 mm.

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

**PYTANIE nr 17:**

Lp.29,30,31,32 Prosimy o możliwość zaoferowania całego kompletu rozwieracza z 3 par łąyżek, max. rozwarcie 20 mm, jedna para łyżek o wym 80x50 mm.

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

**PYTANIE nr 18:**

Lp.33 Prosimy o dopuszczenie raspatora o dł. 220 mm.

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

**PYTANIE nr 19:**

Lp.34 Prosimy o dopuszczenie kleszczy o dł. 200 lub 255 mm.

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

**PYTANIE nr 20:**

Lp.35 Prosimy o dopuszczenie końcówki ssącej o dł. 330 mm.

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

**PYTANIE nr 21:**

1. Dotyczy pakietu nr 1, pozycja 4 (monitor medyczny 4K o przekątnej 31 cali – 2 szt.): Sprzęt będący przedmiotem zamówienia jest produkowany w niewielkich seriach w specjalistycznych fabrykach, w kontrolowanych warunkach. Nasza odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność gwarancyjna, jest niezależna od daty produkcji i jest liczona zawsze od daty instalacji (instalowany sprzęt jest zawsze fabrycznie nowy). Również nasza odpowiedzialność produktowa pozostaje niezmienna bez względu na szczegółową datę produkcji sprzętu. Czy wobec tych faktów Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia sprzętu z datą produkcji 2019 i umożliwi złożenie oferty na sprzęt wyprodukowany nie wcześniej niż w 2018 r.?

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pakiecie nr 1, pozycja 4 monitora medycznego 4K o przekątnej 31 cali – 2 szt. fabrycznie nowego wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2018 r.

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ działając na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) przedłuża terminy składania i otwarcia ofert do **06.06.2019** roku.

Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.