WCPiT /EA/380/A-10/2019 		Poznań, 2019-06- 14

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: przetargu otwartego na dostawę gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą butli dla szpitala w Poznaniu, Ludwikowie i w Chodzieży.

Zgodnie z par. § 22 ust. 3 Regulaminu udzielania zamówień w Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów, Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ udziela wyjaśnień dotyczących Zaproszenia do złożenia ofert.

PYTANIE nr 1:

Pakiet nr 1, pozycja 1-3,5 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie mieszanin będących wyrobami medycznymi?

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza zaoferowanie mieszanin będących wyrobami medycznymi w pozycjach 2 i 5. Zamawiający pozostawia zapisy Zaproszenia do złożenia ofert bez zmian w pozycjach 1 i 3.

PYTANIE nr 2:

Pakiet nr 1, pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie butli z Argonem będącej wyrobem medycznym w butli dzierżawionej Wykonawcy ?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy Zaproszenia do złożenia ofert bez zmian.

PYTANIE nr 3:

Pakiet nr 1,2, załącznik 3a, 3b, par 1., pkt. 7 – Czy Zamawiający dopuści zmianę zapisu umowy z „Wydzierżawiający dostarczy przedmiot dzierżawy wraz z niezbędną dokumentacją w języku polskim, tj. przy pierwszej dostawie - instrukcja obsługi i przy każdej dostawie - wskazania co do warunków eksploatacji” na „Wydzierżawiający dostarczy przedmiot dzierżawy wraz z niezbędną dokumentacją w języku polskim, tj. przy pierwszej dostawie - instrukcja obsługi i wskazania co do warunków eksploatacji”?

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu umowy.

PYTANIE nr 4:

Pakiet nr 1,2, załącznik 3a,3b par 4., pkt. 2 – Czy Zamawiający dopuści zmianę zapisu umowy z „W przypadku awarii lub uszkodzenia butli, podlega ona wymianie na inną, sprawną, o parametrach identycznych  jak wymieniana, nie później niż w terminie 1 dnia od zgłoszenia, o jakim mowa w ust. 1.” na „W przypadku awarii lub uszkodzenia butli, podlega ona wymianie na inną, sprawną, o parametrach identycznych  jak wymieniana, nie później niż w terminie 2 dni od zgłoszenia, o jakim mowa w ust. 1.”?

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu.

PYTANIE nr 5:

Pakiet nr 1, pozycja 1-3  i 5  – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zmiany terminu dostawy na - do 42 dni roboczych od dnia zamówienia?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy Zaproszenia do złożenia ofert bez zmian.

PYTANIE nr 6:

Pakiet nr 1, pozycja 4  – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zmiany terminu dostawy na – do 14 dni roboczych od dnia zamówienia?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy Zaproszenia do złożenia ofert bez zmian.

PYTANIE nr 7:

Pakiet nr 1, pozycja 6-7  – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zmiany terminu dostawy na – do 5 dni  od dnia  złożenia zamówienia?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy Zaproszenia do złożenia ofert bez zmian.

PYTANIE nr 8:

Pakiet nr 2 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zmiany terminu dostawy na – do 5 dni  od dnia zamówienia?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy Zaproszenia do złożenia ofert bez zmian.

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ, działając na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów przedłuża terminy składania i otwarcia ofert do 19.06.2019 roku.

Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.