Pieczęć Wykonawcy

Pakiet nr 1 GAZY TECHNICZNE I MEDYCZNE

| Lp. |  | Asortyment | Kraj/producent | Ilość /szt./ a | Cena jedn. netto b | Wartość netto c = a x b | Stawka VAT | Podatek VAT d | Wartość brutto e = c + d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | GAZ DO TESTÓW : CO - 0,265% (dolna granica stężenia 0,252% górna granica stężenia 0,278%), He - 9,3% (dolna granica stężenia 8,84% górna granica stężenia 9,76%),O2 - 19% (dolna granica stężenia 18,05% górna granica stężenia 19,95%), reszta N2. Czystość składników mieszaniny gazów w granicach od 4,5 do 5,0 (Chodzież). |  | 2 szt. | ZA BUTLĘ /10 LITRÓW/ .................................... |  |  |  |  |
| 2 |  | GAZ DO TESTÓW : CO - 0,3% (dolna granica stężenia 0,294% górna granica stężenia 0,306%), CH4 - 0,3%czystość gazu metanu 5.0 (dolna granica stężenia 0,294% górna granica stężenia 0,306%), C2H2 - 0,3% (dolna granica stężenia 0,294% górna granica stężenia 0,306%), O2 - 21% (dolna granica stężenia 20,58% górna granica stężenia 21,42%), reszta N2. Czystość składników mieszaniny gazów w granicach od 4,5 do 5,0 (Chodzież). |  | 3 szt. | ZA BUTLĘ /10 LITRÓW/ .................................... |  |  |  |  |
| 3 |  | Gaz do kalibracji bodypletyzmografii mieszanina gazowa o składzie He - 9,3% (dolna granica stężenia 8,835% górna granica stężenia 9,765%), O2 - 19% (dolna granica stężenia 18,05% górna granica stężenia 19,95%), reszta N2. Czystość składników mieszaniny gazów w granicach od 4,5 do 5,0 (Chodzież). |  | 2 szt. | ZA BUTLĘ /10 LITRÓW/ …………………….. |  |  |  |  |
| 4 |  | NAPEŁNIANIE BUTLI ARGONEM O CZYSTOŚCI 5,0 (Poznań) |  | 3 szt. | ZA BUTLĘ /5 LITRÓW/ .................................... |  |  |  |  |
| 5 |  | GAZ DO KALIBRACJI I DYFUZJI SPIROMETRU : CO-0,3 %, HE-10 %, reszta powietrze syntetyczne. ( Poznań , Ludwikowo) |  | 21 szt.: ( w tym Poznań 20 szt. , Ludwikowo1 szt). | ZA BUTLĘ /10 LITRÓW/ .................................... |  |  |  |  |
| 6 |  | CO2 SPOŻYWCZY W BUTLACH (Poznań) |  | 6 szt. | ZA BUTLĘ /26 KG/ .................................... |  |  |  |  |
| 7 |  | ACETYLEN TECHNICZNY (Ludwikowo) |  | 1 szt. | ZA BUTLĘ /40 LITRÓW/8kg/ .................................... |  |  |  |  |
| Dzierżawa: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | GAZ DO TESTÓW poz. 1 |  |  | 1 butla miesięcznie | ZA 1 BUTLĘ / DZIEŃ ......................... | Za 365 DNI/12MIES/: ......................... |  |  |  |
| 2. | GAZ DO TESTÓW poz. 2 |  |  | 1 butla miesięcznie | ZA 1 BUTLĘ / DZIEŃ ......................... | Za 365 DNI/12MIES/: ......................... |  |  |  |
| 3. | Gaz do kalibracji bodypletyzmografii poz.3 |  |  | 1 butla miesięcznie | ZA 1 BUTLĘ / DZIEŃ ......................... | Za 365 DNI/12MIES/: ......................... |  |  |  |
| 4. | GAZ DO KALIBRACJI SPIROMETRU poz.5 |  |  | 5 butli Miesięcznie ( w tym : 4 butle Poznań i 1 butla Ludwikowo). | ZA 1 BUTLĘ / DZIEŃ ......................... | Za 365 DNI/12MIES/: ......................... |  |  |  |
| 5. | CO2 SPOŻYWCZY W BUTLACH poz.6 |  |  | 1 butla miesięcznie | ZA 1 BUTLĘ / DZIEŃ ......................... | Za 365 DNI/12MIES/: ......................... |  |  |  |
| 6. | ACETYLEN TECHNICZNY poz.7 |  |  | 1 butla miesięcznie | ZA 1 BUTLĘ / DZIEŃ ......................... | Za 365 DNI/12MIES/: ......................... |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Wartość netto ogółem | Wartość podatku VAT ogółem |  | Wartość brutto ogółem |

Miejscowość, data  ..........................                                 			Podpis osoby uprawnionej

..........................................

Gazy z pozycji 2 i 5 muszą być wyrobami medycznymi posiadającymi wpis do Rejestru Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych  – wpis stanowić będzie załącznik nr 2 do umowy.