WCPiT /EA/381-08/2019 		Poznań, 2019-03- 22

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę testów i odczynników do diagnostyki laboratoryjnej oraz podłóż, testów i odczynników do diagnostyki mikrobiologicznej. Dzierżawę sprzętu na potrzeby Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Zakładu Diagnostyki Mikrobiologicznej.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986), Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

PYTANIA nr 1:

1. Kryteria oceny ofert: 
1.a. Jaka jest maksymalna ilość punktów według kryterium "czas usunięcia awarii" w pakietach 3, 9-11, 13-21, 38, 42, 45: SIWZ podaje dwie różne wartości 20 i 40 punktów. Prosimy o wyjaśnienie.
1.b. Czy kryterium oceny ofert w pakietach 3, 9-11, 13-21, 38, 42, 45 będzie stanowił czas usunięcia awarii, czy czas reakcji na reklamację? Prosimy o wyjaśnienie tego kryterium również w odniesieniu do treści formularza ofertowego. 
2. Formularz ofertowy do Pakietów 3, 9-11, 13-21, 38, 42, 45:
2.1. Prosimy o wyjaśnienie treści Formularza Ofertowego - tabela 2: czy w formularzu ofertowym należy podać wartość czynszu dla 12 czy dla 24 miesięcy dzierżawy?

Odpowiedź Zamawiający wyjaśnia: w kryterium oceny ofert w pakietach 3, 9-11, 13-21, 38, 42, 45 oceniany będzie czas usunięcia awarii z maksymalną ilością punktów 40. Natomiast w formularzu ofertowym należy podać wartość dzierżawy aparatów za okres 24 miesięcy, zgodnie z czasem obowiązywania umowy. Zgodnie z wyjaśnieniami Zamawiający zamieszcza poprawiony SIWZ oraz formularz ofertowy dla pakietów 3, 9-11, 13-21, 38, 42, 45.

PYTANIE nr 2:

3. Dotyczy Pakietu Nr 10:
3.1. Czy Zamawiający wymaga uwzględnienia w formularzu ofertowym również kontroli dla mleczanów wykonywanej codziennie na dwóch poziomach?

Odpowiedź Zamawiający wymaga wyceny kontroli dla mleczanów wykonywanej codziennie na dwóch poziomach.

PYTANIE nr 3:

3. Dotyczy Pakietu Nr 10:

3.2. Czy Zamawiający dopuszcza zakres liniowy dla mleczanów 0,8 - 25 mmol/litr przy spełnieniu pozostałych wymagań ?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 4:

4. Dotyczy Pakietu Nr 11:
4.1. Czy Zamawiający dopuszcza czułość dla glukozy 50,4 mg/dl przy spełnieniu pozostałych wymagań ?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.