WCPIT/EA/380/A-03/2017

Poznań, dnia 31.03.2017 r.

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne poniżej 30 000 euro w trybie przetargu na przebudowę i nadbudowę dachu budynku kaplicy na terenie szpitala w Ludwikowie

Zamawiający działając na podstawie §5 ust 9 oraz 11 regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro w Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu z dnia 11.07.2014 r. udziela wyjaśnień oraz modyfikacji treści Warunków Zamówienia

Pytania:

Odpowiedzi:

Punkt 1. Pozycja kosztorysu nr 3 nie dotyczy prac objętych zamówieniem. Wykonawca w swej ofercie winien uwzględnić pozycję nr 42 dotyczący miejscowych uzupełnień płytek w posadce. Płytki ceramiczne na uzupełnienia winny posiadać takie same wymiary, zbliżone wybarwieniem i strukturą do istniejących.

Punkt 2. Zabezpieczeniem istniejącego wyposażenia kaplicy oraz ponownym montażem po remoncie zajmą się pracownicy zamawiającego.

Punkt 3. Drzwi winny być drewniane, pełne z drewna klejonego warstwowo, odłogowane, sklejka wodoodporna. Ościeżnice chowane w istniejącym węgarku (odwróconym) z drewna klejonego warstwowo. Kolor ciemnobrązowy. Próg z listwy aluminiowej. Wymiary wg części rysunkowej – załącznik nr 1.

Punkt 4. Zamawiający dołącza skan decyzji – pozwolenia na budowę.

Punkt 5. Zamawiający przedłuża termin realizacji zmówienia do 120 dni od dnia podpisania umowy.

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej szpitala załącznik pt.

„Decyzja o pozwoleniu na budowę”.