{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Arkusz1","tabela"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Arkusz1","index":0,"n_rows":23,"n_cols":10,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"PAKIET nr 1   CPV    33141620-2           Stenty i akcesoria                                   PAKIET  DEPOZYTOWY                                                       "]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Mechaniczne poszerzadła przełykowe typu Savary-Gillarda\ntemperowane w średnicy 5 / 7 / 9 / 11 / 12,8 /14 /15 mm ,\ndługości 70 cm, zestaw wielorazowy.","szt.",1]
["2.","Prowadnica metalowa śr. 0,035-0,038 cala, maksymalna\ndługość 200-300 cm, 5-9 cm końcówka giętka (oliwka)\nsztywny początek i środek prowadnika. ","szt.",15]
["3.","Samorozprężalna proteza nitinolowa skracająca się po uwolnieniu,\nniepokrywane i pokrywane w całości lub częściowo silikonem od\nzewnątrz i wewnątrz. Markery rtg widoczne na zestawie\nwprowadzającym określające długość protezy po rozprężeniu plus\nmarkery na końcach protezy. Zestaw wprowadzający średnicy 8-\n10Fr i 20-27 Fr giętki, przezroczysty, zbrojony wewnętrznie.\nProteza uwalniana całkowicie jedną ręką z rękojeścią pistoletową\numożliwiająca wielokrotne rozkładania i zamykanie protezy w\nstopniu maksymalnym na każdym etapie zabiegu w celu jej\numiejscowienia. Blokada zabezpieczenie przed wypadnięciem\nprotezy, dodatkowo pętla do repozycji stentu na jej końcu. Kszt..ałt\nprotez dwukielichowy-poszerzony na obu końcach. Średnice\nProtez 11mm, 23mm, 25mm, 27mm, 30mm w miejscu\nfiksacji oraz 8mm,10mm,18mm, 20mm, 22mm, 25mm w miejscu\nzwężenia. Długość protez 4, 6, 8, 9, 10, 12-12.5, 15cm.","szt.",55]
["4.","Ciśnieniowe jednorazowe balony do poszerzeń zwężeń\nprzełykowych/jelitowych, dł. 5,5-8 cm, balony z regulacją w trzech\nśrednicach w przedziale 8-20 mm, możliwość użycia prowadnika\nnapełnianie i opróżnianie na obu końcach balonów .","szt.",50]
["5.","Pompa ciśnieniowa do wypełniania balonów. ","szt.",10]
["6.","Endoskopowy węglowy tatuaż do trwałego oznaczania miejsc w\nukł. Pok. (opakowanie 10 strzykawek o poj. 5 ml ) ","szt.",5]
[{"$nulls":5},0,null,"wartość podatku VAT ogółem",0]
[null,"PAKIET nr 2   CPV 33141620-2                                                                                            Stenty tchawiczo-oskrzelowe, proste"]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Samorozprężalny stent tchawiczo-oskrzelowy prosty. Bez efektu skracania podczas otwierania. Budowa segmentowa zapobiegająca uciskowi końców stentu na śluzówkę przez co ograniczająca występowanie ziarniny. Powierzchnia stentu pokryta jest na całej powierzchni wypustkami nitynoliowymi, pokrytymi silikonem. Wypustki zapobiegają migracji i ich kszt..ałt pozwala na usunięcie stentu. Stenty znajduje się na 2 rodzajach aplikatorów do wyboru przez zamawiającego w zależności techniki zakładania. Aplikator z kanałem roboczym pozwalającym na wprowadzenie przez aplikator endoskopu o średnicy do  5,3mm średnicy. Aplikator tradycyjny OTW. Dostępne rozmiary stentów dla średnicy 10mm – 20, 30, 40mm, dla średnicy 12mm – 20, 30, 40mm, dla średnicy 14mm – 20, 30, 40mm, dla średnicy 16mm – 40, 60, 80mm, dla średnicy 18mm – 40, 60, 80mm, dla średnicy 20mm – 40, 60, 80mm","szt.",10]
["2.","Samorozprężalny stent kształt Y. Pokryty w całości i pokryty w całości  poza 5mm  marginesem w części dystalnej prawego oskrzela. Dostępne rozmiary część tchawicza długość/średnica x lewe oskrzele długość/średnica x prawe oskrzele długość/średnica w mm. 40,50,60/16 x 30/12 x 15,20/12 i 40,50,60/18 x 30/12,14 x 15,20/12,14 i 40,50,60/20 x 30/14 x 15,20/14 i 40,50,60/22 x 30/14 x 15,20/14 ","szt.",5]
["3.","Stent samorozprężalny kształt J. Pokryty w całości i częściowo ramię oskrzelowe do wyboru. Koniec ramienia oskrzelowego zakończone bez skosu. Dostępne rozmiary długość części tchawiczej/średnica x długość części oskrzelowej/średnica w mm.  30/16 x 30/12 i 40/18 x 30/14 i 50/20 x 30/14 i 50/22 x 30/14","szt.",5]
["4.","Stenty silikonowe kszt..ałt klepsydry do zwężeń po intubacyjnych. Długości segmentów stentu 15/20/15mm, średnice segmentów stentu 15/13/15mm, 18/16/18mm, 16/14/16mm","szt.",10]
["5.","Stenty silikonowe proste, z wypustkami silikonowymi na zewnętrznej powierzchni stentu, powłoka hydrofilna wewnątrz stentu. Markery RTG w wypustkach na obu końcach stentu. Rozmiary, dla stentów o średnicy 11,12mm – długości 20,30,40,50,60,70,80mm, dla stentów o średnicy 13,14mm – długości 30,40,50,60,70,80mm, dla stentów o średnicy 15,16mm – długości 30,40,50,60,70,80,90,100,110mm, dla stentów o średnicy 18,20mm – długości 40,50,60,70,80,90,100,110mm","szt.",5]
["6.","Stenty silikonowe Y, z wypustkami w części tchawicznej, powłoka hydrofilna wewnątrz stentu. Markery RTG w wypustkach.Rozmiary: średnice tchawica/oskrzele/oskrzele: 14/10/10mm, 15/12/12mm, 16/13/13mm, 18/14/14mm i długości ramion 110/50/50mm\n\n ","szt.",5]
[{"$nulls":5},0,null,"wartość podatku VAT ogółem",0]
[]
[null,"PAKIET nr 4   ( CPV 33141000-0; 33141310-6 )"]

{"sheet":"tabela","index":1,"n_rows":12,"n_cols":4,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,1,3,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[null," Wyroby medyczne  2019 / 2020        "]
[]
[null,"pakiet nr","wartość netto","wartość brutto"]
[null,1,290365.00000000006,313594.20000000007]
[null,2,142000,153360]
[null,null,432365.00000000006,466954.20000000007]
[]
[]
[null,null,"euro",100277.15286313984]