# WCPiT/EA/380/A-15/19 Poznań, 2019-08-12

Uczestnicy postępowania

**dotyczy: przetargu otwartego na dostawę sprzętu i materiałów dla Pracowni Histopatologii**

Zgodnie z par. § 22 ust. 3 Regulaminu udzielania zamówień w Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów, Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ udziela wyjaśnień dotyczących Zaproszenia do złożenia ofert.

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w ofercie? Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zapewnieniem przestrzegania zasady uczciwej konkurencji będzie określenie przez Zamawiającego gwarantowanego poziomu zamówienia publicznego, który zostanie na pewno zrealizowany. Jak wskazano w Wyroku KIO z dnia 27 grudnia 2011 roku (KIO 2649/11): „*Zamawiający powinien opisać przedmiot zamówienia w taki sposób, aby wykonawcy nie mieli wątpliwości, jakie usługi, dostawy, roboty budowlane należy wykonać i jaki będzie ich zakres, tak aby spełniały oczekiwania Zamawiającego, a z drugiej strony aby wykonawcy mogli w sposób prawidłowy dokonać wyceny złożonych ofert (…)*

Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet, jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów oraz w wyroku z dnia 3.10.2014 r., KIO 1944/14: „*Dla zapewnienia uczciwej konkurencji przy kalkulowaniu ceny oferty konieczne jest określenie w sposób precyzyjny zakresu, jakiego prawo opcji dotyczy, oraz wskazanie tej części zamówienia, która będzie realizowana na pewno, oraz tej części, której realizacja będzie uzależniona od decyzji zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji*”.

W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.

**ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY POZOSTAWIA ZAPISY UMOWY BEZ ZMIAN.**

**Pytanie nr 2**

Prosimy o modyfikację zapisów § 4 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

**ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY POZOSTAWIA ZAPISY UMOWY BEZ ZMIAN.**

**Pytanie nr 3**

***Dotyczy wzoru umowy***

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy sformułowania, iż

 *„Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto”?*

Mając na względzie czynniki ekologiczne, chcielibyśmy dążyć do ograniczenia liczby opakowań, ilości listów przewozowych i faktur w formie papierowej. W związku z tym prosimy o ustanowienie minimalnej wartości zamówienia w kwocie 150 zł.

**ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY POZOSTAWIA ZAPISY UMOWY BEZ ZMIAN.**

**Pytanie nr 4**

**Pakiet nr 1, poz.1,2,3**

Ze względu na to, że szkiełka nakrywkowe wykonane ze szkła D 263M nie są pakowane dodatkowo w folię aluminiową, zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie szkiełek ze szkła borosilikatowego 3.3 w opakowaniu dwuczęściowym z zawiasami, pakowane hermetycznie w folię aluminiową.

**ODPOWIEDŹ – ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SZKIEŁKA NAKRYWKOWE ZE SZKŁA BOROSILIKATOWEGO 3.3 W OPAKOWANIU DWUCZĘŚCIOWYM Z ZAWIASAMI, PAKOWANE HERMETYCZNIE W FOLIĘ ALUMINIOWĄ.**

**Pytanie nr 5**

**Pakiet nr 1, poz. 10**

Prosimy o dopuszczenie zestawu składającego się ze stelaża,12 pojemników oraz koszyczka na 24 szkiełka.

**ODPOWIEDŹ – ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA I POZOSTAWIA ZAPIS BEZ ZMIAN.**

**Pytanie nr 6**

**Pakiet nr 1, poz.11**

Prosimy o dopuszczenie plastikowych koszyków na 24 szkiełka.

**ODPOWIEDZ – ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA PLASTIKOWYCH KOSZYKÓW NA 24 SZKIEŁKA I POZOSTAWIA ZAPIS BEZ ZMIAN**

**Pytanie nr 7**

**Pakiet nr 1, poz.12**

Prosimy o dopuszczenie szalek Petriego aseptycznych.

**ODPOWIEDZ – ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SZALKI PETRIEGO ASEPTYCZNE.**

**Pytanie nr 8**

**Pakiet nr 2, poz.2**

Prosimy o dopuszczenie 2 zestawów na 100 testów do barwień na *Helicobacterpylori.*

**ODPOWIEDŹ –ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA ZMIAN W POZ.2 DOT. ZESTAWU NA 100 TESTÓW I POZOSTAWIA ZAPISY BEZ ZMIAN**

**Pytanie nr 9**

**Pakiet nr 2, poz.9**

Prosimy o dopuszczenie żelu do przymrażania w op. 120 ml. Jest to niewielka różnica pojemności, a zgoda na powyższe umożliwi złożenie ofert konkurencyjnych oraz otrzymanie nieco większej ilości odczynnika.

**ODPOWIEDŹ - ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA ZMIAN W POZ.9 DOT. MEDIUM DO PRZYMRAŻANIA I POZOSTAWIA ZAPISY BEZ ZMIAN**

**Pytanie nr 10**

**Pakiet nr 2, poz. 13**

Prosimy o potwierdzenie, czy zaszła omyłka pisarska i zamiast 5000 mikronów powinno być 5000 mikrolitrów.

**ODPOWIEDŹ – ZAMAWIAJĄCY MIAŁ NA MYŚLI OBJĘTOŚĆ 5000 MIKROLITRÓW.**

**Pytanie nr 11**

**Pakiet nr 2, poz.13**

Prosimy o dopuszczenie 1 op. 250 szt. W razie negatywnej odpowiedzi czy Zamawiający dopuści 2 op. po 250 szt. ?

**ODPOWIEDŹ – ZMAWIAJĄCY ZMIENIA ZAPIS DOTYCZĄCY ILOŚCI KOŃCÓWEK DO PIPET AUTOMATYCZNYCH 1OP (300 SZT) NA ILOŚĆ 1 OP. 250 SZT**

W związku z udzielonymi wyjaśnienia dotyczącymi zapisów Zaproszenia do złożenia oferty, Zamawiający modyfikuje załącznik nr 1 w zakresie pozycji 1,2,3,12 w pakiecie nr 1oraz w zakresie pozycji 13 w pakiecie nr 2.

**Przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert**

Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia **20.08.2019 roku.**

Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.