# Pakiet nr 1 : Sprzęt laboratoryjny N

|  | Przedmiot zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | ### Nazwa handlowa, Producent, nr katalogowy /jeżeli posiada/ | # Ilość (a) | Cena jednostkowa netto (b) | Wartość netto (a x b = c) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT ogółem (d) | Wartość brutto Ogółem (c + d) | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szkiełka nakrywkowe | wym.: 24x60 (opakowanie 100 szt) wysoka przezierność i brak barwy , brak zniekształcenia kolorów, wysoka optyczna homogeniczność- brak zabrudzeń, smug, pęcherzyków oraz pasków zakłócających obraz. Wysoka równość powierzchni. Szkiełka nakrywkowe pokryte substancją zapobiegającą ich wzajemnemu sklejaniu szkiełka wykonane ze szkła borosilikatowego 3.3 w opakowaniu dwuczęściowym z zawiasami, pakowane hermetycznie w folię aluminiową. |  | 300 opakowań |  |  |  |  |  | 33141000-0 |
| 2 | Szkiełka nakrywkowe | wym. :24x50 (opakowanie 100 szt) Wysoka przezierność i brak barwy , brak zniekształcenia kolorów, wysoka optyczna homogeniczność-brak zabrudzeń, smug, pęcherzyków oraz pasków zakłócających obraz. Wysoka równość powierzchni. Szkiełka nakrywkowe pokryte substancją zapobiegającą ich wzajemnemu sklejaniu. Szkiełka wykonane ze szkła borosilikatowego 3.3 w opakowaniu dwuczęściowym z zawiasami, pakowane hermetycznie w folię aluminiową. |  | 200 opakowań |  |  |  |  |  | 33141000-0 |
| 3 | Szkiełka nakrywkowe | wym.: 24x40 (opakowanie 100 szt) Wysoka przezierność i brak barwy , brak zniekształcenia kolorów, wysoka optyczna homogeniczność-brak zabrudzeń, smug, pęcherzyków oraz pasków zakłócających obraz. Wysoka równość powierzchni. Szkiełka nakrywkowe pokryte substancją zapobiegającą ich wzajemnemu sklejaniu. Szkiełka wykonane ze szkła borosilikatowego 3.3 w opakowaniu dwuczęściowym z zawiasami, pakowane hermetycznie w folię aluminiową. |  | 200 opakowań |  |  |  |  |  | 33141000-0 |
| 4 | Szkiełka typu SUPER FROST PLUS | opakowanie 72 szt Szkiełka podstawowe adhezyjne o wym:25x75x1,0mm, ze szkła o podwyższonej przezierności. Brzegi szlifowane pod kątem 90 stopni, powierzchnia pokryta dodatnimi ładunkami elektrostatycznymi aby preparaty były powiązane z powierzchnią szkiełka wiązaniami kowalencyjnymi. |  | 800 opakowań |  |  |  |  |  | 33141000-0 |
| 5 | Bagietki szklane | Śred.6-5mm, dł 250mm |  | 15 sztuk |  |  |  |  |  | 33793000-5 |
| 6 | Bibuła filtracyjna średnia | wym:45x56cm (opakowanie 100 szt) |  | 3 opakowania |  |  |  |  |  | 33141000-0 |
| 7 | Lejek duży plastikowy | Średnica od 14 do 15 cm |  | 2 sztuki |  |  |  |  |  | 33793000-5 |
| 8 | Pojemniki plastikowe okrągłe przeźroczyste zamykane nakrętką. | Pojemniki okrągłe o pojemności od 200 do 210 ml, średnicy od 5,5 do 6,0 cm, wysokości od 8 do 8,5 cm, przezroczyste, nadające się do pracy w kontakcie z alkoholem. |  | 3000 sztuk |  |  |  |  |  | 33793000-5 |
| 9 | Czterostronny stojak na probówki | Do układania czterech różnych pojemności próbówek : 50 ml, 15 ml,1.5 ml i 0,5 ml. |  | 2 sztuki |  |  |  |  |  | 33793000-5 |
| 10 | Zestaw do barwień preparatów cytologicznych oraz histopatologicznych | Zestaw do barwień 12 stanowisk (stelaż + 12 pojemników, koszyki na 25 szkiełek ( preparatów) cytologicznych oraz histopatologicznych) |  | 2 sztuki |  |  |  |  |  | 33793000-5 |
| 11 | Plastikowe koszyki do barwień preparatów cytologicznych i histopatologicznych | Plastikowe koszyki do barwień na preparaty 25 (szkiełka cytologiczne i histopatologiczne) |  | 5 sztuk |  |  |  |  |  | 33793000-5 |
| 12 | Szalki Petriego plastikowe aseptyczne | Średnica od 8 do10 cm i wysokości od 1 do2 cm |  | 25 sztuk |  |  |  |  |  | 33793000-5 |
| 13 | Sączki jakościowe | filtr :185mm (opakowanie 100szt) |  | 10 opakowań |  |  |  |  |  | 33141000-0 |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet nr 2: Zestaw do barwień histochemicznych oraz sprzęt laboratoryjny N

|  | Przedmiot zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | ### Nazwa handlowa, Producent, nr katalogowy /jeżeli posiada/ | # Ilość (a) | Cena jednostkowa netto (b) | Wartość netto (a x b = c) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT ogółem (d) | Wartość brutto Ogółem (c + d) | KOD CPV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do barwień metodą Van Gieson Trichrome |  |  | 3 opakowania (100 testów) |  |  |  |  |  | 33124130-5 |
| 2 | Zestaw do barwień Giemzy (na Helicobacter pylori) |  |  | 2 opakowania (75 testów) |  |  |  |  |  | 33124130-5 |
| 3 | Zestaw do wybarwiania śluzu (Mucykarmin) |  |  | 2 opakowania (100 testów) |  |  |  |  |  | 33124130-5 |
| 4 | Zestaw do wykonywania reakcji P.A.S(Periodic Acid Schaff) |  |  | 2 opakowania (100 testów) |  |  |  |  |  | 33124130-5 |
| 5 | Zestaw do barwienia metodą Ziehl -Nielsena |  |  | 2 opakowania (100 testów) |  |  |  |  |  | 33124130-5 |
| 6 | Zestaw do barwień metodą Masson Trichrome |  |  | 2 opakowania |  |  |  |  |  | 33124130-5 |
| 7 | Zestaw do barwień metodą Grocott Acc to Callard |  |  | 2 opakowanie |  |  |  |  |  | 33124130-5 |
| 8 | Congo Red (KIT) |  |  | 1 opakowanie |  |  |  |  |  | 33696500-0 |
| 9 | Medium –żel do przymrażania | żel do przymrażania świeżej tkanki w trakcie badania śródoperacyjnego (op.100ml) |  | 4 opakowania |  |  |  |  |  | 33124130-5 |
| 10 | Żyletki mikrotomowe typu R- 35 | Ostrza do mikrotomu typu”FeatherR35”:dł.80mm, szer.8mm, grubość 0,25mm;kąt ostrza35 stopni. Mat. wykonany -stal nierdzewna, krawędz tnąca dodatkowo hartowana. Przeznaczone do skrawania rutynowego twardych tkanek. Dopuszczalny jest kąt 34 stopni. |  | 12 opakowań (50 szt) |  |  |  |  |  | 33141000-0 |
| 11 | Kapsułki do zatapiania bardzo drobnego i delikatego materiału | Kasetki do zatapiania drobnego i delikatnego materiału biopsyjnego. Kasetki z siateczką. Eliminują potrzebę użycia gąbek lub torebek biopsyjnych . Pokrywa montowana na zawiasie z tyłu kasetki z bezpiecznym zamykaniem, ogranicza możliwość otwarcia się kasetki w trakcie procesu. Duży uchwyt do otwierania kasetki. |  | 30 opakowań (250 sztuk) |  |  |  |  |  | 33141000-0 |
| 12 | Pipety typu Pasteura | Poj.uźytkowa 3ml dł 150mm z podziałką |  | 3 opakowania (500 sztuk) |  |  |  |  |  | 33141000-0 |
| 13 | Końcówki do pipet automatycznych 1ml - 5,0 ml - 5000 mikrolitrów | pojemność użytkowa 1ml - 5,0 ml -5000 mikrolitrów |  | 1 opakowanie (250 szt) |  |  |  |  |  | 33141000-3 |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet nr 3: Kasetki histopatologiczne oraz przykrywki N-K

|  | Przedmiot zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | ### Nazwa handlowa, Producent, nr katalogowy /jeżeli posiada/ | Ilość (a) | Cena jednostkowa netto (b) | Wartość netto (a x b = c) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT ogółem (d) | Wartość brutto Ogółem (c + d) | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kasetki histopatologiczne standardowe | 62 kwadratowe otwory do przepływu parafiny o wym2x2mm-otwór mocujący przykrywkę-12,5mm wym.5xm-25x30mm skośna powierzchnia przedniej części kasetki musi posiadać fakturę pozwalająca na naniesienie kolejnego numeru badania |  | 2 000 sztuk |  |  |  |  |  | 33141000-0 |
| 2 | Kasetki histopatologiczne do bardzo drobnych wycinków z plastikową przykrywką | otwory o wym.0,35mm-jedna komora wewnętrzna wyraźnie oddzielona od pozostałej części kasetki, konieczne dodatkowe otwory zapewniające swobodny przepływ parafiny o wymiarach : 2x2 mm w ilości 28 szt. w przykrywce i podstawie, kasetka bez zawiasu z łamanym wieczkiem. |  | 4 000 sztuk |  |  |  |  |  | 33141000-0 |
| 3 | Kasetki histopatologiczne | 62 kwadratowe otwory w przykrywce i podstawie o wym. 2x2 cm otwór mocujący pokrywkę o wym. 12,5 mm- wymiar zew. 41x28x6 mm, wymiar wew. 31x25x5 mm |  | 20 000 sztuk |  |  |  |  |  | 33141000-0 |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet nr 4: Materiały do archiwizacji N

|  | Przedmiot zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | ### Nazwa handlowa, Producent, nr katalogowy /jeżeli posiada/ | Ilość (a) | Cena jednostkowa netto (b) | Wartość netto (a x b = c) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT ogółem (d) | Wartość brutto Ogółem (c + d) | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Moduł do przechowywania szkiełek mikroskopowych z 14 szufladami na 5000 szkiełek |  |  | 12 sztuk |  |  |  |  |  | 33140000-3 |
| 2 | Podstawa do archiwum ( moduł do przechowywania szkiełek mikroskopowych) |  |  | 2 sztuki |  |  |  |  |  | 33140000-3 |
| 3 | Pokrywa do archiwum (moduł do przechowywania szkiełek mikroskopowych) |  |  | 2 sztuki |  |  |  |  |  | 33140000-3 |
| 4 | Pudełko na bloczki parafinowe | Wymiary 325x240x60 na 200-220 bloczki |  | 90 sztuk |  |  |  |  |  | 33140000-3 |
| 5 | Tekturowa tacka na preparaty | Tekturowa tacka na preparaty cytologiczne i histopatologiczne na 20 -25 preparatów , koloru białego. |  | 100 sztuk |  |  |  |  |  | 33140000-3 |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet nr 5: Ostrza autopsyjne i uchwyty do ostrzy N

|  | Przedmiot zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | ### Nazwa handlowa, Producent, nr katalogowy /jeżeli posiada/ | Ilość (a) | Cena jednostkowa netto (b) | Wartość netto (a x b = c) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT ogółem (d) | Wartość brutto Ogółem (c + d) | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Uchwyty do ostrzy autopsyjnych F130 STANDARD | długość ostrza 130 mm |  | 1 sztuka |  |  |  |  |  | 33141411-4 |
| 2 | Uchwyty do ostrzy autopsyjnych F260 STANDARD | długość ostrza 260 mm |  | 1 sztuka |  |  |  |  |  | 33141411-4 |
| 3 | Ostrza autopsyjne do wstępnego opracowania | długość ostrza 130mm |  | 3 opakowania (opakowanie 50 szt.) |  |  |  |  |  | 33141411-4 |
| 4 | Ostrza autopsyjne do wstępnego opracowania mat. | długość ostrza 260mm |  | 2 opakowania (opakowanie 50 szt.) |  |  |  |  |  | 33141411-4 |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |