# WCPiT/EA/380/A-15/19					                 Poznań, 2019-08-13

Uczestnicy postępowania

dotyczy: przetargu otwartego na dostawę sprzętu i materiałów dla Pracowni Histopatologii

Zgodnie z par. § 22 ust. 3 Regulaminu udzielania zamówień w Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów, Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ udziela wyjaśnień dotyczących Zaproszenia do złożenia ofert.

Pytanie nr 1

Pakiet 1 Poz. 12
Czy Zamawiający dopuści szalki Petriego plastikowe jałowe, nie wentylowane?

ODPOWIEDŹ – ZAMAWIAJĄCY ZOSTAWIA ZAPISY ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT W TRYBIE PRZETARGU OTWARTEGO BEZ ZMIAN.

Pytanie nr 2

Pakiet 2 Poz. 13

Czy Zamawiający dopuści końcówki do pipet automatycznych 1 ml- 5,0 ml-5000 mikronów pakowane po 250 sztuk?

ODPOWIEDŹ – ZAMAWIAJĄCY ZOSTAWIA ZAPISY ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT W TRYBIE PRZETARGU OTWARTEGO BEZ ZMIAN.

Pytanie nr 3

Pakiet 1 Poz.8.

czy zamawiający dopuści pojemnik o pojemności od 200 do 250 ml o wymiarach (śr. górna- -śr. dolna x wys.) Ø65 - Ø59 x 100 mm ? reszta parametrów bez zmian.

ODPOWIEDZ - ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA POJEMNIK O POJEMNOŚCI OD 200 DO 250 ML O WYMIARACH (ŚR. GÓRNA- -ŚR. DOLNA X WYS.) Ø65 - Ø59 X 100 MM  RESZTA PARAMETRÓW BEZ ZMIAN.

Pytanie nr 4

pakiet 5

Czy Zamawiający wymaga aby uchwyty z poz. 1 i 2 były kompatybilne z ostrzami z poz. 3 i 4 oraz pochodziły od jednego producenta w celu zapewnienia pełnej kompatybilności produktów?

ODPOWIEDŹ – ZAMAWIAJĄCY ZOSTAWIA ZAPISY ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT W TRYBIE PRZETARGU OTWARTEGO BEZ ZMIAN.

Pytanie nr 5

W odpowiedzi na wyjaśnienia udzielone dnia 12.08.2019 roku zwracamy się z prośbą o wydzielenie z zadania 1 pozycji 10 i 11 tj. Zestawu do barwień preparatów cytologicznych wraz z koszyczkami na 25 szkiełek do osobnego pakietu, co umożliwi nam złożenie oferty na pozostałą część asortymentu z tego pakietu.

ODPOWIEDŹ – ZAMAWIAJĄCY ZOSTAWIA ZAPISY ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT W TRYBIE PRZETARGU OTWARTEGO BEZ ZMIAN.