Załącznik nr 2

- FORMULARZ OFERTOWY

W PRZETARGU OTWARTYM NA DOSTAWĘ MONITORA RZUTU SERCA WRAZ ZE STOJAKIEM JEZDNYM

/POSTĘPOWANIE O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PONIŻEJ 30000 EURO/

- Nazwa wykonawcy..........................................................................................

Siedziba wykonawcy ......................................................................................

Województwo ............................................. Powiat .......................................

Adres internetowy (URL) ...........................................

Poczta elektroniczna (e-mail) ……………………………………..

KRS/CEiDG (niepotrzebne skreślić) ……………………………………..

- NIP .............................................. REGON ................................................

- Nr telefonu/ fax .......................................................................................

- Oznaczenie banku i numer konta.........................................................................

- Osoba wyznaczona do kontaktu w sprawie treści oferty:

- ……………………................................ tel. ..................

- Osoba wyznaczona do kontaktu w sprawie realizacji zamówienia:

........................................ tel. ...............................

Przedmiotem oferty jest:

TYP/MODEL

…………………………………………………………

…………………………………………………………

Rok produkcji: 2019

Długość gwarancji: 36 miesięcy

Oświadczamy, że oferowany przez nas sprzęt spełnia niżej opisane parametry, które potwierdzamy załączonymi od oferty zgodnie z pkt. VII.2.3 „ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY” materiałami zawierającymi opis techniczny oferowanego sprzętu

| Lp. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE |
| --- | --- |
| 1 | Ocena hemodynamiczna układu krążenia metodą termodylucji przezpłucnej bez uzycia cewnika Svan Ganza, drogą kaniulacji naczynia tętniczego i żyły gł. górnej. |
| 2 | Ocena hemodynamiczna układu krążenia metodą anlizy krzywej cisnienia tętniczego krwi drogą kaniulizacji jednego dostępu naczyniowego – tętniczego |
| 3 | Ciągły pomiar saturacji żylnej przy pomocy cewnika centralnego trójświatłowego z modułem optycznym. |
| Wymagane parametry wyświetlane lub wyliczane: |  |
| 1 | Rzut serca (CO) |
| 2 | Objętość wyrzutowa (SV) |
| 3 | Systemowy opór naczyniowy (SVR) |
| 4 | Zmienność objętości wyrzutowej (SVV) |
| 5 | Indeks pozanaczyniowej wody wewnątrzpłucxnej (ELVI) |
| 6 | Indeks przepuszczalności naczyn płucnych (PVPI) |
| 7 | Indeks całkowitej objetości końcowo-rozkurczowej zawartej w jamach serca (GEDI) |
| 8 | Całkowita frakcja wyrzutowa GEEF) |
| 9 | Wewnatrzklatkowa objętość krwi (ITBV) |
| 10 | Indeks funkcji serca (CFI) |
| 11 | Wewnątrz płucna objetość krwi (PBV) |
| 12 | Saturacjia kwi żylnej (ScvO2) |
| Częstotliwość odświeżania danych pomiarowych |  |
| 1 | Dla CCO co minimum 20 s. |
| 2 | Dla ScvO2 co min. 2 s |
| Wyświetlanie danych w postaci ekranów |  |
| 1 | Kokpit: |
| 2 | interwencyjny |
| 3 | fizjologiczny |
| 4 | drzewa decyzyjnego |
| 5 | graficzny |
| 6 | tabelaryczny |
| 7 | wartości cyfrowych |
| Ekran typu” kokpit „ |  |
| 1 | Definiowany i wizualizowany kolorem przez uzytkownika zakres celów terapii i alarmów |
| 2 | Dynamiczny wskaźnik stanu mierzonej wielkości w postaci strzałki |
| 3 | Duże warości cyfrowe mierzonych parametrów |
| 4 | Procentowy wskaźnik zmian mierzonego parametru w założonym przedziale czasowym |
| 5 | Możliwość wizualizacji 1,2,3,lub 4 wartości jednocześnie |
| Ekran interwencyjny |  |
| 1 | Możliwość wizualizacji trzech wartości w postaci trendu graficznego, wartości cyfrowych, procentowej zmiany od chwoili podjęcia interwencji oraz stanu mierzonego parametru określownego kolorem |
| Ekran fizjologiczny |  |
| 1 | Możliwość jednoczasowej wizualizacji cyfrowej i w postaci animacji GEDI LLVI SVRI oraz SVV |
| 2 | Możliwość jednoczasowego wyświetlania wartości saturacji żylnej ScvO2 |
| 3 | Dodatkowe oznaczenie Statusu wyświetlanych parametrów przy pomocy kolorowych wskaźników powiązanych z zakresami alarmów |
| 1 | Wyświetlanie powiązanych ze sobą parametrów hemodynamicznych związanych z obciążeniem wstępnym, następczym, kurczliwością oraz saturacją żylną |
| 2 | Parametry wyświetlane w postaci cyfrowej |
| 3 | Dodatkowe oznaczenie STATUSU WYŚWIETLANYCH PARAMETRÓW PRZY POMOCY kolorowych wskaźników powiązanych z zakresami alarmów |
| Ekran trendów graficznych |  |
| 1 | Możliwość wyświetlania 1,2 3 lub 4 trendów graficznych monitorowanych parametrów |
| 2 | Jednoczasowe wyświetlanie w postaci cyfrowej bieżących wartości |
| 3 | Dodatkowe ozanczenie statusu wyświetlanych parametrów przy pomocy kolorowych wskaźnikó powiązanych z akresami alarmów |
| Ekran tabelaryczny |  |
| 1 | Możliwośc wyświetlania 1,2, 3 lub 4 trendów tabelarycznych (wartości cyfrowe) monitorowanych parametrów |
| 2 | jednoczasowe wyświetlanie wartości bieżącej |
| 3 | Dodatkowe oznaczanie statusu wyświetlanych parametrów przy pomocy kolorowych wskaźników powiązanych z zakresami alarmów |
| Ekran wartości cyfrowych |  |
| 1 | Duże wartości cyfrowe mierzonych parametrów |
| 2 | Procentowy wskaźnik zmian mierzonego parametru w założonym przedziale czasowym |
| 3 | Możliwość wizualizacji 1,2,3,lub 4 wartości jednocześnie |
| 4 | Dodatkowe ozanczenie statusu wyświetlanych parametrów przy pomocy kolorowych wskaźników powiązanych z zakresami alarmów |
| Pozostałe: |  |
| 1 | Możliwośc wprowadzenia danych odnośnie resekcji całego płuca lub płata do obliczeń termodylucji przezpłucnej |
| 2 | Możliwość rozbudowy o moduł do nieinwazyjnego pomiaru parametrów hemodynamicznych, za pomocą mankietu owiniętego wokół palca |
| 3 | Pamięć trendów monitora min. 72godz. |
| 4 | Podstawa jezdna do zamocowania monitora |
| 5 | Menu w j. polskim |
| 6 | Waga aparatu poniżej 3,5 kg. |
| 7 | Wielkośc wyświetlacza min 10" |
| 8 | Instrukcja obsługi w j.polskim |
| 9 | Czujnik do ciągłego pomiaru rzutu serca z dostępu tętniczego: długość linii 152 cm, szpikulec z trzema otworami zapobiegający zapowietrzaniu się systemu, prostoliniowe podłączenie drenów do przetwornika. Zestaw zawierający zintegrowany czujnik do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, połączenia gniazd sygnału ciśnienia –bezpinowe, czujnik pozwalający na inwazyjny pomiar ciśnienia krwi na zewnętrznym monitorze funkcji życiowych bez konieczności podłączania dodatkowych przetworników ciśnienia i linii pomiarowych. Mechanizm płuczący zintegrowany na stałe z przetwornikiem. Instrukcja obsługi w języku polskim. |
| 10 | Stojak jezdny do zamocowania monitora |

Oferujemy wykonanie zamówienia za następującą cenę:

Wartość netto:

……………………………………………………….

Wartość Vat:

……………………………………………………….

Wartość brutto:

……………………………………………………….

Data, podpis osoby upoważnionej

………………………………………………..