# **Pakiet nr 1 : Sprzęt laboratoryjny N**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Przedmiotzamówienia | Opis przedmiotuzamówienia | Nazwa handlowa,Producent,nr katalogowy /jeżeli posiada/ | Ilość(a) | Cena jednostkowa netto (b) | Wartość netto(a x b = c) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT ogółem(d) | WartośćbruttoOgółem(c + d) | Kod CPV |
| 1 | Szkiełka nakrywkowe | wym.: 24x60 (opakowanie 100 szt)wysoka przezierność i brak barwy ,brak zniekształcenia kolorów, wysoka optyczna homogeniczność-brak zabrudzeń, smug, pęcherzyków oraz pasków zakłócających obraz. Wysoka równość powierzchni. Szkiełka nakrywkowe pokryte substancją zapobiegającą ich wzajemnemu sklejaniu szkiełka wykonane ze szkła borosilikatowego 3.3 w opakowaniu dwuczęściowym z zawiasami, pakowane hermetycznie w folię aluminiową. |  |  300opakowań |  |  |  |  |  | 33141000-0 |
| 2 | Szkiełka nakrywkowe | wym. :24x50(opakowanie 100 szt)Wysoka przezierność i brak barwy , brak zniekształcenia kolorów, wysoka optyczna homogeniczność-brak zabrudzeń, smug, pęcherzyków oraz pasków zakłócających obraz. Wysoka równość powierzchni. Szkiełka nakrywkowe pokryte substancją zapobiegającą ich wzajemnemu sklejaniu. Szkiełka wykonane ze szkła borosilikatowego 3.3 w opakowaniu dwuczęściowym z zawiasami, pakowane hermetycznie w folię aluminiową. |  | 200opakowań |  |  |  |  |  | 33141000-0 |
| 3 | Szkiełka nakrywkowe | wym.: 24x40 (opakowanie 100 szt) Wysoka przezierność i brak barwy , brak zniekształcenia kolorów, wysoka optyczna homogeniczność-brak zabrudzeń, smug, pęcherzyków oraz pasków zakłócających obraz. Wysoka równość powierzchni. Szkiełka nakrywkowe pokryte substancją zapobiegającą ich wzajemnemu sklejaniu. Szkiełka wykonane ze szkła borosilikatowego 3.3 w opakowaniu dwuczęściowym z zawiasami, pakowane hermetycznie w folię aluminiową. |  | 200opakowań |  |  |  |  |  | 33141000-0 |
| 4 | Szkiełka typu SUPER FROST PLUS | opakowanie 72 sztSzkiełka podstawowe adhezyjne o wym:25x75x1,0mm, ze szkła o podwyższonej przezierności. Brzegi szlifowane pod kątem 90 stopni, powierzchnia pokryta dodatnimi ładunkami elektrostatycznymi aby preparaty były powiązane z powierzchnią szkiełka wiązaniami kowalencyjnymi.  |  | 800opakowań |  |  |  |  |  | 33141000-0 |
| 5 | Bagietki szklane | Śred.6-5mm, dł 250mm |  | 15 sztuk |  |  |  |  |  | 33793000-5 |
| 6 | Bibuła filtracyjna średnia | wym:45x56cm (opakowanie 100 szt) |  | 3 opakowania |  |  |  |  |  | 33141000-0 |
| 7 | Lejek duży plastikowy | Średnica od 14 do 15 cm |  | 2 sztuki |  |  |  |  |  | 33793000-5 |
| 8 | Pojemniki plastikowe okrągłe przeźroczyste zamykane nakrętką. | Pojemniki plastikowe okrągłe o pojemności od 200 do 250 ml, średnicy od 59 mm do 65 mm, wysokości 100 mm, przezroczyste, zamykane nakrętką nadające się do pracy w kontakcie z alkoholem.  |  | 3000 sztuk |  |  |  |  |  | 33793000-5 |
| 9 | Czterostronny stojak na probówki |  Do układania czterech różnych pojemności próbówek : 50 ml, 15 ml,1.5 ml i 0,5 ml. |  | 2 sztuki |  |  |  |  |  | 33793000-5 |
| 10 | Zestaw do barwień preparatów cytologicznych oraz histopatologicznych | Zestaw do barwień 12 stanowisk (stelaż + 12 pojemników, koszyki na 25 szkiełek ( preparatów) cytologicznych oraz histopatologicznych) |  | 2 sztuki |  |  |  |  |  | 33793000-5 |
| 11 | Plastikowe koszyki do barwień preparatów cytologicznych i histopatologicznych | Plastikowe koszyki do barwień na preparaty 25 (szkiełka cytologiczne i histopatologiczne) |  | 5 sztuk |  |  |  |  |  | 33793000-5 |
| 12 | Szalki Petriego plastikowe jałowe, nie wentylowane | Średnica od 8 do10 cm i wysokości od 1 do2 cm |  | 25 sztuk |  |  |  |  |  | 33793000-5 |
| 13 | Sączki jakościowe | filtr :185mm (opakowanie 100szt) |  | 10 opakowań |  |  |  |  |  | 33141000-0 |
| **RAZEM:** |  |  |  |  |  |  |

**Pakiet nr 2: Zestaw do barwień histochemicznych oraz sprzęt laboratoryjny N**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Przedmiotzamówienia | Opis przedmiotuzamówienia | Nazwa handlowa,Producent,nr katalogowy /jeżeli posiada/ | Ilość(a) | Cena jednostkowa netto (b) | Wartość netto(a x b = c) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT ogółem(d) | WartośćbruttoOgółem(c + d) | KOD CPV |
| 1 | Zestaw do barwień metodą Van Gieson Trichrome |  |  | 3 opakowania (100 testów) |  |  |  |  |  | 33124130-5 |
| 2 | Zestaw do barwień Giemzy (na Helicobacter pylori) |  |  | 2 opakowania (75 testów) |  |  |  |  |  | 33124130-5 |
| 3 | Zestaw do wybarwiania śluzu (Mucykarmin) |  |  | 2 opakowania (100 testów) |  |  |  |  |  | 33124130-5 |
| 4 | Zestaw do wykonywania reakcji P.A.S(Periodic Acid Schaff) |  |  | 2 opakowania (100 testów) |  |  |  |  |  | 33124130-5 |
| 5 | Zestaw do barwienia metodą Ziehl -Nielsena |  |  | 2 opakowania (100 testów) |  |  |  |  |  | 33124130-5 |
| 6 | Zestaw do barwień metodą Masson Trichrome |  |  | 2 opakowania |  |  |  |  |  | 33124130-5 |
| 7 | Zestaw do barwień metodą Grocott Acc to Callard |  |  | 2 opakowanie |  |  |  |  |  | 33124130-5 |
| 8 | Congo Red (KIT)  |  |  | 1 opakowanie  |  |  |  |  |  | 33696500-0 |
| 9 | Medium –żel do przymrażania  | żel do przymrażania świeżej tkanki w trakcie badania śródoperacyjnego(op.100ml) |  | 4opakowania |  |  |  |  |  | 33124130-5 |
| 10 | Żyletki mikrotomowe typu R- 35 | Ostrza do mikrotomu typu”FeatherR35”:dł.80mm, szer.8mm, grubość 0,25mm;kąt ostrza35 stopni. Mat.wykonany -stal nierdzewna, krawędz tnąca dodatkowo hartowana.Przeznaczone do skrawania rutynowego twardych tkanek.**Dopuszczalny jestkąt 34 stopni.** |  | 12opakowań (50 szt) |  |  |  |  |  | 33141000-0 |
| 11 | Kapsułki do zatapiania bardzo drobnego i delikatego materiału | Kasetki do zatapiania drobnego i delikatnego materiału biopsyjnego. Kasetki z siateczką. Eliminujące potrzebę użycia gąbek lub torebek biopsyjnych .Pokrywa montowana na zawiasie z tyłu kasetki z bezpiecznym zamykaniem, ograniczająca możliwość otwarcia się kasetki w trakcie procesu. Uchwyt do otwierania kasetki. |  | 8opakowań(250 sztuk) |  |  |  |  |  | 33141000-0 |
| 12 | Pipety typu Pasteura | Poj.uźytkowa 3ml dł 150mm z podziałką |  | 3opakowania (500 sztuk) |  |  |  |  |  | 33141000-0 |
| 13 | Końcówki do pipet automatycznych 1ml - 5,0 ml - 5000 mikrolitrów | pojemność użytkowa 1ml - 5,0 ml -5000 mikrolitrów |  | 1 opakowanie(250 szt) |  |  |  |  |  | 33141000-3 |
| **RAZEM:** |  |  |  |  |  |  |