{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Arkusz1","tabela"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Arkusz1","index":0,"n_rows":15,"n_cols":10,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"CPV 33141620-2                                                                                                                     Stenty tchawiczo-oskrzelowe, proste"]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Samorozprężalny stent tchawiczo-oskrzelowy prosty. Otwierany dystalnie albo proksymalnie do wyboru przez zamawiającego. Stent powlekany w całości z poszerzanymi końcami i bez poszerzeń do wyboru przez zamawiającego. Średnica stentu 8, 10, 12, 14 i długości 15, 20, 25, 30, 35, 40mm oraz 16, 18, 20, 22mm i długości 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80mm","szt.",4]
["2.","Samorozprężalny stent kształt Y. Pokryty w całości i pokryty w całości  poza 5mm  marginesem w części dystalnej prawego oskrzela. Dostępne rozmiary część tchawicza długość/średnica x lewe oskrzele długość/średnica x prawe oskrzele długość/średnica w mm. 40,50,60/16 x 30/12 x 15,20/12 i 40,50,60/18 x 30/12,14 x 15,20/12,14 i 40,50,60/20 x 30/14 x 15,20/14 i 40,50,60/22 x 30/14 x 15,20/14 ","szt.",2]
["3.","Stent samorozprężalny kształt J. Pokryty w całości i częściowo ramię oskrzelowe do wyboru. Koniec ramienia oskrzelowego zakończone bez skosu. Dostępne rozmiary długość części tchawiczej/średnica x długość części oskrzelowej/średnica w mm.  30/16 x 30/12 i 40/18 x 30/14 i 50/20 x 30/14 i 50/22 x 30/14","szt.",2]
["4.","Stenty silikonowe kszt..ałt klepsydry do zwężeń po intubacyjnych. Długości segmentów stentu 40mm, 50mm, 45mm, 55mm. Średnice segmentow 12/10/12mm, 14/12/14mm, średnice segmentów stentu 15/13/15mm, 16/14/16mm, 16/14/16mm. Grubośc ścianki 1,2mm i 1,5mm.","szt.",4]
["5.","Stenty silikonowe proste oskrzelowe, z wypustkami silikonowymi na zewnętrznej powierzchni stentu. Rozmiary, dla stentów o średnicy 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20mm – długości 30,40,50,60,70,80mm.",null,2]
["6.","Stenty silikonowe proste tchawicze, z wypustkami silikonowymi na zewnętrznej powierzchni stentu. Rozmiary, dla stentów o średnicy 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,5, 17,5, 18, 20mm – długości 20,30,40,50,60,70,80,100mm.","szt.",2]
["7.","Stenty silikonowe Y, z wypustkami w części tchawicznej. Rozmiary: średnice tchawica/oskrzele/oskrzele: 8/6/6mm, 10/8/8mm, 12/10/10mm, 13/11/11mm, 14/11/11mm, 15/12/12mm, 16/13/13mm, 17/13/13mm, 18/14/14mm i długości ramion 110/50/50mm oraz 80/35/35mm i 90/50/50mm\n\n ","szt.",2]
["8.","Stent silikonow podgłośniowy,elastyczna i pocieniowana górna część stentu, wypustki antymigracyjne. Rozmiary, dla stentów o średnicy 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20mm – długości 20,30,40,50,60,70,80mm.","szt.",1]
[{"$nulls":5},0,null,"wartość podatku VAT ogółem",0]
[]
[null,"PAKIET nr 4   ( CPV 33141000-0; 33141310-6 )"]

{"sheet":"tabela","index":1,"n_rows":12,"n_cols":4,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,1,3,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[null," Wyroby medyczne  2019 / 2020        "]
[]
[null,"pakiet nr","wartość netto","wartość brutto"]
[null,1,290365.00000000006,313594.20000000007]
[null,2,142000,153360]
[null,null,432365.00000000006,466954.20000000007]
[]
[]
[null,null,"euro",100277.15286313984]