WCPIT/EA/380/A-03/2017

Poznań, dnia 07.04.2017 r.

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne poniżej 30 000 euro w trybie przetargu na przebudowę i nadbudowę dachu budynku kaplicy na terenie szpitala w Ludwikowie

Zamawiający działając na podstawie §5 ust 9 regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro w Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu z dnia 11.07.2014 r. udziela wyjaśnień dotyczących treści Warunków Zamówienia.

Pytanie:

Odpowiedź:

Wykonawcy powinni wycenić rozebranie okładziny ściennej z płytek ceramicznych.

Ściany te są zasłonięte przegrodami z płyt gk tzw. "ślepa ściana" (opisanych na rzucie jako do usunięcia).

Po rozebraniu ścianki gk i zdjęciu płytek ścianę należy otynkować i pomalować.