# WCPiT/EA/381-32/19 Poznań, 2019-10-25

Uczestnicy postępowania

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych sterylnych i niesterylnych.**

Zgodnie z art. 38 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

# Pytanie nr 1:

Dotyczy: Pakiet nr 16

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do transplantacji o następującym składzie:

 Zestaw do transplantacji:

1 szt. serweta na stół instrumentarium (owinięcie zestawu) 150x200cm

2 szt. Osłona na stolik Mayo 75x150 cm- wzmacniana na całej długości

2 szt. fartuch chirurgiczny wzmocniony (SMS) rozmiar L o łączeniach wykonanych ultradźwiękowo, paroprzepuszczalny, barierowy, zapewniający ochronę przed przenikaniem płynów.

2 szt. fartuch chirurgiczny wzmocniony (SMS) rozmiar XL o łączeniach wykonanych ultradźwiękowo, paroprzepuszczalny, barierowy, zapewniający ochronę przed przenikaniem płynów.

5 szt. Serweta samoprzylepna, gazowa 75x75cm 17 nitkowa 4 warstwowa z nitką radiacyjną i tasiemką

1 szt. Ołówek elektrochirurgiczny z przedłużeniem i kablem min. 3m.

1 szt. Skalpel chirurgiczny nr 11

1 szt. Skalpel chirurgiczny nr 24

2 szt. Miska nerkowata, niebieska, pojemność 700ml

10 szt. Kompres gazowy 10x10cm 17 nitkowy, 8 warstwowy z nitką radiacyjną

1 szt. Miska transparentna z uchwytem i miarką, pojemność 1200ml

2 szt. Kieszeń na diatermie z dwoma taśmami samoprzylepnymi na całej długości, grubość folii PE 80µ, rozmiar 30x30cm

1 szt. Koc służący do owinięcia narządów, 100% bawełna, 98x80cm

1 szt. strzykawka 3 częściowa LL, pojemność 60 ml

10 szt. tupfer gazowy Ø 25mm z nitką radiacyjną

1 szt. samoprzylepna serweta wzmocniona min. 240x150cm, wzmocnienie 50x20cm

2 szt. samoprzylepna serweta wzmocniona 90x75cm, wzmocnienie 20x50cm

1 szt. samoprzylepna serweta wzmocniona 175x220cm, wzmocnienie 90x80cm

1 szt. końcówka ssąca typu Yankauer CH22/PR20/SC

1 szt. dren do ssaka 2,5m- 25Ch

1 szt. taśma retrakcyjna kolor niebieski

3 szt. torba na narządy 51x51cm

1 szt. magnetyczny pojemnik do liczenia igieł

Materiał bazowy serwety to chłonny laminat dwuwarstwowy o gramaturze 56g/m² (jedną z warstw stanowi folia PE), Wyrób musi spełniać wymogi normy PN EN 13795 wymagania wysokie.

- odporność na przenikanie cieczy 392 cm H2O (strefa krytyczna)

- odporność na uszkodzenia mechaniczne – wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro > 220 kPa

wstawka chłonna w strefie krytycznej - nieprzemakalna, dwuwarstwowa o gramaturze min. 51 g/m2

-opakowanie jednostkowe folia/ Tyvek pozwalające na otwarcie zestawu zgodnie z zasadami aseptyki. Opakowanie posiada dwie samoprzylepne etykiety do wklejenia do protokołu medycznego oraz opis komponentów w języku polskim?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

# Pytanie nr 2:

Dotyczy: Pakiet nr 15 pozycja 1

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zaoferowania masek, które badaniach na ciśnienie różnicowe uzyskały wynik 29,4Pa?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

# Pytanie nr 3:

Dotyczy: Pakiet nr 15 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania czepki chirurgiczne pakowane po 100 sztuk w opakowaniu, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na podanie ceny za opakowanie 100 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym. Wykonawca**

**winien odpowiednio przeliczyć ilość opakowań tak, aby ilość produktu była zgodna z SIWZ, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku.**

# Pytanie nr 4:

Dotyczy: Pakiet nr 15 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania furażerkę damską komfort + - wykonaną z włókniny wiskozowej perforowanej, gramatura min.25g/m2, głęboką z możliwością wywinięcia, głębokość przodu 23cm, denko dł.26cm, szer.15-18cm, wiązaną na troki o długości 20-22,5cm, opakowanie jednostkowe 100szt (kartonik), kolory: niebieski, zielony, różowy, składana pojedynczo?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

# Pytanie nr 5:

Dotyczy: Pakiet nr 15 pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania sterylny pokrowiec foliowy na przewody aparatury medycznej. Pokrowiec wykonany z mocnej przezroczystej folii PE, złożony w sposób umożliwiający antyseptyczną aplikację, z taśmami odpornymi na przemakanie do mocowania na końcówkach, o wymiarach: 15 x 200-250 cm lub 18 x 200-250 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuści sterylny pokrowiec foliowy na przewody aparatury medycznej. Pokrowiec wykonany z przezroczystej folii PE, złożony w sposób umożliwiający antyseptyczną aplikację, z taśmami odpornymi na przemakanie do mocowania na końcówkach, o wymiarach: 15 x 200-250 cm lub 18 x 200-250 cm .**

# Pytanie nr 6:

Dotyczy: Pakiet nr 15 pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania sterylną osłonę na stolik Mayo o rozmiarze 75 x 150 cm wzmocnioną chłonną włókniną na całej długości. Szerokość wzmocnienia 60 cm, Gramatura 80 g/m2, kolor niebieski, złożenie osłony pozwala na aseptyczną aplikację?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

# Pytanie nr 7:

Dotyczy: Pakiet nr 7 pozycja 14-20

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji od 14 do 20 do osobnego zadania, co umożliwi złożenie ważnej oferty. Wyłączenie to umożliwi złożenie niezależnym firmom atrakcyjnych cenowo ofert dla Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

# Pytanie nr 8:

Dotyczy: Pakiet nr 8

Czy Zamawiający w pozycjach 2/3/4 ma na myśli kaniule do krążenia ECMO?

**Odpowiedź: Zamawiający** **w pozycjach 2/3/4 ma na myśli kaniule do krążenia ECMO.**

# Pytanie nr 9:

Dotyczy: Pakiet nr 17

Prosimy o dopuszczenie kaniul aortalnych o długości 24cm (wymagane 23cm) oraz żylnych z pozycji 2 i 3 - 39cm (wymagane 40cm).

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

# Pytanie nr 10:

Dotyczy: Pakiet nr 1 pozycja 14

Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 14 z pakietu 1 i utworzenie z niego odrębnego zadania. Wydzielenie wymienionej pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionych pozycji w dotychczasowym pakiecie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

# Pytanie nr 11:

Dotyczy: Pakiet nr 1 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostra igłą biorcza dwukanałową, trójpłaszczyznową, wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przeźroczystego PVC 55 mm , z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

# Pytanie nr 12:

Dotyczy: Pakiet nr 1 pozycja 1

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania płynów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

# Pytanie nr 13:

Dotyczy: Pakiet nr 1 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

# Pytanie nr 14:

Dotyczy: Pakiet nr 1 pozycja 1

Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

# Pytanie nr 15:

Dotyczy: Pakiet nr 1 pozycja 3

Prosimy o dopuszczenie przyrządu IS , oraz TS bez dodatkowego portu/łącznika iniekcji, gdyż po konsultacjach z pielęgniarkami z kilku placówek medycznych uzyskaliśmy opinię ,że kroplówka to system zamknięty, a dodatkowy port do przerwanie ciągłości systemu zamkniętego a więc dodatkowe potencjalne źródło  zakażenia ; podawanie leku przez dodatkowy port w trakcie infuzji powoduje, że nie wiadomo w jakim stężeniu lek wnika do krwiobiegu; placówki służby zdrowia dążą do podawania gotowych roztworów płynów i leków w związku z czym trudno przewidzieć jaka będzie reakcja w sytuacji kiedy zmieszamy ze sobą dwa leki ( podając lek przez dodatkowy port podajemy go do płynu znajdującego się w butelce ); nie wolno łączyć ze sobą leków ponieważ w sytuacji wystąpienia reakcji alergicznej trudno ustalić na który z podanych produktów; natomiast dodatkowej podaży leków, można dokonać poprzez dodatkowy port kaniuli dożylnej. Ponadto zamieszczony opis znacznie ogranicza konkurencję, co stoi w sprzeczności z fundamentalną zasadą PZP tj. zasadą równego traktowania i uczciwej konkurencji. Pozostawiony wymóg w znaczny sposób (minimum dwukrotnie) podwyższa cenę jednostkową produktu oraz wartość całkowitą Pakietu nr 1. W związku powyższym faktem oraz negatywną opinią środowiska medycznego pozostawienie aktualnego opisu przedmiotu zamówienia w zakresie Pakietu nr 1 mogłoby skutkować nieracjonalnym i niegospodarnym wydatkowaniem środków publicznych.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

# Pytanie nr 16:

Dotyczy: Pakiet nr 1 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści IS bursztynowy bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostra igłą biorcza dwukanałową, trójpłaszczyznową, wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przeźroczystego PVC 55 mm , z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

# Pytanie nr 17:

Dotyczy: Pakiet nr 1 pozycja 2

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania płynów IS bursztyn. z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

# Pytanie nr 18:

Dotyczy: Pakiet nr 1 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych IS bursztyn. bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

# Pytanie nr 19:

Dotyczy: Pakiet nr 1 pozycja 2

Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy IS bursztyn. bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

# Pytanie nr 20:

Dotyczy: Pakiet nr 1 pozycja 3

Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, Filtr 200µm, 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, przyrząd posiada ostra igła biorcza dwukanałowa, trójpłaszczyznowo ścięta, wykonana ze wzmocnionego ABS, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany czerwoną klapką, przezroczysta komora kroplowa z filtrem z PCV, dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przeźroczystej ,rolkowy regulator przepływu, łącznik LUER-LOCK z osłonką, zaczep na dren, dren o długości 150 cm, opakowanie jednostkowe typu blister papier –folia, sterylizowany tlenkiem etylenu objętość komory kroplowej – 12,37 cm3, powierzchnia komory 36,52 cm2, powierzchnia filtrująca ok. 16,34 cm2 ( objętość 3,69 cm3)?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

# Pytanie nr 21:

Dotyczy: Pakiet nr 1 pozycja 3

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania krwi z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

# Pytanie nr 22:

Dotyczy: Pakiet nr 1 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi z zaczepem na zacisku rolkowym, bez miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

# Pytanie nr 23:

Dotyczy: Pakiet nr 1 pozycja 3

Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

# Pytanie nr 24:

Dotyczy: Pakiet nr 1 pozycja 6-9

Prosimy aby zamawiający dopuścił strzykawki bez nazwy producenta występującej bezpośrednio na cylindrze. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Cylinder posiada naniesioną nazwę IMPORTERA/DYSTRYBUTORA. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

# Pytanie nr 25:

Dotyczy: Pakiet nr 1 pozycja 11

Czy zamawiający dopuści strzykawki z jednostronną czytelną i niezmywalną skalą w kontrastowym kolorze?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

# Pytanie nr 26:

Dotyczy: Pakiet nr 1 pozycja 14-24

Czy zamawiający wydzieli poz.14-24 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

# Pytanie nr 27:

Dotyczy: Pakiet nr 15 pozycja 1

Czy zamawiający dopuści maskę chirurgiczną spełniającą normę PN-EN 14683 w zakresie filtracji BFE 99,5% aerozoli biologicznych?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza** **maskę chirurgiczną spełniającą normę PN-EN 14683 w zakresie filtracji BFE 99,5% aerozoli biologicznych.**

# Pytanie nr 28:

Dotyczy: Pakiet nr 15 pozycja 1

Czy zamawiający dopuści maskę trójwarstwową, wysokobarierową?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

# Pytanie nr 29:

Dotyczy: Pakiet nr 15 pozycja 2-3

Prosimy o dopuszczenie czepka pakowanego w opakowanie foliowe, taki sposób pakowania zmniejsza powierzchnię magazynowania lub/i przechowywania, opakowanie w foli gwarantuje również higieniczne przechowywanie i wyjmowanie - sposób pakowania nie wpływa na jakość produktu i jego wartości użytkowe.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

# Pytanie nr 30:

Dotyczy: Pakiet nr 15 pozycja 2

Czy zamawiający dopuści czepek typu beret, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 16 g/m2, w kolorze zielonym, o wymiarach : w stanie luźnym: średnica wewnętrzna 16 cm, średnica zewnętrzna 30 cm ± 1 cm ; długość gumki po rozciągnięciu czepka – 50-53 cm ?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

# Pytanie nr 31:

Dotyczy: Pakiet nr 15 pozycja 3

Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m2,z warstwą pochłaniającą pot w przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. Ok. 46 cm, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze zielonym, rozmiar uniwersalny?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m2,z warstwą pochłaniającą pot w przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. Ok. 46 cm, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze zielonym, rozmiar uniwersalny.**

# Pytanie nr 32:

Dotyczy: Pakiet nr 15 pozycja 2- 3

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na podanie ceny za opakowanie 100 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym. Wykonawca**

**winien odpowiednio przeliczyć ilość opakowań tak, aby ilość produktu była zgodna z SIWZ, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku.**

# Pytanie nr 33:

Dotyczy: Pakiet nr 15 pozycja 4-5

Czy zamawiający wydzieli poz.4-5 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

# Pytanie nr 34:

Dotyczy: Pakiet nr 7 pozycja 15-20

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 15, 16, 17, 18, 19 i 20 z pakietu nr 7 do osobnego zadania tak, by umożliwić składanie ofert wyłącznie na te pozycję. Obecny układ nie pozwala nam na wzięcie udziału w ww. przetargu. Zgoda na naszą prośbę umożliwiłaby Państwu dogodniejszy wybór dostawcy przy równej konkurencji oraz obniżenie wartości cenowej proponowanego przez Państwa pakietu?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

# Pytanie nr 35:

Dotyczy: Pakiet nr 7 pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści maski anestetyczne pakowane w folię z graficznym oznaczeniem rozmiaru oraz kolorowym pierścieniem na masce oznaczającym rozmiar?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuści maski anestetyczne pakowane w folię z graficznym oznaczeniem rozmiaru oraz kolorowym pierścieniem na masce oznaczającym rozmiar.**

# Pytanie nr 36:

Dotyczy: Pakiet nr 7 pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści rurki ustno gardłowe w rozmiarach: 0/6 cm, 1/7cm, 2/8cm, 3/9cm, 4/10cm, 5/11cm, 6/12 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

# Pytanie nr 37:

Dotyczy: Pakiet nr 7 pozycja 17

Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy antybakteryjno-wirusowy elektrostatyczny, dla dorosłych, zakres obj. oddech. 150-1500ml, z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, sterylny, skuteczność filtracji 99,999%, przestrzeń martwa 40ml, opór 1cm przy 30l/min, waga 29g, skuteczność nawilżania 32mg H2O/L przy Vt 500 ml?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

# Pytanie nr 38:

Dotyczy: Pakiet nr 7 pozycja 18

Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy antybakteryjno-wirusowy elektrostatyczny, bez wymiennika, dla dorosłych, zakres obj. oddech. 150-1500ml, skuteczność filtracji 99,999%, przestrzeń martwa 34 ml, opór 0,6 cm przy 30l/min, waga 22g.?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

# Pytanie nr 39:

Dotyczy: Pakiet nr 7 pozycja 19

Czy Zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci dla pacjentów z tracheostomią, ze zintegrowanym złączem O2, sterylny, ze zbiornikiem na wydzielinę, wydajność nawilżania 24 mgH2O/l, przestrzeń martwa 16 ml, waga 9g, opór przepływu 0,5 cmH2O dla 30l/min; z boku umiejscowiony port do odsysania?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

# Pytanie nr 40:

Dotyczy: Pakiet nr 7 pozycja 20

Czy Zamawiający dopuści łącznik między pacjentem a rurami do respiratora o długości 15 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

# Pytanie nr 41:

Dotyczy: Pakiet nr 15 pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie maski o skuteczności filtracji bakteryjnej 98,72 kPa?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

# Pytanie nr 42:

Dotyczy: Pakiet nr 15 pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie maski o ciśnieniu różnicowym zgodnym z normą tj. Pa< 29,4?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

# Pytanie nr 43:

Dotyczy: Pakiet nr 15 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści czepek o parametrach:

- czepek w kształcie furażerki, z gumką w części tylnej,

- wykonany z perforowanej włókniny wiskozowej,

- zapewniający oddychalność i komfort noszenia,

- po wywinięciu część przednia utworzy dodatkową warstwę stanowiącą zabezpieczenie przez potem,

- opakowanie : wygodny w użytkowaniu kartonik umożliwiający wyjmowanie pojedynczych sztuk,

- jednorazowego użytku,

- niejałowy,

- rozmiar uniwersalny , opakowanie a’100 sztuk.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuści czepek o parametrach:**

**- czepek w kształcie furażerki, z gumką w części tylnej,**

**- wykonany z perforowanej włókniny wiskozowej,**

**- zapewniający oddychalność i komfort noszenia,**

**- po wywinięciu część przednia utworzy dodatkową warstwę stanowiącą zabezpieczenie przez potem,**

**- opakowanie : wygodny w użytkowaniu kartonik umożliwiający wyjmowanie pojedynczych sztuk,**

**- jednorazowego użytku,**

**- niejałowy,**

**- rozmiar uniwersalny , opakowanie a’100 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym. Wykonawca winien odpowiednio przeliczyć ilość opakowań tak, aby ilość produktu była zgodna z SIWZ, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku.**

# Pytanie nr 44:

Dotyczy: Pakiet nr 15 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści czepek o parametrach:

- czepek w kształcie furażerki, wiązany na troki,

- część przednia wydłużona z możliwością wywinięcia,

- wykonany z perforowanej włókniny wiskozowej,

- zapewniający oddychalność i komfort noszenia,

- opakowanie : wygodny w użytkowaniu kartonik umożliwiający wyjmowanie pojedynczych sztuk,

- jednorazowego użytku,

- niejałowy,

- rozmiar uniwersalny , opakowanie a’100 sztuk.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuści czepek o parametrach:**

**- czepek w kształcie furażerki, wiązany na troki,**

**- część przednia wydłużona z możliwością wywinięcia,**

**- wykonany z perforowanej włókniny wiskozowej,**

**- zapewniający oddychalność i komfort noszenia,**

**- opakowanie : wygodny w użytkowaniu kartonik umożliwiający wyjmowanie pojedynczych sztuk,**

**- jednorazowego użytku,**

**- niejałowy,**

**- rozmiar uniwersalny , opakowanie a’100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym. Wykonawca winien odpowiednio przeliczyć ilość opakowań tak, aby ilość produktu była zgodna z SIWZ, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku.**

# Pytanie nr 45:

Dotyczy: Pakiet nr 15 pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec o wymiarach 16x250cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuści pokrowiec o wymiarach 16x250cm.**

# Pytanie nr 46:

Dotyczy: Pakiet nr 15 pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści osłonę na stolik Mayo o parametrach:Serweta wzmocniona osłona na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2, odporność na przenikanie cieczy 188cm H2O, odporność na wypychanie 108/95 kPa, osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuści osłonę na stolik Mayo o parametrach: Serweta wzmocniona osłona na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2, odporność na przenikanie cieczy 188cm H2O, odporność na wypychanie 108/95 kPa, osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.**

# Pytanie nr 47:

Dotyczy: Pakiet nr 2 pozycja 2

Czy Zamawiający oczekuje aby rękawica miała prosty, wzmocniony mankiet?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

# Pytanie nr 48:

Dotyczy: Pakiet nr 2 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice w kolorze brązowym, obustronnie polimerowane, długości min. 280 mm., pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

# Pytanie nr 49:

Dotyczy: Pakiet nr 5

Czy Zamawiający w pakiecie nr 5 dopuści proponowane rozwiązanie: Igła do biopsji przezoskrzelowej pod kontrolą ultrasonografii (EBUS) dostosowana do aparatów firmy Pentax, mocowanie do aparatu nie wymagające użycia adaptera, średnica igły 22 G, igła oraz sztylet wykonane z nitinolu, regulowany zakres wysunięcia osłonki rękojeści 67-71 cm, średnica teflonowej osłonki 1,8 mm, długość wysunięcia igły max. 4 cm. Regulacja długości wysunięcia igły oraz osłonki bez użycia śrubek, blokowanie wysunięcia igły i cewnika odbywa się za pomocą dwóch pierścieni obracających się wokół  rękojeści. W opakowaniu strzykawka podciśnieniowa o pojemności 20ml?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

# Pytanie nr 50:

Dotyczy:warunków umowy § 3 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie istniejącego zapisu w następujący sposób:

„Reklamacje Zamawiającego będą załatwiane przez Wykonawcę niezwłocznie, nie później jednak niż:

- w przypadku braków ilościowych i błędów rodzajowych w ciągu 2 dni roboczych;

- w przypadku wad jakościowych w ciągu 5 dni roboczych;

od daty uznania reklamacji za zasadną”?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.**

# Pytanie nr 51:

Dotyczy:warunków umowy § 4 ust. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie istniejącego zapisu na następujący:„Wykonawca bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności nie może przelać wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osoby trzecie. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić?”

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.**

# Pytanie nr 52:

Dotyczy:warunków umowy § 5 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych odpowiednio z 5 % na 2,5% oraz z 10% na 5% ?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.**

# Pytanie nr 53:

Dotyczy:Informacji o Zamawiającym

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja bądź czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego?

**Odpowiedź: Wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja i Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego.**

# Pytanie nr 54:

Dotyczy: Pakiet nr 2 pozycja 1

W związku z optymalizacją kosztów prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych lateksowych bezpudrowych, kształt w pełni anatomiczny, mankiet rolowany, dostępne w rozmiarach 5,5-9, sterylizowane radiacyjnie, z wewnętrzną warstwą polimerową powierzchnia zewnętrzna chwytna co najmniej mikroteksturowana, grubość na palcu min. 0,21 mm, dłoni - 0,20±0,01 mm, mankiecie - 0,17±0,01 mm, AQL max. 0,65, poziom protein < 10 ug/g rękawicy, mankiet rolowany, długość min. 280 mm, siła zrywania min. 15 N. Odporne na działanie substancji chemicznych oraz leków cytostatycznych. Posiadają badania na przenikalność leków cytostycznych potwierdzone raportem jednostki niezależnej. Pozbawione tiuramów. Klasa IIa zgodnie z Dyrektywą o Wyrobach Medycznych 93/42/EEC, Kategoria III zgodnie z Dyrektywą 89/686/EEC / Regulacją (EU) 2016/425 dla Środka Ochrony Osobistej Opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z teksturowaniem listka, Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III. Produkowane zgodnie z normą ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

# Pytanie nr 55:

Dotyczy: Pakiet nr 2 pozycja 2

W związku z optymalizacją kosztów prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych neoprenowych, bezpudrowych z strukturą syntetycznych polimerowych powłok wewnętrznych, zewnętrzna powierzchnia delikatnie teksturowana, jasnobrązowe, AQL max. 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, grubość min. palec – 0,23 mm, dłoń – 0,20 mm, mankiet – 0,17 mm, wytrzymałość min. 13 N, mankiet rolowany z obszarem adhezyjnym zapobiegającym zsuwaniu się. Badania na przenikalność min. 25 substancji chemicznych, w tym 4-rzędowych środków czyszczących oraz cytostatyków (raport z wynikami badań). Klasa IIa zgodnie z Dyrektywą 93/42/EEC o Wyrobach Medycznych Kategoria III zgodnie z Dyrektywą 89/686/EEC/ Regulacją UE 2016/425 o Środkach Ochrony Osobistej. Opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z teksturowaniem listka, Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III. Produkowane zgodnie z normą ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Opakowanie 50 par. Rozmiary 5,5-9,0.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

# Pytanie nr 56:

Dotyczy: Pakiet nr 15 pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski chirurgicznej niebieskiej zawiązywaniem na troki o skuteczności filtracji bakterii (BFE) 99,60% i ciśnieniu różnicowym 25,3 Pa/cm2.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

# Pytanie nr 57:

Dotyczy: Pakiet nr 15 pozycja 2-3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepka o gramaturze 10 g/m2 w części górnej i 47 g/m2 w części bocznej wykonanej ze wzmocnionej włókniny absorpcyjnej. Rozmiar uniwersalny. Pakowane po 100 sztuk.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

# Pytanie nr 58:

Dotyczy: Pakiet nr 15 pozycja 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie osłony w rozmiarze 17x244cm. Pozostałe wymogi zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza osłony w rozmiarze 17x244cm. Pozostałe wymogi zgodne z SIWZ.**

# Pytanie nr 59:

Dotyczy: Pakiet nr 15 pozycja 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej serwety na stolik Mayo w kolorze niebieskim w rozmiarze 80x142 cm wykonana z mocnej folii PE o grubości 70µ o gramaturze 65g/m2, ze wzmocnieniem chłonnym o wymiarze 55x88cm - włóknina polipropylenowa o gramaturze 30 g/m2 zespolona z folią na całej powierzchni. W obszarze krytycznym gramatura 95 g/m². Spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795. Odporność na wodę ≥120cm H2O. Odporność na rozerwanie min. 100kPa. Składana rewersowo.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

# Pytanie nr 60:

Dotyczy: Pakiet nr 1 pozycja 1

Wnioskujemy o dopuszczenie przyrządów do podawania płynów infuzyjnych wykonanych zgodnie z normą PN-EN ISO 8536-4:2013-06 określającą wymagania dotyczące zestawów jednorazowego użytku do infuzji do podawania grawitacyjnego, do użytku medycznego, w celu zapewnienia ich kompatybilności z pojemnikami na płyny infuzyjne i z wyposażeniem do podawania dożylnego, który charakteryzuje się komorą kroplową o długości 62 mm (długość całkowita), całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza ścięta trójpłaszczyznowo, dwukanałowa wykonana z ABS, bez dodatkowego wzmocnienia włóknem szklanym bez łącznika do dodatkowej iniekcji o długości drenu 150 cm i 200 cm do wyboru przez Zamawiającego. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

# Pytanie nr 61:

Dotyczy: Pakiet nr 1 pozycja 2

Wnioskujemy o dopuszczenie przyrządów do podawania płynów infuzyjnych bursztynowych wykonanych zgodnie z normą PN-EN ISO 8536-4:2013-06 określającą wymagania dotyczące zestawów jednorazowego użytku do infuzji do podawania grawitacyjnego, do użytku medycznego, w celu zapewnienia ich kompatybilności z pojemnikami na płyny infuzyjne i z wyposażeniem do podawania dożylnego, który charakteryzuje się komorą kroplową o długości 62 mm (długość całkowita), całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza ścięta trójpłaszczyznowo, dwukanałowa wykonana z ABS. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

# Pytanie nr 62:

Dotyczy: Pakiet nr 1 pozycja 3

Wnioskujemy o dopuszczenie przyrządów do przetaczania krwi bez łącznika do dodatkowej iniekcji o długości drenu 150 cm oraz opaski stabilizującej dren. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

# Pytanie nr 63:

Dotyczy: Pakiet nr 1 pozycja 1-3

Czy Wykonawca dobrze rozumie, że Zamawiający wymaga aby zacisk rolkowy wyposażony był w dodatkowy element konstrukcyjny na zabezpieczenie igły biorczej po użyciu, a nie żeby igła była wciskana w miejsce wlotu lub wylotu drenu?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

# Pytanie nr 64:

Dotyczy: Pakiet nr 1 pozycja 6-9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki 2 – cz. z rozszerzoną skalę o min. 20%?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

# Pytanie nr 65:

Dotyczy: Pakiet nr 1 pozycja 6-9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki 2 – cz. której cylinder jest wykonany z polipropylenu a tłok z polietylenu. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

# Pytanie nr 66:

Dotyczy: Pakiet nr 1 pozycja 10

Czy Zamawiający wymaga strzykawki Janetta do karmienia 100 ml z łącznikiem typ Luer i podwójną skala pomiarową tak jak w poz. 11.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

# Pytanie nr 67:

Dotyczy: Pakiet nr 1 pozycja 12-13

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie przedłużaczy bez opaski lub gumki stabilizującej dren. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

# Pytanie nr 68:

Dotyczy: Pakiet nr 1 pozycja 14

Prosimy o dopuszczenie igły do wstrzykiwaczy insulinowych w rozmiarze 0,25 x 4 mm, 0,30x 8 mm, 0,25 x 6 mm 0,33 x 12 mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

# Pytanie nr 69:

Dotyczy: Pakiet nr 1 pozycja 14

Prosimy o dopuszczenie igły do wstrzykiwaczy insulinowych w rozmiarze 0,33 x 12 mm zamiast 0,33 x 12, 7 mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

# Pytanie nr 70:

Dotyczy: Pakiet nr 1 pozycja 15 c

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły do pobierania leków ze szlifem ołówkowym od innego producenta. W przypadku odmowy prosimy o medyczne uzasadnienie wymogu.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

# Pytanie nr 71:

Dotyczy: Pakiet nr 1 pozycja 15 c

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły do pobierania leków ściętej pod kątem 45 stopni.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

# Pytanie nr 72:

Dotyczy: Pakiet nr 1 pozycja 16-21

Prosimy zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na pozostały asortyment w pakiecie i przystąpienie do przetargu większej liczbie wykonawców.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

# Pytanie nr 73:

Dotyczy: Pakiet nr 1 pozycja 22-24

Prosimy zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na pozostały asortyment w pakiecie i przystąpienie do przetargu większej liczbie wykonawców

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

# Pytanie nr 74:

Dotyczy: Pakiet nr 1 pozycja 22-24

Proszę o dopuszczenie kraników wykowanych z poliwęglanu.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

# Pytanie nr 75:

Dotyczy: Pakiet nr 1 pozycja 22-24

Proszę o dopuszczenie kraników z optycznym identyfikatorem pozycji o/z.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

# Pytanie nr 76:

Dotyczy: Pakiet nr 1 pozycja 22-24

Czy Zamawiający wymaga karników do podawania lipidów.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

# Pytanie nr 77:

Dotyczy: warunków umowy § 2 ust. 1 – pakiet nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie godzin dostawy (w godzinach od 800 do 1400 lub przynajmniej do 1300)?*Obecny przedział godzinowy jest niezwykle krótki i niespotykany, a w przypadku korzystania z dostaw za pośrednictwem firm kurierskich praktycznie niemożliwy do dotrzymania.*

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.**

# Pytanie nr 78:

Dotyczy: warunków umowy § 2 ust. 2 – pakiet nr 5

Prosimy o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu dostaw cząstkowych dla pakietu 5 do 3 dni roboczych**.**

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.**

# Pytanie nr 79:

Dotyczy: warunków umowy § 2 ust. 2 – pakiet nr 5

Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby obecny termin dostaw sukcesywnych liczony był w dniach roboczych?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.**

# Pytanie nr 80:

Dotyczy: warunków umowy § 2 ust. 3 – pakiet nr 5

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu dostaw nagłych dla asortymentu z pakietu dotyczącego narzędzi endoskopowych – igieł do EBUS (pakiet nr 5), gdyż nie są to artykuły ratujące życie, a ich dostawy można dokładnie zaplanować i określić z odpowiednim wyprzedzeniem do wykonania zaplanowanych badań?*Dostawa tego typu asortymentu (którego producent nie znajduje się na terenie Polski) w ciągu 24 godzin jest nierealna.*

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.**

# Pytanie nr 81:

Dotyczy: warunków umowy § 2 ust. 3 – pakiet nr 5

Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, prosimy o zgodę na wydłużenie terminu dostaw w razie nagłej potrzeby dla pakietu 5 do 2 dni po otrzymaniu zamówienia.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.**

# Pytanie nr 82:

Dotyczy: warunków umowy § 3 ust. 4 – pakiet nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby terminy załatwienia reklamacji (w przypadku braków ilościowych i błędów rodzajowych oraz wad jakościowych) liczone były w dniach roboczych?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.**

# Pytanie nr 83:

Dotyczy: warunków umowy § 4 ust. 2 – pakiet nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesyłanie faktury w wersji papierowej wraz z towarem (wraz z dostawą) oraz dodatkowo (jednocześnie) w wersji elektronicznej mailem?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.**

# Pytanie nr 84:

Dotyczy: warunków umowy § 5 ust. 1.1-1.2 – pakiet nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych za opóźnienia w dostawie i opóźnienia w wymianie reklamowanego przedmiotu umowy do wysokości 2% wartości brutto danego asortymentu?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.**

# Pytanie nr 85:

Dotyczy: warunków umowy § 5 ust.3.1 – pakiet nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin opóźnienia w dostawie, uzupełnieniu asortymentu lub reklamacji mający wpływ na rozwiązanie umowy liczony był w dniach roboczych?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.**

# Pytanie nr 86:

Dotyczy: warunków umowy § 2 ust.2 – pakiet nr 20 pozycja nr 3-4

Czy Zamawiający dopuści terminy dostawy do 4 tygodni od daty zamówienia dla pakietu nr 20 pozycja 3 żel krzemionkowy WSK 500G cent do posiadanego spirometru Lungtest 1000 i pozycji nr 4 Wapno sodowane Intersorb Plus op 4,5 kg do posiadanego spirometru Lungtest 1000?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuści terminy dostawy do 4 tygodni od daty zamówienia dla pakietu nr 20 pozycja 3 żel krzemionkowy WSK 500G cent do posiadanego spirometru Lungtest 1000 i pozycji nr 4 Wapno sodowane Intersorb Plus op 4,5 kg do posiadanego spirometru Lungtest 1000.**

# Pytanie nr 87:

Dotyczy: Pakiet nr 1 pozycja 18

Czy zamawiający w pakiecie 1 poz. 18 dopuszcza odpowiednik Freka Tube Zgłębnik poliuretanowy w wersji żołądkowo-dwunastniczej, ze znacznikiem RTG i podziałką. Zakończone oliwką z dwoma otworami bocznymi. Wolne od lateksu i DEHP rozmiar CH 10/120 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

# Pytanie nr 88:

Dotyczy: Pakiet nr 2 pozycja 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga w ww. pozycji zaoferowania rękawic w klasie II a i jednocześnie omyłkowo wpisał klasę I.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

# Pytanie nr 89:

Dotyczy: Pakiet nr 2 pozycja 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji wysokiej jakości rękawic nie posiadających EN 388. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

# Pytanie nr 90:

Dotyczy: Pakiet nr 2 pozycja 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji wysokiej jakości rękawic posiadających AQL = 1.0. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

# Pytanie nr 91:

Dotyczy: Pakiet nr 20 pozycja 1 i 9

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z ww. pakietu pozycji nr 1 i 9. Wydzielenie pozwoli na wystartowanie większej liczbie wykonawców.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

# Pytanie nr 92:

Dotyczy: Pakiet nr 7 pozycja 4-5 i 6

Czy Zamawiający wydzieli z pakietu nr 7 pozycje nr 4 -5 i 6 jako odrębny pakiet?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

# Pytanie nr 93:

Dotyczy: Pakiet nr 14 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści w pojemnik 760ml z wodą sterylną wraz z jednorazowym adapterem wyciszającym hałas i minimalizującym wibracje oraz pęcherzyki powietrza?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

# Pytanie nr 94:

Dotyczy: Pakiet nr 14 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści pojemnik 440ml z wodą sterylną wraz z jednorazowym adapterem wyciszającym hałas i minimalizującym wibracje oraz pęcherzyki powietrza

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

# Pytanie nr 95:

Dotyczy: Pakiet nr 14 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści pojemnik 340ml z wodą sterylną wraz z jednorazowym adapterem standardowym

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ działając na podstawie art. 38 ust. 4 oraz art. 38 ust.6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) przedłuża terminy składania i otwarcia ofert do **31.10.2019** roku.

Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.