{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sprzęt 2019 powtórka"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sprzęt 2019 powtórka","index":0,"n_rows":267,"n_cols":10,"rows_kept":267,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[75,0,76,0],[75,4,76,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[null,"PAKIET nr 1  ( CPV 33141000-0; 33141310-6 )"]
[null,"Aparaty do przetoczeń, strzykawki                                                                          "]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy (jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","S - Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa wykonana z PP o długości min 60mm ( w części przezroczystej), całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo wykonana z ABS wzmocnionego włóknem szklanym, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny\n\nDodatkowo:\n- łącznik dodatkowej iniekcji\n- długość drenu 180cm, 200cm, 220cm\n- zacisk rolkowy z dodatkowym miejscem na kolec\n","szt.",140000]
["2.","Przyrząd do przetaczania leków światłoczułych. Kolor burszt..ynowy. IS - Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa wykonana z PP o długości min 60mm ( w części przezroczystej), całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo wykonana z ABS wzmocnionego włóknem szklanym, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny.","szt.",4000]
["3."," TS - Przyrząd  do przetaczania  krwi, transfuzji, komora kroplowa wolna od PVC o długości min. 80mm w części przezroczystej, całość bez zawartości ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, wyposażone w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny\n\nDodatkowo:\n- łącznik dodatkowej iniekcji\n- długość drenu 180cm, 200cm, 220cm\n- zacisk rolkowy z dodatkowym miejscem na kolec\n\n","szt.",6500]
["4.","Strzykawka jednorazowa 50/60 ml, bursztynowa do pomp infuzyjnych - B.BRAUN i ASCOR. Wpisane w menu pompy. ","szt.",5000]
["5.","Strzykawka jednorazowa 50/60 ml, biała do pomp infuzyjnych - B.BRAUN i ASCOR.           Wpisane w menu pompy. ","szt.",10000]
["6.","Strzykawka jednorazowa, dwuczęściowa  2ml. skala 0,1ml, cylinder strzykawki przezroczysty z czarną, dobrze czytelną, niezmywalną, skalą. Całkowita długość skali w zakresie tolerancji dla pojemności nominalnej strzykawki (bez skali rozszerzonej). Łatwy i płynny przesuw tłoka, posiadający odpowiednie zabezpieczenie przed wypadaniem i wyciekiem leku. Minimalna przestrzeń martwa. Logo producenta na każdej strzykawce. Cylinder wykonany z polipropylenu, tłok z polipropylenu. opakowanie 100 szt.* Nietoksyczna, bez zawartości latexu, PCV, DEHP, bisphenol A,","op.",800]
["7.","Strzykawka jednorazowa, dwuczęściowa 5ml, skala 0,2ml, cylinder strzykawki przezroczysty z czarną, dobrze czytelną, niezmywalną, skalą. Całkowita długość skali w zakresie tolerancji dla pojemności nominalnej strzykawki (bez skali rozszerzonej). Łatwy i płynny przesuw tłoka, posiadający odpowiednie zabezpieczenie przed wypadaniem i wyciekiem leku. Minimalna przestrzeń martwa. Logo producenta na każdej strzykawce. Cylinder wykonany z polipropylenu, tłok z polipropylenu. opakowanie 100 szt.* Nietoksyczna, bez zawartości latexu, PCV, DEHP, bisphenol A.","op.",1100]
["8.","Strzykawka jednorazowa, dwuczęściowa 10ml; skala 0,5ml, cylinder strzykawki przezroczysty z czarną, dobrze czytelną, niezmywalną, skalą. Całkowita długość skali w zakresie tolerancji dla pojemności nominalnej strzykawki (bez skali rozszerzonej). Łatwy i płynny przesuw tłoka, posiadający odpowiednie zabezpieczenie przed wypadaniem i wyciekiem leku. Minimalna przestrzeń martwa. Logo producenta na każdej strzykawce. Cylinder wykonany z polipropylenu, tłok z polipropylenu. opakowanie 100 szt.* Nietoksyczna, bez zawartości latexu, PCV, DEHP, bisphenol A.","op.",1200]
["9.","Strzykawka jednorazowa, dwuczęściowa  20ml; skala 1,0ml, cylinder strzykawki przezroczysty z czarną, dobrze czytelną, niezmywalną, skalą. Całkowita długość skali w zakresie tolerancji dla pojemności nominalnej strzykawki (bez skali rozszerzonej). Łatwy i płynny przesuw tłoka, posiadający odpowiednie zabezpieczenie przed wypadaniem i wyciekiem leku. Minimalna przestrzeń martwa. Logo producenta na każdej strzykawce. Cylinder wykonany z polipropylenu, tłok z polipropylenu. opakowanie 80 szt.* Nietoksyczna, bez zawartości latexu, PCV, DEHP, bisphenol A.","op.",1300]
["10.","Strzykawka 100 ml z końcówką cewnikową, posiadajaca podwójne uszczelnienie tłoka, wyposażona w łącznik redukcyjny Luer, sterylna, opakowanie folia – papier.","szt.",250]
["11.","Strzykawka z końcówką do cewników 50/60 ml.  posiadajaca podwójne uszczelnienie tłoka oraz podwójna skala  pomiarowa, wyposażona w łącznik redukcyjny Luer, sterylna, opakowanie folia – papier.","szt.",1800]
["12.","Przedłużacze do pomp infuzyjnych białe dł. od 1,5m do 2m. Bez ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), wyposażone w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania.","szt.",5300]
["13.","Przedłużacze do pomp infuzyjnych bursztynowe dł. od 1,5m do 2m.  Bez ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), wyposazone w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania.","szt.",1700]
[null,"* Wymaga się aby strzykawki dwuczęściowe pochodziły od jednego producenta."]
["14.","Igła do wstrzykiwaczy insulinowych typu \"PEN\".Trój-płaszczyznowe  ostrze ;kolorowa osłonka igły odpowiada rozmiarowi igły zgodnie z kodem ISO i  pozwala na zidentyfikowanie  rozmiaru igły nawet po zdjęciu  naklejki i założeniu jej na wstrzykiwacz. Nietoksyczna , niepirogenna, nie zawiera ftalanów . Pakowana pojedyńczo. Opakowanie po 100 szt. w opakowaniu.  Rozmiary 0,25 x  8 mm, 0,3 x  8 mm, 0,25 x 6mm,  0,33 x 12,7 mm lub 12mm. według potrzeb zamawiającego.","op.",150]
["15.","Igły jednorazowe , cienkościenne, smarowane olejem silikonowym, pakowane po 100 szt,  szlif ołówkowy.               "]
["a","Rozm 0,5x25,  rozm 0,7x40, rozm 0,8x40, rozm 0,9x40, rozm 1,2x40 według potrzeb zamawiającego.","op.",1500]
["b","rozm 1,8x40","op.",450]
["c","Igła do pobierania leków 1,2 x 40  18 G x 100 szt. z otworem bocznym.","op.",600]
[null,"* igły jednorazowe , igła do pobierania i rozpuszczania  leków od jednego producenta w celu  zachowania  jakości."]
["16.","Strzykawka enteralna typu ENFit o pojemności 60 ml przeznaczona tylko do obsługi żywienia droga przewodu pokarmowego , nie zawiera lateksu. Opakowanie gwarantujące sterylność przez 60 miesięcy.","szt.",150]
["17.","Zestaw z końcówką typu ENFit do worków do pompy Flocare  INFINITY  569912","szt.",700]
["18.","Zgłębnik typu Flocare PUR, zgłębnik przeznaczony do żywienia dożołądkowego lub dojelitowego. Bliższy koniec zgłębnika zakończony złączem typu ENFit. Zgłębnik wykonany z miękkiego, przezroczystego poliuretanu, nie twardniejącego przy dłuższym stosowaniu. Zgłębnik należy wymieniać co 42 dni (6 tygodni). Zawiera centymetrową podziałkę  znakowaną dokładnie co 1 cm ułatwiającą kontrolowanie długości wprowadzanego zgłębnika, metalową trójskrętną prowadnicę (pokrytą silikonem) z kulkową końcówką ułatwiającą jej wprowadzanie do światła zgłębnika oraz 3 cieniodajne linie  kontrastujące w promieniach RTG. Zgłębnik nie zawiera DEHP, nie zawiera lateksu, pakowany pojedynczo w blister papier-folia. Różne rozmiary według potrzeb zamawiającego.","szt.",5]
["19.","Connector- przejściówka typu  ENLOCK  Nutricia  589732","szt.",300]
["20.","Zgłębnik nosowo-żołądkowy przeznaczony do żywienia dojelitowego bezpośrednio do żołądka wyposażony w dodatkowy port do odbarczania\nprzeznaczony do ewakuacji treści żołądka. Rozmiar zgłębnika Ch 14/110 cm. Bliższy koniec zgłębnika zakończony złączem typu ENFit służącym do łączenia z zestawami do podaży diet Flocare® ze złączem ENFit . Zgłębnik wykonany z miękkiego, nieprzezroczystego poliuretanu, nie twardniejącego przy dłuższym stosowaniu. Zgłębnik posiada właściwości kontrastujące (całą swoją powierzchnią) w promieniach RTG. Nie zawiera DEHP. Nie zawiera lateksu, sterylny.\n \n ","szt.",20]
["21.","Linie do podaży diet enteralnych  kompatybilne  z pompą AMIKA  7751690","szt.",50]
["22.","Kranik trójdrożny z wyczuwalnym indykatorem położenia otwarty/zamknięty, wykonany z poliamidu, obrót 360˚, wyczuwalna zmiana pokrętła kranika co 45 0 Wszystkie ramion kranika zabezpieczone koreczkami, drugie ramię kranika musi posiadać łącznik rotacyjny, który po połączeniu z linią infuzyjną musi zapewnić swobodny obrót kranika wokół osi linii infuzyjnych bez możliwości jej skręcania. produkt pakowany pojedynczo, sterylny.","szt.",3000]
["23.","Kranik trójdrożny z przedłużeniem 25cm, z wyczuwalnym indykatorem położenia otwarty/zamknięty, wykonany z poliamidu, obrót 360˚, wyczuwalna zmiana pokrętła kranika co 45 0 Wszystkie ramion kranika zabezpieczone koreczkami, drugie ramię kranika musi posiadać łącznik rotacyjny, który po połączeniu z linią infuzyjną musi zapewnić swobodny obrót kranika wokół osi linii infuzyjnych bez możliwości jej skręcania. produkt pakowany pojedynczo, sterylny.","szt.",50]
["24.","Kranik trójdrożny z przedłużeniem 10cm, wykonany z poliamidu, obrót 360˚, wyczuwalna zmiana pokrętła kranika co 45 0 Wszytkie ramion kranika zabezpieczone koreczkami, drugie ramię kranika musi posiadać łącznik rotacyjny, który po połączeniu z linią infuzyjną musi zapewnić swobodny obrót kranika wokół osi linii infuzyjnych bez możliwości jej skręcania. produkt pakowany pojedyńczo, sterylny.","szt.",2500]
[{"$nulls":5},"wartość ogółem netto    ",null,"wartość podatku VAT ogółem","wartość   ogółem brutto"]
[]
[]
[null,"PAKIET nr  2   (CPV 33141420-0 )"]
[null,"Rękawice chirurgiczne  jałowe do pracowni cytostatyków  "]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy (jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Rękawice chirurgiczne jałowe, lateksowe bezpudrowe, kształt anatomiczny, kolor biały, mankiet rolowany z opaską samoprzylepną,  dostępne w rozmiarach 5.5 – 9.0, sterylizowane radiacyjnie (promieniami Gamma) powierzchnia zewnętrzna teksturowana, powierzchnia zewnętrzna chlorowana i silikonowana, powierzchnia wewnętrzna pokryta poliuretanem, silikonowana,  długość rękawicy minimum 295 mm (potwierdzone kartą techniczną wytwórcy), grubość średnia na palcu 0.230 mm, średnia na dłoni 0.205 mm oraz średnia na mankiecie  0.170 mm (potwierdzone kartą techniczną wytwórcy), siła zrywu średnia przed starzeniem 19 N oraz średnia po starzeniu 18 N (potwierdzone kartą techniczną wytwórcy), wydłużenie średnie przed starzeniem 889%, po starzeniu 894% (potwierdzone kartą techniczną wytwórcy), poziom protein lateksu poniżej 30 µg/g (potwierdzone kartą techniczną wytwórcy), posiadające AQL 1.0 (potwierdzone kartą techniczną wytwórcy).\n","op.",1000]
[null,"Rękawice zgodne z Dyrektywa o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie I oraz Dyrektywa o Środkach Ochrony Indywidualnej - PPE 89/686/EEC  w kategorii III, rękawice zgodne z EN 455(1-4), EN 374--1, EN 374-2, EN 374-3, EN 420, EN 388, posiadające Certyfikat Badania Typu WE w kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej, rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671-07 (potwierdzone raportem badania z niezależnego laboratorium), rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 (potwierdzone raportem badania wytwórcy), rękawice przebadane na przenikanie cytostatyków zgodnie z ASTM 6978 (potwierdzone raportem badania wytwórcy), rękawice przebadane na przenikanie cytostatyków w warunkach dynamicznego testu ACPP (potwierdzone raportem badania wytwórcy), rękawice badane na zawartość alergenów lateksu kauczuku naturalnego metodą FitKit (potwierdzone raportem badania z niezależnego laboratorium), rękawice badane na zawartość pozostałości chemicznych (akceleratorów chemicznych) (potwierdzone raportem badania z niezależnego laboratorium). \n"]
[null,"Oznakowane datą produkcji,  oznakowane datą ważności i numerem serii, opakowanie zawierające 1 parę rękawic (2 szt.): koperta zewnętrzna folia/folia, koperta wewnętrzna papierowa."]
["2.","Rękawice ochronne, syntetyczne, jałowe, neoprenowe, bezpudrowe, kształt anatomiczny, kolor zielony, mankiet prosty,  dostępne w rozmiarach 6.0 – 9.0, sterylizowane radiacyjnie (promieniami Gamma) powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, powierzchnia zewnętrzna chlorowana i silikonowana, powierzchnia wewnętrzna pokryta poliuretanem, silikonowana,  długość rękawicy minimum 305 mm (potwierdzone kartą techniczną wytwórcy), grubość średnia na palcu 0.185 mm, średnia na dłoni 0.175 mm oraz średnia na mankiecie  0.160 mm (potwierdzone kartą techniczną wytwórcy), siła zrywu średnia przed starzeniem 13.1 N oraz średnia po starzeniu 15.5 N (potwierdzone kartą techniczną wytwórcy), wydłużenie średnie przed starzeniem 940%, średnie po starzeniu 865% (potwierdzone kartą techniczną wytwórcy), bez protein lateksu, posiadające AQL 0.65 (potwierdzone kartą techniczną wytwórcy).\n\n","op.",3000]
[null,"Rękawice zgodne z Dyrektywa o Środkach Ochrony Indywidualnej - PPE 89/686/EEC  w kategorii III, rękawice zgodne z EN 374, EN 420, EN 388, EN 455(1-3), posiadające Certyfikat Badania Typu WE w kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej, rękawice przebadane na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F1671-07 (potwierdzone raportem badania niezależnego) oraz w warunkach dynamicznego testu AVPP (potwierdzone raportem badania wytwórcy), rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 (potwierdzone raportem badania wytwórcy), rękawice przebadane na przenikanie cytostatyków zgodnie z EN 374-3 (potwierdzone raportem badania wytwórcy), rękawice przebadane na przenikanie cytostatyków w warunkach dynamicznego testu ACPP (potwierdzone raportem badania wytwórcy), rękawice wolne od akceleratorów chemicznych (potwierdzone kartą techniczną wytwórcy)."]
[null,"Oznakowane datą produkcji,  oznakowane datą ważności i numerem serii, opakowanie zawierające 1 parę rękawic (2 szt.): koperta zewnętrzna folia/folia."]
[{"$nulls":5},"wartość ogółem netto    ",null,"wartość podatku VAT ogółem","wartość   ogółem brutto"]
[]
[]
[null,"PAKIET nr  3 ( CVP 33100000-1; 33141200-2; 33141310-6 )"]
[null,"Zestawy do hemodiafiltracji  i cewniki dializacyjne   "]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy (jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Zestaw do autotransfuzji typu AT 1 9005101","szt.",4,400]
["2.","Przewód podciśnienia typu ATS 9108481","szt.",4,100]
["3.","Zbiornik na krew typu ATR 1209108471","szt.",4,200]
[{"$nulls":5},"wartość ogółem netto    ",null,"wartość podatku VAT ogółem","wartość   ogółem brutto"]
[]
[]
[null,"PAKIET nr 4       ( CPV 33140000-3 )"]
[null,"Płytki i poprzeczki do rekonstrukcji mostka  "]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy (jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Płytka do rekonstrukcji mostka ze stali nierdzewnej          16 x 2,5 x 260mm, 280 mm, 300 mm, 320 mm, 340 mm według potrzeb zamawiającego","szt.",3,158.7]
["2.","Płytka do rekonstrukcji mostka ze stali nierdzewnej          16 x 3,5 x 340mm, 360mm, 380mm, 400mm, 410 mm, 420 mm według potrzeb zamawiającego","szt.",120,283]
["3.","Poprzeczka do płytek rekonstrukcyjnych mostka                 16 x 2,5mm, 3,5mm według potrzeb zamawiającego","szt.",60,185]
[{"$nulls":5},"wartość ogółem netto    ",null,"wartość podatku VAT ogółem","wartość   ogółem brutto"]
[]
[]
[null,"PAKIET nr 5    ( CPV 33141323-0)            "]
[null,"Igła do EBUS"]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy (jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Jednorazowe igły do przezoskrzelowej biopsji aspiracyjnej pod kontrolą ultrasonografii (EBUS-TBNA); długość narzędzia 700mm, maksymalna długość wysunięcia ostrza igły (przy zdjętym stoperze) 40mm, minimalna długość wysunięcia ostrza igły 20mm; średnica ostrza igły 22G; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego 1,8mm; minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 2,0mm; na końcówce ostrza igły znajdują się otworki, które wzmacniają echo; wewnątrz narzędzia znajduje się wyjmowany mandryn o zaokrąglonej końcówce z uchwytem zapewniający stałą drożność igły; posiada regulację wysunięcia osłonki (pokrętło) oraz suwak-slider regulujący stopień wysunięcia igły; na części sterującej znajduje się skala pozwalająca określić stopień wysunięcia ostrza igły; posiada usuwalny stoper ograniczający stopień penetracji igły nie głębiej niż na 20mm; posiada znacznik graficzny informujący o całkowitym schowaniu igły do osłonki; igła współpracuje z endoskopami ultradźwiękowymi, w których kierunek skanowania ultradźwiekowego jest równoległy do kierunku wprowadzania;                                                                                                        ","op.",20]
[null,"1 opakowanie zawiera: 5 sterylnych gotowych do użycia igieł do biopsji aspiracyjnej."]
[{"$nulls":5},"wartość ogółem netto    ",null,"wartość podatku VAT ogółem","wartość   ogółem brutto"]
[]
[null,"PAKIET nr 6   ( CPV 33141620-2;  33141200-2; 33100000-1 )  "]
[null,"Zestaw do monitorowania ciśnienia krwi, maska krtaniowa "]
[null,"Cewniki i akcesoria do odsysania w systemie zamkniętym"]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy (jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Zestaw z przetwornikami jednorazowymi do inwazyjnego monitorowania ciśnienia krwi. Przepływ 3ml/godz., dł. linii ok. 150cm, przezroczysta linia ciśnieniowa, sterylny, pakowany pojedynczo, nie zawierający lateksu.  ","szt.",150]
["2.","Zestaw do inwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi podwójny","szt.",10]
["3.","Sterylna maska krtaniowa jednorazowego użytku, z PCV, bez użebrowania, z kopułą maski o budowie chroniącej przed wklinowaniem nagłośni, z przezroczystym mankietem i rurką oddechową tworzącymi jedną całość, stabilizator uszczelnienia pomiędzy rurką i mankietem, ze wzmocnioną grzbietową częścią mankietu co chroni przed jego podwijaniem się w trakcie zakładania, z wbudowanym w ścianę rurki oddechowej na całej jej długości drenem do napełniania mankietu. Dren do napełniania mankietu wchodzący do stabilizatora uszczelnienia, opuszczający  ściankę rurki oddechowej pod kątem 45 stopni w obrębie konektora 15mm. Maska bez zawartości  lateksu, DEHP oraz bisfenolu (BPA). Rozmiar maski kodowany kolorem mankietu i balonika kontrolnego z dodatkowym oznaczeniem numerycznym na baloniku kontrolnym oraz na rurce oddechowej. Opakowanie sztywne typu blister odwzorowujące kształt produktu. Na opakowaniu instrukcja użycia.Maska w rozmiarach i zakresach wagowych odpowiednio: dla roz 1 (<5kg); dla roz 1,5 (5-10kg); dla roz 2 (10- 20kg);dla roz 2,5 (20-30kg); dla roz 3 (30-50kg); dla roz 4 (50-70kg) i dla roz 5 ( >70kg). ","szt.",40]
["4.","Cewnik do odsysania w systemie zamkniętym na 72 godziny do rurek intubacyjnych o długości 54 cm, skalowany co 1 cm, rozmiar kodowany kolorystycznie oraz numerycznie na cewniku, z jednym otworem centralnym i 2 bocznymi, z blokadą próżni wyposażoną w zatyczkę na uwięzi, pozbawiony DEHP w rozmiarach: 10 ; 12 ; 14 i 16 Fr, kompatybilny z adapterem do dróg oddechowych.","szt.",20]
["5.","Cewnik do odsysania w systemie zamkniętym na 72 godziny do rurek tracheotomijnych o długości 34 cm, skalowany co 1 cm, rozmiar kodowany kolorystycznie oraz numerycznie na cewniku, z jednym otworem centralnym i 2 bocznymi, z blokadą próżni wyposażoną w zatyczkę na uwięzi, pozbawiony DEHP w rozmiarach: 10 ; 12 ; 14 i 16 Fr, kompatybilny z adapterem do dróg oddechowych.","szt.",40]
["6.","Uniwersalny adapter do dróg oddechowych z obrotowym portem do połączenia obwodu oddechowego, z obrotowym portem do połączenia  z rurką intubacyjną/ tracheotomijną, z potwierdzoną w instrukcji użycia możliwością  stosowania przez 7 dni, z portem dostępu w osi adaptera i rurki pozwalającym bez rozłączania  obwodu oddechowego oraz bez rozłączania adaptera od rurki intubacyjnej/tracheostomijnej na odsysanie w systemie zamkniętym, otwartym, wykonanie procedury bronchoskopii, mini-Bal, rozgałęziony pod kątem  45 stopni, z jednokierunkowym portem luer do przepłukiwania cewnika umożliwiającym także podanie leku, z silikonową, bezobsługową, samouszczelniającą się, dwudzielną zastawką oddzielającą całkowicie komorę płukania od dróg oddechowych pacjenta.","szt. ",220]
["7.","Sterylne, jednorazowe żółte pudełko do liczenia igieł, odporne na przebicia, wyposażone w przyrząd do zdejmowania ostrzy, przylepny bloczek z pianki oraz magnes. Połówki urządzenia można rozdzielać celem użycia w różnych miejscach. Z boku pojemnika podwójne zabezpieczenie przed otwarciem, zamknięcie automatyczne - zatrzaskowe oraz taśma lepna z symbolem BIOHAZARD. Na drugim z boków 3 półokrągłe zawiasy. Na zewnątrz dwie taśmy przylepne do mocowania pudełka, pojemność min. 20 zużytych igieł lub ostrzy, pakowane pojedynczo w opakowanie typu folia-papier zbiorczo po 50 szt. w kartonie.\nWymiary: 5,2x11,2x3,2 cm\n","szt.",340]
[{"$nulls":5},"wartość ogółem netto    ",null,"wartość podatku VAT ogółem","wartość   ogółem brutto"]
[]
[]
[null,"PAKIET nr  7 ( CPV 33141000-0; 33141642-2; 33141621-9 )"]
[null," Zestawy do drenażu, dreny, pojemniki do pobierania wydzieliny, łączniki, końcówka"]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy (jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Zestaw do drenażu klatki piersiowej jednorazowy, czterokomorowy, pracujący bezgłośnie, z mechanicznym regulatorem (pokrętłem regulującym siłę ssania) pozwalający na stały monitoring ciśnienia śródpłucnego; posiadający bezigłowe porty do komory zastawki podwodnej i kolekcyjnej; w całości przeźroczysty. ","szt.",800]
["2.","Dren jałowy do odsysania pola operacyjnego z dwoma rozszerzeniami Przezroczysty dren z rozszerzeniami przeźroczystymi, opakowanie podwójne - folia , papier. Długość 180 cm, średnica wewnętrzna 7 mm","szt.",1000]
["3.","Dren jałowy do odsysania pola operacyjnego z dwoma rozszerzeniami Przezroczysty dren z rozszerzeniami przeźroczystymi, opakowanie podwójne - folia , papier. Długość 220 cm, średnica wewnętrzna 7 mm","szt.",550]
["4.","Pojemnik do systemu  ssącego o pojemnosci 2 l jednorazowy z pokrywą z szerokim portem do pobierania próbek (min. 28mm) ze skalą do precyzyjnego określenia zapełnienia na wyznaczonym polu, łącznikiem do podłączeń pacjenta i próżni.","szt.",528]
["5.","Sep-t-vac wielorazowy (310813) Pojemnik do systemu ssącego o pojemności 2 l wielorazowy, ze skalą do precyzyjnego określenia zapełnienia minimum co 100 ml, z uchwytem do mocowników, bez dodatkowych przyłączy, z polietylenu. Wysokość  max. 23 cm, średnica 14,5 cm.                                                                                                                   UWAGA: Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia na swój koszt uchwytów do pojemników w ilości określonej przez Zamawiającego. Uchwyt powinien powodować stabilne mocowanie na ramie łóżka lub szynie Modura.      ","szt.",48]
["6.","Sep-t-vac -  wkład workowy jednorazowy. Jednorazowe wkłady workowe o pojemności 2 litry (do wielorazowych pojemników) worek na stałe połączony z pokrywą zawierającą wewnętrzny filtr hydrofobowy automatycznie odcinajacy ssanie po napełnieniu się wkładu oraz filtr antybakteryjny, z minimum jednym uchwytem do demontażu wkładu po jego napełnieniu.W pokrywie króćce pozwalające na bezpośrednie przyłączenie standardowego drenu balonowego, otwór o średnicy min. 28 mm do wsypania proszku żelującego.","szt.",384]
["7.","Dren balonowy uniwersalny, średnica wew 6mm, długość 50m, wykonany z przezroczystego elastycznego materiału, poszerzenia przekroju w odstepach co 90 cm, bez linii przewodzącej.","op.",290]
["8.","Łącznik prosty, schodkowy, do drenów o śr. wew. od 8-14mm, sterylny. Kompatybilny z drenami z pozycji 2, 3, 4","szt.",1200]
["9.","Łączniki Y do drenów o śr. wew. od 6-13mm, sterylny.  ","szt.",200]
["10.","Łącznik prosty, do drenów o śr. wew. od 5-11mm, niesterylny","szt.",100]
["11.","Końcówka do odsysania z pola operacyjnego, zagięta (typ Yankauer) o śr. wew 7,3 mm, długości 25 cm, sterylna ","szt.",900]
["12.","Pojemnik do pobierania wydzieliny z oskrzeli. Probówka 40ml","szt.",1200]
["13.","Zestaw do jejunostomii , cewnik poliuretanowy z linią rtg, z system mocowania do skóry , dwa mandryny wprowadzające z rozrywalnymi kaniulami , z dwoma strzykawkami o pojemności 3 ml , długość cewnika 80 cm sterylny , rozmiar Ch-8.","szt.",10]
["14.","Przewód oddechowy do respiratora  typ TRILOGY do nieinwazyjnej , mechanicznej  wentylacji płuc. ","szt.",100]
["15.","Maska anestetyczna z wstępnie wypełnionym mankietem powietrznym o anatomicznym kształcie zapewniającym wygodne i pewne niskociśniśnieniowe uszczelnienie. Zawór w części ustnej maski umożliwiający dostosowanie stopnia wypełnienia mankietu do indywidualnych potrzeb pacjenta. Mankiet i korpus przezroczyste ,wykonane z PCV,bez ftalanów .opakoawanie kolorystyczne lub pakowane w folię z graficznym oznaczeniem tozmiaru oraz kolorowym pierścieniem na masce oznaczajacym rozmiar. Biologicznie czyste. 6 rozmiarów w zależności od potrzeb zamawiajacego.","szt.",1200]
["16.","Rurka ustno-gardłowa Guedela; jednorazowa sterylna; pakowana pojedyńczo; kodowana kolorystycznie. Rozmiary 0/5-6cm, 2/7cm, 3/8cm, 4/9cm, 5/10cm, 6/12cm wg.potrzeb zamawiającego. Wszystkie rozmiary od jednego producenta.","szt.",1500]
["17.","Filtr oddechowy antybakteryjno-wirusowy elektrostatyczny, dla dorosłych, zakres obj. oddech. 150-1200ml, z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, sterylny, skuteczność filtracji  99,999%, przestrzeń martwa 50-52ml, opór 2,7cm przy 60l/min, waga 28-30g, skuteczność nawilżania min 33mg H2O/L przy Vt 500 ml.","szt.",1900]
["18.","Filtr oddechowy antybakteryjno-wirusowy elektrostatyczny, bez wymiennika, dla dorosłych, zakres obj. oddech. 150-1200ml, skuteczność filtracji  99,999%, przestrzeń martwa 35-37ml, opór 2,1cm przy 60l/min, waga 19-21g.","szt.",1700]
["19.","Wymiennik ciepła i wilgoci dla pacjentów z tracheostomią, ze zintegrowanym złączem O2, sterylny, ze zbiornikiem na wydzielinę, wydajność nawilżania min 28 mgH2O/l, przestrzeń martwa 15-17ml, waga 8-10g, opór przepływu 1,8cmH2O dla 60l/min; centralnie umiejscowiony port do odsysania. ","szt.",275]
["20.","Łącznik między pacjentem a rurami do respiratora, karbowany z gumową zatyczką do odsysania i samouszczelniającym portem do bronchoskopii, z podwójnie obrotowym złączem kątowym, sterylny, jednorazowy z możliwością regulowania długości 7-16cm","szt.",450]
[null,"* Pozycje 1-11 od jednego producenta w celu zachowania kompatybilności.",null,null,null,"wartość ogółem netto    ",null,"wartość podatku VAT ogółem","wartość   ogółem brutto"]
[]
[]
[null,"PAKIET nr  8 ( CPV 33141220-8  )"]
[null,"Zestaw i kaniule do perfuzji"]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy (jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Zestaw do reperfuzji typ CP Tubing","szt.",20]
["2.","Kaniula zagięta typ 81022 i 81020 (do krążenia ECMO)","szt.",10]
["3.","Kaniula tętnicza do kaniulacji udowej typ BioMedicus  19 Fr z zestawem do wprowadzania ( do krążenia ECMO)","szt.",3]
["4.","Kaniula żylna do kaniulacji udowej typ Multistage 25 Fr (do krążenia ECMO)","szt.",3]
[{"$nulls":5},"wartość ogółem netto    ",null,"wartość podatku VAT ogółem","wartość   ogółem brutto"]
[]
[]
[null,"PAKIET nr 9  ( CPV 33141600-6 )"]
[null,"Worki stomijne"]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy (jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Worek kolostomijny zamknięty lub otwarty wg potrzeb zamawiającego 2-częściowy, poj 500 ml, max otwór 10-76 mm.","szt.",100]
["2.","Worek kolostomijny zamknięty lub otwarty wg potrzeb zamawiającego  1-częściowy, poj 500 ml, max otwór 10-76 mm.","szt.",100]
["3.","Płytka  stomijna  kompatybilna z poz. 1 ","szt.",20]
[{"$nulls":5},"wartość ogółem netto    ",null,"wartość podatku VAT ogółem","wartość   ogółem brutto"]
[]
[]
[null,"PAKIET nr 10  ( 33141200-2 ; 33141641-5 )"]
[null,"Cewniki typu Thorax, zgłębniki żołądkowe                       "]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy (jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Cewnik THORAX z PCV, przezroczysty, okrągła końcówka dalsza, skośna końcówka bliższa kodowane kolorem, prosty, z kontrastem RTG. Rozmiary 24 CH, 26 CH, 28 CH, 30 CH, 32 CH, 36 CH według potrzeb Zamawiającego. Wszystkie rozmiary od jednego producenta.","szt.",1800]
["2.","Sonda do przeskórnego żywienia jelitowego silikonowana, ze znakowaniem głębokości co 2 cm, z trzema wejściami do podawania pokarmu, do płukania i podawania leków, do wypełnienia balonu. Długość 17 cm. Wszystkie rozmiary od jednego producenta."]
[null,"Rozmiar 22 Fr","szt.",12]
[null,"Rozmiar 24 Fr","szt.",2]
[{"$nulls":5},"wartość ogółem netto    ",null,"wartość podatku VAT ogółem","wartość   ogółem brutto"]
[]
[]
[null,"PAKIET nr   11  ( 33140000-3 )"]
[null,"Rurki tracheostomijne z wkładem wymiennym                                                                                                                                                                                        "]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy (jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Rurka  tracheostomijna z polietylenu lub z PVC z wkładem wymiennym. W skład zestawu wchodzi:\n1. zewnętrzna rurka , łukowato wygięta  i stożkowo zbieżna,zamocowana na stałe na kołnierzu.\nW srodkowej części, na łuku rurka posiada jeden otwór lub równoważnie 6 otworów dających ten sam efekt,koniec rurki jest lekko wyoblony żeby nie podrażniać ścian tchawicy. \n2. Rurka wewnętrzna posiadająca  pierścień ułatwiający jej wyciąganie, na łuku rurka posiada  otwór lub równoważnie 6 otworów dających ten sam efekt, \n3. Rurka wewnętrzna bez otworu posiadająca  pierścień ułatwiający jej wyciąganie,                                                                                                                                                                                                      3a. Rurka wewnetrzna z łacznkiem 15mm\n4.kapturek zwykły z płytką wewnętrzną i pierścieniem blokującym , ułatwiającym wtórne  wykształcenie mowy, \n5. kapturek osłonowy - zmienia kierunek wdychanego i wydychanego powietrza.\n6.zatyczka – umożliwiająca naukę oddychania naturalnym torem oddechowym,  \n7 tasiemka mocująca, korek dekaniulacyjny \n Rozmiar  6-S;  7-S;  8-S; 9-S","szt.",10]
["2.","Rurka  tracheostomijna z polietylenu lub z PVC z wkładem wymiennym. W skład zestawu wchodzi:\n1. zewnętrzna rurka , łukowato wygięta  i stożkowo zbieżna, zamocowana na stałe na kołnierzu.\nW srodkowej części, na łuku rurka posiada jeden otwór ,koniec rurki jest lekko wyoblony żeby nie podrażniać ścian tchawicy. \n2. Rurka wewnętrzna posiadająca  pierścień ułatwiający jej wyciąganie, na łuku rurka posiada  otwór  \n3. Rurka wewnętrzna bez otworu posiadająca  pierścień ułatwiający jej wyciąganie,                                                                                                                                                                                        \n4.kapturek zwykły z płytką wewnętrzną i pierścieniem blokującym , ułatwiającym wtórne  wykształcenie mowy, \n5. kapturek osłonowy - zmienia kierunek wdychanego i wydychanego powietrza.\n6. kapturek osłonowy z kratką – zabezpieczający przed wpadaniem ciał obcych , \n7.zatyczka – umożliwiająca naukę oddychania naturalnym torem oddechowym,  \n8 tasiemka mocująca, korek dekaniulacyjny \n Rozmiar  6-L;  7-L;  8-L;-LL;  9-L","szt.",10]
[{"$nulls":5},"wartość ogółem netto    ",null,"wartość podatku VAT ogółem","wartość   ogółem brutto"]
[]
[]
[null,"PAKIET nr 12   ( CPV 3314000-3 )"]
[null,"Talk sterylny               "]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy (jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Talk sterylny w aerozolu o średniej wielkości cząstek 25 µm, nie zawiera azbestu, endotoksyn, jałowy, do użytku w każdym przypadku obliteracji płucnej. Opakowanie sprayu z kaniulą, o zawartosci 3g, ","szt.     ",30,149,4470,null,null,4827.6]
[{"$nulls":5},4470,null,"wartość podatku VAT ogółem",4827.6]
[]
[]
[null,"PAKIET nr 13   ( CPV 33141220-8; 33140000-3 )"]
[null,"Wyroby do polisomnografii                                                                                       "]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy (jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Pasta klejąco-przewodząco do polisomnografii","szt.",25]
["2.","Żel ścierny - do czyszczenia skóry głowy  114g","szt.",20]
["3.","Elektroda miseczkowata do EEG dł. 244 cm x  10 szt.","op.",2]
["4.","Kaniule donosowe do polisomnografii do aparatu Alice 5 firmy Philips Respironics dla dorosłych dł. min. 210cm","szt.",100]
[{"$nulls":5},"wartość ogółem netto    ",null,"wartość podatku VAT ogółem","wartość   ogółem brutto"]
[]
[]
[null,"PAKIET nr 14     ( CPV 33141620-2;  "]
[null,"Pojemniki z wodą sterylną do respiratorów."]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy (jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Pojemnik  o pojemności  1000 ml ze sterylną wodą. Zaopatrzone w cztery boczne porty umożliwiające zastosowanie w różnych modelach tlenoterapii , możliwość stosowania  pojemnika u różnych, kolejnych pacjentów przez 75 dni potwierdzona oświadczeniem producenta. Pojemnik z zatyczką umożliwiającą zabezpieczenie pozostałej ilości wody do następnego użycia.                  ","szt.",180]
["2.","Pojemnik  o pojemności  500 ml ze sterylną wodą. Zaopatrzone w cztery boczne porty umożliwiające zastosowanie w różnych modelach tlenoterapii , możliwość stosowania  pojemnika u różnych, kolejnych pacjentów przez 75 dni potwierdzona oświadczeniem producenta. Pojemnik z zatyczką umożliwiającą zabezpieczenie pozostałej ilości wody do następnego użycia.                                    ","szt.",50]
["3.","Pojemnik  o pojemności  325 ml ze sterylną wodą. Zaopatrzone w cztery boczne porty umożliwiające zastosowanie w różnych modelach tlenoterapii , możliwość stosowania  pojemnika u różnych, kolejnych pacjentów przez 75 dni potwierdzona oświadczeniem producenta. Pojemnik z zatyczką umożliwiającą zabezpieczenie pozostałej ilości wody do następnego użycia.           ","szt.",100]
[{"$nulls":5},"wartość ogółem netto    ",null,"wartość podatku VAT ogółem","wartość   ogółem brutto"]
[]
[null,"PAKIET nr  15    ( CPV 3319900-1; 395182100-8)"]
[null,"Podkłady, czepki, maski, fartuchy"]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy (jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Maska chirurgiczna trójwarstwowa, pełnobarierowa wewnetrzna strona - twarzowa wykonana z wysokiej jakości wygładzonej włókniny nie powodującej podrażnień skóry, wolna od mikrowłosków, bezwonna. Sposób pakowania w kartoniki max po 50 szt,   z możliwośćią higienicznego, pojedynczego wyjmowania z kartonika, kolor niebieski lub zielony.  Maski  medyczne powinny spełniać normę PN EN 14683. Wynik uzyskany z badań: skuteczność  filtracji bakterii (BFE)  % = min  99,5\nciśnienie różnicowe  Pa =29,4                                                                                                                 Maska  zawiązywana na troki o dł. min. 40 cm, lub mocowana na gumki - wg. potrzeb zamawiającego.","szt.",38000]
["2.","Czepek chirurgiczny damski, wykonany w części górnej z włókniny perforowanej,  w części bocznej z chłonnej włókniny wiskozowej, z tyłu ściągnięty lekką nie uciskającą gumką lub czepek w kształcie furażerki, z gumką w części tylnej, wykonany z perforowanej włókniny wiskozowej, zapewnia doskonałą oddychalność i komfort noszenia, po wywinięciu część przednia utworzy dodatkową warstwę stanowiącą zabezpieczenie przed potem, niejałowy, jednorazowego użytku. Sposób pakowania w kartoniki lub wygodny kartonik umożliwiający wyjmowanie pojedynczych sztuk op. max. 40 szt lub 100 szt. Gwarantujący higieniczne przechowywanie i wyjmowanie; kolor niebieski lub zielony; rozmiar XL lub uniwersalny.","szt.",7000]
["3.","Czepek chirurgiczny męski o kroju furażerki, wykonany w części górnej z włókniny perforowanej, w części bocznej z chłonnej włókniny wiskozowej, z tyłu wiązany na troki, rondo  20 cm, lub czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą w tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25g/22, z warstwą pochłaniającą pot w przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. ok 46 cm, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok.20 cm x 12,5 cm, lub czepek w ksztrałcie furażerki, wiązany na troki, część przednia wydłużona z możliwością wywynięcia, wykonany z perforowanej włókniny wiskozowej, zapewnia doskonałą oddychalność i komfort noszenia, jednorazowego użytku, niejałowy.Sposób pakowania w kartoniki lub wygody w użytkowaniu kartonik umożliwiający wyjmowanie pojedynczych sztuk, op max. 30 szt. lub 100 szt., gwarantujący higieniczne przechowywanie i wyjmowanie; kolor niebieski lub zielony; rozmiar XL lub uniwersalny.","szt.",4000]
["4.","Sterylny pokrowiec foliowy na przewody aparatury medycznej. Pokrowiec wykonany z mocnej przezroczystej folii PE, złożony teleskopowo lub w sposób umozliwiający antyseptyczną aplikację, z taśmami odpornymi na przemakanie do mocowania na końcówkach, o wymiarach 15- 18 x 200-250 lub 244 cm lub 250 cm.","szt.",50]
["5.","Sterylna osłona na stolik Mayo o wymiarach min. 80 x 145cm lub, wykonana z mocnej nieprzemakalnej folii - kolor czerwony z warstwą ochronną i dużym wywinięciem co ułatwia czyste nakrycie stolika; Wymagane minimalne parametry techniczne: Osłona na stolik Mayo - Folia PE o grubości min. 0,05mm, warstwa chłonna laminat dwuwarstwowy o gramaturze nie mniejszej niż 60g/m².  Min. wytrzymałość na rozerwanie/ rozdarcie  min. -  100 kPa   Nieprzemakalność całej powierzchni serwety min 1000mm H2O  lub wzmocniona osłona na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonana z folii PE o gramaturze 50g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80g/m2, odpornośc na przenikanie cieczy 188cm H2O, odporność na wypychanie 108/95 kPa, osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznczaonym kierunkiem rozwiajania.","szt.",1900]
[{"$nulls":5},"wartość ogółem netto    ",null,"wartość podatku VAT ogółem","wartość   ogółem brutto"]
[]
[]
[null,"PAKIET nr 16         ( CPV 33199000-1; 39518200-8 )                                                                  Zestawy do transplantacji                                                                                                                                                                                                   "]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy (jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Zestaw do transplantacji- skład;                                                                                                      1. Serweta operacyjna dolna z taśmą lepną, wzmocnina o wymiarach 175x175cm, posiada dodatkową warstwę wysokochłonną, gramatura min. 50g/m2 w strefie krytycznej, rozmiar min 20x45cm, wykonana z włókniny min. 50 g/m2 łata chłonna, włókniny 23 g/m2, folii PE - 40 mikronów, warstwy celulozowej – komfortowej od strony pacjenta 20 g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 850 cm H2O, odporność na rozrywanie sucho/mokro min. 290/170 kPa  – 1 SZT                        \n","szt.",4]
[null,"2. Serweta operacyjna górna, wzmocniona z taśmą lepną o wymiarach 240x150 cm,  posiada dodatkową warstwę wysokochłonną, gramatura min 50g/m2 w strefie krytycznej, rozmiar min. 20x45cm, wykonana z włókniny min. 50 g/m2 łata chłonna, włókniny 23 g/m2, folii PE - 40 mikronów, warstwy celulozowej – komfortowej od strony pacjenta 20 g/m2, odporność na przenikanie cieczy powyżej 850 cm H2O, odporność na rozrywanie sucho/mokro min. 290/170 kPa – 1 SZT                                                                                                                                  3. Serweta operacyjna boczna, z taśmą lepną o wymiarach 75x90cm, gramatura 23 g/m2, folii PE - 40 mikronów, warstwy celulozowej – komfortowej od strony pacjenta 20 g/m2 – 2 SZT                                                                         4. Kocyk w różowo-niebieskie paski, bawełniany o wymiarach 84x98cm - 1szt \n5. Torba papierowa biała o wymiarach 18x38cm - 1szt\n6. Kieszeń foliowa 2-komorowa samoprzylepna na narzędzia o wymiarach 40x 35cm – 2szt\n7. Dren łączący do ssaka PVC 30Ch/21Ch 2.0m + aspiracja Yankauer 30Ch, okrągła końcówka 8mm – 1szt\n8. Torba papierowa o wymiarach 11x19cm - 1szt\n                                                                                                                                                               "]
[null,"9. Kompres gazowy laparotomijny z tasiemką o wymiarach 45x 45cm,  6 warstwowy,  20 nitkowy, z nitką  RTG, zielony  – 10szt                                                                                                      10. Kompres gazowy 10x10cm, gaza 17nitkowa, 8-warstwowy, znacznik RTG - 20szt "]
[null,"11. Tupfer okrągły gazowy 15x16cm, gaza 20-nitkowa, znacznik RTG - 10szt                  \n12. Miska nerkowa transparentna o pojemności 800ml – 2szt\n13. Kubek z polipropylenu o pojemności 1200ml, z podziałką transparentny – 1szt\n14. Ostrze chirurgiczne nr 24 (SS) z plastikową nasadką i osłonką – 1szt\n15. Ostrze chirurgiczne nr 11 (SS) z plastikową nasadką i osłonką – 2szt"]
[null,"16. Strzykawka 10ml, 2-częściowa – 1SZT\n17. Igła iniekcyjna 18G 40mm SB (różowa) – 1szt\n18. Igła iniekcyjna 23G 25mm RB (niebieska) – 1szt\n19. Igła iniekcyjna 24G 25mm RB (fioletowa) – 1szt                                                                                        20. Pojemnik do liczenia igieł piankowo-magnetyczny o wymiarach 11,5 x 6 x 3,8cm, 20ct, z bezpiecznym         i mocnym zamknięciem, o pojemności 20szt igieł, żółty – 1szt\n21. Pętla silikonowa chirurgiczna maxi 1mm, 40.6cm czerwona – 1szt\n22. Uchwyt z ostrzem do koagulacji monopolarnej, przewód o długości 320cm – 1szt\n23. Osłona na stolik mayo o wymiarach 79x145cm - 1szt\n24. Strzykawka 50/60ml, 3-częściowa LL– 2szt \n25. Torba plastikowa na narządy 51x51cm, przezroczysta ze sznurkiem ściągającym  - 3szt\n26. Fartuch wzmocniony wykonany z włókniny bawełnopodobnej typu Sontara, włóknina celulozowo–poliestrowa, gramatura 68g/m2, wstawka z przodu – nieprzepuszczalna folia polietylenowa 35mikronów, mikroporowata, oddychająca, wstawka rękawa nieprzepuszczalny laminat dwuwarstwowy zawierający folię polietylenową 27,5mikrona oraz włókninę wiskozowo poliestrową 30g/m2; wytrzymałość na rozrywanie sucho/mokro min. 230/180kPa, nieprzemakalność min. 250 mm H2O) z nieprzemakalnymi wstawkami w przedniej części i na rękawach, rozmiar L-L–2 szt\n27.Fartuch wzmocniony wykonany z włókniny bawełnopodobnej typu Sontara, włóknina celulozowo–poliestrowa, gramatura 68g/m2, wstawka z przodu – nieprzepuszczalna folia polietylenowa 35mikronów, mikroporowata, oddychająca, wstawka rękawa nieprzepuszczalny laminat dwuwarstwowy zawierający folię polietylenową 27,5mikrona oraz włókninę wiskozowo poliestrową 30g/m2; wytrzymałość na rozrywanie sucho/mokro min. 230/180kPa, nieprzemakalność min. 250 mm H2O) z nieprzemakalnymi wstawkami w przedniej części i na rękawach, rozmiar XL-L–2 szt\n28. Serweta wzmocniona na stolik 150x190cm, służąca jako owinięcie zestawu, wykonana z włókna 23 g/m2, folia PE 55 mikronów,  poziom absorbcji, ml/100cm2; 2,1ml – 1 szt."]
[null,"lub   1 szt. serweta na stół instrumentarium (owinięcie zestawu) 150x200cm \n2 szt. Osłona na stolik Mayo 75x150 cm- wzmacniana na całej długości \n2 szt. fartuch chirurgiczny wzmocniony (SMS) rozmiar L o łączeniach wykonanych ultradźwiękowo, paroprzepuszczalny, barierowy, zapewniający ochronę przed przenikaniem płynów.\n2 szt. fartuch chirurgiczny wzmocniony (SMS) rozmiar XL o łączeniach wykonanych ultradźwiękowo, paroprzepuszczalny, barierowy, zapewniający ochronę przed przenikaniem płynów.\n5 szt. Serweta samoprzylepna, gazowa 75x75cm 17 nitkowa 4 warstwowa z nitką radiacyjną i tasiemką \n1 szt. Ołówek elektrochirurgiczny z przedłużeniem i kablem min. 3m. \n1 szt. Skalpel chirurgiczny  nr 11 \n1 szt. Skalpel chirurgiczny nr 24 \n2 szt. Miska nerkowata, niebieska, pojemność 700ml \n10 szt. Kompres gazowy 10x10cm 17 nitkowy, 8 warstwowy z nitką radiacyjną \n1 szt. Miska transparentna z uchwytem i miarką, pojemność 1200ml \n2 szt. Kieszeń na diatermie z dwoma taśmami samoprzylepnymi na całej długości, grubość folii PE 80µ, rozmiar 30x30cm \n1 szt. Koc służący do owinięcia narządów, 100% bawełna, 98x80cm \n1 szt. strzykawka 3 częściowa LL, pojemność 60 ml \n10 szt. tupfer gazowy Ø 25mm z nitką radiacyjną \n1 szt. samoprzylepna serweta wzmocniona min. 240x150cm, wzmocnienie 50x20cm \n2 szt. samoprzylepna serweta wzmocniona 90x75cm, wzmocnienie 20x50cm   \n1 szt. samoprzylepna serweta wzmocniona 175x220cm, wzmocnienie 90x80cm \n"]
[null,"1 szt. końcówka ssąca typu Yankauer CH22/PR20/SC \n1 szt. dren do ssaka 2,5m- 25Ch \n1 szt. taśma retrakcyjna kolor niebieski \n3 szt. torba na narządy 51x51cm \n1 szt. magnetyczny pojemnik do liczenia igieł \nMateriał bazowy serwety to chłonny laminat dwuwarstwowy o gramaturze  56g/m² (jedną z warstw stanowi folia PE), Wyrób musi spełniać wymogi normy PN EN 13795 wymagania wysokie. \n- odporność na przenikanie cieczy 392 cm H2O (strefa krytyczna)\n- odporność na uszkodzenia mechaniczne – wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro > 220 kPa\nwstawka chłonna w strefie krytycznej - nieprzemakalna, dwuwarstwowa o gramaturze min. 51 g/m2\n-opakowanie jednostkowe folia/ Tyvek pozwalające na otwarcie zestawu zgodnie z zasadami aseptyki. Opakowanie  posiada dwie samoprzylepne etykiety do wklejenia do protokołu medycznego oraz opis komponentów w języku polskim.\n"]
[{"$nulls":5},"wartość ogółem netto    ",null,"wartość podatku VAT ogółem","wartość   ogółem brutto"]
[]
[]
[]
[null,"PAKIET nr 17        ( CPV 33199000-1; 33141220-8 )                                                                                         Kaniule do zestawu do krążenia pozaustrojowego                                                                                                                                                                                                                                                      "]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy (jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Kaniula aortalna  w rozmiarze 20 Fr; długość kaniuli 23 cm, średnica do konektora 3/8”, kaniula zbrojona zakrzywiona z kołnierzem.","szt.     ",5]
["2.","Kaniula żylna ze zbrojeniem, prosta, końcówka typu bullet. Długość 40 cm, średnica 32 Fr.","szt.     ",10]
["3.","Kaniula żylna ze zbrojeniem, prosta, końcówka typu bullet. Długość 40 cm, średnica 28  Fr. ","szt.     ",5]
[{"$nulls":5},"wartość ogółem netto    ",null,"wartość podatku VAT ogółem","wartość   ogółem brutto"]
[]
[]
[]
[null,"PAKIET nr 18       (CPV 33196000-0)                                                            Filmy medyczne"]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne (a)","cena jedn. netto (b)","wartość ogółem netto    ( a x b = c )","stawka VAT","VAT (d)","wartość ogółem brutto                 ( c + d )","producent, \nnr katalogowy"]
[1,"Filmy medyczne RTG do przewoźnego Aparatu RTG Simply HP32"]
["a","RTG CP-BU 18x24 ","szt",5]
["b","RTG CP-BU 35x35 ","szt",2]
["2.","Utrwalacz RTG 354 do wywoływarki automatycznej CURIX - butelka  2,5l","szt",54]
["3.","Wywoływacz RTG G 153 do wywoływarki automatycznej CURIX  butelka  2,5l ","szt",60]
[{"$nulls":5},"wartość ogółem netto    ",null,"wartość podatku VAT ogółem","wartość   ogółem brutto"]
[]
[]
[null,"PAKIET nr   19    Akcesoria do lamp operacyjnych (  CPV-33190000-8)"]
["L.P.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne (a)","cena jedn. netto (b)","wartość ogółem netto    ( a x b = c )","stawka VAT","VAT (d)","wartość ogółem brutto                 ( c + d )","producent, \nnr katalogowy"]
["1.","Uchwyt wielorazowy  do sterylizacji do lamp operacyjnych Marled i Marlux KLS Martin","szt.",3]
["2.","Uchwyt wielorazowy  do sterylizacji do lamp operacyjnych  do kamery KLS Martin MV 10/MV/16","szt",3]
["3.","Uchwyt sterowania  lampą Marled/marlux X6/X8 ","szt",3]
[{"$nulls":5},"wartość ogółem netto    ",null,"wartość podatku VAT ogółem","wartość   ogółem brutto"]
[]
[]
[]
[null,"PAKIET  nr  20    Aksesoria do spirometrów:  Lungtest 250,  Lungtest 500,  Lungtest 1000,  Lungtest 1000S,  Lungtest 1000SB,Lungtest Handy, Lungtest Mobile, rihnomanometrów Rhinotest 500, Rihnotest 1000, ergospirometrów START 2000M, ergospirometrów VO2max Finder  (  CPV-33190000-8)"]
["L.P.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne (a)","cena jedn. netto (b)","wartość ogółem netto    ( a x b = c )","stawka VAT","VAT (d)","wartość ogółem brutto                 ( c + d )","producent, \nnr katalogowy"]
["1.","Filtr przeciwbakteryjny  ( bacterial viral filter) do posiadanego  spirometru Lungtest 1000","szt",1500]
["2.","Głowica pneumotachograficzna do posiadanego spirometru Lungtest 1000","szt.",500]
["3.","Zel krzemionkowy WSK 500G cent do posiadanego spirometru Lungtest 1000","szt",3]
["4.","Wapno sodowane Intersorb Plus op 4,5kg do posiadanego spirometru Lungtest 1000","szt.",4]
["5.","Wielorazowy ustnik do posiadanego spirometru Lungtets 1000 dla dorosłych ","szt",800]
["6.","Wielorazowy ustnik do posiadanego spirometru Lungtets 1000 dla dzieci","szt",50]
["7.","Maska duza owalna  do posiadanego  rhinomanometru Rhinotest 500 dla dorosłych  ","szt",20]
["8.","Oliwka Miękka do nosa do posiadanego  rhnomanometru Rhinotest 500 ","szt",30]
["9.","Klipsy na nos plastikowe","szt",150]
["10.","Zatrzask głowicy do posiadanego  spirometru Lungtest 1000","szt.",20]
[11,"Łącznik filtra do posiadanego  spirometru Lungtest 1000","szt.",10]
[{"$nulls":5},"wartość ogółem netto    ",null,"wartość podatku VAT ogółem","wartość   ogółem brutto"]
[]
[]
[null,"Pakiet     21       Akcesoria do nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej  (  CPV-33190000-8)"]
["L.P.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne (a)","cena jedn. netto (b)","wartość ogółem netto    ( a x b = c )","stawka VAT","VAT (d)","wartość ogółem brutto                 ( c + d )","producent, \nnr katalogowy"]
[1,"MASKA AMARA GEL \nZ PRZECIEKIEM\nMaska ustno-nosowa do wentylacji nieinwazyjnej\n- Obrotowe, przeciekowe kolanko wykonane z wytrzymałego plastiku\n- Silikonowa podpora czołowa zapewniająca oparcie maski na twarzy pacjenta.\n- Podpora czołowa z możliwością regulacji pochylenia maski względem twarzy pacjenta.\n- Przeznaczona do min. 20 krotnej sterylizacji (w tym sterylizacji temperaturowej, chemicznej ).\n- Maska z możliwością zamontowania wymiennych żelowych poduszek w rozmiarach P, S, M, L.\n- Mocowanie na twarzy pacjenta za pomocą 4- punktowej uprzęży wyposażonej w klipsy\n","szt",6]
[2,"AMARA VIEW - \nZ PRZECIEKIEM\nMaska ustno-nosowa do wentylacji nieinwazyjnej\n- maska bez punktu wsparcia na grzbiecie nosa\n- maska bez podpory czołowej\n- Mocowanie na twarzy pacjenta za pomocą 4- punktowej uprzęży wyposażonej w klipsy\n- Maska z możliwością zamontowania wymiennych silikonowych poduszek w rozmiarach  S, M, L.\n-  Przeznaczona do min. 20 krotnej sterylizacji (w tym sterylizacji temperaturowej, chemicznej\n- port wydechowy bezpośrednio w poduszce silikonowej\n- przestrzeń martwa dla rozmiaru L nie większa niż 168 ml\n","szt",6]
[3,"ŁĄCZNIK TLENOWY \nPort do wzbogacania tlenem do urządzeń typu CPAP, wielokrotnego użytku, kompatybilny ze wszystkimi przewodami tlenowymi. Rozmiar 22 mm F x 22 mm M.\n\n","szt",20]
[{"$nulls":5},"wartość ogółem netto    ",null,"wartość podatku VAT ogółem","wartość   ogółem brutto"]