Poznań, dnia 12.11.2019 r.

Uczestnicy postępowania

### Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie systemu zarządzania ruchem na terenie szpitala w Poznaniu

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm) Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

1. W dokumencie Opis techniczny - Branża elektryczna :

4.ZESTAWIENIE MATERIAŁOW PODSTAWOWYCH Zamawiający wskazuje dokładne modele urządzeń.

Czy dopuszczacie Państwo wykorzystanie szlabanów lub terminali innych producentów?

Tak, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne zgodnie z pkt. 5.3. SIWZ.

2. W dokumencie Opis techniczny - Branża elektryczna :

Uwaga:
System parkingowy w sposób automatyczny powinien pobierać z istniejącego systemu kontroli dostępu dane osób

uprawnionych do wjazdu/wyjazdu lub zwolnionych pracowników.

Proszę o podanie nazwy systemu kontroli dostępu działającego na obiekcie.

Czy Zamawiający udostępni poprzez API lub dostęp do bazy danych dane osób uprawnionych?

Nazwa Systemu SiPass Entro.

Nie ma dostępnego API wspomnianego systemu. Zamawiający dopuszcza rozbudowę istniejącej kontroli dostępu o przejście realizujące funkcje otwierania/zamykania szlabanów.

3. W dokumencie Opis techniczny - Branża elektryczna Zamawiający stosuje wykluczające się zapisy:

Urządzenie pracuję w trybie ONLINE ( połączone z serwerem). Umożliwia to otrzymanie informacji na bieżąco o stanie miejsc parkingowych (ilość miejsc zajętych, wolnych), które samochody wyjechały, ilość wjazdów abonentowych....

Ponadto musi być zapewniona niezawodna praca systemu w przypadku zaniku napięcia, braku połączenia z serwerem.

Wobec powyższego składowe systemu powinny być wyposażone w odpowiednie zabezpieczenia np. wewnętrzna pamięć nieulotna, karty SD....

Czy Zamawiający usuwa zapis mówiący:

Ponadto musi być zapewniona niezawodna praca systemu w przypadku zaniku napięcia, braku połączenia z serwerem.
Wobec powyższego składowe systemu powinny być wyposażone w odpowiednie zabezpieczenia np. wewnętrzna pamięć nieulotna, karty SD....

ewentualnie prosimy o wskazanie :

- czasu zabezpieczenia pracy systemu w przypadku zaniku pamięci - do oszacowania wielkości urządzeń podtrzymujących zasilanie całego systemu,

- ilości użytkowników abonamentowych i miejsc parkingowych dla klientów rotacyjnych do oszacowania buforu pamięci wewnętrznej zabezpieczającej pracę systemu w przypadku braku połączenia z serwerem.

Zamawiający zmienia zapis:

„Ponadto musi być zapewniona niezawodna praca systemu w przypadku zaniku napięcia, braku połączenia z serwerem.

Wobec powyższego składowe systemu powinny być wyposażone w odpowiednie zabezpieczenia np. wewnętrzna pamięć nieulotna, karty SD....”

na

„Ponadto musi być zapewniona niezawodna praca systemu w przypadku zaniku napięcia. W tym przypadku należy zapewnić podtrzymanie zasilania wszystkich urządzeń systemu na czas min 60 min.”

4. W dokumencie Opis techniczny - Branża elektryczna

Minimalne wymagania dla terminala wjazdowego: - Czujnik pobrania biletu. Wycofanie biletu nie pobranego

Czy Zamawiający może zrezygnować z zapisu Wycofanie biletu nie pobranego?

Nie, Zamawiający pozostawia zapis „Wycofanie biletu nie pobranego”.

5. W dokumencie Opis techniczny - Branża elektryczna

Minimalne wymagania dla terminala wyjazdowego: - Wycofanie biletu nie pobranego

Czy Zamawiający może zrezygnować z zapisu Wycofanie biletu nie pobranego?

Tak, Zamawiający rezygnuje z zapisu „Wycofanie biletu nie pobranego”

Zamawiający działając zgodnie z art. 38. ust 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych przedłuża termin składania ofert do dnia 21.11.2019 roku.

Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian