WCPiT /EA/381-11/2017 		Poznań,.2017-04-11

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na

DOSTAWĘ WYROBÓW MEDYCZNYCH STERYLNYCH I NIESTERYLNYCH

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t .j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami), Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie  nr 1

Dotyczy Pakiet nr 5

Punkt 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrody bierne jednorazowe do diatermii chirurgicznych, hydrożelowe, owalne, uniwersalne dla dzieci i dorosłych, bez lateksu, powierzchnia ogólna 170 cm2, powierzchnia aktywna 110 cm2, grubość 1mm, pakowane po 5 sztuk, niesterylne?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie  nr 2

Dotyczy Pakiet nr 5

Punkt 2.  Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrody czynne jednorazowe do diatermii chirurgicznych z uchwytem z dwoma przyciskami, nożykiem i kablem, długość 330 – 340cm, sterylne, bez lateksu, uniwersalny wtyk 3-pin , pakowane pojedynczo?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie  nr 3

Dotyczy Pakiet nr 5

Punkt 3.  Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrody monopolarne jednorazowe, 2 x 18mm, długość całkowita 150-155mm, wtyk 2,4mm, pakowane sterylnie w opakowaniach po 24 szt?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie  nr 4

Dotyczy Pakiet nr 5

Punkt 4. Czy Zamawiający ma na myśli 10szt sterylnych czyścików?

Odpowiedź: TAK. Zamawiający ma na myśli 10szt sterylnych czyścików.

Pytanie  nr 5

Pakiet nr 11 poz. 1

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje 2500 sztuk ręczników czy też 2500 opakowań a’2 sztuki?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia: 2500 opakowań a’2 sztuki.

Pytanie  nr 6

Pakiet nr 9, pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie maski z trokami o dł. 2 x 43cm troki górne, 2 x 37cm troki dolne?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie  nr 7

Pakiet nr 9, pozycja 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie czepka chirurgicznego damskiego wykonanego w całości z perforowanej włókniny wiskozowej, ściągniętego z tyłu nie uciskającą gumką, sposób pakowania kartonik 100 szt., kolor niebieski, zielony, różowy, żółty, rozmiar uniwersalny?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie  nr 8

Pakiet nr 9, pozycja 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie czepka chirurgicznego wykonanego w całości z perforowanej włókniny wiskozowej, wiązanego na troki, z możliwością wywinięcia części przedniej co tworzy dodatkową warstwę przeciwpotną, sposób pakowania kartonik 100 szt., kolor niebieski, zielony, różowy, żółty, rozmiar uniwersalny, wysokość czepka 20,5 cm, długość denka 29,0 cm?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie  nr 9

Pakiet nr 11, pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwetki o wymiarach 40x40cm, pakowanej a’1 szt. o gramaturze 55g/m2, opakowanie jednostkowe z 4 naklejkami typu TAG?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie  nr 10

Pakiet nr 11, pozycja 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha o gramaturze 20g/m2?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie  nr 11

Pakiet nr 11, pozycja 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha w rozmiarze uniwersalnym L?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie  nr 12

Pakiet nr 11, pozycja 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha o gramaturze 25g/m2?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie  nr 13

Pakiet 3, Pozycja 1– Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie przedłużacza do podawania leków cytostatycznych z wbudowaną komorą kroplową i filtrem 0,2 mikrona o parametrach: wykonany z materiałów wolnych od PCV, ostry kolec komory kroplowej gwarantujący szczelne i pewne połączenie z pojemnikami z płynami, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym oraz zamykaną kolorową klapką, kroplomierz komory 20 kropli = 1ml +/- 0.1ml , uniwersalne całkowicie przeźroczyste zakończenie drenu luer-lock, precyzyjny, w pełni bezpieczny zacisk rolkowy, miękki elastyczny dren wykonany z poliuretanu, łącznik do dodatkowych iniekcji typu Y, pozbawiony DEHP, PCV, sterylny?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie  nr 14

Pakiet 9, Pozycja 1– Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1 do osobnego zadania by umożliwić złożenie oferty wyłącznie na tą pozycje. Państwa zgoda umożliwiłaby nam złożenie oferty w postępowaniu oraz zaoferowanie przez nas wysokiej jakości produktu w korzystnej cenie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie  nr 15

Pakiet 9, Pozycja 1– Czy Zamawiający dopuści maski chirurgiczne o parametrach: ciśnienie różnicowe Pa = 32,78, wiązane na troki o długości 43 cm (troki górne), 37 cm (troki dolne) lub mocowane na gumki, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie  nr 16

Pakiet 10, Pozycja 1– Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1 do osobnego zadania by umożliwić złożenie oferty wyłącznie na tą pozycje. Państwa zgoda umożliwiłaby nam złożenie oferty w postępowaniu oraz zaoferowanie przez nas wysokiej jakości produktu w korzystnej cenie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie  nr 17

Pakiet 6 poz.1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w wymienionej wyżej pozycji rękawic chirurgicznych

jałowe, wykonanych z lateksu, bezpudrowych, mankiet rolowany z opaską samoprzylepną, sterylizowane

radiacyjnie, powierzchnia zewnętrzna teksturowana, powierzchnia zewnętrzna chlorowana i silikonowana,

powierzchnia wewnętrzna pokryta poliuretanem, silikonowana, zgodne z normą EN 455, rękawice przebadane

na przenikanie cytostatyków zgodnie z ASTM 6978, dostępne w rozmiarach 5.5 – 9.0.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie  nr 18

Pakiet 6 poz.2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w wyżej wymienionej pozycji rękawic

niejałowych, nitrylowych, grubość na palcach 0,12 +/- 0,01 mm, wytrzymałość min. 8N, oznakowane

jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej- przeznaczone do kontaktu z substancjami

mogącymi powodować trwały uszczerbek na zdrowiu, zgodne z normami EN 455 (potwierdzone

raportem z badań producenta), EN 420- kat III, EN 374-1( z wył. pkt.5.3.2.),2,3, ASTM F 1671,

przebadane na przenikalność substancji chemicznych z co najmniej 4 różnych grup chemicznych

(potwierdzone raportem z badań producenta wykonanym w niezależnym laboratorium),

przebadane na przenikalność wirusów (potwierdzone raportem z badań producenta wykonanym

w niezależnym laboratorium), opakowania fabrycznie oznakowane zgodnie z odpowiednimi normami,

przebadane na przenikanie cytostatyków, Rozmiar S,M,L,XL  wg potrzeb zamawiającego .

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie  nr 19

Pakiet 6 poz.3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic przebadanych zgodnie z

normą EN 455 potwierdzonych raportem z badań wykonanych przez producenta. Należy zaznaczyć,

że to producent ma obowiązek przeprowadzania badań zgodności z normą EN 455 1-4 dla każdej

wyprodukowanej serii rękawic będących wyrobem medycznym. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie  nr 20

Pakiet 6 poz.4

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w wymienionej wyżej pozycji rękawic chirurgicznych,

syntetycznych, jałowych, neoprenowe, bezpudrowych, posiadające AQL 1.0,  kształt anatomiczny, kolor kremowy,

mankiet rolowany z opaską samoprzylepną,  , sterylizowane radiacyjnie, powierzchnia zewnętrzna teksturowana,

powierzchnia zewnętrzna chlorowana i silikonowana, powierzchnia wewnętrzna pokryta poliuretanem,

silikonowana, rękawice zgodne z EN 455(1-4)-potwierdzone kartą techniczną producenta , rękawice przebadane

na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F 1671 (potwierdzone raportem badania z niezależnego

laboratorium), dostępne w rozmiarach 5.5 – 9.0, pakowane po 1 parze.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie  nr 21

Pakiet 6 poz.5

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w wymienionej wyżej pozycji rękawic diagnostycznych,

syntetycznych, nitrylowych,  bezpudrowych, kształt uniwersalny, kolor różowy, grubość  na palcu min. 0.11 mm,

długość rękawicy   min.  240 mm,  mankiet rolowany, powierzchnia zewnętrzna: teksturowana na końcach palców,

pokrycie powierzchni zewnętrznej: polimer, powierzchnia wewnętrzna chlorowana oraz pokryta kolagenem i

alantoiną, zgodne z normami EN 455 (potwierdzone raportem z badań producenta),wyrób medyczny kl. I i

środek ochrony osobistej kat. III. Zgodność z  EN 455, EN 374-1( z wył. pkt 5.3.2),2,3, EN 420, ASTM F 1671

- fabrycznie nadrukowane na opakowaniu. Przebadane na przenikanie co najmniej 7 substancji chemicznych

potwierdzone raportem z wynikami, barierowe przez co najmniej

30 min dla min. 12 cytostatyków. Otwór dozujący umożliwiający higieniczne pobieranie rękawic. Dostępne w

rozmiarach XS – XL. Pakowane w opakowania po 100 sztuk.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie  nr 22

Pakiet 11 poz.1

Zwracamy się z prośba o dopuszczenie ręczników sterylnych o gramaturze min. 66 g/m2. Pozostałe wymogi

zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie  nr 23

Pakiet 11 poz.2

Zwracamy się z prośba o dopuszczenie fartuchów  o  gramaturze 24 g/m2,  dostępnych w rozmiarze

M, L, XL, XXL. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie  nr 24

Pakiet 11 poz.2

Zwracamy się z prośba o dopuszczenie fartuchów zabiegowych dostępnych w kolorze niebieskim. Pozostałe wymogi

zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie  nr 25

Dotyczy: WCPIT/EA/381-11/17, PAKIET nr 1, ilość pozycji 8, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści produkt OncoFlow system do infuzji centralnych metodą grawitacyjną. Zestaw zawiera: regulator przepływu Dosi-Flow 10, kolec z odpowietrzeniem łatwy do czyszczenia, bezigłowym konektor Luer-Lock, pojemniki wyrównawczym 20-kropli/ml z filtrem, linia o długości 160cm, regulator przepływu, port bezigłowym typu Y i konektor Luer-Lock z samopłuczącą się nakrętką. Zestaw zawiera 2 wloty.  Produkt nie zawiera PVC. Numer katalogowy: ODF20P. Opakowanie zawiera 20 sztuk produktu.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie  nr 26

Dotyczy: WCPIT/EA/381-11/17, PAKIET nr 1, ilość pozycji 8, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści produkt OncoFlow system do infuzji centralnych metodą grawitacyjną. Zestaw zawiera: regulator przepływu Dosi-Flow 10, kolec z odpowietrzeniem łatwy do czyszczenia, bezigłowym konektor Luer-Lock, pojemniki wyrównawczym 20-kropli/ml z filtrem, linia o długości 160cm, regulator przepływu, port bezigłowym typu Y i konektor Luer-Lock z samopłuczącą się nakrętką. Zestaw zawiera 2 wloty.  Produkt nie zawiera PVC. Numer katalogowy: ODF20P. Opakowanie zawiera 20 sztuk produktu.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie  nr 27

Dotyczy: WCPIT/EA/381-11/17, PAKIET nr 1, ilość pozycji 8, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści produkt OncoFlow system do infuzji centralnych metodą grawitacyjną. Zestaw zawiera: regulator przepływu Dosi-Flow 10, kolec z odpowietrzeniem łatwy do czyszczenia, bezigłowym konektor Luer-Lock, pojemniki wyrównawczym 20-kropli/ml z filtrem, linia o długości 160cm, regulator przepływu, port bezigłowym typu Y i konektor Luer-Lock z samopłuczącą się nakrętką. Zestaw zawiera 2 wloty.  Produkt nie zawiera PVC. Numer katalogowy: ODF20P. Opakowanie zawiera 20 sztuk produktu.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie  nr 28

Dotyczy: WCPIT/EA/381-11/17, PAKIET nr  2, ilość pozycji 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści produkt OncoFlow system do infuzji centralnych metodą grawitacyjną. Zestaw zawiera: regulator przepływu Dosi-Flow 10, kolec z odpowietrzeniem łatwy do czyszczenia, bezigłowym konektor Luer-Lock, pojemniki wyrównawczym 20-kropli/ml z filtrem, linia o długości 160cm, regulator przepływu, port bezigłowym typu Y i konektor Luer-Lock z samopłuczącą się nakrętką. Zestaw zawiera 2 wloty.  Produkt nie zawiera PVC. Numer katalogowy: ODF20P. Opakowanie zawiera 20 sztuk produktu.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie  nr 29

Dotyczy: Pakiet nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 3, 4 i pozycji 5 z Pakietu nr 1 i stworzy osobny pakiet?

Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co przełoży się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie  nr 30

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 3 produktu Infudrop Air P- P – aparat do podaży paclitaxelu- sterylny, jednokrotnego użytku, nie zawierający DEPH, Filtr 0,2 µm, posiadający komorę kroplową o objętości 15 ml, jednowarstwowy dren wykonany z polipropylenu, filtr cieczy z membraną wentylacyjną do odpowietrzania wykonaną z PTFE i dodatkowo z filtrem bakteryjnym wykonanym z PTFE oraz membraną wykonaną z PTFE?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie  nr 31

Pakiet 2

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga, aby zestaw do przetoczeń leków cytostatycznych był wykowany z PCV bez DEHP?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie  nr 32

Pakiet  4 , Poz. 2

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy nie zaszła omyłka i Zamawiający błędnie ujął w SIWZ zapis „Kompatybilny z poz.1-2” ? Adapter z pozycji 2 jest produktem, który nie jest produktem stosowanym w połączeniu z produktami z pozostałych pozycji. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający odstępuje do powyższego wymogu?

Odpowiedź: Omyłka zamawiającego. Zamawiający odstępuje od powyższego wymogu.

Pytanie  nr 33

PAKIET 8

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy każde pojedyncze opakowanie ma pełnić jednocześnie funkcje pojemnika na płyn?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie  nr  34

Pakiet 9, Poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie masek o skuteczności filtracyjnej min. 99,5% o lepszym ciśnieniu różnicowym <25 Pa/cm2 i długości troków min. 35 cm lub na gumki.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie  nr 35

Pakiet 9, Poz.2.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepka z gumką z tyłu, nie zawierającego lateksu, wykonanego z komfortowej i oddychającej włókniny perforowanej zawierającej w ponad 70% z wiskozy, pakowane po max. 100 szt w kolorze niebieskim lub zielonym.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie  nr 36

Pakiet 9,Poz.3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepka o kroju furażerki uniwersalnego, oddychającego z możliwością wywijania, wiązanego na troki, z częścią boczną wykonaną z wzmocnionej włókniny pochłaniającej pot o gramaturze 47 g/m2, części górnej przewiewnej z polipropylenu SMMS o gramaturze max. 10 g/m2, pakowane w kartoniki po 100 szt.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie  nr 37

Pakiet 9

Poz.4

Prosimy o dopuszczenie ochraniaczy na obuwie w kolorze niebieskim.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie  nr 38

Pakiet 10.

Poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski odpornej na spryskanie min. 120 mmHg, z wewnętrzną warstwą filtrującą bakterie, wirusy i cząstki <3 mikronów, w kształcie dwupanelowym.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ działając na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami) przedłuża terminy składania i otwarcia ofert do  19.04.2017 roku.

Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.