# WCPiT/EA/381-38/19	Poznań, 2019-12-13

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych sterylnych i niesterylnych.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

# Pytanie nr 1:

Dotyczy: Pakiet nr 4 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści odpowiednik Freka Tube Zgłębnik poliuretanowy w wersji żołądkowo-dwunastniczej, ze znacznikiem RTG i podziałką. Zgłębnik wykonany jest z miękkiego, trwałego poliuretanu. Zakończone oliwką z dwoma otworami bocznymi. Wolne od lateksu i DEHP rozmiar  CH 8/120cm 10/120 cm oraz 12/120 cm ?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.