# WCPiT/EA/381-38/19 Poznań, 2019-12-17

Uczestnicy postępowania

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych sterylnych i niesterylnych.**

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

# Pytanie nr 1:

Dotyczy: Pakiet nr 1 pozycja 4 i 5

Czy zamawiający w pakiecie nr 1 poz. 4 i 5 dopuści strzykawki do pomp infuzyjnych Firmy Margomed kompatybilnych z pompami Ascor oraz Braun ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza strzykawki do pomp infuzyjnych Firmy Margomed kompatybilnych z pompami Ascor oraz Braun.**

# Pytanie nr 2:

Dotyczy: Pakiet nr 2 pozycja od 1 do 4.

Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 poz od 1 do 4 , dopuści Strzykawkę dwuczęściowa, Firmy Margomed końcówka Luer, posiadająca tłok w kontrastującym kolorze oraz czarną podwójną rozszerzoną skalę pomiarową, posiadającą podwójne zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka, cylinder wykonany z polipropylenu, tłok z polietylenu nazwa producenta i typ strzykawki nadrukowane na cylindrze, op. 100 szt., sterylna. Kolorystyczne oznakowanie rozmiaru strzykawki na pojedynczym opakowaniu każdej sztuki oraz informacja o braku ftalanów.

Skala:

2ml – skala do 3ml

5ml – skala do 6ml

10ml – skala do 12ml

20ml – skala do 24ml ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 2 poz od 1 do 4 Strzykawkę dwuczęściowa, Firmy Margomed końcówka Luer, posiadająca tłok w kontrastującym kolorze oraz czarną podwójną rozszerzoną skalę pomiarową, posiadającą podwójne zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka, cylinder wykonany z polipropylenu, tłok z polietylenu nazwa producenta i typ strzykawki nadrukowane na cylindrze, op. 100 szt., sterylna. Kolorystyczne oznakowanie rozmiaru strzykawki na pojedynczym opakowaniu każdej sztuki oraz informacja o braku ftalanów.**

**Skala:**

**2ml – skala do 3ml**

**5ml – skala do 6ml**

**10ml – skala do 12ml**

 **20ml – skala do 24ml.**

# Pytanie nr 3:

Dotyczy: Pakiet nr 2 pozycja 4.

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 2 poz. 4 strzykawki pakowane po 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości na 640 op.?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuści strzykawki pakowane po 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym. Wykonawca winien odpowiednio przeliczyć ilość opakowań tak, aby ilość produktu była zgodna z SIWZ, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku.**

# Pytanie nr 4:

Dotyczy: Pakiet nr 3

Czy Zamawiający odstąpi w pakiecie nr 3 od wymogu aby igły pochodziły od jednego producenta?

**Odpowiedź: Zamawiający odstąpi od wymogu aby igły pochodziły od jednego producenta tylko w przypadku pozycji 2c. Pozostałe wymogi zgodne z SIWZ.**

# Pytanie nr 5:

Dotyczy: Pakiet nr 3 poz.2a

Czy Zamawiający wydzieli w pakiecie nr 3 poz. 2a igły 1,2x40 i utworzy z tej oddzielnej pozycji dla tej igły osobny pakiet, z podaniem zapotrzebowania? Z uwagi na fakt iż różni się ona znacznie ceną od pozostałych igieł i zawyży na wartość pozycji 2a.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

# Pytanie nr 6:

Dotyczy: Pakiet nr 2 poz.1-4

Czy Zamawiający dopuści strzykawki ze skalą rozszerzoną, wyraźnie odznaczającą się od skali pojemności nominalnej?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza strzykawki ze skalą rozszerzoną, wyraźnie odznaczającą się od skali pojemności nominalnej.**

# Pytanie nr 7:

Dotyczy: Pakiet nr 2 poz.4

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę w opakowaniu a’70szt, z przeliczeniem zamawianych ilości na 914 opakowań?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuści strzykawki w opakowaniu a’70 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym. Wykonawca winien odpowiednio przeliczyć ilość opakowań tak, aby ilość produktu była zgodna z SIWZ, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku.**

# Pytanie nr 8:

Dotyczy: Pakiet nr 2 poz.6

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę, która nie jest wyposażona w łącznik Luer i posiadającą pojedynczą skalę pomiarową?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

# Pytanie nr 9:

Dotyczy: Pakiet nr 3 poz.2

Czy Zamawiający dopuści igły ostrzone w trzech płaszczyznach?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuści igły ostrzone w trzech płaszczyznach.**

# Pytanie nr 10:

Dotyczy: Pakiet nr 3 poz.1-2

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby igły pochodziły od jednego producenta, co pozwoli nam złożyć konkurencyjną ofertę?

**Odpowiedź: : Zamawiający odstąpi od wymogu aby igły pochodziły od jednego producenta tylko w przypadku pozycji 2c. Pozostałe wymogi zgodne z SIWZ.**

# Pytanie nr 11:

Dotyczy: Pakiet nr 5 poz.1-3

Czy Zamawiający dopuści kranik wykonany z poliwęglanu, posiadający wyraźny optyczny identyfikator pozycji „otwarty/zamknięty”, (oznaczone kierunki przepływu) działający w zakresie 360 stopni, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

# Pytanie nr 12:

Dotyczy: Pakiet nr 11 poz.1

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje, co pozwoli Wykonawcom złożyć więcej konkurencyjnych ofert?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

# Pytanie nr 13:

Dotyczy: Pakiet nr 11 poz.2

Czy Zamawiający dopuści maskę z oznaczeniem kolorystycznym pierścienia dla rozmiarów od 2 do 5, niesterylną lecz bez ftalanów?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuści maskę z oznaczeniem kolorystycznym pierścienia dla rozmiarów od 2 do 5, niesterylną lecz bez ftalanów**.

# Pytanie nr 14:

Dotyczy: Pakiet nr 11 poz.3

Czy Zamawiający dopuści rurkę ustno-gardłową Guedela w rozmiarach 0/6cm, 2/8cm, 3/9cm, 4/10cm 5/11cm, 6/12cm, od jednego producenta?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

# Pytanie nr 15:

Dotyczy: Pakiet nr 11 poz.4

Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy, posiadający zakres obj. oddechowej 300-1500ml, przestrzeń martwą 45ml, skuteczność nawilżania 31,2 mg H2O/L przy Vt=500ml oraz oporność: 0,5l/s=1,3hPa; 1,0l/s=3,2hPa; 1,5l/s=5,5hPa.?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

# Pytanie nr 16:

Dotyczy: Pakiet nr 11 poz.5

Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy, zakres objętości oddechowej 300-1500ml, przestrzeń martwa 45ml, oporność: 0,5l/s=0,95hPa; 1,0l/s=2,4hPa; 1,5l/s=4,0hPa; waga 28,5g?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

# Pytanie nr 17:

Dotyczy: Pakiet nr 11 poz.6

Czy Zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci dla pacjentów z tracheostomią, ze zintegrowanym złączem O2, sterylny, ze zbiornikiem na wydzielinę, centralnie umiejscowionym portem do odsysania, o parametrach:

- wydajność nawilżania 24mgH2O/500ml

- przestrzeń martwa 12,5 ml

- waga 5,7g

- opór przepływu 2,3cmH2O dla 60l/min?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

# Pytanie nr 18:

Dotyczy: Pakiet nr 11 poz.7

Czy Zamawiający dopuści łącznik bez samouszczelniającego portu do bronchoskopii oraz z możliwością regulowania długości 9-18 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

# Pytanie nr 19:

Dotyczy: Pakiet nr 9

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 9, w miejsce pierwotnych parametrów, igieł biopsyjnych ultrasonograficznych do aparatu EBUS o wysokiej rozdzielczości HDFNA, przeznaczonych do celowanego pobierania próbek zmian podśluzówkowych i zewnątrzściennych w obrębie lub obok drzewa tchawiczo-oskrzelowego lub przewodu pokarmowego przez kanał roboczy endoskopu ultrasonograficznego; Igła 22G ze specjalnymi wgłębieniami wspomagającymi widoczność, posiada numeryczną identyfikację rozmiaru na rękojeści, dł. 45mm, przedłużenie 0-5 cm, wykonana ze stali nierdzewnej, ścięta; mandryn wykonany z nitinolu, zakończenie mandrynu ścięte na równo z igłą. Koszulka PEEK umożliwiajaca lepszą punkcyjność i dokładne pozycjonowanie podczas zabiegu, średnica koszulki 4,1 Fr dł. 744 mm, regulacja koszulki 0-3 cm. Strzykawka próżniowa o poj. 10ml z dwiema blokadami tłoczka;

Regulacja wysunięcia igły i osłonki za pomocą pokręteł. Naturalnie wyprofilowany uchwyt zapewnia precyzyjną ochronę nad igłą. Pokrętło zabezpieczające i blokujące. Znacznik referencyjny „zero” zapewnia całkowite wycofanie igły do koszulki. Minimalny kanał roboczy 2,0 mm. Pakowane pojedynczo?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

# Pytanie nr 20:

Dotyczy: Pakiet nr 9

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 9 igły pakowane pojedynczo i dopuści możliwość złożenia oferty na 100 sztuk igieł. ?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

# Pytanie nr 21:

Dotyczy: Pakiet nr 11 poz.1

Czy Zamawiający wyłączy pozycję 1 z Pakietu nr 11 i utworzy z niej oddzielne zadanie?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

# Pytanie nr 22:

Dotyczy: Pakiet nr 11 poz.2

Czy Zamawiający dopuści tylko pierścienie maski kodowane kolorystycznie?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuści tylko pierścienie maski kodowane kolorystycznie .**

# Pytanie nr 23:

Dotyczy: Pakiet nr 11 poz.4

Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy o zakresie obj. Oddechowej 150-1500 ml, przestrzeni martwej 40 ml, oporze 1,0 przy 30l/min hPa, skuteczności nawilżania 32 mg K2O/L?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

# Pytanie nr 24:

Dotyczy: Pakiet nr 11 poz.5

Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy o przestrzeni martwej 34 ml, oporze 0,6 przy 30l/min hPa, wadze 22g?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

# Pytanie nr 25:

Dotyczy: Pakiet nr 11 poz.6

Czy Zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci o wydajności nawilżania 24 mg H2O/L oraz oporze przepływu 0,5 przy 30 l/min?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

# Pytanie nr 26:

Dotyczy: Pakiet nr 11 poz.7

Czy Zamawiający dopuści łącznik o długości 15 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

# Pytanie nr 27:

Dotyczy: Pakiet nr 1 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych ,którego komora kroplowa ma długość 62mm (55mm w części przezroczystej),igła biorcza dwukanałowa posiadająca odpowietrzniki z filtrem, ścięta trójpłaszczyznowo, wykonana z ABS bez wzmocnienia włóknem szklanym, długość drenu 180cm,bez łącznika dodatkowej iniekcji. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych ,którego komora kroplowa ma długość 62mm (55mm w części przezroczystej),igła biorcza dwukanałowa posiadająca odpowietrzniki z filtrem, ścięta trójpłaszczyznowo, wykonana z ABS bez wzmocnienia włóknem szklanym, długość drenu 180cm,bez łącznika dodatkowej iniekcji. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ**

# Pytanie nr 28:

Dotyczy: Pakiet nr 1 poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do przetaczania leków światłoczułych ,którego komora kroplowa ma długość 62mm (55mm w części przezroczystej),igła biorcza ścięta trójpłaszczyznowo, wykonana z ABS, bez wzmocnienia włóknem szklanym. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie przyrządu do przetaczania leków światłoczułych ,którego komora kroplowa ma długość 62mm (55mm w części przezroczystej),igła biorcza ścięta trójpłaszczyznowo, wykonana z ABS, bez wzmocnienia włóknem szklanym. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.**

# Pytanie nr 29:

Dotyczy: Pakiet nr 1 poz.3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do przetaczania krwi bez dodatkowego łącznika do iniekcji, długość drenu 150cm. Pozostałe zgodnie z SIWZ.

**Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie przyrządu do przetaczania krwi bez dodatkowego łącznika do iniekcji, długość drenu 150cm. Pozostałe zgodnie z SIWZ.**

# Pytanie nr 30:

Dotyczy: Pakiet nr 1 poz.4,5

Czy Zamawiający uzna spełnienie wymogu kompatybilności zaoferowanych strzykawek z posiadanymi pompami na podstawie oświadczenia producenta strzykawek?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

# Pytanie nr 31:

Dotyczy: Pakiet nr 1 poz.4,5

Czy Zamawiający wymaga aby w/w strzykawka do pomp.inf. 50/60ml posiadała dwustronną skalę pomiarową?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

# Pytanie nr 32:

Dotyczy: Pakiet nr 1 poz.4,5

Czy Zamawiający wymaga aby tłok w/w strzykawki do pomp inf. posiadał podwójne uszczelnienie?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

# Pytanie nr 33:

Dotyczy: Pakiet nr 1 poz.5

Czy Zamawiający wymaga aby w/w strzykawka do pomp inf. była zabezpieczona przed przypadkowym wypadaniem tłoka kryzą ograniczającą?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

# Pytanie nr 34:

Dotyczy: Pakiet nr 1 poz.4,5

Czy Zamawiający wymaga aby w/w strzykawki do pomp inf. nie zawierały lateksu i ftalanów?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

# Pytanie nr 35:

Dotyczy: Pakiet nr 1 poz.4,5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w strzykawek do pomp inf. 50.60ml pakowanych po 50szt/op. z możliwością przeliczenia w formularzu asortymentowo-cenowym.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

# Pytanie nr 36:

Dotyczy: Pakiet nr 1 poz.6,7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w przedłużaczy do pomp.inf o długości 150cm,bez opaski stabilizującej dren w opakowaniu. Pozostałe zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie w/w przedłużaczy do pomp.inf o długości 150cm,bez opaski stabilizującej dren w opakowaniu. Pozostałe zgodnie z SIWZ**.

# Pytanie nr 37:

Dotyczy: Pakiet nr 1 poz.6,7

Czy Zamawiający wymaga aby średnica wewn. drenów w/w przedłużaczy do pomp wynosiła 1,2mm?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

# Pytanie nr 38:

Dotyczy: Pakiet nr 1 poz.6,7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w przedłużaczy do pomp inf. pakowanych po 25szt/op z możliwością przeliczenia w formularzu asortymentowo-cenowym.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuści w/w przedłużacze do pomp inf. pakowane po 25 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym. Wykonawca winien odpowiednio przeliczyć ilość opakowań tak, aby ilość produktu była zgodna z SIWZ, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku.**

# Pytanie nr 39:

Dotyczy: Pakiet nr 2 poz.1-4

Czy Zamawiający wymaga aby tłok w/w strzykawek dwuczęściowych był w kolorze kontrastującym innym niż biały, mleczny?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

# Pytanie nr 40:

Dotyczy: Pakiet nr 2 poz.1-4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w strzykawki dwuczęściowej ze skalą rozszerzoną 2-3ml,5-6ml,10-12ml,20-24ml?(Np. w Strzykawce BD  tłok wysuwa się poza skalę nominalną, przez co osoba obsługująca strzykawkę nie wie ile płynu pobrała, których cylinder wykonany jest z polipropylenu a tłok z polietylenu)? Pozostałe zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuści w/w strzykawki dwuczęściowe ze skalą rozszerzoną 2-3ml,5-6ml,10-12ml,20-24ml? (Np.w Strzykawce BD  tłok wysuwa się poza skalę nominalną, przez co osoba obsługująca strzykawkę nie wie ile płynu pobrała, których cylinder wykonany jest z polipropylenu a tłok z polietylenu). Pozostałe zgodnie z SIWZ.**

# Pytanie nr 41:

Dotyczy: Pakiet nr 2 poz.5

Czy Zamawiający wymaga aby w/w strzykawka 100ml z końcówką cewnikową posiadała dwa funkcjonalne reduktory Luer?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

# Pytanie nr 42:

Dotyczy: Pakiet nr 2 poz.5

Czy Zamawiający wymaga aby w/w strzykawka 100mlz końcówką do cewników posiadała dwustronną skalę pomiarową?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

# Pytanie nr 43:

Dotyczy: Pakiet nr 2 poz.5

Czy Zamawiający wymaga aby końcówka w/w strzykawki 100ml była ścięta pod kątem 45 stopni?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

# Pytanie nr 44:

Dotyczy: Pakiet nr 2 poz.5,6

Czy Zamawiający wymaga aby na cylindrze w/w strzykawki z końcówką do cewników była umieszczona nazwa producenta i nazwa handlowa?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

# Pytanie nr 45:

Dotyczy: Pakiet nr 2 poz.5,6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w strzykawki z końcówką do cewników pakowaną po 25szt/op z możliwością przeliczenia w formularzu asortymentowo-cenowym.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuści w/w strzykawki z końcówką do cewników pakowane po 25 szt/op. z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym. Wykonawca winien odpowiednio przeliczyć ilość opakowań tak, aby ilość produktu była zgodna z SIWZ, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku.**

# Pytanie nr 46:

Dotyczy: Pakiet nr 3 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w igły do pena w rozmiarze 0,25x6mm zamiast 0,25x8mm. Pozostałe zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

# Pytanie nr 47:

Dotyczy: Pakiet nr 3

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu aby igły jednorazowe oraz igły do pobierania i rozpuszczania leków pochodziły od jednego producenta, gdyż nie ma to medycznego uzasadnienia i znacznie ogranicza możliwości Wykonawców startujących na w/w pakiet. W przypadku negatywnej odpowiedzi, prosimy o uzasadnienie merytoryczne.

**Odpowiedź: Zamawiający odstąpi od wymogu aby igły pochodziły od jednego producenta tylko w przypadku pozycji 2c. Pozostałe wymogi zgodne z SIWZ.**

# Pytanie nr 48:

Dotyczy: Pakiet nr 3 poz 2c

Prosimy o dopuszczenie igieł do pobierania leków,ścięte pod kątem 45 stopni, które posiadają filtr cząsteczkowy 5um,zapobiegający przedostawaniu się skrawków korka,sterylne.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza igły do pobierania leków, ścięte pod kątem 45 stopni, które posiadają filtr cząsteczkowy 5um,zapobiegający przedostawaniu się skrawków korka, sterylne.**

# Pytanie nr 49:

Dotyczy: Pakiet nr 3 poz 2c

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł do pobierania leków z otworem bocznym w rozmiarze 1,2x30mm zamiast 1,2x40mm,igła innego producenta niż igły jednorazowe.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

# Pytanie nr 50:

Dotyczy: Pakiet nr 5 poz 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kranika trójdrożnego wykonanego z poliwęglanu z możliwością podawania lipidów, sterylny, niepirogenny, optyczny identyfikator pozycji otwarty/zamknięty w formie strzałki (możliwość zmiany pozycji w zakresie 360\*),wszystkie ujścia zabezpieczone koreczkami, wolny od lateksu i ftalanów.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

# Pytanie nr 51:

Dotyczy: Pakiet nr 5 poz 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w kranika wykonanego z poliwęglanu, z optycznym i wyczuwalnym identyfikatorem pozycji otwarty/zamknięty. Pozostałe zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

# Pytanie nr 52:

Dotyczy: Pakiet nr 5 poz 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kranika trójdrożnego wykonanego z poliwęglanu z możliwością podawania lipidów ,sterylny. niepirogenny, optyczny identyfikator pozycji otwarty/zamknięty w formie strzałki (możliwość zmiany pozycji w zakresie 360\*),wszystkie ujścia zabezpieczone koreczkami, wolny od lateksu i ftalanów, dren o długości 10cm.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

# Pytanie nr 53:

Dotyczy: Pakiet nr 16 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do transplantacji o składzie:

1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 140 cm (opakowanie zestawu)

3 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm

1 x serweta dwuwarstwowa z padem chłonnym przylepna 240 x 150 cm

1 x serweta dwuwarstwowa z padem chłonnym przylepna 170 x 175 cm

2 x serweta dwuwarstwowa z padem chłonnym przylepna 90 x 75 cm

3 x serweta dwuwarstwowa nieprzylepna 90 x 75 cm

2 x fartuch chirurgiczny wzmocniony L

2 x fartuch chirurgiczny wzmocniony XL

5 x chusta z gazy chipem RTG 45 x 45 cm 4 warstwy 20 nitek biała

80 x kompres z gazy RTG 10 x 10 cm 12 warstw 17 nitek a 10 sztuk krep

1 x cewnik jednorazowy Nelaton 18/6,00 CH/mm 40 cm 5-10 ml

1 x ostrze do skalpela Nr 15

1 x ostrze do skalpela Nr 20

1 x opatrunek pooperacyjny 10 x 8 cm

2 x opatrunek pooperacyjny 20 x 10 cm

2 x strzykawka10 ml Luer 3 części przeźroczysta

2 x strzykawka 20 ml Luer 3 części przeźroczysta

1 x system drenujący 20/6,67 CH/mm 100 cm, worek na płyny 500 ml

1 x dren do ssaka z uchwytem Yankauer 24/8,00 CH/mm 280 mm, 30/10,00 CH/mm 200 cm

1 x pojemnik na igły i ostrza 10 miejsc magnetyczno-piankowy

1 x igła Venflon 20G, 1,00 x 32 mm

1 x czyścik do koagulacji 5 x 5 cm

1 x uchwyt Velcro 2 x 23 cm

2 x taśma przylepna 10 x 50 cm

4 x ręcznik celulozowy 33 x 30 cm

Serwety w zestawie wykonane z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze podstawowej min. 55g/m2 z padem chłonnym o gramaturze całkowitej min. 110g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 200cmH2O, odporność na rozrywanie sucho/mokro min. 361/384 kPa w strefie krytycznej.

Fartuchy wzmocnione z włókniny typu SMS o gramaturze min. 40g/m2, ze wzmocnieniem w części przedniej i w rękawach min. 42g/m2

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

# Pytanie nr 54:

Dotyczy: wzoru umowy par.4 ust.1

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 1 wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”? Uzasadnione jest aby przesłanką naliczenia kary umownej była zwłoka (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.”

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy wzoru umowy bez zmian.**

# Pytanie nr 55:

Dotyczy: Pakiet nr 13 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Cewnika THORAX z PCV, przezroczysty, okrągła końcówka dalsza, skośna końcówka bliższa kodowane kolorem, prosty, z kontrastem RTG. Rozmiary 24 CH, 28 CH, 32 CH, 36 CH. Wszystkie rozmiary od jednego producenta.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza Cewnik THORAX z PCV, przezroczysty, okrągła końcówka dalsza, skośna końcówka bliższa kodowane kolorem, prosty, z kontrastem RTG. Rozmiary 24 CH, 28 CH, 32 CH, 36 CH. Wszystkie rozmiary od jednego producenta.**

# Pytanie nr 56:

Dotyczy: Pakiet nr 13 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Sondy do przezskórnego żywienia jelitowego silikonowana, ze znakowaniem głębokości co 2 cm, z trzema wejściami do podawania pokarmu, do płukania i podawania leków, do wypełnienia balonu. Długość 27 cm. Rozmiary 20 FR, 22 FR według potrzeb Zamawiającego. Wszystkie rozmiary od jednego producenta.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza Sondę do przezskórnego żywienia jelitowego silikonowana, ze znakowaniem głębokości co 2 cm, z trzema wejściami do podawania pokarmu, do płukania i podawania leków, do wypełnienia balonu. Długość 27 cm. Rozmiary 22 FR od jednego producenta.**

# Pytanie nr 57:

Dotyczy: Pakiet nr 11 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu 11 pozycji 1 co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie korzystnej oferty cenowej?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

# Pytanie nr 58:

Dotyczy: Pakiet nr 11 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rurek ustno-gardłowych o wymiarach 0/50mm,1/60mm, 2/70mm, 3/80mm, 4/90mm, 5/100mm? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

# Pytanie nr 59:

Dotyczy: Pakiet nr 11 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści filtr bakteryjno-wirusowy o skuteczności filtracji bakteryjnej >99,9999% i skuteczności filtracji wirusowej >99,999% , o zakresie objętości oddechowej 150 – 1500ml, przestrzeń martwa 55ml, opór 2,14cm H20 przy 60l/min, waga 36,6g? Pozostałe parametry zgodnie z SWIZ.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

# Pytanie nr 60:

Dotyczy: Pakiet nr 11 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści filtr bakteryjno-wirusowy o skuteczności filtracji bakteryjnej >99,9999% i skuteczności filtracji wirusowej >99,999% , o zakresie objętości oddechowej 150 – 1500ml, przestrzeń martwa 33ml, opór 1,4cm H20 przy 60l/min ? Pozostałe parametry zgodnie z SWIZ.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

# Pytanie nr 61:

Dotyczy: Pakiet nr 11 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści przedłużacz obwodu oddechowego karbowany rozciągliwy w zakresie 7- 15cm, port do odsysania z zatyczką i port do bronchoskopii z zatyczką ? Pozostałe parametry zgodnie z SWIZ.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

# Pytanie nr 62:

Dotyczy: Pakiet nr 11 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści  układ oddechowy 22mm z gładkiej wewnątrz rury z linią monitorującą, zastawką wydechową o dł. 1,8 m ?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

# Pytanie nr 63:

Dotyczy: Pakiet nr 11 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy bilevel 22mm z gładkiej rury wewnątrz z obrotowym łącznikiem pacjenta i portem przeciekowym CO2, o dł. 1,8 m?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

# Pytanie nr 64:

Dotyczy: Pakiet nr 11 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści anestetyczną maskę o anatomicznym kształcie i miękkim uszczelnieniu z przezroczystym korpusem umożliwiającym widoczność twarzy pacjenta, z wewnętrznym ożebrowaniem w okolicy nosa, z wgłębieniami na kopule umożliwiające bezpieczne uchwycenie nawet w wilgotnym środowisku,  kodowaną kolorystycznie w 6 rozmiarach, z przezroczystym pierścieniem mocującym, wykonaną z materiałów niezawierających ftalanów, pakowaną folia-folia, mikrobiologicznie czystą?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuści anestetyczną maskę o anatomicznym kształcie i miękkim uszczelnieniu z przezroczystym korpusem umożliwiającym widoczność twarzy pacjenta, z wewnętrznym ożebrowaniem w okolicy nosa, z wgłębieniami na kopule umożliwiające bezpieczne uchwycenie nawet w wilgotnym środowisku,  kodowaną kolorystycznie w 6 rozmiarach, z przezroczystym pierścieniem mocującym, wykonaną z materiałów niezawierających ftalanów, pakowaną folia-folia, mikrobiologicznie czystą.**

# Pytanie nr 65:

Dotyczy: Pakiet nr 11 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści jednoczęściową rurkę oddechową Guedela jednorazową sterylną kodowaną kolorystycznie, od jednego producenta, w rozmiarach 000 –  3,5cm,  00 – 5cm, 0 – 5,5cm, 1 – 6,5cm, 1,5 – 7cm, 2 – 8cm, 3 – 9cm, 4 – 10cm, 5 – 12cm?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

# Pytanie nr 66:

Dotyczy: Pakiet nr 11 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści sterylny filtr oddechowy, zbudowany z hydrofobowej membrany filtrującej, o właściwościach wymiennika ciepła i wilgoci, skuteczności filtracji  dla bakterii i wirusów 99,999%,  wadze 36 g,  przestrzeni martwej 63ml, oporem 3,6cm H2O przy 60L/min, skutecznością nawilżania 23mg H2O/L przy VT 500ml, z portem kapno zamykanym integralnym korkiem z możliwością stosowania u pacjentów z  minimalną objętością oddechową 200 ml?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

# Pytanie nr 67:

Dotyczy: Pakiet nr 11 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści elektrostatyczny filtr oddechowy bez wymiennika ciepła i wilgoci z min. objętością oddechową 100ml, skutecznością filtracji dla bakterii i wirusów 99,9%, przestrzenią martwą 34ml, oporze 1,8cm H2O dla 60L/min, o wadze 19g, mikrobiologicznie czysty?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

# Pytanie nr 68:

Dotyczy: Pakiet nr 11 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci dla pacjentów z tracheostomią, przezroczysty, z zatrzaskowym portem do odsysania umiejscowionym centralnie, z wbudowanym obrotowym łącznikiem tlenowym, mechanizmem przeciwdziałającym okluzji, bez zbiornika na wydzielinę, zwrot wilgoci 26mg H2)/L, przestrzeń martwa 19ml, waga 8g, opór przepływu 0,7cm H2O dla 60L/min?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

# Pytanie nr 69:

Dotyczy: Pakiet nr 11 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści sterylny karbowany łącznik o długości 70-150mm z podwójnie obrotowym kolankiem i podwójnym kapturkiem zatrzaskowym z uszczelnieniem, z portem 7,6mm i 9,5 mm do odsysania i bronchoskopii?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

# Pytanie nr 70:

Dotyczy: wzoru umowy par.6 ust.1

Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kary umownej określonej w §6 ust. 1 pkt 1) oraz pkt 2) do 0,5% wartości brutto części dostawy dostarczonej ze zwłoką/towaru podlegającego reklamacji za każdy dzień zwłoki.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy wzoru umowy bez zmian.**

# Pytanie nr 71:

Dotyczy: Pakiet nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostra igłą biorcza dwukanałową, trójpłaszczyznową – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przeźroczystego PVC 55 mm , z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm, sterylizacja EO?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

# Pytanie nr 72:

Dotyczy: Pakiet nr 1 poz. 1,2

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania płynów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

# Pytanie nr 73:

Dotyczy: Pakiet nr 1 poz. 1,2

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

# Pytanie nr 74:

Dotyczy: Pakiet nr 1 poz. 1,2

Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

# Pytanie nr 75:

Dotyczy: Pakiet nr 1 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie przyrządu IS bez dodatkowego portu/łącznika iniekcji, gdyż po konsultacjach z pielęgniarkami z kilku placówek medycznych uzyskaliśmy opinię ,że kroplówka to system zamknięty, a dodatkowy port do przerwanie ciągłości systemu zamkniętego a więc dodatkowe potencjalne źródło  zakażenia ; podawanie leku przez dodatkowy port w trakcie infuzji powoduje, że nie wiadomo w jakim stężeniu lek wnika do krwiobiegu; placówki służby zdrowia dążą do podawania gotowych roztworów płynów i leków w związku z czym trudno przewidzieć jaka będzie reakcja w sytuacji kiedy zmieszamy ze sobą dwa leki ( podając lek przez dodatkowy port podajemy go do płynu znajdującego się w butelce ); nie wolno łączyć ze sobą leków ponieważ w sytuacji wystąpienia reakcji alergicznej trudno ustalić na który z podanych produktów; natomiast dodatkowej podaży leków, można dokonać poprzez dodatkowy port kaniuli dożylnej. Ponadto zamieszczony opis znacznie ogranicza konkurencję, co stoi w sprzeczności z fundamentalną zasadą PZP tj. zasadą równego traktowania i uczciwej konkurencji. Pozostawiony wymóg w znaczny sposób (minimum dwukrotnie) podwyższa cenę jednostkową produktu oraz wartość całkowitą Pakietu 1. W związku powyższym faktem oraz negatywną opinią środowiska medycznego pozostawienie aktualnego opisu przedmiotu zamówienia w zakresie Pakietu 1 mogłoby skutkować nieracjonalnym i niegospodarnym wydatkowaniem środków publicznych.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie przyrządu IS bez dodatkowego portu/łącznika iniekcji.**

#  Pytanie nr 76:

Dotyczy: Pakiet nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści IS bursztynowy bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostra igłą biorcza dwukanałową, trójpłaszczyznową – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przeźroczystego PVC 55 mm , z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm, sterylizacja EO?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

# Pytanie nr 77:

Dotyczy: Pakiet nr 1 poz. 3

Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, Filtr 200µm, 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, przyrząd posiada ostra igła biorcza dwukanałowa, trójpłaszczyznowo ścięta, wykonana ze wzmocnionego ABS, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany czerwoną klapką, przezroczysta komora kroplowa z filtrem z PCV, dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przeźroczystej ,rolkowy regulator przepływu, łącznik LUER-LOCK z osłonką, zaczep na dren, dren o długości 150 cm, opakowanie jednostkowe typu blister papier –folia, sterylizowany tlenkiem etylenu objętość komory kroplowej – 12,37 cm3, powierzchnia komory 36,52 cm2, powierzchnia filtrująca ok. 16,34 cm2 ( objętość 3,69 cm3), sterylizacja EO?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

# Pytanie nr 78:

Dotyczy: Pakiet nr 1 poz. 3

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania krwi z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

# Pytanie nr 79:

Dotyczy: Pakiet nr 1 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi z zaczepem na zacisku rolkowym, bez miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

# Pytanie nr 80:

Dotyczy: Pakiet nr 1 poz. 3

Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

# Pytanie nr 81:

Dotyczy: Pakiet nr 1 poz. 3

Prosimy o dopuszczenie przyrządu TS bez dodatkowego portu/łącznika iniekcji, gdyż po konsultacjach z pielęgniarkami z kilku placówek medycznych uzyskaliśmy opinię ,że kroplówka to system zamknięty, a dodatkowy port do przerwanie ciągłości systemu zamkniętego a więc dodatkowe potencjalne źródło  zakażenia ; podawanie leku przez dodatkowy port w trakcie infuzji powoduje, że nie wiadomo w jakim stężeniu lek wnika do krwiobiegu; placówki służby zdrowia dążą do podawania gotowych roztworów płynów i leków w związku z czym trudno przewidzieć jaka będzie reakcja w sytuacji kiedy zmieszamy ze sobą dwa leki ( podając lek przez dodatkowy port podajemy go do płynu znajdującego się w butelce ); nie wolno łączyć ze sobą leków ponieważ w sytuacji wystąpienia reakcji alergicznej trudno ustalić na który z podanych produktów; natomiast dodatkowej podaży leków, można dokonać poprzez dodatkowy port kaniuli dożylnej. Ponadto zamieszczony opis znacznie ogranicza konkurencję, co stoi w sprzeczności z fundamentalną zasadą PZP tj. zasadą równego traktowania i uczciwej konkurencji. Pozostawiony wymóg w znaczny sposób (minimum dwukrotnie) podwyższa cenę jednostkową produktu oraz wartość całkowitą Pakietu 1. W związku powyższym faktem oraz negatywną opinią środowiska medycznego pozostawienie aktualnego opisu przedmiotu zamówienia w zakresie Pakietu 1 mogłoby skutkować nieracjonalnym i niegospodarnym wydatkowaniem środków publicznych.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przyrząd TS bez dodatkowego portu/łącznika iniekcji.**

# Pytanie nr 82:

Dotyczy: Pakiet nr 2 poz. 5-6

Czy zamawiający wydzieli poz.5-6 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

# Pytanie nr 83:

Dotyczy: Pakiet nr 2 poz. 6

Czy zamawiający dopuści strzykawkę z jednostronną skalą pomiarową, czytelną, niezmywalną, w kontrastowym kolorze?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

# Pytanie nr 84:

Dotyczy: Pakiet nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 poz. 1. dopuści strzykawkę z rozszerzeniem skali do 2,5 ml; tłok wykonany z polietylenu? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuści strzykawkę z rozszerzeniem skali do 2,5 ml; tłok wykonany z polietylenu. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.**

# Pytanie nr 85:

Dotyczy: Pakiet nr 2 poz. 2

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 poz. 2. dopuści strzykawkę z rozszerzeniem skali do 6 ml; tłok wykonany z polietylenu? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuści strzykawkę z rozszerzeniem skali do 6 ml; tłok wykonany z polietylenu. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.**

# Pytanie nr 86:

Dotyczy: Pakiet nr 2 poz. 3

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 poz. 3. dopuści strzykawkę z rozszerzeniem skali do 12 ml lub 11 ml; tłok wykonany z polietylenu? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuści** **strzykawkę z rozszerzeniem skali do 12 ml lub 11 ml; tłok wykonany z polietylenu. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.**

# Pytanie nr 87:

Dotyczy: Pakiet nr 2 poz. 4

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 poz. 4. dopuści strzykawkę z rozszerzeniem skali do 24 ml; tłok wykonany z polietylenu, op. a’100sztk.? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuści strzykawkę z rozszerzeniem skali do 24 ml; tłok wykonany z polietylenu, op. a’100sztk z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym. Wykonawca winien odpowiednio przeliczyć ilość opakowań tak, aby ilość produktu była zgodna z SIWZ, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku. . Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.**

# Pytanie nr 88:

Dotyczy: Pakiet nr 3 poz. 1

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 poz. 1. dopuści igłę do wstrzykiwaczy z barwnym kodowaniem rozmiarów na opakowaniu jednostkowym - na naklejce? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

# Pytanie nr 89:

Dotyczy: Pakiet nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający wyłączy poz. 1 z Pakietu nr 4?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

# Pytanie nr 90:

Dotyczy: Pakiet nr 5 poz. 1-3

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 poz. 1.-3. dopuści kranik wykonany z poliwęglanu?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

# Pytanie nr 91:

Dotyczy: Pakiet nr 5 poz. 1

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 poz. 1. dopuści kranik z optycznym indykatorem położenia otwarty/zamknięty?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

# Pytanie nr 92:

Dotyczy: wzoru umowy par.2 ust.1 – dla pakietu nr 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie godzin dostawy (w godzinach od 800 do 1400 lub przynajmniej do 1300).*Obecny przedział godzinowy jest niezwykle krótki i niespotykany, a w przypadku korzystania z dostaw za pośrednictwem firm kurierskich praktycznie niemożliwy do dotrzymania.*

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy wzoru umowy bez zmian.**

# Pytanie nr 93:

Dotyczy: wzoru umowy par.2 ust.2

Prosimy o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu dostaw cząstkowych dla pakietu 5 do 3 dni roboczych.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy wzoru umowy bez zmian.**

# Pytanie nr 94:

Dotyczy: wzoru umowy par.2 ust.2

Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby obecny termin dostaw sukcesywnych liczony był w dniach roboczych?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy wzoru umowy bez zmian.**

# Pytanie nr 95:

Dotyczy: wzoru umowy par.2 ust.3– dla pakietu nr 9

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu dostaw nagłych dla asortymentu z pakietu dotyczącego narzędzi endoskopowych – igieł do EBUS (pakiet nr 9), gdyż nie są to artykuły ratujące życie, a ich dostawy można dokładnie zaplanować i określić z odpowiednim wyprzedzeniem do wykonania zaplanowanych badań?

*Dostawa tego typu asortymentu (którego producent nie znajduje się na terenie Polski) w ciągu 24 godzin jest nierealna.*

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy wzoru umowy bez zmian.**

# Pytanie nr 96:

Dotyczy: wzoru umowy par.2 ust.3– dla pakietu nr 5

Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, prosimy o zgodę na wydłużenie terminu dostaw w razie nagłej potrzeby dla pakietu 5 do 2 dni po otrzymaniu zamówienia.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy wzoru umowy bez zmian.**

# Pytanie nr 97:

Dotyczy: wzoru umowy par.3 ust.4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby terminy załatwienia reklamacji (w przypadku braków ilościowych i błędów rodzajowych oraz wad jakościowych) liczone były w dniach roboczych?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy wzoru umowy bez zmian.**

# Pytanie nr 98:

Dotyczy: wzoru umowy par.4 ust.2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesyłanie faktury w wersji papierowej wraz z towarem (wraz z dostawą) oraz dodatkowo (jednocześnie) w wersji elektronicznej mailem?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy wzoru umowy bez zmian.**

# Pytanie nr 99:

Dotyczy: wzoru umowy par.5 ust.1.1 i 1.2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych za opóźnienia w dostawie i opóźnienia w wymianie reklamowanego przedmiotu umowy do wysokości 2% wartości brutto danego asortymentu?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy wzoru umowy bez zmian.**

# Pytanie nr 100:

Dotyczy: wzoru umowy par.5 ust.3.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin opóźnienia w dostawie, uzupełnieniu asortymentu lub reklamacji mający wpływ na rozwiązanie umowy liczony był w dniach roboczych?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy wzoru umowy bez zmian.**

# Pytanie nr 101:

Dotyczy: Pakiet nr 6 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania rękawic chirurgicznych z prostym mankietem z opaską samoprzylepną, długość 290 mm, grubość na palcu 0,220 mm, na dłoni i na mankiecie 0,200 mm, siła zrywu po starzeniu 15 N, wydłużenie przed starzeniem 860%, po starzeniu 894%, AQL 0,65? Rękawice zgodne z Dyrektywa o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie II oraz Dyrektywa o Środkach Ochrony Indywidualnej - PPE 89/686/EEC w kategorii III.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

# Pytanie nr 102:

Dotyczy: Pakiet nr 6 poz. 1-2

Zamawiający w SIWZ odniósł się jedynie do norm PN-EN 374 nie uwzględniając obowiązywania norm PN EN ISO 374-1:2017, PN-EN 374-2:2015, EN 16523-1:2015,PN-EN 374-4:2014 , PN-EN ISO 374-5:2017, które zostały wprowadzone rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 roku w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG. W okresie od 21 kwietnia 2018 do 21 kwietnia 2019 trwał okres przejściowy, podczas , którego dopuszczony był obrót produktami zgodnymi z jedną albo drugą normą – jako normami równoważnymi jednak od 21 kwietnia 2019 roku do obrotu mogą być wprowadzone wyłącznie produkty zgodne z nową normą.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o sprostowanie opisu zamówienia w oparciu o wymogi, jakie stawia już znowelizowana i obowiązująca norma.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

# Pytanie nr 103:

Dotyczy: Pakiet nr 2 poz. 1-4

Czy zamawiający dla utrzymania jakości oferowanych strzykawek oraz przeciwdziałaniu przeciekaniu oferowanego asortymentu wymaga, aby tłok strzykawki nie posiadał zwężenia na całej długości kryzy strzykawki?

Takie zwężenia wpływa negatywnie na szczelność strzykawki a taka konstrukcja tłoka powoduje brak jego stabilności oraz odkształcanie korpusy strzykawki podczas pracy tłoka.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

# Pytanie nr 104:

Dotyczy: Pakiet nr 2 poz. 6

Czy zamawiający dopuści strzykawkę z pojedyncza skalą pomiarową? Wymóg podwójnej skali nie ma wpływu na jakość ani pracę strzykawki.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

# Pytanie nr 105:

Dotyczy: wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę by zamówienia, które wpłyną do Dostawcy po godzinie 14:00 były traktowane jak przesłane następnego dnia roboczego o godzinie 8:00 rano? Wszystkie zamówienia są realizowane niezwłocznie, jednakże wymagają zorganizowania procesu logistycznego, tak aby można było dotrzymać terminu dostawy wskazanego w umowie.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy wzoru umowy bez zmian.**