Załącznik 1B

Pakiet nr 1

- Moduł I

Parametry wymagane dla przeciwciał anty-ALK (D5F3), anty-ROS1 ich zestawów detekcyjnych i odpowiednich kontroli  ujemnych.

- Dostarczone odczynniki i materiały (przeciwciała, system wizualizacyjny, bufory) powinny być tak skalkulowane aby można było wykonać 1600 oznaczeń przeciwciał predykcyjnych (800 ALK (D5F3) + 800 ROS1) + 1600 oznaczeń kontroli ujemnych, odpowiednich dla każdego z przeciwciał predykcyjnych; w czasie trwania umowy (tj. do 19 Listopada 2021 roku - od momentu podpisania) bez względu na umiejscowienie i wielkość skrawka badanego materiału.

- Dostarczone odczynniki i materiały (przeciwciała, system wizualizacyjny, bufory) powinny być kompatybilne z aparatem Benchmark XT.

- Kalkulacja ilości zużycia przeciwciał powinno uwzględniać tzw. martwą strefę (obszar opakowania zawierających odczynnik/przeciwciało niewykorzystane przez aparat) w dostarczonych opakowaniach.

- Zestaw do wizualizacji będzie zawierał (lub będzie rozszerzony) szkiełka dostosowane do barwień IHC  (szkiełka zapobiegające spływaniu preparatów podczas obróbki cieplnej) w ilości wystarczającej do wykonania 3200 oznaczeń.

- Termin ważności zamawianych odczynników – co najmniej pół roku od daty dostawy.

- Każdy z odczynników winien być opatrzony certyfikatem zezwalającym na stosowanie w diagnostyce i posiadać kartę charakterystyki substancji niebezpiecznych.

- Preferowane przeciwciała pierwotne w gotowych do użycia rozcieńczeniach (RTU) w pojemnikach umożliwiających bezpośrednie ich użycie bez potrzeby przelewania (gdy firma nie posiada takowych – musi dostarczyć opakowania umożliwiające użycie przeciwciał w systemie Benchmark XT).

- Wykonawca zaoferuje przeciwciała, których klony są pozytywnie zaopiniowane przez Ministerstwo Zdrowia.

Niezależna zewnętrzna kontrola jakości polegająca na:

  - Uczestnictwo w testach certyfikujących wykonywanie oznaczeń predykcyjnych – ALK (D5F3) i ROS1 w ESP Lung EQA scheme (Lung External Quality Assessment Scheme).

  - poradnictwie w zakresie ustawiania protokołów diagnostycznych

Materiały eksploatacyjne do drukarki kodów:

- Naklejki na szkiełka podstawowe do drukarki kodów Ebar II w takiej liczbie opakowań aby można było okleić 3200 preparatów IHC.

- Taśma do drukarki kodów w takiej liczbie opakowań aby można było wydrukować 3200 naklejek na szkiełka IHC.

Pakiet nr 2

- Moduł II

Parametry wymagane dla przeciwciała anty-PDL-1, jego zestawu detekcyjnego i odpowiedniej kontroli  ujemnej.

- Dostarczone odczynniki i materiały (przeciwciało, system wizualizacyjny, bufory) powinny być tak skalkulowane aby można było wykonać 800 oznaczeń przeciwciała predykcyjnego PDL-1 + 800 oznaczeń kontroli ujemnej, odpowiedniej w.w. przeciwciała predykcyjnego; w czasie trwania umowy (tj. do 19 Listopada 2021 roku - od momentu podpisania) bez względu na umiejscowienie i wielkość skrawka badanego materiału.

- Dostarczone odczynniki i materiały (przeciwciała, system wizualizacyjny, bufory) powinny być kompatybilne z aparatem Benchmark XT

- Kalkulacja ilości zużycia przeciwciała powinna uwzględniać tzw. martwą strefę (obszar opakowania zawierający odczynnik/przeciwciało niewykorzystane przez aparat) w dostarczonych opakowaniach.

- Zestaw do wizualizacji będzie zawierał (lub będzie rozszerzony) szkiełka dostosowane do barwień IHC  (szkiełka zapobiegające spływaniu preparatów podczas obróbki cieplnej) w ilości wystarczającej do wykonania 1600 oznaczeń.

- Termin ważności zamawianych odczynników – co najmniej pół roku od daty dostawy.

- Każdy z odczynników winien być opatrzony certyfikatem zezwalającym na stosowanie w diagnostyce i posiadać kartę charakterystyki substancji niebezpiecznych.

- Preferowane przeciwciała pierwotne w gotowych do użycia rozcieńczeniach (RTU) w pojemnikach umożliwiających bezpośrednie ich użycie bez potrzeby przelewania (gdy firma nie posiada takowych – musi dostarczyć opakowania umożliwiające użycie przeciwciał w systemie Benchmark XT).

- Wykonawca zaoferuje przeciwciało, którego klon jest pozytywnie zaopiniowany przez Ministerstwo Zdrowia.

Niezależna zewnętrzna kontrola jakości polegająca na:

  - Uczestnictwo w testach certyfikujących wykonywanie oznaczeń predykcyjnych – PDL-1 w ESP Lung EQA scheme (Lung External Quality Assessment Scheme).

  - poradnictwie w zakresie ustawiania protokołów diagnostycznych

Materiały eksploatacyjne do drukarki kodów:

- Naklejki na szkiełka podstawowe do drukarki kodów Ebar II w takiej liczbie opakowań aby można było okleić 1600 preparatów IHC.

- Taśma do drukarki kodów w takiej liczbie opakowań aby można było wydrukować 1600 naklejek na szkiełka IHC.