Pakiet nr 1 TLEN CIEKŁY

| Lp. | Asortyment | Producent | Ilość a | Cena jedn. netto b | Wartość netto (a x b = c) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT ogółem (d) | Wartość brutto Ogółem (c + d) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TLEN CIEKŁY DO ZBIORNIKA |  | 111 ton/ rocznie | Za tonę: |  |  |  |  |
| 2 | DZIERŻAWA: ZBIORNIK NA TLEN (POZNAŃ) |  | 1 szt. | Za miesiąc: | Za 12 miesięcy: |  |  |  |
| 3 | DZIERŻAWA: ZBIORNIK NA TLEN (LUDWIKOWO) |  | 1 szt. | Za miesiąc: | Za 12 miesięcy: |  |  |  |
| 4 | DZIERŻAWA: ZBIORNIK NA TLEN (CHODZIEŻ) |  | 1 szt. | Za miesiąc: | Za 12 miesięcy: |  |  |  |
| Wartość netto ogółem | Wartość podatku VAT ogółem |  | Wartość brutto ogółem |

Miejscowość, data  ..........................                                 				Podpis osoby uprawnionej

..........................................

Pieczęć Wykonawcy

Pakiet nr 2 GAZY MEDYCZNE

| Lp. | Asortyment | Kraj/producent | Ilość /szt./ a | Cena jedn. netto b | Wartość netto c = a x b | Stawka VAT | Podatek VAT d | Wartość brutto e = c + d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TLEN W BUTLACH |  | 632 szt. | ZA BUTLĘ /6,4 M³/ .................................... |  |  |  |  |
| 2 | CO2 DO KRIOTERAPII W BUTLACH |  | 8 szt. | ZA BUTLĘ /7,5 KG/ .................................... |  |  |  |  |
| 3 | TLENEK AZOTU W BUTLACH |  | 2 szt. | ZA BUTLĘ /10 LITRÓW/ .................................... |  |  |  |  |
| Dzierżawa: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | BUTLA NA TLEN / 6,40 M³/ |  | 83 butli miesięcznie | ZA 1 BUTLĘ / DZIEŃ ......................... | Za 365 DNI/12MIES/: ......................... |  |  |  |
| 2. | BUTLA NA CO2. /7,5 KG/ |  | 2 butle miesięcznie | ZA 1 BUTLĘ / DZIEŃ ......................... | Za 365 DNI/12MIES/: .................................................. |  |  |  |
| 3. | BUTLA NA TLENEK AZOTU /10 LITRÓW/ |  | 2 butle miesięcznie | ZA 1 BUTLĘ / DZIEŃ ......................... | Za 365 DNI/12MIES/: ......................... |  |  |  |
| 4. | APARAT DO PODAŻY TLENKU AZOTU |  | 2 aparaty miesięcznie | ZA 1 aparat / DZIEŃ ......................... | Za 365 DNI/12MIES/: ......................... |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Wartość netto ogółem | Wartość podatku VAT ogółem |  | Wartość brutto ogółem |

Miejscowość, data  ..........................                                 			Podpis osoby uprawnionej

..........................................

Pieczęć Wykonawcy

Pakiet nr 3 GAZY TECHNICZNE

| Lp. |  | Asortyment | Kraj/producent | Ilość /szt./ a | Cena jedn. netto b | Wartość netto c = a x b | Stawka VAT | Podatek VAT d | Wartość brutto e = c + d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | GAZ DO TESTÓW o składzie 0,28% CO, 9,7% He |  | 2 szt. | ZA BUTLĘ /10 LITRÓW/ .................................... |  |  |  |  |
| 2 |  | GAZ DO TESTÓW o składzie acetylan 2,5-0,305% , carbon monnoxid 3,0-0,303 %, methan 245-0,303 %, oxygen 3,5-20,970 %, nitro gen 5,0 – Rest |  | 2 szt. | ZA BUTLĘ /10 LITRÓW/ .................................... |  |  |  |  |
| 3 |  | Gaz do kalibracji bodypletyzmografii mieszanina gazowa o składzie 35% tlen 4,5 + 9,7% hel 5,0+ azot 5,0 |  | 2 szt. | ZA BUTLĘ /10 LITRÓW/ …………………….. |  |  |  |  |
| 4 |  | NAPEŁNIANIE BUTLI ARGONEM |  | 3 szt. | ZA BUTLĘ /5 LITRÓW/ .................................... |  |  |  |  |
| 5 |  | GAZ DO KALIBRACJI SPIROMETRU |  | 25 szt. | ZA BUTLĘ /10 LITRÓW/ .................................... |  |  |  |  |
| 6 |  | CO2 SPOŻYWCZY W BUTLACH |  | 4 szt. | ZA BUTLĘ /26 KG/ .................................... |  |  |  |  |
| 7 |  | ACETYLEN TECHNICZNY |  | 1 szt. | ZA BUTLĘ /40 LITRÓW/ .................................... |  |  |  |  |
| Dzierżawa: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | GAZ DO TESTÓW o składzie 0,28% CO, 9,7% He |  |  | 1 butla miesięcznie | ZA 1 BUTLĘ / DZIEŃ ......................... | Za 365 DNI/12MIES/: ......................... |  |  |  |
| 2. | GAZ DO TESTÓW o składzie acetylan 2,5-0,305% , carbon monnoxid 3,0-0,303 %, methan 245-0,303 %, oxygen 3,5-20,970 %, nitro gen 5,0 - rest |  |  | 1 butla miesięcznie | ZA 1 BUTLĘ / DZIEŃ ......................... | Za 365 DNI/12MIES/: ......................... |  |  |  |
| 3. | Gaz do kalibracji bodypletyzmografii mieszanina gazowa o składzie 35% tlen 4,5 + 9,7% hel 5,0+ azot 5,0 |  |  | 1 butla miesięcznie | ZA 1 BUTLĘ / DZIEŃ ......................... | Za 365 DNI/12MIES/: ......................... |  |  |  |
| 4. | GAZ DO KALIBRACJI SPIROMETRU |  |  | 3 butle miesięcznie | ZA 1 BUTLĘ / DZIEŃ ......................... | Za 365 DNI/12MIES/: ......................... |  |  |  |
| 5. | CO2 SPOŻYWCZY W BUTLACH |  |  | 2 butle miesięcznie | ZA 1 BUTLĘ / DZIEŃ ......................... | Za 365 DNI/12MIES/: ......................... |  |  |  |
| 6. | ACETYLEN TECHNICZNY |  |  | 1 butla miesięcznie | ZA 1 BUTLĘ / DZIEŃ ......................... | Za 365 DNI/12MIES/: ......................... |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Wartość netto ogółem | Wartość podatku VAT ogółem |  | Wartość brutto ogółem |

Miejscowość, data  ..........................                                 			Podpis osoby uprawnionej

..........................................

Pieczęć Wykonawcy

Pakiet nr 4 CIEKŁY AZOT DO DEWARÓW

| Lp. | Asortyment | Kraj/producent | Ilość /szt./ a | Cena jedn. netto b | Wartość netto c = a x b | Stawka VAT | Podatek VAT d | Wartość brutto e = c + d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CIEKŁY AZOT DO DEWARÓW |  | 1 600 kg | ZA 1 kg .................................... |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Wartość netto ogółem | Wartość podatku VAT ogółem |  | Wartość brutto ogółem |

Miejscowość, data  ..........................                                 			Podpis osoby uprawnionej

..........................................