{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["nici 2020 przetarg","Sheet2"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"nici 2020 przetarg","index":0,"n_rows":108,"n_cols":12,"rows_kept":108,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[82,0,82,10],[89,0,89,9],[91,0,91,10],[98,0,98,9],[100,0,100,10],[80,0,80,9],[31,0,31,11],[33,0,33,11],[39,0,39,11],[41,0,41,11],[42,0,42,5],[52,0,52,11],[54,0,54,11],[60,0,60,11],[62,0,62,11],[70,0,70,11],[72,0,72,10],[25,0,25,11],[2,0,2,11],[4,0,4,11],[11,0,11,11],[13,0,13,11],[23,0,23,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["Pakiet nr 1      "]
[]
["SZWY  SYNTETYCZNE  WCHŁANIALNE, PLECIONE, POWLEKANE (wchłaniane max do 90 dni)"]
[]
["l.p.","USP","długość /cm/ i rodzaj nici  ","rodzaj igły","zapotrzeb. roczne  /opakowanie a 12 szt.","1.  nazwa handlowa, producent                                  2. nr katalogowy - jeżeli został przypisany ","cena netto            za op.","wartość ogółem  netto         ","stawka VAT","VAT        ","wartość ogółem brutto             ","kod CPV"]
[1,1,"75 cm","½ koła, okrągła     40 mm",200,{"$nulls":6},"33141121-4"]
[2,1,"75 cm","½ koła, tnąca     40 mm lub odwrotnie tnąca ",130,{"$nulls":6},"33141121-4"]
[{"$nulls":9},"Wartość podatku VAT ogółem","Wartość brutto ogółem"]
[]
["Pakiet nr 2      "]
[]
["SZWY  SYNTETYCZNE WCHŁANIALNE, PLECIONE, POWLEKANE  (wchłaniane max do 90 dni)  "]
[]
["l.p.","USP","długość /cm/ i rodzaj nici  ","rodzaj igły","zapotrzeb. roczne  /opakowanie a 12 szt.","1.  nazwa handlowa, producent                                  2. nr katalogowy - jeżeli został przypisany ","cena netto            za op.","wartość ogółem  netto         ","stawka VAT","VAT        ","wartość ogółem brutto             ","kod CPV"]
[1,0,"75 cm","½ koła 35-40 mm okrągła\ngrubość standarowa",25,{"$nulls":6},"33141121-4"]
[2,"2/0","75 cm","½ koła 27-30 mm okrągła\ngrubość standarowa",35,{"$nulls":6},"33141121-4"]
[3,"2/0","75-90 cm","½ koła 37 mm \ngrubość standarowa",85,"PGA R3792-75",{"$nulls":5},"33141121-4"]
[4,"3/0","70-90 cm","½ koła 26-27 mm okrągła\ngrubość standarowa",55,{"$nulls":6},"33141121-4"]
[5,"4/0","70-90 cm","⅜ koła 19-22mm odwrotnie tnąca\ngrubość standarowa, wzmocniona, twarda",25,{"$nulls":6},"33141121-4"]
[{"$nulls":9},"Wartość podatku VAT ogółem","Wartość brutto ogółem"]
[]
["Pakiet nr 3     "]
[]
["SZWY  SYNTETYCZNE  WCHŁANIALNE    –  PLECIONE (KWAS POLIGLIKOLOWY)  okres wchłaniania 40-45 dni )"]
[]
["l.p.","USP","długość /cm/ i rodzaj nici  ","rodzaj igły","zapotrzeb. roczne  /opakowanie a 12 szt.","1.  nazwa handlowa, producent                                  2. nr katalogowy - jeżeli został przypisany ","cena netto            za op.","wartość ogółem  netto         ","stawka VAT","VAT        ","wartość ogółem brutto             ","kod CPV"]
[1,"3/0","70-90 cm","⅜ koła 24-27 mm ostra okres wchł. ok. 42 dni               odwrotnie tnąca, wzmocniona,\ngrubość standarowa",60,{"$nulls":6},"33141121-4"]
[{"$nulls":9},"Wartość podatku VAT ogółem","Wartość brutto ogółem"]
[]
["Pakiet nr 4     "]
[]
["SZWY  SYNTETYCZNE  WCHŁANIALNE, PLECIONE, POWLEKANE  (wchłaniane max do 90 dni) "]
[]
["l.p.","USP","długość /cm/ i rodzaj nici  ","rodzaj igły","zapotrzeb. roczne  /opakowanie a 12 szt.","1.  nazwa handlowa, producent                                  2. nr katalogowy - jeżeli został przypisany ","cena netto            za op.","wartość ogółem  netto         ","stawka VAT","VAT        ","wartość ogółem brutto             ","kod CPV"]
[1,1,"150 cm pętla","½ koła 48 mm okrągła przyostra",130,{"$nulls":6},"33141121-4"]
[{"$nulls":9},"Wartość podatku VAT ogółem","Wartość brutto ogółem"]
[]
["Pakiet nr 5      "]
[]
["SZWY SYNTETYCZNE WCHŁANIALNE  – MONOFILOWE"]
["                                                                     czas wchłaniania 180-210 dni"]
[" "]
["l.p.","USP","długość /cm/ i rodzaj nici  ","rodzaj igły","zapotrzeb. roczne  /opakowanie a 12 szt.","1.  nazwa handlowa, producent                                  2. nr katalogowy - jeżeli został przypisany ","cena netto            za op.","wartość ogółem  netto         ","stawka VAT","VAT        ","wartość ogółem brutto             ","kod CPV"]
[1,1,"150 cm","pętla ½ koła 40mm\nwzmocniona,\ngrubość standarowa",3,{"$nulls":6},"33141121-4"]
[2,"3/0","90 cm","½ koła 2 x 30-31  mm okrągła\nwzmocniona,\ngrubość standarowa",5,{"$nulls":6},"33141121-4"]
[3,"3/0","70-75 cm","½ koła 2 x 26 mm okrągła\nwzmocniona,\ngrubość standarowa",15,{"$nulls":6},"33141121-4"]
[4,"4/0","70-75 cm","½ koła 20 - 22mm  okrągła\nwzmocniona,\ngrubość standarowa",15,{"$nulls":6},"33141121-4"]
[5,"4/0","70-90cm","½ koła 2x20 mm okrągła \nwzmocniona,\ngrubość standarowa",16,{"$nulls":6},"33141121-4"]
[{"$nulls":9},"Wartość podatku VAT ogółem","Wartość brutto ogółem"]
[]
["Pakiet nr 6    "]
[]
["SZWY  SYNTETYCZNE  NIEWCHŁANIALNE  –  PLECIONE"]
[]
["l.p.","USP","długość /cm/ i rodzaj nici  ","rodzaj igły","zapotrzeb. roczne  /opakowanie a 12 szt.","1.  nazwa handlowa, producent                                  2. nr katalogowy - jeżeli został przypisany ","cena netto            za op.","wartość ogółem  netto         ","stawka VAT","VAT        ","wartość ogółem brutto             ","kod CPV"]
[1,1,"poliester 250 cm","bez igły",90,{"$nulls":6},"33141121-4"]
[{"$nulls":9},"Wartość podatku VAT ogółem","Wartość brutto ogółem"]
[]
["Pakiet nr 7  "]
[]
["SZWY  SYNTETYCZNE  NIEWCHŁANIALNE  –  PLECIONE"]
[]
["l.p.","USP","długość /cm/ i rodzaj nici  ","rodzaj igły","zapotrzeb. roczne  /opakowanie a 12 szt.","1.  nazwa handlowa, producent                                  2. nr katalogowy - jeżeli został przypisany ","cena netto            za op.","wartość ogółem  netto         ","stawka VAT","VAT        ","wartość ogółem brutto             ","kod CPV"]
[1,2,"70-90  poliester","½  koła 45 –48 mm okrągła",30,{"$nulls":6},"33141121-4"]
[2,1,"70-90  poliester","½ koła 45-48 mm okrągła ",30,{"$nulls":6},"33141121-4"]
[3,"2/0","70-90 poliester 2igły","½ koła                                 2 x 25-26 mm okrągła ",20,{"$nulls":6},"33141121-4"]
[{"$nulls":9},"Wartość podatku VAT ogółem","Wartość brutto ogółem"]
[]
["Pakiet nr 8      "]
[]
["SZWY  SYNTETYCZNE  NIEWCHŁANIALNE  –  MONOFILOWE   z  polipropylenem"]
[]
["l.p.","USP","długość /cm/ i rodzaj nici  ","rodzaj igły","zapotrzeb. roczne  /opakowanie a 12 szt.","1.  nazwa handlowa, producent                                  2. nr katalogowy - jeżeli został przypisany ","cena netto            za op.","wartość ogółem  netto         ","stawka VAT","VAT        ","wartość ogółem brutto             ","kod CPV"]
[1,"3/0","minimum 90 cm","½ koła 2 x             26-31mm okrągła    z antyrefleksem",2,{"$nulls":6},"33141121-4"]
[2,"4/0","90  cm ","½ koła 2 x 20-22 mm okrągła",15,{"$nulls":6},"33141121-4"]
[3,"5/0","90 cm","½ koła 2 x 17-18 mm okrągła",20,{"$nulls":6},"33141121-4"]
[{"$nulls":9},"Wartość podatku VAT ogółem","Wartość brutto ogółem"]
[]
["Pakiet nr 9"]
[]
["SZWY  SYNTETYCZNE  NIEWCHŁANIALNE  –  MONOFILOWE"]
[]
["l.p.","USP","długość /cm/ i rodzaj nici  ","rodzaj igły","zapotrzeb. roczne  /opakowanie a 12 szt.","1.  nazwa handlowa, producent                                  2. nr katalogowy - jeżeli został przypisany ","cena netto            za op.","wartość ogółem  netto         ","stawka VAT","VAT        ","wartość ogółem brutto             ","kod CPV"]
[1,"2/0","70-90 cm poliamid","⅜ koła 24-26mm  odwrotnie tnąca",70,{"$nulls":6},"33141121-4"]
[2,"3/0","70-90 cm poliamid","⅜ koła 24-26mm  odwrotnie tnąca",25,{"$nulls":6},"33141121-4"]
[{"$nulls":9},"Wartość podatku VAT ogółem","Wartość brutto ogółem"]
[]
["                 Pakiet nr 10    "]
[]
["SZWY  SYNTETYCZNE  NIEWCHŁANIALNE  – DRUT ZE STALI NIERDZEWNEJ"]
[]
["l.p.","USP","długość /cm/ i rodzaj nici  ","rodzaj igły","zapotrzeb. roczne  /opakowanie a 12 szt.","1.  nazwa handlowa, producent                                  2. nr katalogowy - jeżeli został przypisany ","cena netto            za op.","wartość ogółem  netto         ","stawka VAT","VAT        ","wartość ogółem brutto             ","kod CPV"]
[1,6,"45 cm","½ koła 48-50 mm 2 x 45  tnąca",2,{"$nulls":6},"33141121-4"]
[2,5,"45 cm","½ koła 48-50 mm    2 x 45  tnąca ",1,{"$nulls":6},"33141121-4"]
[{"$nulls":9},"Wartość podatku VAT ogółem","Wartość brutto ogółem"]
[]
["                 Pakiet nr 11                                                "]
[]
["              SZWY  SYNTETYCZNE  POWLEKANE WCHŁANIALNE PLECIONE                                                                            czas wchłaniania 56 do 70 dni                                                                                                                                                                         z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego z powleczeniem antybakteryjnym. Okres podtrzymywania tkankowego 28 do 35 dni. Zachowanie pierwotnej zdolności podtrzymywania tkankowego: po 14 dniach- ok. 75%, po 21 dniach- ok. 50%, po 28 dniach - ok. 25%. Igły o zwiększonej stabilności w imadle, odporne na odkształcenia. "]
[]
["l.p.","USP","długość /cm/ i rodzaj nici  ","rodzaj igły","zapotrzeb. roczne  /opakowanie a 36 szt.","1.  nazwa handlowa, producent                                  2. nr katalogowy - jeżeli został przypisany ","cena netto            za op.","wartość ogółem  netto         ","stawka VAT","VAT        ","wartość ogółem brutto             ","kod CPV"]
[1,"1/0","70-90cm         ","1/2 koła okrągło-tnąca 36mm",1,{"$nulls":6},"33141121-4"]
[2,"3/0","70-90cm","1/2 koła okrągło-tnąca 26mm",2,{"$nulls":6},"33141121-4"]
[3,"4/0","45cm niebarwiona","3/8 koła owrotnie tnąca kosmetyczna dwuwklęsła 19mm",1,{"$nulls":6},"33141121-4"]
[{"$nulls":9},"Wartość podatku VAT ogółem","Wartość brutto ogółem"]
[null,null,null," "]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}