WCPiT/EA/381-13/2017

 Poznań, 18.04.2017 r.

Uczestnicy postępowania

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą zbiorników na tlen i dzierżawą butli na gazy medyczne i techniczne w szpitalach w Poznaniu, Ludwikowie i Chodzieży**

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ działając zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

**Pytania i odpowiedzi:**

**Pakiet nr I tlen ciekły** – dzierżawa zbiorników tlenu ciekłego

1. Czy zamawiający wymaga zamontowania zbiorników z ciekłym tlenem wyposażonych w system telemetrii tj. zdalnej transmisji danych o stanie napełnienia zbiornika z punktu zbiornikowego do centralnego komputera dostawcy ciekłego tlenu medycznego umożliwiający Zamawiającemu bieżący dostęp do danych w oparciu o ogólnodostępną wersję przeglądarki internetowej?
2. **Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.**

**Pakiet nr II gazy medyczne -** Pozycja 3 Dzierżawa aparatów do podaży tlenku azotu:

1. Czy ze względu na bezpieczeństwo terapii Zamawiający wymaga, aby urządzenie monitorowało poziom O2 w mieszaninie oddechowej pacjenta, biorąc pod uwagę fakt rozcieńczania tlenu dostarczanego przez respirator, przez co wskazania respiratora odbiegają od rzeczywistych stężeń O2 dostarczonych do pacjenta?

**Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.**

1. Czy zamawiający wymaga, aby ze względu na bezpieczeństwo pacjenta urządzenie umożliwiało ustawienie min i max alarmów dla O2.?

**Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.**

**Pakiet nr III gazy techniczne**

Pytanie 1. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego podanie trzeciego składnika gazu do testów – pozycja nr 1

**Odp. Gaz do testów o składzie 0,28%CO 4,7 + 9,7 % He 5,0 składa się z dwóch mieszanek gazów jako balans użyte jest syntetyczne powietrze.**

Pytanie 2. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie czystości gazu metanu (zapis SIWZ 245)-pozycja nr 2

**Odp. Czystość gazu metanu 5.0 (stężenie w przedziale 245 - 0,303%, czystość 5.0)**

Pytanie 3. Prosimy o wydłużenie terminu dostaw gazów technicznych (pakiet nr 3 pozycje 1-3 i pozycja 5) z 6 tygodni na 8 tygodni od daty złożenia przez Zamawiającego zamówienia

**Odp. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pakiet nr IV azot ciekły do dewarów**

Pytanie 1. Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia oferty na ciekły azot medyczny będący nieinwazyjnym wyrobem medycznym, zgodnie z Rozporządzeniem MZ z dnia 5 listopada 2010 r. na podstawie art. 20 ust 2 z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. Nr 107, poz. 679) zaliczany do klasy II a?

**Odp. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ (pkt. 5.1) bez zmian.**

Czy w przypadku konieczności przedłożenia oferty na ciekły azot posiadający status wyrobu medycznego, wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia wraz z ofertą stosownych dokumentów potwierdzających spełnienie powyższego wymogu. Zamawiającego zgodnych z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. Nr 107, poz. 679 ze zm.) tj. posiadać wpisy i świadectwa wydane przez uprawnione organy: deklarację zgodności CE producenta, certyfikat jednostki notyfikującej zgłoszenie/ powiadomienie/ wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

**Odp. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ (pkt. 5.1) bez zmian.**

.

**Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) przedłuża termin składania ofert do 21.04.2017 roku.**

**Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.**