WCPiT/EA/381-13/2017

Poznań, 18.04.2017 r.

Uczestnicy postępowania

Dotyczy:	przetargu nieograniczonego na dostawę gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą zbiorników na tlen i dzierżawą butli na gazy medyczne i techniczne w szpitalach w Poznaniu, Ludwikowie i Chodzieży

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ działając zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

Pytania i odpowiedzi:

Pakiet nr I tlen ciekły – dzierżawa zbiorników tlenu ciekłego

- Czy zamawiający wymaga zamontowania zbiorników z ciekłym tlenem wyposażonych w system telemetrii tj. zdalnej transmisji danych o stanie napełnienia zbiornika z punktu zbiornikowego do centralnego komputera dostawcy ciekłego tlenu medycznego umożliwiający Zamawiającemu bieżący dostęp do danych w oparciu o ogólnodostępną wersję przeglądarki internetowej?

- Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pakiet nr II gazy medyczne - Pozycja 3 Dzierżawa aparatów do podaży tlenku azotu:

- Czy ze względu na bezpieczeństwo terapii Zamawiający wymaga, aby urządzenie monitorowało poziom O2 w mieszaninie oddechowej pacjenta, biorąc pod uwagę fakt rozcieńczania tlenu dostarczanego przez respirator, przez co wskazania respiratora odbiegają od rzeczywistych stężeń O2 dostarczonych do pacjenta?

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

- Czy zamawiający wymaga, aby ze względu na bezpieczeństwo pacjenta urządzenie umożliwiało ustawienie min i max alarmów dla O2.?

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pakiet nr III  gazy techniczne

Pytanie 1. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego podanie trzeciego składnika gazu do testów – pozycja nr 1

Odp. Gaz do testów o składzie 0,28%CO 4,7 + 9,7 % He 5,0 składa się z dwóch mieszanek gazów jako balans użyte jest syntetyczne powietrze.

Pytanie 2. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie czystości gazu metanu (zapis SIWZ 245)-pozycja nr 2

Odp. Czystość gazu metanu 5.0 (stężenie w przedziale 245 - 0,303%, czystość 5.0)

Pytanie 3. Prosimy o wydłużenie terminu dostaw gazów technicznych (pakiet nr 3 pozycje 1-3 i pozycja 5) z 6 tygodni na 8 tygodni od daty złożenia przez Zamawiającego zamówienia

Odp. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pakiet nr IV  azot ciekły do dewarów

Pytanie 1. Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia oferty na ciekły azot medyczny będący nieinwazyjnym wyrobem medycznym, zgodnie z Rozporządzeniem MZ z dnia 5 listopada 2010 r. na podstawie art. 20 ust 2 z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. Nr 107, poz. 679) zaliczany do klasy II a?

Odp. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ (pkt. 5.1) bez zmian.

Czy w przypadku konieczności przedłożenia oferty na ciekły azot posiadający status wyrobu medycznego, wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia wraz z ofertą stosownych dokumentów potwierdzających spełnienie powyższego wymogu. Zamawiającego zgodnych z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. Nr 107, poz. 679 ze zm.) tj. posiadać wpisy i świadectwa wydane przez uprawnione organy: deklarację zgodności CE producenta, certyfikat jednostki notyfikującej zgłoszenie/ powiadomienie/ wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Odp. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ (pkt. 5.1) bez zmian.

.

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) przedłuża termin składania ofert do 21.04.2017 roku.

Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.