WCPiT /EA/380/A-02/2020		Poznań, 2020-03- 03

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: przetargu otwartego na dostawę nici chirurgicznych.

Zgodnie z par. § 22 ust. 3 Regulaminu udzielania zamówień w Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów, Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ udziela wyjaśnień dotyczących Zaproszenia do złożenia ofert.

PYTANIE nr 1:

Pakiet nr 5, pozycja 2-5  Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą bez określenia ,,wzmocniona, grubość standardowa”, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy Zaproszenia do złożenia ofert bez zmian.

PYTANIE nr 2:

Pakiet nr 1, pozycja 2  Czy Zamawiający w Pakiecie 1 poz. 2 dopuści nić 90 cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy Zaproszenia do złożenia ofert bez zmian.

PYTANIE nr 3:

Pakiet nr 1 i 2 Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 1 i 2 opakowania a’ 36 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości?

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza zaoferowanie  opakowania a’36 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości. Wykonawca winien odpowiednio przeliczyć ilość opakowań tak, aby ilość produktu była zgodna z  SIWZ, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku.

PYTANIE nr 4:

Pakiet nr 2, pozycja 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 2 poz. 3 igłę długości 36 mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy Zaproszenia do złożenia ofert bez zmian.

PYTANIE nr 5:

Pakiet nr 2, pozycja 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 2 poz. 3 igłę długości 40 mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy Zaproszenia do złożenia ofert bez zmian.

PYTANIE nr 6:

Pakiet nr 2, pozycja 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 2 poz. 4 igłę długości 24 mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy Zaproszenia do złożenia ofert bez zmian.

PYTANIE nr 7:

Pakiet nr 2, pozycja 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 2 poz. 4 igłę długości 30 mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy Zaproszenia do złożenia ofert bez zmian.

PYTANIE nr 8:

Pakiet nr 2, pozycja 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 2 poz. 5 nić długości 45 cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 2, pozycja 5 nić długości 45 cm.

PYTANIE nr 9:

Pakiet nr 2, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły pogrubionej?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy Zaproszenia do złożenia ofert bez zmian.

PYTANIE nr 10:

Pakiet nr 2, pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o standardowej grubości bez określenia „wzmocniona twarda”?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy Zaproszenia do złożenia ofert bez zmian.

PYTANIE nr 11:

Pakiet nr 9, pozycja 1-2 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów pakowanych a’ 10 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza zaoferowanie szwów pakowanych a’10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości. Wykonawca winien odpowiednio przeliczyć ilość opakowań tak, aby ilość produktu była zgodna z  SIWZ, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku.