# WCPiT/EA/381-3/20 Poznań, 2020-03-03

Uczestnicy postępowania

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę staplerów i ładunków do staplerów.**

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

# Pytanie nr 1:

Dotyczy: Pakiet nr 1 pozycja 5

Proszę o potwierdzenie, że w ramach Pakietu nr 1 poz.5 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie oddzielnie ładunków i staplerów (jako dwóch różnych kodów)?

Wykonawca pragnie wskazać, że odmienna interpretacja przedmiotowego postanowienia umożliwiałaby złożenie oferty jedynie jednemu podmiotowi na rynku i ograniczałaby konkurencję w ramach przedmiotowego postępowania.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

# Pytanie nr 2:

Dotyczy: Pakiet nr 1 pozycja 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na jednorazowy stapler zamykająco tnący z zakrzywioną główką (kształt półksiężyca), długość linii cięcia 40 mm? Stapler umożliwia 5 – krotne przeładowanie ładunku podczas jednego zabiegu, zawiera ładunek w kolorze niebieskim do tkanki standardowej o wysokości zszywki otwartej 3,5 mm, po zamknięciu 15,5 mm. Zszywki wykonane ze stopu tytanu (36 szt./op.)

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

# Pytanie nr 3:

Dotyczy: Pakiet nr 1 pozycja 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z pakietu nr 1 pozycji nr 8, co pozwoli Wykonawcy złożyć ofertę.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**