WCPiT /EA/380/A-02/2020 Poznań, 2020-03- 05

Uczestnicy postępowania

**Dotyczy: przetargu otwartego na dostawę nici chirurgicznych.**

Zgodnie z par. § 22 ust. 3 Regulaminu udzielania zamówień w Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów, Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ udziela wyjaśnień dotyczących Zaproszenia do złożenia ofert.

**PYTANIE nr 1:**

 Pakiet nr 1, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści nić o długości 90 cm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy Zaproszenia do złożenia ofert bez zmian.**

**PYTANIE nr 2:**

 Pakiet nr 1, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą wzmocnioną przy zachowaniu pozostałych parametrów?

**Odpowiedź Zamawiający dopuści igłę okrągłą wzmocnioną ale przy zachowaniu grubości standardowej przy zachowaniu pozostałych parametrów.**

**PYTANIE nr 3:**

 Pakiet nr 2, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą wzmocnioną przy zachowaniu pozostałych parametrów?

**Odpowiedź Zamawiający dopuści igłę okrągłą wzmocnioną ale przy zachowaniu grubości standardowej przy zachowaniu pozostałych parametrów.**

**PYTANIE nr 4:**

 Pakiet nr 6, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści szwy na rolce przy zachowaniu pozostałych parametrów?

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy Zaproszenia do złożenia ofert bez zmian.**

**PYTANIE nr 5:**

 Pakiet nr 7, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą o długości 40 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy Zaproszenia do złożenia ofert bez zmian.**

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ, działając na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów przedłuża terminy składania i otwarcia ofert do **11.03.2020** roku.

Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.