Dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą zbiorników na tlen i dzierżawą butli na gazy medyczne i techniczne w szpitalach w Poznaniu, Ludwikowie i Chodzieży

|  | PAKIET nr I Gazy medyczne - tlen ciekły |
| --- | --- |
| Dzierżawa zbiorników tlenu ciekłego |
| L.p. | Lokalizacja | Okres dzierżawy / w miesiącach / |
| 1 | Poznań | 12 |
| 2 | Ludwikowo | 12 |
| 3 | Chodzież | 12 |
| Ilość tlenu ciekłego |
| L.p. | Lokalizacja | Ilość tlenu /t/ |
| 1 | Poznań | 102 |
| 2 | Ludwikowo | 10 |
| 3 | Chodzież | 2228 22 |
|  | Pakiet nr II Gazy medyczne w butlach |
| Tlen w butlach 6,40 m3 |
| L.p. | Lokalizacja | Ilość butli szt. |
| 1 | Poznań | 72 |
| 2 | Ludwikowo | 540 |
| 3 | Chodzież | 40 |
| Dzierżawa butli na tlen 6,4 m³ |
| L.p. | Lokalizacja | Ilość butli na miesiąc /szt./ |
| 1 | Poznań | 18 |
| 2 | Ludwikowo | 45 |
| 3 | Chodzież | 20 |
| Tlen w butlach 1,6 m3 L.p. Lokalizacja Ilość butli szt. 1 Poznań 24 2 Ludwikowo 12 3 Chodzież 24 Dzierżawa butli na tlen 1,6 m³ L.p. Lokalizacja Ilość butli na miesiąc /szt./ 1 Poznań 2 2 Ludwikowo 6 3 Chodzież 5 Tlen w butlach 0,8 m3 L.p. Lokalizacja Ilość butli szt. 1 Poznań 2 Tlen w butlach 0,3 m3 L.p. Lokalizacja Ilość butli szt. 1 Poznań 400 2 Ludwikowo 24 3 Chodzież 40 Dzierżawa butli na tlen 0,3 m³ L.p. Lokalizacja Ilość butli na miesiąc /szt./ 1 Poznań 20 2 Ludwikowo 3 3 Chodzież 12 Pakiet nr III Gazy medyczne bedące wyrobami medycznymi klasy II a CO 2 do krioterapii w butlach o poj.7,5 kg |
| L.p. | Lokalizacja | Ilość butli na rok /szt./ |
| 1 | Chodzież | 4 |
| Dzierżawa butli na CO 2 |
| L.p. | Lokalizacja | Ilość butli na miesiąc /szt./ |
| 1 | Chodzież | 2 |
|  | Dwutlenek węgla do laparoskopii /poj.butli 10 l / |
| L.p. | Lokalizacja | Ilość butli na miesiąc /szt./ |
| 1 | Poznań | 2 |
|  | Dzierżawa butli do dwutlenku węgla medycznego |
| L.p. | Lokalizacja | Ilość butli na miesiąc /szt./ |
| 1 | Poznań | 1 |
|  | Gaz do testów CO - 0,3% (dolna granica stężenia 0,294% górna granica stężenia 0,306%), CH4 - 0,3%czystość gazu metanu 5.0 (dolna granica stężenia 0,294% górna granica stężenia 0,306%), C2H2 - 0,3% (dolna granica stężenia 0,294% górna granica stężenia 0,306%), O2 - 21% (dolna granica stężenia 20,58% górna granica stężenia 21,42%), reszta N2 Czystość składników mieszanin gazów w granicach od 4,5 do 5,0 |
| L.p. | Lokalizacja | Ilość butli na rok/szt./ |
| 1 | Chodzież | 3 |
|  | Dzierżawa butli Gaz do testów CO - 0,3% (dolna granica stężenia 0,294% górna granica stężenia 0,306%), CH4 - 0,3%czystość gazu metanu 5.0 (dolna granica stężenia 0,294% górna granica stężenia 0,306%), C2H2 - 0,3% (dolna granica stężenia 0,294% górna granica stężenia 0,306%), O2 - 21% (dolna granica stężenia 20,58% górna granica stężenia 21,42%), reszta N2 |
| L.p. | Lokalizacja | Ilość butli na rok /szt./ |
| 1 | Chodzież | 1 |
| Gaz do kalibracji spirometru : CO-0,3%, HE – 10%, reszta –powietrze syntetyczne/ poj.butli10 litrów / |
| L.p. | Lokalizacja | Ilość butli na rok /szt./ |
| 1 | Poznań | 20 |
| 2 | Ludwikowo | 1 |
| Dzierżawa butli na gaz do kalibracji spirometru |
| L.p. | Lokalizacja | Ilość butli na miesiąc /szt./ |
| 1 | Poznań | 4 |
| 2 | Ludwikowo | 1 |
| Pakiet IV – gazy techniczne Napełnianie butli o poj. 5 litrów argonem o czystości 4,8 L.p. 1 Poznań 3 CO 2 spożywczy w butlach o poj.26 kg |
| L.p. | Lokalizacja | Ilość butli na rok /szt./ |
| 1 | Poznań | 6 |
| Dzierżawa butli na CO 2 |  |  |
| L.p. |  |  |
| 1 | Poznań | 1 |

Gaz do testów CO - 0,265% (dolna granica stężenia 0,252% górna granica stężenia 0,278%), He - 9,3% (dolna granica stężenia 8,84% górna granica stężenia 9,76%),O2 - 19% (dolna granica stężenia 18,05% górna granica stężenia 19,95%), reszta N2  Czystość składników mieszanin gazów w granicach od 4,5 do 5,0

| L.p. | Lokalizacja | Ilość butli na rok /szt./ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Chodzież | 2 |
|  | Dzierżawa butli Gaz do testów CO - 0,265% (dolna granica stężenia 0,252% górna granica stężenia 0,278%), He - 9,3% (dolna granica stężenia 8,84% górna granica stężenia 9,76%),O2 - 19% (dolna granica stężenia 18,05% górna granica stężenia 19,95%), reszta N2 |
| L.p. | Lokalizacja | Ilość butli na rok /szt./ |
| 1 | Chodzież | 1 |

|  | Gaz do kalibracji bodypletyzmografii mieszanina gazowa o składzie He - 9,3% (dolna granica stężenia 8,835% górna granica stężenia 9,765%), O2 - 19% (dolna granica stężenia 18,05% górna granica stężenia 19,95%), reszta N2 Czystość składników mieszanin gazów w granicach od 4,5 do 5,0 |
| --- | --- |
| L.p. | Lokalizacja | Ilość butli na rok /szt./ |
| 1 | Chodzież | 2 |
|  | Dzierżawa butli Gaz do kalibracji bodypletyzmografii mieszanina gazowa o składzie He - 9,3% (dolna granica stężenia 8,835% górna granica stężenia 9,765%), O2 - 19% (dolna granica stężenia 18,05% górna granica stężenia 19,95%), reszta N2 |
| L.p. | Lokalizacja | Ilość butli na rok /szt./ |
| 1 | Chodzież | 1 |

Pakiet nr V – azot ciekły do dewarów

| Ciekły azot do dewarów posiadający status wyrobu medycznego /jednorazowo 50kg/ |
| --- |
| L.p. | Lokalizacja | Ilość ciekłego azotu /t/ |
| 1 | Chodzież | 1,6 |

Wymogi dodatkowe

I (pakiety 1, 2, 3, 5)

- Wykonawca musi spełniać wymagania zawarte w Ustawie o dozorze technicznym.

- Dystrybucja gazów medycznych musi następować w zbiornikach ciśnieniowych podlegających systematycznym kontrolom UDT.

- Wykonawca musi przestrzegać odpowiednich przepisów, które dotyczą bezpiecznego transportu butli ,w tym Ustawy Prawo farmaceutycznej, co do kontroli temperatury w transporcie.

II (pakiety 1 i 2).

- Gazy medyczne będące produktem leczniczym muszą posiadać ważną charakterystykę produktu leczniczego