Pakiet nr 1 TLEN CIEKŁY

| Lp. | Asortyment | Producent | Ilość a | Cena jedn. netto b | Wartość netto (a x b = c) | Stawka podatku VAT 8% | Wartość podatku VAT ogółem (d) | Wartość brutto Ogółem (c + d) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TLEN CIEKŁY DO ZBIORNIKA |  | 140ton/ rocznie | Za tonę: |  |  |  |  |
| 2 | DZIERŻAWA: ZBIORNIK NA TLEN (POZNAŃ) |  | 1 szt. | Za miesiąc: | Za 12 miesięcy: |  |  |  |
| 3 | DZIERŻAWA: ZBIORNIK NA TLEN (LUDWIKOWO) |  | 1 szt. | Za miesiąc: | Za 12 miesięcy: |  |  |  |
| 4 | DZIERŻAWA: ZBIORNIK NA TLEN (CHODZIEŻ) |  | 1 szt. | Za miesiąc: | Za 12 miesięcy: |  |  |  |
| Wartość netto ogółem | Wartość podatku VAT ogółem |  | Wartość brutto ogółem |

Miejscowość, data  ..........................                                 				Podpis osoby uprawnionej

..........................................

Pieczęć Wykonawcy

Pakiet nr 2 GAZY MEDYCZNE W BUTLACH

| Lp. | Asortyment | Producent | Ilość /szt./ a | Cena jedn. netto b | Wartość netto c = a x b | Stawka VAT 8% | Podatek VAT d |  | Wartość brutto e = c + d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TLEN W BUTLACH |  | 652 szt. | ZA BUTLĘ /40L/6,4 M³/ .................................... |  |  |  |  |  |
| 2 | TLEN W BUTLACH |  | 60 | ZA BUTLĘ /10L/1,6 M³/ .................................... |  |  |  |  |  |
| 3 | TLEN W BUTLACH |  | 2 | ZA BUTLĘ /5L/0,8 M³/ .................................... |  |  |  |  |  |
| 4 | TLEN W BUTLACH |  | 464 | ZA BUTLĘ /2L/0,3 M³/ .................................... |  |  |  |  |  |
| Dzierżawa: |  |  |  |  |  | Stawka VAT 8% |  |  |  |
| 1. | BUTLA NA TLEN /40L/6,40 M³/ |  | 83 butli miesięcznie | ZA 1 BUTLĘ / DZIEŃ ......................... | Za 365 DNI/12MIES/: ......................... |  |  |  |  |
| 2 | BUTLA NA TLEN /10L/1,6 M³/ |  | 13 butli miesięcznie | ZA 1 BUTLĘ / DZIEŃ ......................... | Za 365 DNI/12MIES/: ......................... |  |  |  |  |
| 3 | BUTLA NA TLEN /2L/0,3 M³/ |  | 35 butla miesięcznie | ZA 1 BUTLĘ / DZIEŃ ......................... | Za 365 DNI/12MIES/: ......................... |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Wartość netto ogółem | Wartość podatku VAT ogółem |  |  | Wartość brutto ogółem |

Miejscowość, data  ..........................                                 			Podpis osoby uprawnionej

..........................................

Pieczęć Wykonawcy

Pakiet nr 3 GAZY MEDYCZNE BĘDĄCE WYROBAMI MEDYCZNYMI KLASY II A

| Lp. | Asortyment | Producent | Ilość /szt./ a | Cena jedn. netto b | Wartość netto c = a x b | Stawka VAT 8% | Podatek VAT d |  | Wartość brutto e = c + d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CO2 DO KRIOTERAPII W BUTLACH |  | 4szt. | ZA BUTLĘ /7,5 KG/ .................................... |  |  |  |  |  |
| 2 | DWUTLENEK WĘGLA DO LAPAROSKOMII |  | 2 szt. | ZA BUTLĘ /7,5 KG/ .................................... |  |  |  |  |  |
| 3 | GAZ DO TESTÓW : CO - 0,3% (dolna granica stężenia 0,294% górna granica stężenia 0,306%), CH4 - 0,3%czystość gazu metanu 5.0 (dolna granica stężenia 0,294% górna granica stężenia 0,306%), C2H2 - 0,3% (dolna granica stężenia 0,294% górna granica stężenia 0,306%), O2 - 21% (dolna granica stężenia 20,58% górna granica stężenia 21,42%), reszta N2 |  | 3 szt. | ZA BUTLĘ /10 LITRÓW/ .................................... |  |  |  |  |  |
| 4 | GAZ DO KALIBRACJI SPIROMETRU |  | 21 szt. | ZA BUTLĘ /10 LITRÓW/ .................................... |  |  |  |  |  |
| Dzierżawa: |  |  |  |  |  | Stawka VAT 8% |  |  |  |
| 1 | BUTLA NA CO2. /7,5 KG/ |  | 2 butle miesięcznie | ZA 1 BUTLĘ / DZIEŃ ......................... | Za 365 DNI/12MIES/: ......................................... |  |  |  |  |
| 2 | DWUTLENEK WĘGLA DO LAPAROSKOPII |  | 1 butla miesięcznie | ZA 1 BUTLĘ / DZIEŃ ......................... | Za 365 DNI/12MIES/: ......................... |  |  |  |  |
| 3 | GAZ DO TESTÓW poz. 2 |  | 1 butla miesięcznie | ZA 1 BUTLĘ / DZIEŃ ......................... | Za 365 DNI/12MIES/: ......................... |  |  |  |  |
| 4 | GAZ DO KALIBRACJI SPIROMETRU |  | 5 butli miesięcznie | ZA 1 BUTLĘ / DZIEŃ ......................... | Za 365 DNI/12MIES/: ......................... |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Wartość netto ogółem | Wartość podatku VAT ogółem |  |  | Wartość brutto ogółem |

Miejscowość, data  ..........................                                 			Podpis osoby uprawnionej

..........................................

Pieczęć Wykonawcy

Pakiet nr 4 GAZY TECHNICZNE

| Lp. | Asortyment |  | producent | Ilość /szt./ a | Cena jedn. netto b | Wartość netto c = a x b | Stawka VAT 23% | Podatek VAT d | Wartość brutto e = c + d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GAZ DO TESTÓW : CO - 0,265% (dolna granica stężenia 0,252% górna granica stężenia 0,278%), He - 9,3% (dolna granica stężenia 8,84% górna granica stężenia 9,76%),O2 - 19% (dolna granica stężenia 18,05% górna granica stężenia 19,95%), reszta N2 |  |  | 2 szt. | ZA BUTLĘ /10 LITRÓW/ .................................... |  |  |  |  |
| 2 | Gaz do kalibracji bodypletyzmografii mieszanina gazowa o składzie He - 9,3% (dolna granica stężenia 8,835% górna granica stężenia 9,765%), O2 - 19% (dolna granica stężenia 18,05% górna granica stężenia 19,95%), reszta N2 |  |  | 2 szt. | ZA BUTLĘ /10 LITRÓW/ …………………….. |  |  |  |  |
| 3 | NAPEŁNIANIE BUTLI ARGONEM |  |  | 3 szt. | ZA BUTLĘ /5 LITRÓW/ .................................... |  |  |  |  |
| 4 | CO2 SPOŻYWCZY W BUTLACH |  |  | 6 szt. | ZA BUTLĘ /26 KG/ .................................... |  |  |  |  |
| Dzierżawa: |  |  |  |  |  |  | Stawka VAT 23% |  |  |
| 1 |  | GAZ DO TESTÓW poz. 1 |  | 1 butla miesięcznie | ZA 1 BUTLĘ / DZIEŃ ......................... | Za 365 DNI/12MIES/: ......................... |  |  |  |
| 2 |  | Gaz do kalibracji bodypletyzmografii |  | 1 butla miesięcznie | ZA 1 BUTLĘ / DZIEŃ ......................... | Za 365 DNI/12MIES/: ......................... |  |  |  |
| 3 |  | CO2 SPOŻYWCZY W BUTLACH |  | 1 butle miesięcznie | ZA 1 BUTLĘ / DZIEŃ ......................... | Za 365 DNI/12MIES/: ......................... |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Wartość netto ogółem | Wartość podatku VAT ogółem |  | Wartość brutto ogółem |

Miejscowość, data  ..........................                                 			Podpis osoby uprawnionej

..........................................

Pieczęć Wykonawcy

Pakiet nr 5 CIEKŁY AZOT DO DEWARÓW /JEDNORAZOWO 50 KG/ - GAZ MEDYCZNY BĘDĄCY WYROBEM MEDYCZNYM KLASY IIA

| Lp. | Asortyment | producent | Ilość /szt./ a | Cena jedn. netto b | Wartość netto c = a x b | Stawka VAT 8% | Podatek VAT d | Wartość brutto e = c + d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CIEKŁY AZOT DO DEWARÓW |  | 1 700 kg | ZA 1 kg .................................... |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Wartość netto ogółem | Wartość podatku VAT ogółem |  | Wartość brutto ogółem |

Miejscowość, data  ..........................                                 			Podpis osoby uprawnionej

..........................................