Poznań, dnia 16.04.2020 r.

Uczestnicy postępowania

**Dotyczy: dostawę gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą zbiorników na tlen i dzierżawą butli na gazy medyczne i techniczne w szpitalach w Poznaniu, Ludwikowie i Chodzieży**

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**PYTANIE**

Czy zamawiający wymaga aby w pakiecie nr 4 gazy do testów w pozycji 1, gazy do kalibracji bodypletyzmografii w pozycji 2 i Argon w pozycji 3 były zarejestrowanymi wyrobami medycznymi dostarczonymi w butlach wykonawcy?

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający wymaga, żeby w Pakiecie  nr 4:

- gazy do testów w pozycji 1 - dostarczane były w butlach wykonawcy

- gazy do kalibracji bodypletyzmografii w pozycji 2 - dostarczane były w butlach wykonawcy,

- Argon w pozycji 3- napełniany był do butli będących własnością  zamawiającego

Wszystkie powyższe gazy muszą być zarejestrowanymi wyrobami medycznymi.