Poznań, dnia 21.04.2020 r.

Uczestnicy postępowania

**Dotyczy: dostawy gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą zbiorników na tlen i dzierżawą butli na gazy medyczne i techniczne w szpitalach w Poznaniu, Ludwikowie i Chodzieży**

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**Pytania i odpowiedzi:**

**ZESTAW I**

1. Bardzo prosimy o wyrażenie zgody na dostawy butli z gazem Argon Medyczny w butlach 5 litrowych będących butlami Dostawcy bez naliczania kosztów dzierżawy butli.

Ze względu na posiadane certyfikaty wyrobu medycznego na Argon medyczny brak jest możliwości napełniania butli Zleceniodawcy w/w gazem z zachowaniem reżimu wyrobu medycznego.

**Zamawiający wyraża zgodę na dostawę argonu posiadającego certyfikat  wyrobu medycznego w butlach dostawcy, bez naliczania kosztów dzierżawy.**

**ZESTAW II**

1. Korzystając z przysługujących nam jako uczestnikom ww. postępowania uprawnień wynikających z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych / Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 / (w dalszej części pisma zwanej Ustawą Pzp), zwracamy się do Państwa jako Zamawiającego o wprowadzenie zmian w treści SIWZ:

W związku z komunikatem wydanym przez Urząd Zamówień Publicznych, o następującej treści :

***Komunikacja elektroniczna w dobie zagrożenia epidemicznego***

*W obecnej sytuacji zagrożenia epidemicznego Urząd Zamówień Publicznych zachęca zamawiających do komunikowania się z wykonawcami za pomocą środków komunikacji elektronicznej również w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej progów unijnych.*

*Urząd Zamówień Publicznych zaleca, aby komunikacją elektroniczną objąć wszelką korespondencję występującą w postępowaniu, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń, a także dokumentów. Przypominamy jednak, że oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a składane w postaci elektronicznej należy opatrzeć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.*

*Pragniemy również zwrócić Państwa uwagę, że zastosowanie komunikacji elektronicznej możliwe jest nie tylko przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ale także w jego trakcie. Zamawiający bowiem uprawniony jest na gruncie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp w uzasadnionych przypadkach - do których niewątpliwie należy obecna sytuacja zagrożenia epidemicznego - przed upływem terminu składania ofert do zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym sposobu komunikacji w postępowaniu. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej, a także dokonuje zmiany ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Zmiana sposobu komunikacji w postępowaniu powoduje, iż zamawiający wydłuża odpowiednio termin składania ofert, zapewniając tym samym wykonawcom dodatkowy czas na dostosowanie się do nowej sytuacji.*

*Zwracamy jednak uwagę, że wybór sposobu komunikacji przez zamawiającego nie powinien ograniczać uprawnień wykonawców. Tym samym w przypadku braku możliwości złożenia przez wykonawców ofert, wniosków i innych dokumentów w postaci elektronicznej zamawiający powinien umożliwić ich złożenie również w sposób tradycyjny.*

źródło:https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikacja-elektroniczna-w-dobie-zagrozenia-epidemicznego

**Prosimy Zamawiającego o możliwość złożenia oferty, a następnie w trakcie badania ofert składania wszelkich wyjaśnień, wniosków, odpowiedzi na stosowne wezwania, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 10a ustawy Pzp.**

**Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ dotyczące komunikacji bez zmian.**

1. Czy Zamawiający wymaga zamontowania zbiorników na ciekły tlen medyczny wyposażonych w system telemetrii tj. zdalnej transmisji danych o stanie napełnienia zbiornika z punktu zbiornikowego do centralnego komputera dostawcy ciekłego tlenu medycznego umożliwiający Zamawiającemu bieżący dostęp do danych w oparciu o ogólnodostępną wersję przeglądarki internetowej?

**Zamawiający nie wymaga zamontowania zbiorników na ciekły tlen medyczny wyposażonych w system telemetrii tj. zdalnej transmisji danych o stanie napełnienia zbiornika z punktu zbiornikowego do centralnego komputera dostawcy ciekłego tlenu medycznego umożliwiający Zamawiającemu bieżący dostęp do danych w oparciu o ogólnodostępną wersję przeglądarki internetowej.**

**Zamawiający nie dopuszcza możliwości dostępu do danych w oparciu o ogólnodostępną wersję przeglądarki internetowej.**

1. Czy Zamawiający dopuszcza dostawy ciekłego tlenu medycznego do zbiorników Wykonawcy zlokalizowanych w swoich siedzibach w Poznaniu, Ludwikowie oraz Chodzieży, przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu?

**Zamawiający dopuszcza dostawy ciekłego tlenu medycznego do zbiorników Wykonawcy zlokalizowanych w swoich siedzibach w Poznaniu, Ludwikowie oraz Chodzieży, przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.**

1. Czy Zamawiający ma na myśli dwutlenek węgla do laparoskopii, butla 7,5 kg (Załącznik nr 2a formularz ofertowy, Pakiet nr 3, lp. 2)

**Zamawiający ma na myśli dwutlenek węgla do laparoskopii, butla 7,5 kg (Załącznik nr 2a formularz ofertowy) - Pakiet nr 3**

1. Czy Zamawiający dopuszcza dostawę gazów z Pakietu nr 3 , lp. 3 „GAZ DO TESTÓW” oraz lp. 4 „GAZ DO KALIBRACJI SPIROMETRU” niebędących wyrobami medycznymi?

**Zamawiający nie dopuszcza dostawy gazów z Pakietu nr 3, lp. 3 „GAZ DO TESTÓW” oraz lp. 4 „GAZ DO KALIBRACJI SPIROMETRU” niebędących wyrobami medycznymi**

1. Czy Zamawiający dopuszcza napełnianie butli argonem o czystości 5.0 (99,999%)? (Załącznik nr 2a formularz ofertowy, Pakiet nr 4, lp 3.)

**Zamawiający dopuszcza napełnianie butli argonem o czystości 5.0 (99,999%)? (Załącznik nr 2a formularz ofertowy, Pakiet nr 4, lp 3.). Argon**  **musi być zarejestrowany jako wyrób medyczny**

1. Prosimy o zmianę brzmienia § 4, pkt 6. Zał 4a. wzór umowy, uwzględniającą sytuacje, w których niemożliwa będzie naprawa przedmiotu dzierżawy w terminach wskazanych przez umowę.

„Wykonawca zobowiązuje się do wymiany urządzenia na inne o nie gorszych parametrach technicznych w przypadku wystąpienia trzech istotnych awarii, których usunięcie związane będzie z wymianą głównych części (podzespołów) – przy trzeciej awarii, lub w przypadku niemożności dokonania naprawy w terminie 1 dnia od zgłoszenia awarii zgodnie z ust. 2. Wykonawca dokona wymiany, o jakiej mowa w zdaniu pierwszym w terminie przez strony uzgodnionym **lub zapewni Zamawiającemu inne zasilanie w tlen medyczny**, nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od zgłoszenia awarii.

**Zamawiający pozostawia zapisy wzoru umowy bez zmian**

1. Prosimy o uwzględnienie przy ocenie kryteriów „terminy dostaw” w poszczególnych pakietach dni roboczych, jako że, co do zasady, dostawy odbywają się od poniedziałku do piątku.

Prosimy również o uwzględnienie faktu, że przy mieszaninach gazów specjalnych (wymienionych w SIWZ jako tzw. gazy do testów, kalibracji spirometru, kalibracji bodypletyzmografii), czas dostawy wynika z przyczyn technicznych - aby uzyskać stabilną mieszaninę o podanym składzie musi upłynąć, w niektórych przypadkach, do kilku tygodni.

W związku z tym proponujemy zmiany jak niżej:

* 1. Pakiet nr 1, 2 oraz 5 - maksymalnie 5 dni roboczych
  2. Pakiet nr 3

Podkryterium 1

Pozycje 1,2 - maksymalnie 5 dni roboczych

* 1. Pakiet nr 3

Podkryterium 2

Pozycje 3,4 – maksymalnie 42 dni roboczych

* 1. Pakiet nr 4

Podkryterium 1

Pozycje 1 - maksymalnie 42 dni roboczych

* 1. Podkryterium 2

Pozycje 2 - maksymalnie 42 dni roboczych

* 1. Podkryterium 3

Pozycje 3,4 – maksymalnie 14 dni roboczych

**Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

1. Prosimy o zmianę brzmienia § 2, pkt 2. Zał 4b. wzór umowy

„Dostawy będą odbywać się sukcesywnie zgodnie ze złożonym zamówieniem do ……………….dni **roboczych** (zgodnie z deklaracją wykonawcy) od daty złożenia przez Zamawiającego zamówienia. Zamówienia składane będą telefonicznie, niezwłocznie potwierdzone pisemnie, przy pomocy poczty elektronicznej ( pod nr:.......................).”

**Zamawiający pozostawia zapisy wzoru umowy bez zmian.**

1. Prosimy o zmianę brzmienia § 2, pkt 5. Zał 4b. wzór umowy

„Reklamacje Zamawiającego będą załatwiane przez Wykonawcę niezwłocznie, nie później jednak do 4 dni **roboczych** od daty otrzymania zgłoszenia o wadzie.”

**Zamawiający pozostawia zapisy wzoru umowy bez zmian.**

1. Prosimy o zmianę brzmienia § 4, pkt 2. Zał 4b. wzór umowy

„2. W przypadku awarii lub uszkodzenia butli, podlega ona wymianie na inną, sprawną, o parametrach identycznych jak wymieniana, nie później niż w terminie **2 dni roboczych** od zgłoszenia, o jakim mowa w ust. 1.”

**Zamawiający pozostawia zapisy wzoru umowy bez zmian.**

1. Prosimy o zmianę brzmienia § 2, pkt 2. Zał 4c. wzór umowy

„Dostawy będą odbywać się sukcesywnie zgodnie ze złożonym zamówieniem:

pozycja 1 załącznika nr 1 do umowy ………………dni **roboczych** (zgodnie z deklaracją wykonawcy) od daty złożenia przez Zamawiającego zamówienia;

pozycja 1 załącznika nr 1 do umowy - …………..dni **roboczych** (zgodnie z deklaracją wykonawcy) od złożenia zamówienia,

pozycja 3 załącznika nr 1 do umowy ………….dni **roboczych** (zgodnie z deklaracją wykonawcy) od złożenia zamówienia

pozycja 4 załącznika nr 1 do umowy ………….dni **roboczych** (zgodnie z deklaracją wykonawcy) od złożenia zamówienia

Zamówienia składane będą telefonicznie, niezwłocznie potwierdzone pisemnie lub przy pomocy poczty elektronicznej”

**Zamawiający pozostawia zapisy wzoru umowy bez zmian.**

1. Prosimy o zmianę brzmienia § 2, pkt 5. Zał 4c. wzór umowy

„Reklamacje Zamawiającego będą załatwiane przez Wykonawcę niezwłocznie, nie później jednak do 4 dni **roboczych** od daty otrzymania zgłoszenia o wadzie”

**Zamawiający pozostawia zapisy wzoru umowy bez zmian.**

1. Prosimy o zmianę brzmienia § 4, pkt 2. Zał 4c. wzór umowy

„2. W przypadku awarii lub uszkodzenia butli, podlega ona wymianie na inną, sprawną, o parametrach identycznych jak wymieniana, nie później niż w terminie 2 dni **roboczych** od zgłoszenia, o jakim mowa w ust. 1.”

**Zamawiający pozostawia zapisy wzoru umowy bez zmian.**

1. Prosimy o zmianę brzmienia § 2, pkt 2 . Zał 4d. wzór umowy

„2.Dostawy będą odbywać się sukcesywnie zgodnie ze złożonym zamówieniem:

1) pozycja 1 załącznika nr 1 do umowy ………………dni **roboczych** (zgodnie z deklaracją wykonawcy) od daty złożenia przez Zamawiającego zamówienia;

2)pozycja 1 załącznika nr 1 do umowy - …………..dni **roboczych** (zgodnie z deklaracją wykonawcy) od złożenia zamówienia,

3)pozycja 3 załącznika nr 1 do umowy ………….dni **roboczych** (zgodnie z deklaracją wykonawcy) od złożenia zamówienia

4)pozycja 4 załącznika nr 1 do umowy ………….dni **roboczych** (zgodnie z deklaracją wykonawcy) od złożenia zamówienia

Zamówienia składane będą telefonicznie, niezwłocznie potwierdzone pisemnie lub przy pomocy poczty elektronicznej.”

**Zamawiający pozostawia zapisy wzoru umowy bez zmian.**

1. Prosimy o zmianę brzmienia § 2, pkt 5. Zał 4d. wzór umowy.

„Reklamacje Zamawiającego będą załatwiane przez Wykonawcę niezwłocznie, nie później jednak do 4 dni **roboczych** od daty otrzymania zgłoszenia o wadzie”

**Zamawiający pozostawia zapisy wzoru umowy bez zmian.**

1. Prosimy o zmianę brzmienia § 4, pkt 2. Zał 4d. wzoru umowy.

„2. W przypadku awarii lub uszkodzenia butli, podlega ona wymianie na inną, sprawną, o parametrach identycznych jak wymieniana, nie później niż w terminie 2 dni **roboczych** od zgłoszenia, o jakim mowa w ust. 1.”

**Zamawiający pozostawia zapisy wzoru umowy bez zmian.**

1. Prosimy o zmianę brzmienia § 2, pkt 2 . Zał 4e. wzórumowy

„2.Dostawy odbywać się będą sukcesywnie, zgodnie ze złożonym zamówieniem, w ciągu ….dni **roboczych** (zgodnie z deklaracją wykonawcy) od daty złożenia przez Zamawiającego zamówienia pisemnie lub mailem:......................”

**Zamawiający pozostawia zapisy wzoru umowy bez zmian.**

1. Prosimy o zmianę brzmienia § 2, pkt 5. Zał 4e. wzoru umowy

„Reklamacje Zamawiającego będą załatwiane przez Wykonawcę niezwłocznie, nie później jednak do 4 dni **roboczych** od daty otrzymania zgłoszenia o wadzie”

**Zamawiający pozostawia zapisy wzoru umowy bez zmian.**

**Zamawiający działając zgodnie z art. 38. ust 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych przedłuża termin składania ofert do dnia 27.04.2020 roku.**

**Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.**