Poznań, dnia 21.04.2020 r.

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: dostawy gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą zbiorników na tlen i dzierżawą butli na gazy medyczne i techniczne w szpitalach w Poznaniu, Ludwikowie i Chodzieży

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytania i odpowiedzi:

ZESTAW I

- Bardzo prosimy o wyrażenie zgody na dostawy butli z gazem Argon Medyczny w butlach 5 litrowych będących butlami Dostawcy bez naliczania kosztów dzierżawy butli.

Ze względu na posiadane certyfikaty wyrobu medycznego na Argon medyczny brak jest możliwości napełniania butli Zleceniodawcy w/w gazem z zachowaniem reżimu wyrobu medycznego.

Zamawiający wyraża zgodę na dostawę argonu posiadającego certyfikat  wyrobu medycznego w butlach dostawcy, bez naliczania kosztów dzierżawy.

ZESTAW II

- Korzystając z przysługujących nam jako uczestnikom ww. postępowania uprawnień wynikających z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych / Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 / (w dalszej części pisma zwanej Ustawą Pzp), zwracamy się do Państwa jako Zamawiającego o wprowadzenie zmian w  treści SIWZ:

W związku z komunikatem wydanym przez Urząd Zamówień Publicznych, o następującej treści :

Komunikacja elektroniczna w dobie zagrożenia epidemicznego

W obecnej sytuacji zagrożenia epidemicznego Urząd Zamówień Publicznych zachęca zamawiających do komunikowania się z wykonawcami za pomocą środków komunikacji elektronicznej również w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej progów unijnych.

Urząd Zamówień Publicznych zaleca, aby komunikacją elektroniczną objąć wszelką korespondencję występującą w postępowaniu, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń, a także dokumentów. Przypominamy jednak, że oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a składane w postaci elektronicznej należy opatrzeć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Pragniemy również zwrócić Państwa uwagę, że zastosowanie komunikacji elektronicznej możliwe jest nie tylko przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ale także w jego trakcie. Zamawiający bowiem uprawniony jest na gruncie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp w uzasadnionych przypadkach - do których niewątpliwie należy obecna sytuacja zagrożenia epidemicznego - przed upływem terminu składania ofert do zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym sposobu komunikacji w postępowaniu. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej, a także dokonuje zmiany ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Zmiana sposobu komunikacji w postępowaniu powoduje, iż zamawiający wydłuża odpowiednio termin składania ofert, zapewniając tym samym wykonawcom dodatkowy czas na dostosowanie się do nowej sytuacji.

Zwracamy jednak uwagę, że wybór sposobu komunikacji przez zamawiającego nie powinien ograniczać uprawnień wykonawców. Tym samym w przypadku braku możliwości złożenia przez wykonawców ofert, wniosków i innych dokumentów  w postaci elektronicznej zamawiający powinien umożliwić ich złożenie również w sposób tradycyjny.

źródło:https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikacja-elektroniczna-w-dobie-zagrozenia-epidemicznego

Prosimy Zamawiającego o możliwość złożenia oferty, a następnie w trakcie badania ofert składania wszelkich wyjaśnień, wniosków, odpowiedzi na stosowne wezwania, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 10a ustawy Pzp.

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ dotyczące komunikacji bez zmian.

- Czy Zamawiający wymaga zamontowania zbiorników na ciekły tlen medyczny wyposażonych w system telemetrii tj. zdalnej transmisji danych o stanie napełnienia zbiornika z punktu zbiornikowego do centralnego komputera dostawcy ciekłego tlenu medycznego umożliwiający Zamawiającemu bieżący dostęp do danych w oparciu o ogólnodostępną wersję przeglądarki internetowej?

Zamawiający nie wymaga zamontowania zbiorników na ciekły tlen medyczny wyposażonych w system telemetrii tj. zdalnej transmisji danych o stanie napełnienia zbiornika z punktu zbiornikowego do centralnego komputera dostawcy ciekłego tlenu medycznego umożliwiający Zamawiającemu bieżący dostęp do danych w oparciu o ogólnodostępną wersję przeglądarki internetowej.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości dostępu do danych w oparciu o ogólnodostępną wersję przeglądarki internetowej.

- Czy Zamawiający dopuszcza dostawy ciekłego tlenu medycznego do zbiorników Wykonawcy zlokalizowanych w swoich siedzibach w Poznaniu, Ludwikowie oraz Chodzieży, przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu?

Zamawiający dopuszcza dostawy ciekłego tlenu medycznego do zbiorników Wykonawcy zlokalizowanych w swoich siedzibach w Poznaniu, Ludwikowie oraz Chodzieży, przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

- Czy Zamawiający ma na myśli dwutlenek węgla do laparoskopii, butla 7,5 kg (Załącznik nr 2a formularz ofertowy, Pakiet nr 3, lp. 2)

Zamawiający ma na myśli dwutlenek węgla do laparoskopii, butla 7,5 kg (Załącznik nr 2a formularz ofertowy) - Pakiet nr 3

- Czy Zamawiający dopuszcza dostawę gazów z Pakietu nr 3 , lp. 3 „GAZ DO TESTÓW” oraz lp. 4 „GAZ DO KALIBRACJI SPIROMETRU” niebędących wyrobami medycznymi?

Zamawiający nie dopuszcza dostawy gazów z Pakietu nr 3, lp. 3 „GAZ DO TESTÓW” oraz lp. 4 „GAZ DO KALIBRACJI SPIROMETRU” niebędących wyrobami medycznymi

- Czy Zamawiający dopuszcza napełnianie butli argonem o czystości 5.0 (99,999%)? (Załącznik nr 2a formularz ofertowy, Pakiet nr 4, lp 3.)

Zamawiający dopuszcza napełnianie butli argonem o czystości 5.0 (99,999%)? (Załącznik nr 2a formularz ofertowy, Pakiet nr 4, lp 3.). Argon  musi być zarejestrowany jako wyrób medyczny

- Prosimy o zmianę brzmienia § 4, pkt 6. Zał 4a. wzór umowy, uwzględniającą sytuacje, w których niemożliwa będzie naprawa przedmiotu dzierżawy w terminach wskazanych przez umowę.

„Wykonawca zobowiązuje się do wymiany urządzenia na inne o nie gorszych parametrach technicznych w przypadku wystąpienia trzech istotnych awarii, których usunięcie związane będzie z wymianą głównych części (podzespołów) – przy trzeciej awarii, lub w przypadku niemożności dokonania naprawy w terminie 1 dnia od zgłoszenia awarii zgodnie z ust. 2. Wykonawca dokona wymiany, o jakiej mowa w zdaniu pierwszym w terminie przez strony uzgodnionym lub zapewni Zamawiającemu inne zasilanie w tlen medyczny, nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od zgłoszenia awarii.

Zamawiający pozostawia zapisy wzoru umowy bez zmian

- Prosimy o uwzględnienie przy ocenie kryteriów „terminy dostaw” w poszczególnych pakietach dni roboczych, jako że, co do zasady, dostawy odbywają się od poniedziałku do piątku.

Prosimy również o uwzględnienie faktu, że przy mieszaninach  gazów specjalnych (wymienionych w SIWZ jako tzw. gazy do testów, kalibracji spirometru, kalibracji bodypletyzmografii), czas dostawy wynika z przyczyn technicznych - aby uzyskać stabilną mieszaninę o podanym składzie musi upłynąć, w niektórych przypadkach, do kilku tygodni.

W związku z tym proponujemy zmiany jak niżej:

  - Pakiet nr 1, 2 oraz 5  - maksymalnie 5 dni roboczych

  - Pakiet nr 3

Podkryterium 1

Pozycje 1,2 - maksymalnie 5 dni roboczych

  - Pakiet nr 3

Podkryterium 2

Pozycje 3,4 – maksymalnie 42 dni roboczych

  - Pakiet nr 4

Podkryterium 1

Pozycje 1 - maksymalnie 42 dni roboczych

  - Podkryterium 2

Pozycje 2 - maksymalnie 42 dni roboczych

  - Podkryterium 3

Pozycje 3,4 – maksymalnie 14 dni roboczych

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

- Prosimy o zmianę brzmienia § 2, pkt 2. Zał 4b. wzór umowy

„Dostawy będą odbywać się sukcesywnie zgodnie ze złożonym zamówieniem do ……………….dni roboczych (zgodnie z deklaracją wykonawcy) od daty złożenia przez Zamawiającego zamówienia. Zamówienia składane będą telefonicznie, niezwłocznie potwierdzone pisemnie, przy pomocy poczty elektronicznej ( pod nr:.......................).”

Zamawiający pozostawia zapisy wzoru umowy bez zmian.

- Prosimy o zmianę brzmienia § 2, pkt 5. Zał 4b. wzór umowy

„Reklamacje Zamawiającego będą załatwiane przez Wykonawcę niezwłocznie, nie później jednak do 4 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia o wadzie.”

Zamawiający pozostawia zapisy wzoru umowy bez zmian.

- Prosimy o zmianę brzmienia § 4, pkt 2. Zał 4b. wzór umowy

„2. W przypadku awarii lub uszkodzenia butli, podlega ona wymianie na inną, sprawną, o parametrach identycznych  jak wymieniana, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od zgłoszenia, o jakim mowa w ust. 1.”

Zamawiający pozostawia zapisy wzoru umowy bez zmian.

- Prosimy o zmianę brzmienia § 2, pkt 2. Zał 4c. wzór umowy

„Dostawy będą odbywać się sukcesywnie zgodnie ze złożonym zamówieniem:

pozycja 1 załącznika nr 1 do umowy ………………dni roboczych (zgodnie z deklaracją wykonawcy)  od daty złożenia przez Zamawiającego zamówienia;

pozycja 1 załącznika nr 1 do umowy - …………..dni roboczych (zgodnie z deklaracją wykonawcy) od złożenia zamówienia,

pozycja 3 załącznika nr 1 do umowy ………….dni roboczych (zgodnie z deklaracją wykonawcy) od złożenia zamówienia

pozycja 4 załącznika nr 1 do umowy ………….dni roboczych (zgodnie z deklaracją wykonawcy) od złożenia zamówienia

Zamówienia składane będą telefonicznie, niezwłocznie potwierdzone pisemnie lub przy pomocy poczty elektronicznej”

Zamawiający pozostawia zapisy wzoru umowy bez zmian.

- Prosimy o zmianę brzmienia § 2, pkt 5. Zał 4c. wzór umowy

„Reklamacje Zamawiającego będą załatwiane przez Wykonawcę niezwłocznie, nie później jednak do 4 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia o wadzie”

Zamawiający pozostawia zapisy wzoru umowy bez zmian.

- Prosimy o zmianę brzmienia § 4, pkt 2. Zał 4c. wzór umowy

„2. W przypadku awarii lub uszkodzenia butli, podlega ona wymianie na inną, sprawną, o parametrach identycznych  jak wymieniana, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od zgłoszenia, o jakim mowa w ust. 1.”

Zamawiający pozostawia zapisy wzoru umowy bez zmian.

- Prosimy o zmianę brzmienia § 2, pkt 2 . Zał 4d. wzór umowy

„2.Dostawy będą odbywać się sukcesywnie zgodnie ze złożonym zamówieniem:

1) pozycja 1 załącznika nr 1 do umowy ………………dni roboczych (zgodnie z deklaracją wykonawcy)  od daty złożenia przez Zamawiającego zamówienia;

2)pozycja 1 załącznika nr 1 do umowy - …………..dni roboczych (zgodnie z deklaracją wykonawcy) od złożenia zamówienia,

3)pozycja 3 załącznika nr 1 do umowy ………….dni roboczych (zgodnie z deklaracją wykonawcy) od złożenia zamówienia

4)pozycja 4 załącznika nr 1 do umowy ………….dni  roboczych (zgodnie z deklaracją wykonawcy) od złożenia zamówienia

Zamówienia składane będą telefonicznie, niezwłocznie potwierdzone pisemnie lub przy pomocy poczty elektronicznej.”

Zamawiający pozostawia zapisy wzoru umowy bez zmian.

- Prosimy o zmianę brzmienia § 2, pkt 5. Zał 4d. wzór umowy.

„Reklamacje Zamawiającego będą załatwiane przez Wykonawcę niezwłocznie, nie później jednak do 4 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia o wadzie”

Zamawiający pozostawia zapisy wzoru umowy bez zmian.

- Prosimy o zmianę brzmienia § 4, pkt 2. Zał 4d. wzoru umowy.

„2. W przypadku awarii lub uszkodzenia butli, podlega ona wymianie na inną, sprawną, o parametrach identycznych  jak wymieniana, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od zgłoszenia, o jakim mowa w ust. 1.”

Zamawiający pozostawia zapisy wzoru umowy bez zmian.

- Prosimy o zmianę brzmienia § 2, pkt 2 . Zał 4e. wzórumowy

„2.Dostawy odbywać się będą sukcesywnie, zgodnie ze złożonym zamówieniem, w ciągu ….dni roboczych (zgodnie z deklaracją wykonawcy) od daty złożenia przez Zamawiającego zamówienia pisemnie lub mailem:......................”

Zamawiający pozostawia zapisy wzoru umowy bez zmian.

- Prosimy o zmianę brzmienia § 2, pkt 5. Zał 4e. wzoru umowy

„Reklamacje Zamawiającego będą załatwiane przez Wykonawcę niezwłocznie, nie później jednak do 4 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia o wadzie”

Zamawiający pozostawia zapisy wzoru umowy bez zmian.

Zamawiający działając zgodnie z art. 38. ust 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych przedłuża termin składania ofert do dnia 27.04.2020 roku.

Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.