WCPIT/EA/381-13/2020 Załącznik nr 1 do SIWZ

**SZCZEGÓŁOWYOPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | punkt odbioru  | rodzaj punktu poboru | adres/ulica | nr | kod | miejscowość | numer ewidencyjny /PPE | numer licznika | taryfa | moc umowna | suma planowanego zużycia energii [kWh] w okresie od 06.09.2020 r. do 05.09.2021r.  |
| 1 | Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu, Samodzielny ZOZ, Miejsce poboru energii: W0-1981 Szpital – **zasilanie nr 1** | Budynki szpitalne, biurowe, techniczne, specjalistyczne sale operacyjne, | ul. Szamarzewskiego | 62 | 60-569 | Poznań | PLENED00000590000000000048265569 | 96862023 | C22a | 70 kW | 106 600 |
| 2 | Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu, Samodzielny ZOZ, Miejsce poboru energii: W0- 5615 Szpital. **Zasilanie nr 2** | Budynki szpitalne, biurowe, techniczne, specjalistyczne sale operacyjne, | ul. Szamarzewskiego | 62 | 60-569 | Poznań | PLENED00000590000000000028648960 | 51055232 | B22 | 420 kW | 1 638 930 |
| 3 | Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu, Samodzielny ZOZ.Miejsce poboru energii: Szpital Ludwikowo k/Poznania | Budynki, szpitalne, biurowe, techniczne | Ludwikowo k/Poznania | bn | 62-050 | Mosina | PLENED00000590000000001041978544 | 96778775 | C21 | 120 kW | Przyłącze rezerwowe |
| 4 | Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu, Samodzielny ZOZ.Miejsce poboru energii: Szpital Ludwikowo k/Poznania | Budynki, szpitalne, biurowe, techniczne | Ludwikowo k/Poznania | bn | 62-050 | Mosina | PLENED00000590000000000245461950 | 53500210 | B21 | 120kW | 414 200 |
| 5 | Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu, Samodzielny ZOZ, Miejsce poboru energii : Szpital w Chodzieży – **zasilanie nr 1** | Budynki szpitalne, biurowe, techniczne, specjalistyczne sale operacyjne, | ul.Strzelecka | 32 | 64-800 | Chodzież | PLENED00000590000000000849164521 | 3250021809 | B23 | 110 kW | 286 143 |
| 6 | Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu, Samodzielny ZOZ, Miejsce poboru energii : Szpital w Chodzieży – **zasilanie nr 2** | Budynki szpitalne, biurowe, techniczne, specjalistyczne sale operacyjne, | ul.Strzelecka | 32 | 64-800 | Chodzież | PLENED00000590000000000849163597 | 3250021810 | B23 | 78 kW | 179 067 |