{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Arkusz1 (3)"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Arkusz1 (3)","index":0,"n_rows":110,"n_cols":7,"rows_kept":110,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,5,6,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[{"$nulls":5},"Załącznik nr 1"]
[]
[null,"Wykaz sprzętu laboratoryjnego i sterylizacyjnego  - szpital w Poznaniu"]
[]
[null,"Pakiet 1"]
[{"$nulls":5},"ORIENTACYJNE TERMINY PRZEGLĄDÓW"]
["L.p.","Nazwa aparatury lub sprzętu medycznego","Ilość sprzętu","Ilość przeglądów","Producent ","Termin przeglądu w 2017 r.","Termin przeglądu w 2018 r."]
[1,"Wirówka laboratoryjna MPW 350",2,4,"MPW ","07.2017.","07.2018."]
[2,"Wirówka Laboratoryjna MPW-223-e",1,2,"MPW","07.2017.","07.2018."]
[3,"Wirówka Laborat. Mpw-223",1,2,"MPW","07.2017.","07.2018."]
[4,"Wirówka MPW 6 K 15",1,2,"MPW","07.2017.","07.2018."]
[5,"Wirówka Eppendorf 5804 R",1,2,"Eppendorf","07.2017.","07.2018."]
[6,"Cieplarka laboratoryjna poj.110-130 l",1,2,"Pol-Eko Aparatura","07.2017.","07.2018."]
[7,"Cieplarka laboratoryjna poj.45-60 l",2,4,"Pol-Eko Aparatura","07.2017.","07.2018."]
[8,"Cieplarka Laboratoryjna 500 P",1,2,"Pol-Eko Aparatura","07.2017.","07.2018."]
[9,"Cieplarka CLW 115 STD",1,2,"Pol-Eko Aparatura","07.2017.","07.2018."]
[10,"Mikroskop fluorescencyjny CX 41z torem wizyjnym",1,2,"Olympus","06.2017.","06.2018."]
[11,"Mikroskop biologiczny CX 41 OX",1,2,"Olympus","06.2017.","06.2018."]
[12,"System mikroskopii wirtualnej / mikroskop i skaner preparatów histopatologicznych",1,2,"Olympus","02.2017","01.2018"]
[13,"Mikroskop BHZ",1,2,"Olympus","07.2017","07.2018"]
[14,"Mikroskop laboratoryjny 2820 LED Motic",1,2,"Centrum Mikroskopii","07.2017","07.2018"]
[15,"Płyta grzewcza",4,8,"Anga","06.2017","06.2018"]
[16,"Łaźnia wodna LW 502",1,2,null,"07.2017","07.2018"]
[]
[null,"Pakiet 2"]
[]
["Lp.","Nazwa aparatury lub sprzętu medycznego - symbol","Ilość sprzętu","Ilość przeglądów","Producent","Termin przeglądu w 2017 r.","Termin przeglądu w 2018 r."]
[1,"Czytnik płytek  Multiscan EX",1,2,"Erba Lachema","07.2017.","07.2018."]
[2,"Płuczka mikropłytek Well Wash",1,2,"Erba Lachema","07.2017.","07.2018."]
[]
[null,"Pakiet 3"]
[]
["Lp.","Nazwa aparatury lub sprzętu medycznego ","Ilość sprzętu","Ilość przeglądów","Producent","Termin przeglądu w 2017 r.","Termin przeglądu w 2018 r."]
[1,"Czytnik płytek Hunareader Single",1,2,"Hunareader","02.2017","01.2018"]
[]
[]
[null,"Pakiet 4"]
[]
["Lp.","Nazwa aparatury lub sprzętu medycznego ","Ilość sprzętu","Ilość przeglądów","Producent","Termin przeglądu w 2017 r.","Termin przeglądu w 2018 r."]
[1,"Hemochron -aparat do pomiaru ACT",1,2,null,"07.2017.","07.2018."]
[]
[null,"Pakiet 5"]
[]
["Lp.","Nazwa aparatury lub sprzętu medycznego ","Ilość sprzętu","Ilość przeglądów","Producent","Termin przeglądu w 2017 r.","Termin przeglądu w 2018 r."]
[1,"Inkubator z atmosferą CO IG 150",1,2,"Statil","06.2017","06.2018"]
[]
[null,"Pakiet 6"]
[]
["Lp.","Nazwa aparatu lub sprzętu medycznego-typ","Ilość sprzętu","Ilość przeglądów","Producent","Termin przeglądu w 2017 r.","Termin przeglądu w 2018 r."]
[1,"Komora z laminarnym przepływem pow.BIO 120",1,2,"Alpina","02.2017","01.2018"]
[2,"Komora z laminarnym przepływem pow.BIO 120",1,2,"Alpina","04.2017","04.2018"]
[3,"Komora z laminarnym przepływem pow. K 700",1,2,"Alpina","02.2017","01.2018"]
[]
[]
[]
[null,"Pakiet 7"]
[]
["Lp.","Nazwa aparatu lub sprzętu medycznego-typ","Ilość sprzętu","Ilość przeglądów","Producent","Termin przeglądu w 2017 r.","Termin przeglądu w 2018 r."]
[1,"Procesor tkankowy",1,2,"Leica","04.2017.","04.2018."]
[2,"Kriostat Leica",1,2,"Leica","04.2017.","04.2018."]
[3,"Mikrotom Leica",1,2,"Leica","04.2017.","04.2018."]
[3,"Mikrotom rotacyjny",1,2,"Leica","04.2017.","04.2018."]
[]
[null,"Pakiet 8"]
[]
["Lp.","Nazwa aparatu lub sprzętu medycznego-typ","Ilość sprzętu","Ilość przeglądów","Producent","Termin przeglądu w 2017 r.","Termin przeglądu w 2018 r."]
[1,"Termocykler Slim TM",1,2,null,"02.2017","02.2018"]
[]
[null,"Pakiet 9"]
[]
["Lp.","Nazwa aparatu lub sprzętu medycznego-typ","Ilość sprzętu","Ilość przeglądów","Producent","Termin przeglądu w 2017 r.","Termin przeglądu w 2018 r."]
[1,"Stacja uzdatniania wody RO 250l",1,2,"Blanca/Ecowater","04.2017","04.2018"]
[]
[null,"Pakiet 10"]
[]
["Lp.","Nazwa aparatu lub sprzętu medycznego-typ","Ilość sprzętu","Ilość przeglądów","Producent","Termin przeglądu w 2017 r.","Termin przeglądu w 2018 r."]
[1,"Sterylizator parowy stołowy Vacuclav 24B/L+",1,2,"Melag","07.2017","07.2018"]
[]
[null,"Pakiet 11"]
[]
["Lp.","Nazwa aparatu lub sprzętu medycznego-typ","Ilość sprzętu","Ilość przeglądów","Producent","Termin przeglądu w 2017 r.","Termin przeglądu w 2018 r."]
[1,"Sterylizator parowy",2,4,"Sanyo","07.2017","07.2018"]
[]
[null,"Pakiet 12"]
[]
["Lp.","Nazwa aparatu lub sprzętu medycznego-typ","Ilość sprzętu","Ilość przeglądów","Producent","Termin przeglądu w 2017 r.","Termin przeglądu w 2018 r."]
[1,"Myjka dezynfektor",8,16,"Meiko","02.2017","02.2018"]
[]
[null,"Pakiet 13"]
[]
["Lp.","Nazwa aparatu lub sprzętu medycznego-typ","Ilość sprzętu","Ilość przeglądów","Producent","Termin przeglądu w 2017 r.","Termin przeglądu w 2018 r."]
[1,"Sterylizator parowy MSTV 669Vs2",1,2,"Belimed","07.2017","07.2018"]
[2,"Myjnia dezynfektor WD 230",1,2,"Belimed","07.2017","07.2018"]
[3,"Wytwornica pary",1,2,"Belimed","07.2017","07.2018"]
[]
[]
[null,"Pakiet 14"]
[]
["Lp.","Nazwa aparatu lub sprzętu medycznego-typ","Ilość sprzętu","Ilość przeglądów","Producent","Termin przeglądu w 2017 r.","Termin przeglądu w 2018 r."]
[1,"Sterylizator GE 6612",1,2,"Getinge","07.2017","07.2018"]
{"$rows_empty":8}
[null," "]