WCPiT /EA/381-21/2020 		Poznań, 2020-06- 26

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów medycznych jednorazowych i wielorazowych.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

PYTANIE nr 1:

1. Zapytanie dotyczy terminów dostaw pakietu 8 określonych pkt. 2. Formularza ofertowego:

„Zamawiający wymaga podania czasu realizacji dostawy w dniach, przy czym czas ten nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych. Niepodanie lub podanie czasu dłuższego spowoduje odrzucenie oferty.”

Czy Zamawiający dopuści terminy dostawy do 4 tygodni od daty zamówienia dla pakietu 8 poz. 1. Filtr przeciwbakteryjny, poz. 3. Żel krzemionkowy WSK 500G cent do posiadanego spirometru Lungtest 1000 i poz. 4. Wapno sodowane Intersorb Plus op 4,5 kg?

Odpowiedź Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje stosownie zapis par. 2 pkt. 2 umowy nr 4.

PYTANIE nr 2:

2. Zapytanie dotyczy pakietu 8. poz. 4:

Czy Zamawiający dopuści Wapno sodowane Intersorb Plus op 5 l?

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza Wapno sodowane Intersorb Plus op 5 l, z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości. Wykonawca winien odpowiednio przeliczyć ilość opakowań tak, aby ilość produktu była zgodna z  SIWZ, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku.

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ działając na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) przedłuża terminy składania i otwarcia ofert do 07.07.2020 roku.

Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.