WCPiT /EA/381-21/2020 Poznań, 2020-06- 29

Uczestnicy postępowania

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów medycznych jednorazowych i wielorazowych.**

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**PYTANIE nr 1:**

**Dot. treści SIWZ**

**Pakiet 4, poz.5**

Czy Zamawiający dopuści Papier do aparatu EKG 08LT o wymiarach 210x25 m?

**Odpowiedź Zamawiający dopuszcza Papier do aparatu EKG 08LT o wymiarach 210x25 m.**

**PYTANIE nr 2:**

**Pakiet 4, poz.8**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga papieru Mitsubishi K61B czy K65HM oraz czy wymaga, aby papier był oryginalny?

**Odpowiedź Zamawiający dopuszcza oba warianty papieru , dopuszcza papier oryginalny.**

**PYTANIE nr 3:**

**Pakiet 4, poz. 21**

Czy Zamawiający dopuści Opaski identyfikacyjne dla dorosłych niesterylne?

**Odpowiedź Zamawiający dopuszcza Opaski niesterylne, mikrobiologicznie czyste.**

**PYTANIE nr 4:**

**Pakiet 4, poz.22**

Czy Zamawiający dopuści Pojemnik na próbki histopatologiczne, 200-250 ml,  z nakrętką, śr. 67 mm x wys. 90 mm?

**Odpowiedź Zamawiający dopuszcza Pojemnik na próbki histopatologiczne, 200-250 ml,  z nakrętką, śr. 67 mm x wys. 90 mm.**

**PYTANIE nr 5:**

**Pakiet 4, poz. 25**

Czy Zamawiający dopuści Pojemnik z łopatką do pobierania kału o pojemności 30 ml? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź Zamawiający dopuszcza. Pojemnik z łopatką do pobierania kału o pojemności 30 ml.**

**PYTANIA nr 6:**

**Dot. umowy**

**Dot. punktu 15.1.2 SIWZ**

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie z umowy zapisu ust. 4 §1 w zakresie możliwości zwiększenia rozmiaru dostaw jednego asortymentu kosztem innego asortymentu. W związku ze znacznym ograniczeniem dostępności asortymentu będącego przedmiotem postępowania brak jednoznacznego określenia ilości w zakresie każdej pozycji będącej przedmiotem postępowania uniemożliwia prawidłowe i rzetelne przedstawienie oferty.

**Dot. punktu 15.1.2 SIWZ**

W związku z występowaniem w okresie realizacji niniejszej umowy okoliczności nadzwyczajnych związanych ze skutkami epidemii wirusa SARS-Cov-2, które mogą mieć wpływ na dostępność m.in. asortymentu będącego przedmiotem postępowania (tj. zaburzenia w procesie produkcji, restrykcje poszczególnych państwa z zakresie eksportu) w nawiązaniu do zapisów umowy zwracamy się z prośbą o modyfikację w zakresie czasu dostaw w sposób następujący:

*czas dostawy,*

*Wykonawca podaje w dniach czas dostawy : (cyfrowo wskazana przez wykonawcę liczba dni roboczych – min. 3, maks. 7)*

*Zaoferowanie czasu dostawy dłuższego niż 7 dni roboczych oraz niewpisanie czasu spowoduje odrzucenie oferty.*

**Dot. wzoru umowy § 2 ust.3**

W związku z występowaniem w okresie realizacji niniejszej umowy okoliczności nadzwyczajnych związanych ze skutkami epidemii wirusa SARS-Cov-2, które mogą mieć wpływ na dostępność m.in. asortymentu będącego przedmiotem postępowania (tj. zaburzenia w procesie produkcji, restrykcje poszczególnych państwa z zakresie eksportu) w nawiązaniu do zapisów umowy zwracamy się z prośbą o modyfikację w zakresie czasu dostaw w przypadku nagłej potrzeby poprzez wydłużenie terminu do 2 dni roboczych.

**Dot. wzoru umowy § 4 ust.11**

Zwracamy się z prośbą o modyfikacje § 4 ust.11 w sposób następujący:

1. *W przypadku niedostarczenia zamówionego asortymentu, Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego do przesłania pisemnej informacji o braku wyrobu medycznego i do zapłacenia różnicy wartości zakupu tego asortymentu przez Zamawiającego u innego Wykonawcy. Różnica nie może przekroczyć 10% wartości zamówionego i niedostarczonego asortymentu wynikającego z załącznika nr 1 do niniejszej umowy .*

**Dot. wzoru umowy § 5 ust.1 pkt. 1 i 2**

Zwracamy się z prośbą o modyfikacje § 5 ust.1 pkt.1 i 2 w sposób następujący:

1. *Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych:*
   1. *za zwłokę w realizacji dostawy w wysokości 2 % wartości brutto opóźnionego asortymentu, zgodnie z zał. nr 1 - za każdy dzień zwłoki,*
   2. *za zwłokę w wymianie reklamowanego przedmiotu umowy na nowy w wysokości 2 % wartości brutto danego asortymentu, zgodnie z zał. nr 1 - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,*

**Dot. wzoru umowy § 5 ust.1**

Zwracamy się z prośbą o modyfikacje § 5 ust.1 poprzez zmianę terminu „*opóźnienie”* na termin „ *zwłoka*”.

**Dot. wzoru umowy § 5 ust.3 pkt. 1**

Zwracamy się z prośbą o modyfikacje § 5 ust.3 pkt.1 w sposób następujący:

1. *Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia, gdy:*
2. *Wykonawca opóźnia się z dostawą, zdeponowaniem lub uzupełnieniem asortymentu lub reklamacją więcej niż 5 dni*

**Dot. wzoru umowy § 5**

Zwracamy się z prośbą o dodanie do wzoru umowy w §5, ust. 4 i 5 o następującej treści:

*„4.Zamawiający oświadcza, że zrzeka się dochodzenia roszczeń z tytułu przewidzianych umową kar umownych i odszkodowań za okres, w którym umowa nie mogła być należycie wykonywana z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a w szczególności siły wyższej w postaci pandemii wirusa COVID-19 .*

*5.Wykonawca zobowiązuje się do zachowania najwyższej staranności przy realizacji przedmiotu umowy i możliwe maksymalnego ograniczenia ewentualnych negatywnych skutków wywołanych stanem pandemii, o którym mowa w ust.4.”*

**Dot. wzoru umowy § 5**

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie powyżej zwracamy się z prośbą o dodanie do wzoru umowy §5, ust. 4 i 5 o następującej treści:

*„4.Strony postanawiają, że zapisy §5 Umowy, określające zasady naliczania kar umownych w przypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonania Umowy, nie znajdują zastosowania w sytuacji, gdy niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie Umowy przez Wykonawcę spowodowane jest skutkami wystąpienia epidemii COVID 19.*

*5.Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia wszelkich dokumentów i oświadczeń niezbędnych dla potwierdzenia wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie Umowy, na każde żądanie Zamawiającego.”*

**Dot. wzoru umowy § 5**

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytania powyżej zwracamy się z prośbą o dodanie do wzoru umowy §5, ust. 4 o następującej treści:

*„4.Zamawiający odstępuje od stosowania kar umownych o których mowa w §5 umowy na okres obowiązywania na terenie Polski stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego przez władze państwowe oraz przez okres 90 dni po ich ustaniu”*

**Dot. wzoru umowy**

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytania powyżej zwracamy się z prośbą o dodanie do wzoru umowy zapisu o następującej treści:

*„ Siła Wyższa”*

1. *Którakolwiek ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.*
2. *Dla celów realizacji Umowy „Siła Wyższa” oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej itp.*
3. *W przypadku zaistnienia stanu Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy.*
4. *Jeżeli stan Siły Wyższej, będzie trwał nieprzerwanie przez okres 30 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.*

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.**

**PYTANIE nr 7:**

**Pakiet 4, poz. 7 -** Czy Zamawiający dopuści papier do EKG w rozmiarze 120mm x 30m?

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 8:**

**Pakiet 4, poz. 8 -** Czy Zamawiający wymaga oryginalnego papieru firmy Mitsubishi do Printera do aparatu USG?

**Odpowiedź Zamawiający dopuszcza** **papier oryginalny.**

**PYTANIE nr 9:**

**Pakiet 4, poz. 15 -** Czy Zamawiający dopuści niebieski marker chirurgiczny, kolor atramentu fioletowy?

**Odpowiedź Zamawiający dopuszcza niebieski marker chirurgiczny , kolor atramentu fioletowy.**

**PYTANIE nr10:**

**Pakiet 4, poz. 21 -** Czy Zamawiający dopuści opaski niesterylne?

**Odpowiedź Zamawiający dopuszcza** **opaski niesterylne , mikrobiologiczne czyste.**

**PYTANIE nr 11:**

**Pakiet 4, poz. 22 -** Czy Zamawiający dopuści pojemnik średnicy 50 mm i wysoki na 91mm?

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 12:**

**Pakiet 4, poz. 22 -** Czy Zamawiający dopuści pojemnik średnicy 92 mm i wysoki na 61mm?

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 13:**

**Pakiet 4, poz. 25 -** Czy Zamawiający dopuści pojemnik z łopatką, pojemności 18ml?

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 14:**

**Pakiet 4, poz. 26 -** Czy Zamawiający dopuści elektrody kończynowe komplet 4szt (żółta, zielona, czerwona, czarna)?

**Odpowiedź Zamawiający dopuszcza** **komplet 4szt ( żółta , zielona, czerwona , czarna ).**