**ZAŁĄCZNIK 1B**

**Pakiet nr 2**

***Wykaz sprzętu***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa** | **Model** | **s/n** | **Rok produkcji** | **Ilość przeglądów w ciągu umowy** | **Lokalizacja** |
| 1 | Videobronchoskop ultrasonograficzny | EB-1970UK | A120441 | 2014 | 2 | ZDI |
| 2 | Videobronchoskop ultrasonograficzny | EB-1970UK | A 120127 | 2009 | 2 | ZDE |
| 3 | Videobronchoskop ultrasonograficzny | EB-1970UK | A120387 | 2013 | 2 | ZDI |
| 4 | Videobronchoskop ultrasonograficzny | EB19-J10U | A120090 | 2018 | 2 | ZDE |
| 5 | Videogastroskop ultrasonograficzny | EG-3870UTK | A121025 | 2013 | 2 | ZDI |
| 6 | Bronchofiberoskop optyczny | FB-18V | G111853 | 2013 | 2 | ZDI |
| 7 | Bronchofiberoskop optyczny | FB-18V | G111857 | 2013 | 2 | ZDI |
| 8 | Bronchofiberoskop intubacyjny | FI-13BS | G110584 | 2009 | 2 | ZDE |
| 9 | Bronchofiberoskop intubacyjny | FI-16BS | G110840 | 2009 | 2 | ZDE |
| 10 | Bronchofiberoskop intubacyjny | FI-16RBS | H111196 | 2014 | 2 | ZDI |
| 11 | Bronchofiberoskop intubacyjny | FI-16RBS | H111221 | 2014 | 2 | ZDE |
| 12 | Bronchofiberoskop intubacyjny | FI-16RBS | H111410 | 2015 | 2 | AiIT |
| 13 | Bronchofiberoskop intubacyjny | FI-16RBS | H111413 | 2015 | 2 | ZDI |
| 14 | Bronchofiberoskop intubacyjny | FI-16RBS | H111405 | 2015 | 2 | ZDE |
| 15 | Bronchofiberoskop intubacyjny | FI-16RBS | H111919 | 2017 | 2 | ZDE |
| 16 | Bronchofiberoskop intubacyjny | FI-16RBS | H111915 | 2017 | 2 | ZDE |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | A x 24 | B x 24 | C x 24 |
| Wartość netto  1 m-c | VAT  Stawka…………..  1 m-c | Wartość brutto  1 m-c | Wartość netto  24 m-ce | VAT  24 m-ce | Wartość brutto  24 m-ce |
|  |  |  |  |  |  |