Poznań, dnia 14.07.2020 r.

**Uczestnicy postępowania**

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę serwisowania sprzętu endoskopowego firmy Pentax**

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**Dotyczy pakietu : PENTAX 1,2,3**

***Dotyczy umowy nr 4 a umowa serwisowa pakiet 1 i 2***

**Pytanie 1**

**§ 2 ust.2 podpunkt 4**

**Dotyczy wzór umowy**

Czy zamawiający zgodzi się na dodanie słowa w poniższym zapisie?

4) umowa nie obejmuje uszkodzeń/wymian sondy USG endoskopów EB-1970UK , EG-3870UTK, EB19-J10U ( Pakiet nr 2 od poz. 1 do poz. 5 )

**Odpowiedź:**

**Zapisy wzoru umowy pozostają bez zmian.**

**Pytanie 2**

**§ 2 ust.2 podpunkt 5**

**Dotyczy wzór umowy**

Czy Zamawiający dokona zmiany zapisu treści zgodnie z poniższym :

Aparat z pozycji nr 8 jest z roku 2009 , a aparat z pozycji nr 4 jest aparatem z 2018 czyli na gwarancji

5) urządzenia z Pakietu nr 2 poz. nr 4 ~~nie 8~~,15,16zostaną objęte opieką serwisową po zakończeniu okresu gwarancji,

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dokonuje zmiany zapisu umowy zgodnie z propozycją wykonawcy.**

**Pytanie 3**

**§ 3 ust.4**

**Dotyczy wzór umowy**

Czy zamawiający zgodzi się na rozszerzenie punktu 4 o następującą treść

Ewentualne koszty naprawy urządzenia zastępczego, pokrywa Zleceniobiorca, na zasadach określonych w umowie wynikającej z nieprawidłowej eksploatacji.

**Odpowiedź:**

**Zapisy wzoru umowy pozostają bez zmian.**

**Pytanie 4**

**§ 3 ust.2 podpunkt a, b, c, h**

**Dotyczy wzór umowy**

Czy zamawiający dokona zmiany zapisu wg poniższego ?

1. dokonania czynności technicznych (kompleksowych z testami bezpieczeństwa elektrycznego, zgodnie z wymaganiami producenta, instrukcją obsługi sprzętu i aktualną dokumentacją /instrukcją serwisową wydaną przez producenta urządzenia)
2. wymiany zgodnie z zaleceniami producenta i procedurą konserwacji podczas czynności technicznych, zalecanych przez producenta materiałów / części (uszczelki, zestawy serwisowe itp.)
3. wykonywania czynności technicznych i napraw zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp, wymaganiami bhp, ppoż i ochrony środowiska , oraz zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010 r. o

wyrobach medycznych (Dz. U. 2015.876 z późn. zm.)

1. zapewnienia sprzętu zastępczego o nie gorszych parametrach w przypadku wykonywania czynności technicznych w serwisie Wykonawcy, jeśli usługa trwa dłużej niż 3 dni robocze.

**Odpowiedź:**

**Zapisy wzoru umowy pozostają bez zmian.**

**Pytanie 5**

**§ 6 ust.1,2 ,4**

**Dotyczy wzór umowy**

Czy zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu wg poniższego?

1. Usługa konserwacji oraz czynności technicznych sprzętu medycznego wymienionego w załączniku nr 1 do Umowy będzie odbywać się zgodnie z wymaganiami producenta w terminie **7 dni od zgłoszenia.**

2. Karta Pracy (Raport Serwisowy) Zleceniobiorcy jest podstawowym dokumentem stwierdzającym wykonanie usługi konserwacji oraz obrazującym zużyte części i części zamienne , które zostały wmontowane

**Odpowiedź:**

**Zapisy wzoru umowy pozostają bez zmian.**

**Pytanie 6**

**§ 9 ust.4**

**Dotyczy wzór umowy**

Czy zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu wg poniższego?

zleceniobiorca opóźnia się, przynajmniej 3- krotnie, z wykonaniem obowiązków określonych w §3 ,ust. 8 umowy, więcej niż ~~24~~ 72 godziny, bez wcześniejszego poinformowania o powodzie zaistniałej zwłoki

**Odpowiedź:**

**Zapisy wzoru umowy pozostają bez zmian.**

**Pytanie 7**

**§ 10 ust.1 a,b**

**Dotyczy wzór umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej odpowiednio dla punktów z :

2) 500 zł. na 100 zł.

3) 10% na 5% ?

**Odpowiedź:**

**Zapisy wzoru umowy pozostają bez zmian.**

**Pytanie 8**

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie przeglądu zerowego potwierdzającego stan techniczny dopuszczający urządzenia do pracy, a w przypadku wykrycia ich niesprawności były pokrywane ze środków poza kosztami wynikającymi z formularza cenowo – asortymentowego dla Pakietu nr 1 i 2 Załącznika nr 1A oraz 1B umowy serwisowej.

**Odpowiedź:**

**Zakres przedmiotu zamówienia został określony w SIWZ.**

***Dotyczy umowy nr 4 b umowa serwisowa pakiet 3***

**Pytanie 9**

**§ 5**

**Dotyczy wzór umowy**

Czy zamawiający zgodzi się na dodanie kolejnego ustępu o następującej treści ?

Jeżeli podczas czynności przegląd u zostanie stwierdzona niesprawność urządzenia, zostanie ona usunięta na podstawie oddzielnej kalkulacji cenowej oraz po uzyskaniu akceptacji naprawy przez zamawiającego

**Odpowiedź:**

**Zapisy wzoru umowy pozostają bez zmian.**

**Pytanie 10**

**§ 7**

**Dotyczy wzór umowy**

Czy zamawiający zgodzi się na dodanie kolejnego ustępu o następującej treści ?

Zleceniobiorca ma prawo wstrzymać realizację zobowiązań umownych w przypadku zwłoki w płatności faktur wymagalnych powyżej 21 dni bądź realizować usługi w formie płatności: przedpłata

**Odpowiedź:**

**Zapisy wzoru umowy pozostają bez zmian.**

**Pytanie 11**

**§ 8 ust.2 d**

**Dotyczy wzór umowy**

Czy zamawiający zgodzi się na rozszerzenie ustępu o następującej treści ?

 zleceniobiorca opóźnia się, przynajmniej 3- krotnie, z wykonaniem obowiązków określonych w §4 ust.1 umowy, więcej niż ~~24~~ 72 godziny, bez wcześniejszego poinformowania o powodzie ewentualnej zwłoki

**Odpowiedź:**

**Zapisy wzoru umowy pozostają bez zmian.**

**Pytanie 12**

**§ 9 ust.1 a,b**

**Dotyczy wzór umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej odpowiednio dla punktów z :

2) 100 zł. na 25 zł.

3) 10% na 5% ?

**Odpowiedź:**

**Zapisy wzoru umowy pozostają bez zmian.**

**Pytanie 13**

**Dotyczy wzór umowy**

Czy Zamawiający dokona zmiany numeracji poszczególnych paragrafów umowy?

Uzasadnienie: po paragrafie 9 pojawia się paragraf 8 , a następnie ponownie 9

**Odpowiedź:**

**Zamawiający poprawia kolejność paragrafów umowy.**

**Zamawiający umieszcza na stronie internetowej poprawione wzory umów, pn.:**

**- Załącznik nr 4a Umowa serwisowa Pakiet 1 i 2 „NOWY”,**

**- Załącznik nr 4b Umowa serwisowa Pakiet 3 „NOWY”.**