Poznań, dnia 14.07.2020 r.

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę serwisowania sprzętu endoskopowego firmy Pentax

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Dotyczy pakietu : PENTAX 1,2,3

Dotyczy umowy nr 4 a umowa serwisowa pakiet 1 i 2

Pytanie 1

§ 2 ust.2 podpunkt 4

Dotyczy wzór umowy

Czy zamawiający zgodzi się na dodanie słowa  w poniższym zapisie?

4) umowa nie obejmuje uszkodzeń/wymian sondy USG endoskopów EB-1970UK , EG-3870UTK, EB19-J10U  ( Pakiet nr 2 od poz. 1  do poz. 5 )

Odpowiedź:

Zapisy wzoru umowy pozostają bez zmian.

Pytanie 2

§ 2 ust.2 podpunkt 5

Dotyczy wzór umowy

Czy Zamawiający dokona zmiany zapisu treści zgodnie z poniższym  :

Aparat z pozycji nr 8 jest z roku 2009 , a aparat z pozycji nr 4 jest aparatem z 2018 czyli na gwarancji

5) urządzenia z Pakietu  nr 2 poz. nr 4 nie 8,15,16zostaną objęte opieką serwisową po zakończeniu okresu gwarancji,

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany zapisu umowy zgodnie z propozycją wykonawcy.

Pytanie 3

§ 3 ust.4

Dotyczy wzór umowy

Czy zamawiający zgodzi się na rozszerzenie punktu 4 o następującą treść

Ewentualne koszty naprawy urządzenia zastępczego, pokrywa Zleceniobiorca, na zasadach określonych w umowie wynikającej z nieprawidłowej eksploatacji.

Odpowiedź:

Zapisy wzoru umowy pozostają bez zmian.

Pytanie 4

§ 3 ust.2 podpunkt a, b, c, h

Dotyczy wzór umowy

Czy zamawiający dokona zmiany  zapisu wg poniższego ?

- dokonania czynności technicznych (kompleksowych z testami bezpieczeństwa elektrycznego, zgodnie z wymaganiami producenta, instrukcją obsługi sprzętu i aktualną dokumentacją /instrukcją serwisową wydaną przez producenta urządzenia)

- wymiany zgodnie z zaleceniami producenta i procedurą konserwacji podczas czynności technicznych, zalecanych przez producenta materiałów / części  (uszczelki, zestawy serwisowe itp.)

- wykonywania czynności technicznych i napraw zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp, wymaganiami bhp, ppoż i ochrony środowiska , oraz zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010 r. o

wyrobach medycznych (Dz. U. 2015.876 z późn. zm.)

- zapewnienia sprzętu zastępczego o nie gorszych parametrach w przypadku wykonywania czynności technicznych w serwisie Wykonawcy, jeśli usługa trwa dłużej niż 3 dni robocze.

Odpowiedź:

Zapisy wzoru umowy pozostają bez zmian.

Pytanie 5

§ 6 ust.1,2 ,4

Dotyczy wzór umowy

Czy zamawiający zgodzi się na  zmianę zapisu wg poniższego?

1. Usługa konserwacji oraz czynności technicznych sprzętu medycznego wymienionego w załączniku nr 1 do  Umowy będzie odbywać się zgodnie z wymaganiami producenta w terminie 7 dni od zgłoszenia.

2. Karta Pracy (Raport Serwisowy) Zleceniobiorcy  jest podstawowym dokumentem stwierdzającym wykonanie usługi konserwacji oraz obrazującym zużyte części i części zamienne , które zostały wmontowane

Odpowiedź:

Zapisy wzoru umowy pozostają bez zmian.

Pytanie 6

§ 9 ust.4

Dotyczy wzór umowy

Czy zamawiający zgodzi się na  zmianę zapisu wg poniższego?

zleceniobiorca opóźnia się, przynajmniej 3- krotnie, z wykonaniem obowiązków określonych w §3 ,ust. 8 umowy, więcej niż 24 72 godziny, bez wcześniejszego poinformowania o powodzie zaistniałej zwłoki

Odpowiedź:

Zapisy wzoru umowy pozostają bez zmian.

Pytanie 7

§ 10 ust.1 a,b

Dotyczy wzór umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej odpowiednio  dla punktów  z :

2) 500 zł.  na 100 zł.

3) 10% na 5% ?

Odpowiedź:

Zapisy wzoru umowy pozostają bez zmian.

Pytanie 8

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie przeglądu zerowego potwierdzającego stan techniczny dopuszczający urządzenia do pracy, a w przypadku wykrycia ich niesprawności były pokrywane ze środków poza kosztami wynikającymi z formularza cenowo – asortymentowego dla Pakietu nr 1 i 2 Załącznika nr 1A oraz 1B umowy serwisowej.

Odpowiedź:

Zakres przedmiotu zamówienia został określony w SIWZ.

Dotyczy umowy nr 4 b  umowa serwisowa pakiet 3

Pytanie 9

§ 5

Dotyczy wzór umowy

Czy zamawiający zgodzi się na dodanie kolejnego ustępu o następującej treści ?

Jeżeli podczas czynności przegląd u zostanie stwierdzona niesprawność urządzenia, zostanie ona usunięta na podstawie oddzielnej kalkulacji cenowej oraz po uzyskaniu akceptacji naprawy przez zamawiającego

Odpowiedź:

Zapisy wzoru umowy pozostają bez zmian.

Pytanie 10

§ 7

Dotyczy wzór umowy

Czy zamawiający zgodzi się na dodanie kolejnego ustępu o następującej treści ?

Zleceniobiorca ma prawo wstrzymać realizację zobowiązań umownych w przypadku zwłoki w płatności faktur wymagalnych powyżej 21 dni bądź realizować usługi w formie płatności: przedpłata

Odpowiedź:

Zapisy wzoru umowy pozostają bez zmian.

Pytanie 11

§ 8 ust.2 d

Dotyczy wzór umowy

Czy zamawiający zgodzi się na rozszerzenie  ustępu o następującej treści ?

zleceniobiorca opóźnia się, przynajmniej 3- krotnie, z wykonaniem obowiązków określonych w §4  ust.1 umowy, więcej niż 24 72 godziny, bez wcześniejszego poinformowania o powodzie ewentualnej zwłoki

Odpowiedź:

Zapisy wzoru umowy pozostają bez zmian.

Pytanie 12

§ 9 ust.1 a,b

Dotyczy wzór umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej odpowiednio  dla punktów  z :

2) 100 zł.  na 25 zł.

3) 10% na 5% ?

Odpowiedź:

Zapisy wzoru umowy pozostają bez zmian.

Pytanie 13

Dotyczy wzór umowy

Czy Zamawiający dokona zmiany  numeracji poszczególnych paragrafów umowy?

Uzasadnienie: po paragrafie 9 pojawia się paragraf 8 , a następnie ponownie 9

Odpowiedź:

Zamawiający poprawia kolejność paragrafów umowy.

Zamawiający umieszcza na stronie internetowej poprawione wzory umów, pn.:

- Załącznik nr 4a Umowa serwisowa Pakiet 1 i 2 „NOWY”,

- Załącznik nr 4b Umowa serwisowa Pakiet 3 „NOWY”.