{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["sprzęt laboratoryjny - wycena"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"sprzęt laboratoryjny - wycena","index":0,"n_rows":35,"n_cols":7,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,5,6,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"Szpital w Chodzieży"]
[]
[null,"APARATURA LABORATORYJNY WYCENA"]
[]
[null,"Pakiet nr 16"]
[{"$nulls":5},"ORIENTACYJNE TERMINY PRZEGLĄDÓW"]
["L.p.","Nazwa sprzętu, typ","Ilość sprzętu","Producent","ilość przeglądów","data przeglądu 2017","data przeglądu 2018"]
[1,"Mikroskop Bielar",1,"Bielar",2,"06.2017","06.2018"]
[2,"Czytnik fluorescencyjny Micro MGJT",1,"Becton Dickinson",2,"06.2017","06.2018"]
[3,"Mikroskop fluorescencyjny CARL",1,"Carl Zeiss Jena",2,"06.2017","06.2018"]
[4,"Mikroskop Jenamed",1,"Jenamed",2,"06.2017","06.2018"]
[5,"Mikroskop Janamed 2",1,"Jenamed",2,"06.2017","06.2018"]
[6,"Wirówka MPW 350R",1,"MPW",2,"06.2017","06.2018"]
[7,"Wirówka MPW-223e",2,"MPW",4,"06.2017","06.2018"]
[8,"Wirówka T-23",1,"MPW",2,"06.2017","06.2018"]
[9,"Mikroskop MEJI",2,"Meiji",4,"06.2017","06.2018"]
[]
[null,"Pakiet nr 17"]
["L.p.","Nazwa sprzętu, typ","Ilość sprzętu","Producent","ilość przeglądów","data przeglądu 2017","data przeglądu 2018"]
[1,"Aparat do posiewu krwi i hodowli prątków gruźlicy",1,"Bio meriux",2,"02.2017","02.2018"]
[]
[null,"Pakiet nr 18"]
["L.p.","Nazwa sprzętu, typ","Ilość sprzętu","Producent","ilość przeglądów","data przeglądu 2017","data przeglądu 2018"]
[1,"Cieplarka CL - 65",1,"Elcon Łódź ",2,"06.2017","06.2018"]
[2,"Wytrząsarka 3586",1,"Elpan",2,"06.2017","06.2018"]
[3,"Fotometr EPOLL-20 BiO",1,"Epool Ltd.",2,"06.2017","06.2018"]
[4,"Cieplarka laboratoryjna CLW 115 STD",1,"Pol-Eco",2,"06.2017","06.2018"]
[5,"Destylator DE-5",1,"Polna",2,"06.2017","06.2018"]
[6,"Zgrzewarka ZFP",1,"Polna",2,"06.2017","06.2018"]
[7,"Sterylizator parowy ASVE",2,"SMS Warszawa",4,"06.2017","06.2018"]
[]
[null,"Pakiet nr 19"]
["L.p.","Nazwa sprzętu, typ","Ilość sprzętu","Producent","ilość przeglądów","data przeglądu 2017","data przeglądu 2018"]
[1,"Komora do cytostatyków KLVS-1C",1,"Polon Laminar",2,"05.2017","05.2018"]