WCPiT /EA/381-25/2020 Poznań, 2020-08- 03

Uczestnicy postępowania

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę różnych wyrobów medycznych sterylnych i niesterylnych.**

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**PYTANIE nr 1:**

Dotyczy pakietu 12 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści równoważną myjkę o następującej specyfikacji:

* Prostokątna ściereczka nasączona środkiem myjącym
* Aktywacja środka poprzez zwilżenie wodą
* Wykonana w całości z poliestru
* Rozmiary 12 cm x 20 cm
* Gramatura 100 g/m2
* Wyrób jednorazowy
* Nie zawiera lateksu
* Opakowanie 24 sztuki?

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ i umowy bez zmian.**

**PYTANIE nr 2:**

Dotyczy pakietu 12 poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści równoważną myjkę o następującej specyfikacji:

* Myjka nasączona środkiem myjącym
* Kształt rękawicy ze zwężeniem w dolnej części
* Aktywacja środka poprzez zwilżenie wodą
* Wykonana w całości z poliestru
* Rozmiary 17 cm x 24,5 cm
* Gramatura 100 g/m2 (część przednia pokryta mydłem), 70 g/m2 (część tylna bez mydła)
* Wyrób jednorazowy
* Nie zawiera lateksu
* Opakowanie 20 sztuk

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ i umowy bez zmian.**

**PYTANIE nr 3:**

Dotyczy pakietu 12 poz. 1-3

Czy Zamawiający odstąpi od zapisu „żel posiada raport bezpieczeństwa produktu kosmetycznego oraz badania aplikacyjne przeprowadzone na min. 30 zdrowych dermatologicznie osobach”?

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ i umowy bez zmian.**

**PYTANIE nr 4:**

Dotyczy pakietu 12 poz. 1-3

Czy Zamawiający odstąpi od zapisu „instrukcja użytkowania w języku polskim”?

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ i umowy bez zmian.**

**PYTANIE nr 5:**

Dotyczy pakietu 21 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści płyn do płukania jamy ustnej z 0,12% roztworem chlorheksydyny?

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ i umowy bez zmian.**

**PYTANIE nr 6:**

Dotyczy pakietu 21 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje zestawu jako element komponentów do całodobowej toalety jamy ustnej o potwierdzonej badaniami klinicznymi skuteczności w redukcji VAP. Zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy IIa ?

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ i umowy bez zmian.**

**PYTANIE nr 7:**

Dotyczy pakietu 21 poz. 1-3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej wody do nawilżania tlenu, 500ml, w jednorazowym pojemniku o całkowitej pojemności wypełnienia 600ml (+/-10ml), z biologicznie czystym adapterem do dozownika tlenu, z możliwością użycia do wyczerpania pojemności opakowania przez okres minimum 30 dni. Dostarczany tlen przepływa przez dwie komory (komorę boczną z otworami dyfuzyjnymi i komorę główną) co zapobiega osadzaniu się cząsteczek wody wewnątrz drenu tlenowego. Dźwiękowy alarm bezpieczeństwa uruchamiany przez ciśnieniową zastawkę upustową o czułości minimum 282 cm H2O (4 psi) zapobiegający uszkodzeniu pojemnika przy przekroczeniu bezpiecznych wartości przepływu tlenu.

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 8:**

Dotyczy pakietu 11 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kieliszki z podwójną skalą pomiarową: co 1ml w zakresie 2ml-30ml i co 5ml w zakresie 5ml-30ml, bez nazwy producenta umieszczonej na wyrobie, pakowane a’90 szt. z przeliczeniem ilości na 4889 opakowań?

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 9:**

Dotyczy pakietu 11, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści elektrody o średnicy 43mm z wypustką?

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 10:**

Dotyczy pakietu 11, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści silikonowy dren T-Kehr z ramionami o długości 45cm x 18cm?

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 11:**

Dotyczy pakietu 12, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści myjkę do mycia ciała nasączoną jednostronnie środkami myjącymi o neutralnym PH 5,5, wykonaną w całości z poliestru, o rozmiarze 12cm x 20 cm, gramaturze 90g/m2, produkowana zgodnie z wymaganiami ISO 22716:2007 oraz ISO 9001:2015, czystość mikrobiologiczna potwierdzona badaniami nie starszymi niż 2017 rok na brak zawartości Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Staphylococcus aureus oraz Escherichia coli, opakowanie jednostkowe a'24 sztuki z nadrukowanym rozmiarem, graficzną instrukcją stosowania oraz składem, żel posiada raport bezpieczeństwa produktu kosmetycznego oraz badania aplikacyjne przeprowadzone na min. 25 zdrowych dermatologicznie osobach?

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 12:**

Dotyczy pakietu 12, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści myjkę do mycia ciała nasączoną jednostronnie środkami myjącymi o neutralnym PH 5,5, wykonaną w całości z poliestru, o rozmiarze 20cm x 20cm, gramaturze 100g/m2, produkowana zgodnie z wymaganiami ISO 22716:2007 oraz ISO 9001:2015, czystość mikrobiologiczna potwierdzona badaniami nie starszymi niż 2017 rok na brak zawartości Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Staphylococcus aureus oraz Escherichia coli, opakowanie jednostkowe a'12 sztuk z nadrukowanym rozmiarem, graficzną instrukcją stosowania oraz składem, żel posiada raport bezpieczeństwa produktu kosmetycznego oraz badania aplikacyjne przeprowadzone na min. 25 zdrowych dermatologicznie osobach?

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 13:**

Dotyczy pakietu 12, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści opakowanie a’20 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 14:**

Dotyczy pakietu 12, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści badania aplikacyjne przeprowadzone na min. 25 zdrowych dermatologicznie osobach?

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 15:**

Dotyczy pakietu 16, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści cewnik w rozmiarze CH10, balon pojemności 3-5 ml?

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 16:**

Dotyczy pakietu 16, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści cewnik z balonem o pojemności 5-10ml?

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 17:**

Dotyczy pakietu 16, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści równoważny worek do godzinowej zbiórki moczu, worek zbiorczy o pojemności 2000 ml, skalowany co 50 ml, z zastawką antyrefluksyjną i obsługiwanym jedną ręką zaworem spustowym szybkiego opróżniania typu poprzecznego „T”, dren łączący zakończony uniwersalnym łącznikiem schodkowym, standardowa długość drenu 120 cm, dren o dużej średnicy, wykonany z materiału zapobiegającego jego zaginaniu i skręcaniu, zapewniający swobodny i skuteczny odpływ moczu, na drenie klema zaciskowa typu przesuwnego, dodatkowy element wzmacniający w miejscu połączenia drenu z komorą, zapobiegający jego zaginaniu, samouszczelniający się port do pobierania próbek, trwała, stabilna komora pomiarowa o pojemności 500 ml podzielona na cztery zintegrowane komory pośrednie, bardzo wysoki stopień dokładności pomiaru, co 1 ml od 4 ml do 50 ml, (w komorze wstępnej) i co 5 ml do 500 ml (w pozostałych komorach), komora zaopatrzona w filtr hydrofobowy, zapobiegający zasysaniu, wyrównujący ciśnienie wewnętrzne w systemie , obrotowy zawór spustowy z wyraźnym wskaźnikiem położenia (otwarty/zamknięty) opróżniający jednocześnie wszystkie komory pomiarowe, biała, tylna ścianka komory, ułatwiająca dokładny odczyt i wizualizację moczu, pozycjonowanie i stabilizacja systemu za pomocą dwóch uniwersalnych taśm, pasujący do okrągłych i kwadratowych ram łóżka, sterylny?

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 18:**

Dotyczy pakietu 16, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści nebulizator o pojemności 15ml?

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 19:**

Dotyczy pakietu 16, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową z nebulizatorem o pojemności 8ml, rozbijanie cząstek leku 3,23µm?

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 20:**

Dotyczy pakietu 16, pozycja 17b

Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu, długości 500cm?

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 21:**

Dotyczy pakietu 4, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści elektrody czynne jednorazowe do diatermii chirurgicznych z uchwytem z dwoma przyciskami, nożykiem i kablem, długość kabla 300+/-15, sterylne, biokompatybilne, materiał uchwytu polipropylen z ABS, wtyk 3-pinowy, pakowane pojedynczo?

**Odpowiedź Zamawiający dopuszcza elektrody czynne jednorazowe do diatermii chirurgicznych z uchwytem z dwoma przyciskami, nożykiem i kablem, długość kabla 300+/-15, sterylne, biokompatybilne, materiał uchwytu polipropylen z ABS, wtyk 3-pinowy, pakowane pojedynczo.**

**PYTANIE nr 21:**

Dotyczy pakietu 4, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści elektrodę monopolarną jednorazową - szpatuła o wymiarach szer. 2,3 mm grubość 0,5 mm i długość 153 mm, pakowaną pojedynczo, wtyk 2,38 mm?

**Odpowiedź Zamawiający dopuszcza elektrodę monopolarną jednorazową - szpatuła o wymiarach szer. 2,3 mm grubość 0,5 mm i długość 153 mm, pakowaną pojedynczo, wtyk 2,38 mm.**