WCPiT /EA/381-25/2020 		Poznań, 2020-08- 03

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę różnych wyrobów medycznych sterylnych i niesterylnych.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

PYTANIE nr 1:

Dotyczy pakietu 12 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści równoważną myjkę o następującej specyfikacji:

- Prostokątna ściereczka nasączona środkiem myjącym

- Aktywacja środka poprzez zwilżenie wodą

- Wykonana w całości z poliestru

- Rozmiary 12 cm x 20 cm

- Gramatura 100 g/m2

- Wyrób jednorazowy

- Nie zawiera lateksu

- Opakowanie 24 sztuki?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ i umowy bez zmian.

PYTANIE nr 2:

Dotyczy pakietu 12 poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści równoważną myjkę o następującej specyfikacji:

- Myjka nasączona środkiem myjącym

- Kształt rękawicy ze zwężeniem w dolnej części

- Aktywacja środka poprzez zwilżenie wodą

- Wykonana w całości z poliestru

- Rozmiary 17 cm x 24,5 cm

- Gramatura 100 g/m2 (część przednia pokryta mydłem), 70 g/m2 (część tylna bez mydła)

- Wyrób jednorazowy

- Nie zawiera lateksu

- Opakowanie 20 sztuk

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ i umowy bez zmian.

PYTANIE nr 3:

Dotyczy pakietu 12 poz. 1-3

Czy Zamawiający odstąpi od zapisu „żel posiada raport bezpieczeństwa produktu kosmetycznego oraz badania aplikacyjne przeprowadzone na min. 30 zdrowych dermatologicznie osobach”?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ i umowy bez zmian.

PYTANIE nr 4:

Dotyczy pakietu 12 poz. 1-3

Czy Zamawiający odstąpi od zapisu „instrukcja użytkowania w języku polskim”?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ i umowy bez zmian.

PYTANIE nr 5:

Dotyczy pakietu 21 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści płyn do płukania jamy ustnej z 0,12% roztworem chlorheksydyny?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ i umowy bez zmian.

PYTANIE nr 6:

Dotyczy pakietu 21 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje zestawu jako element komponentów do całodobowej toalety jamy ustnej o potwierdzonej badaniami klinicznymi skuteczności w redukcji VAP. Zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy IIa ?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ i umowy bez zmian.

PYTANIE nr 7:

Dotyczy pakietu 21 poz. 1-3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej wody do nawilżania tlenu, 500ml, w jednorazowym pojemniku o całkowitej pojemności wypełnienia 600ml  (+/-10ml), z biologicznie czystym adapterem do dozownika tlenu, z możliwością użycia do wyczerpania pojemności opakowania przez okres minimum 30 dni. Dostarczany tlen przepływa przez dwie komory (komorę boczną z otworami dyfuzyjnymi i komorę główną) co zapobiega osadzaniu się cząsteczek wody wewnątrz drenu tlenowego. Dźwiękowy alarm bezpieczeństwa uruchamiany przez ciśnieniową zastawkę upustową o czułości minimum 282 cm H2O (4 psi) zapobiegający uszkodzeniu pojemnika przy przekroczeniu bezpiecznych wartości przepływu  tlenu.

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 8:

Dotyczy pakietu 11 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kieliszki z podwójną skalą pomiarową: co 1ml w zakresie 2ml-30ml i co 5ml w zakresie 5ml-30ml, bez nazwy producenta umieszczonej na wyrobie, pakowane a’90 szt. z przeliczeniem ilości na 4889 opakowań?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 9:

Dotyczy pakietu 11, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści elektrody o średnicy 43mm z wypustką?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 10:

Dotyczy pakietu 11, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści silikonowy dren T-Kehr z ramionami o długości 45cm x 18cm?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 11:

Dotyczy pakietu 12, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści myjkę  do mycia ciała nasączoną jednostronnie środkami myjącymi o neutralnym PH 5,5, wykonaną w całości z poliestru, o rozmiarze 12cm x 20 cm, gramaturze 90g/m2, produkowana zgodnie z wymaganiami ISO 22716:2007 oraz ISO 9001:2015, czystość mikrobiologiczna potwierdzona badaniami nie starszymi niż 2017 rok na brak zawartości Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Staphylococcus aureus oraz Escherichia coli, opakowanie jednostkowe a'24 sztuki z nadrukowanym rozmiarem, graficzną instrukcją stosowania oraz składem, żel posiada raport bezpieczeństwa produktu kosmetycznego oraz badania aplikacyjne przeprowadzone na min. 25 zdrowych dermatologicznie osobach?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 12:

Dotyczy pakietu 12, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści myjkę  do mycia ciała nasączoną jednostronnie środkami myjącymi o neutralnym PH 5,5, wykonaną w całości z poliestru, o rozmiarze 20cm x 20cm, gramaturze 100g/m2, produkowana zgodnie z wymaganiami ISO 22716:2007 oraz ISO 9001:2015, czystość mikrobiologiczna potwierdzona badaniami nie starszymi niż 2017 rok na brak zawartości Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Staphylococcus aureus oraz Escherichia coli, opakowanie jednostkowe a'12 sztuk z nadrukowanym rozmiarem, graficzną instrukcją stosowania oraz składem, żel posiada raport bezpieczeństwa produktu kosmetycznego oraz badania aplikacyjne przeprowadzone na min. 25 zdrowych dermatologicznie osobach?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 13:

Dotyczy pakietu 12, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści opakowanie a’20 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 14:

Dotyczy pakietu 12, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści badania aplikacyjne przeprowadzone na min. 25 zdrowych dermatologicznie osobach?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 15:

Dotyczy pakietu 16, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści cewnik w rozmiarze CH10, balon pojemności 3-5 ml?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 16:

Dotyczy pakietu 16, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści cewnik z balonem o pojemności 5-10ml?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 17:

Dotyczy pakietu 16, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści równoważny worek do godzinowej zbiórki moczu, worek zbiorczy o pojemności 2000 ml, skalowany co 50 ml, z zastawką antyrefluksyjną i obsługiwanym jedną ręką zaworem spustowym szybkiego opróżniania typu poprzecznego „T”, dren łączący zakończony uniwersalnym łącznikiem schodkowym, standardowa długość drenu 120 cm, dren o dużej średnicy, wykonany z materiału zapobiegającego jego zaginaniu i skręcaniu, zapewniający swobodny i skuteczny odpływ moczu, na drenie klema zaciskowa typu przesuwnego, dodatkowy element wzmacniający w miejscu połączenia drenu z komorą, zapobiegający jego zaginaniu, samouszczelniający się port do pobierania próbek, trwała, stabilna komora pomiarowa o pojemności 500 ml podzielona na cztery zintegrowane komory pośrednie, bardzo wysoki stopień dokładności pomiaru, co 1 ml od 4 ml do 50 ml, (w komorze wstępnej) i co 5 ml do 500 ml (w pozostałych komorach), komora zaopatrzona w filtr hydrofobowy, zapobiegający zasysaniu, wyrównujący ciśnienie wewnętrzne w systemie , obrotowy zawór spustowy z wyraźnym wskaźnikiem położenia (otwarty/zamknięty) opróżniający jednocześnie wszystkie komory pomiarowe, biała, tylna ścianka komory, ułatwiająca dokładny odczyt i wizualizację moczu, pozycjonowanie i stabilizacja systemu za pomocą dwóch uniwersalnych taśm, pasujący do okrągłych i kwadratowych ram łóżka, sterylny?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 18:

Dotyczy pakietu 16, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści nebulizator o pojemności 15ml?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 19:

Dotyczy pakietu 16, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową z nebulizatorem o pojemności 8ml, rozbijanie cząstek leku 3,23µm?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 20:

Dotyczy pakietu 16, pozycja 17b

Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu, długości 500cm?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 21:

Dotyczy pakietu 4, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści elektrody czynne jednorazowe do diatermii chirurgicznych z uchwytem z dwoma przyciskami, nożykiem i kablem, długość kabla 300+/-15, sterylne, biokompatybilne, materiał uchwytu polipropylen z ABS, wtyk 3-pinowy, pakowane pojedynczo?

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza elektrody czynne jednorazowe do diatermii chirurgicznych z uchwytem z dwoma przyciskami, nożykiem i kablem, długość kabla 300+/-15, sterylne, biokompatybilne, materiał uchwytu polipropylen z ABS, wtyk 3-pinowy, pakowane pojedynczo.

PYTANIE nr 21:

Dotyczy pakietu 4, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści elektrodę monopolarną jednorazową - szpatuła o wymiarach szer. 2,3 mm grubość 0,5 mm i długość 153 mm, pakowaną pojedynczo, wtyk 2,38 mm?

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza elektrodę monopolarną jednorazową - szpatuła o wymiarach szer. 2,3 mm grubość 0,5 mm i długość 153 mm, pakowaną pojedynczo, wtyk 2,38 mm.