## Arkusz1
ZAŁĄCZNIK NR 1
PAKIET nr 1 (CPV 33140000-3, 33141620-2; 33141220-8) Zestaw do krążenia pozaustrojowego
L.p. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie roczne | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | producent nr katalogowy (jeśli został przypisany)
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
1. | Zestaw do krążenia pozaustrojowego ECMO | szt. | 2
2. | Zest. wprow. dla kaniul tętniczych do ECMO. Skład zestawu – igła 18 Ga ; zestaw 4 stopniowego dylatatora 10/12 FR – 12/14 Fr – 14/16 Fr – 16/18 Fr ; prowadnik z końcówką „J'' 0.038” x 100 cm ; advancer do prowadnika ; skalpel ; strzykawka 20 ml. | szt. | 2
3. | Zest. wprow. dla kaniul żylnych do ECMO. Skład zestawu – igła 18 Ga ; zestaw 4 stopniowego dylatatora 10/12 FR – 12/14 Fr – 14/16 Fr – 16/18 Fr ; prowadnik z końcówką „J'' 0.038” x 100 cm ; advancer do prowadnika ; skalpel ; strzykawka 20 ml. | szt. | 2
4. | Kaniula żylna do ECMO ; dostępna w rozmiarach 19-29 Fr; dwie dostępne długości 38 cm (dla rozmiarów 19-25) i 55 cm (dla rozmiarów 21-29).kaniula z powłoką biokompatybilną ( do 30 dni czas użycia) | szt. | 2
5. | Kaniula tętnicza do ECMO :dostępna w rozmiarach 13-23 Fr; dwie dostępne długości 15 cm (dla rozmiarów 13-21) i 23 cm (dla rozmiarów 15-23).kaniula z powłoką biokompatybilną ( do 30 dni czas użycia) | szt. | 2
6. | Oxygenator dla dorosłych ze zbiornikiem kardiotomijnym.Zakres przepływu krwi przez oxygenator 0,5 – 7,0 l/min, bez wbudowanego filtra tetniczego, minimalne wypełnienie statyczne oxygenatora – 215 ml, poliuretanowy wymiennik ciepła o powierzchni 0,4 m2; Zbiornik kardiotomijny – hermetyczny o pojemności min 4200 ml. | szt. | 3
7. | Zestaw drenów dla dorosłych do zabiegów chirurgicznych z krążeniem pozaustrojowym. | szt. | 3
[5 empty] | 0 |  | wartość podatku VAT ogółem | 0
PAKIET nr 2 ( CVP 33141000-0; 33141411-4; 33141320-9; 33141220-8; 33141200-2 )
Igły, elektrody, kraniki, cewniki
L.p. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie roczne | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | producent nr katalogowy (jeśli został przypisany)
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
1. | Igła do znieczuleń podpajeczynówkowych typu Quinke. Eliptyczny uchwyt ze wskaźnikiem położenia szlifu igły, z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu PMR. PMR w pryzmacie widoczny z każdej strony uchwytu.
a) | rozm 1,2 x 90 19 G | szt. | 100
c) | rozm 0,7 x 90 22 G | szt. | 20
2. | Igła do nakłucia worka osierdziowego, rozm 14G 2,0mm x 160mm x 1szt. | szt. | 10
3. | Kaniula dotętnicza obudowana z zaworem odcinającym Flo Switch, rozmiar 20G 1,1 x 45mm | szt. | 950
4. | Folia izotermiczna (folia życia) jednorazowa | szt. | 50
5. | Skalpel D/S Nr 10 lub 11 - rozmiary wg. potrzeb. Opakowanie zawiera 10szt. | op. | 100
6. | Sety do pompy objętościowej LC 5000 Abott | szt. | 160
7. | Elektroda wielofunkcyjna do defibrylacji z kablem, dla dorosłych | szt. | 20
8. | Elektroda do czasowej stymulacji serca zagięta 5 Fr długość 125 cm jałowa | szt. | 10
9. | Elektrody do stymulacji zewnętrznej, defibrylacji i EKG na wodoodpornym podłożu piankowym i przewodzącym hydrożelu, radioprzezierne, pow. elektrody 79cm², zgodne z defibrylatorami jedno i dwufazowymi, pakowane a 2szt. Jałowe | op. | 10
10. | Elektroda do monitorowania funkcji życiowych AEP | szt. | 10
11. | Zestaw z zastawką do wprowadzenia i wymiany kateterów oraz elektrod endokawitarnych. Koszulka introduktora zaopatrzona w zastawkę hemostatyczną, zapobiegajacą utracie krwi w czasie zabiegu oraz zmniejszającą możliwość wystapienia zatoru powietrznego. Dren połączony z oprawką koszulki umożliwia podanie dożylne płynów w czasie zakładania elektrody. Elementy zestawu ; koszulka z zastawką 7F x 110mm, igła prosta 18G, prowadnik typu J x 40 cm, rozszerzacz 7F | szt. | 5
12. | Cewnik do pomiaru ciśnienia z tętnicy płucnej, z koszulką do cewnikowania (cewnik Swan-Ganz'a). | szt. | 5
13. | Corodyn TD 7F - Cewniki termodylucyjne (typ Swana - Ganza) do pomiaru ciśnień i pojemności minutowej serca. Cewnik 4-kanałowy ze światłem do injekcji ochłodzonego płynu oraz dystalnym światłem do pomiaru ciśnienia , widoczność końcówki w skopii RTG, średnica nie przekraczajaca 7F dla cewników cztero-kanałowych, markery na cewniku co 10 cm, długość cewnika 110 cm, termistor oddalony o 35 mm od zakończenia cewnika, wykonany z PUR bez toksycznych plastyfikatorów. | szt. | 10
14. | Intradyn Specjal 7F .Skład zestawu ; igła punkcyjna do techniki Seldingera 1,3 x 70 mm, prowadnik drutowy 0.035" dł. 70 cm ze sprężystym zakończeniem J3, rozszerzadło naczyniowe wykonane z FEP dł.205 cm, koszulka wykonana z PUR dł. 115 mm, zastawka hemostatyczna z portem bocznym i trójdrożnym kranikiem odcinającym, osłonka ochronna na cewnik z zatrzaskiem bagnetowym dł. 120 cm, bezpieczny skalpel z rączką. | szt. | 10
15. | Bezpieczny zestaw do pobierania wydzieliny z drzewa oskrzelowego typu Mucorex-2 złożony z plastikowego pojemnika o pojemności 40ml z zamknięciem w postaci nakrętki z dwoma cewnikami o długościach około 30cm i 100 cm. Dłuższa rurka zakońcozna silikonem. Zestaw zaopatrzony w naklejkę do opisania próbki, sterylny. | szt. | 3100
16. | Bezpieczny zestaw do punkcji jamy opłucnowej typu Pleurofix z kranikiem | szt. | 100
17. | Jednorazowy układ oddechowy (rury do respiratora), dla dorosłych, z rur karbowanych rozciągalnych -z pamięcia kształtu, średnica 22 mm, zakres kompresji rur od 40 cm do 15 cm, złącze "Y", łącznik kątowy z portem; łącznik prosty 22 mm mikrobilogicznie czysty. | szt. | 300
18. | Butla do długotrwałego oddsysania ran typu Redon, poj 250ml, sterylna 1/3 butli typu harmonijka | szt. | 100
19. | Cewnik do odsysania ran typu Redon, sterylny, 70 cm rozm 14, 16, 18 wg potrzeb zamawiającego. | szt. | 50
20. | Ostrza chirurgiczne, wymienne Nr 10, 11, 23 lub 24 według potrzeb zamawiającego ze stali węglowej , nazwa producenta oraz rozmiar wygrawerowne na ostrzu. Czytelne oznakowanie numerem i rysunkiem ostrza w skali 1:1 , numerem serii i datą przydatności na opakowaniu. Opakowanie x100szt., oznaczone kolorystycznie , foliowane. | op | 80
[5 empty] | 0 |  | wartość podatku VAT ogółem | 0
PAKIET nr 3 ( CVP 33100000-1; 33141200-2; 33141310-6 )
Zestawy do hemodiafiltracji i cewniki dializacyjne
L.p. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie roczne (a) | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | producent nr katalogowy (jeśli został przypisany)
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
1. | Łącznik 2 x 4 do jednoczasowego podłączenia 4 worków dializatu. | szt. | 50
2. | Kolec do nakłuwania typu Spike | szt. | 50
3. | Worki na filtrat 10 l z zaworem spustowym | szt. | 100
4. | Cewnik dwuświatłowy silikonowy - dializacyjny
a) | j.w. Rozmiary 11,5F dł. 15cm, 20cm, 24 cm, oraz 13,5 Fr dł. 15cm, 20cm, 24cm wg potrzeb zamawiającego. | szt. | 50
b) | j.w. rozmiar 13,5 Fr dł. 28cm, 35 cm wg potrzeb zamawiajćego. | szt. | 5
5. | Strzykawka 50-60ml z gumowym tłokiem, końcówka Luer Lock | szt. | 20
6. | Zestaw do ciągłej żylno-żylnej hemodializy przenaczony do użytkowania na aparacie typu multiFoltratePro. Skład zestawu ; kaseta integrujaca pięć drenów; tętniczy, żylny, filtratu, cytrynianu (z końcówką Safe Lock), roztworu wapnia ( z igłą typu”spike” z napowietrzaniem ) wraz z akcesoriami do wypełniania i płukania układu; dren dializatu; hemofiltr z polisulfonową błoną półprzepuszczalną o powierzchni 1,8 m2 | szt. | 20
7. | Multifiltrate typu Pro Kit Ci-Ca HDF 1000 | szt. | 30
[5 empty] | 0 |  | wartość podatku VAT ogółem | 0
PAKIET nr 4 ( CPV 33140000-3 )
Elektrody do diatermii
L.p. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie roczne | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | producent nr katalogowy (jeśli został przypisany)
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
1. | Elektrody bierne jednorazowe do diatermii chirurgicznych, żelowe, dzielone na dwie równe symetryczne części, owalne, uniwersalne dla dzieci i dorosłych, bez lateksu, powierzchnia ogólna 165-170cm cm², powierzchnia aktywna 103cm², grubość 1,65mm, pakowane pojedynczo, niesterylne | szt. | 1400
2. | Elektrody czynne jednorazowe do diatermii chirurgicznych z uchwytem z dwoma przyciskami, nożykiem i kablem, długość kabla z uchwytem 300-330cm, sterylne, bez lateksu, materiał uchwytu polipropylen z ABS, maks. prąd do 1A,maks. częstotliwość do 1MHz,uniwersalny wtyk 3-pinowy, pakowane pojedynczo lub elektrody czynne jednorazowe do diatermii chirurgicznych z uchwytem z dwoma przyciskami, nożykiem i kablem, długość kabla 300+/-15, sterylne, biokompatybilne, materiał uchwytu polipropylen z ABS, wtyk 3-pinowy, pakowane pojedynczo. | szt. | 1200
3. | Elektroda monopolarna jednorazowa szpatuła 2,0 x 18mm, długość całkowita 150-155mm, wtyk 2,4mm, pakowane po 10szt lub elektroda monopolarna jednorazowa - szpatuła o wymiarach szer. 2,3 mm grubość 0,5 mm i długość 153 mm, pakowana pojedynczo, wtyk 2,38 mm. | op | 10
4. | Osłona na uchwyty do lamp operacyjnychmjednorazowa,jałowa,pakowana pojedyńczo,uniwersalna na uchwyty 20-40mm,wymiary 95x120mm | szt. | 500
5. | Przedłużka monopolarna do uchwytów i elektrod 2,4mm,długość robocza 140mm | szt | 5
6. | Marker skórny jednorazowy,jałowy, z linijką 15cm,szer. 2cm,pakowany pojedyńczo | szt. | 100
[5 empty] | 0 |  | wartość podatku VAT ogółem | 0
PAKIET nr 5 ( CPV 33100000-1; 33140000-3)
Pojemniki do odsysania, czujniki przepływu
L.p. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie roczne | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | producent nr katalogowy (jeśli został przypisany)
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
1. | Pojemnik jednorazowy typu VacuSmart do odsysania wydzieliny z drzewa oskrzelowego max. pojemność 700 ml, plus dren do ssaków medycznych Drager. | szt | 450
2. | Dren do kapnografii z końcówkami Luer-Lock | szt. | 180
3. | Czujnik przepływu, termiczny, do pomiaru objętości przepływu gazu. Kompatybilny ze wszystkimi anestezjologicznymi systemami oddechowymi i respiratorami Drager. Opakowanie 5 szt. | op. | 8
4. | Układ oddechowy dedykowany do respiratora transportowego OXYLONG 3000, długość 150 cm , mikrobiologicznie czysty, średnica 22 mm, zawiera zastawkę wydechową, linie pomiarową, czujnik przepływu oraz podwójnie obrotowe kolanko.Nie zawiera latexu i DEHP, wykonany z PE i PP. Układ zabezpieczony czerwonym kapturkiem.Opakowanie 5 sztuk. | op. | 2
5. | Układ oddechowy dedykowany do respiratora transportowego OXYLONG 3000, długość 300 cm , mikrobiologicznie czysty, średnica 22 mm, zawiera zastawkę wydechową, linie pomiarową, czujnik przepływu oraz podwójnie obrotowe kolanko.Nie zawiera latexu i DEHP, wykonany z PE. Układ zabezpieczony czerwonym kapturkiem. | szt. | 5
6. | Wapno sodowane w postaci białych granulek tzw. "półsfer"o średnicy 4 mm i wysokości 2 mm, o wysokiej absorpcji min 178 litrów CO2/ 1 litr wapna, posiadajace wskaznik zużycia (zmiana koloru z białego na fioletowy), zawierająca w swoim składzie 78-84 % CA(OH)2, 2-4 % NAOH, 14-18 %H2O, fiolet etylowy. Pakowane w 5 litrowe kanistry - 4.1 kg . | op. | 15
7. | Układ oddechowy, dedykowany do respiratora Carina , jednrazowy, mikrobiologicznie czysty, składajacy się z pojedyńczej rury oddechowej o długości 150 cm zawierającej zastawkę wydechową oraz linię pomiarową . Wyprodukowany z EVA, PP, PC, PS, PVC bez DEHP. Opór powietrza przy przepływie 60L/min < 2 mbar. Pakowany w folię, opakowanie 5 szt., układ zabezpieczony czerwonym kapturkiem. | op. | 5
8. | Zestaw ansetezjologiczny, mikrobiologicznie czysty z workiem oddechowym 2L bez lateksu, jednorazowego użytku, składajcy się z dwóch ramion o długości 180 cm oraz jednego ramienia 150 cm, zestaw z łącznikiem "Y" oraz łącznikiem kątowym z portem luer-lock, wykonany z EVA, PP, PE, bez PCV i DEHP, Sztywne końcówki od strony respiratora. Zestaw zabezpieczony czerwonym kapturkiem. | szt. | 500
[5 empty] | 0 |  | wartość podatku VAT ogółem | 0
PAKIET nr 6 ( CPV 33141000-0 ; 33141200-2; 33141600-6 )
Cewniki, worki do moczu, wieszak do worków do moczu
L.p. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie roczne | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | producent nr katalogowy (jeśli został przypisany)
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
1. | Cewnik urologiczny Foley, 2-drożny lateksowy silikonowany, końcówka Tiemanna, kodowany kolorystycznie, balon 5-10 ml, opakowanie folia-folia.sterylizowany radiacyjnie. Rozmiar 14 Fr, 16 Fr, 18 Fr według potrzeb Zamawiającego. Wszystkie rozmiary od jednego producenta. | szt. | 40
2. | Cewnik zewnętrzny dla mężczyzn. Rozmiar 25; 29 ; 32 wg potrzeb zamawiającego | szt. | 50
3. | Zestaw do cystostomii; kateter Pigtail XFr x 45 cm, igła rozrywalna XFr x 120mm; strzykawka 10 ml, skalpel; kołnierz mocujący, opaska zaciskowa. Rozmiary: 12Fr x 45 cm, igła rozrywalna 12Fr x 120mm oraz 14Fr x 45 cm igła rozrywalna 14Fr x 120 mm wg. potrzeb zamawiającego. | szt. | 4
4. | Staza bezlateksowa.wykonana z rozciagliwej gumy sysntetycznej o szerokości min. 25 mm. Opakowanie powinno zawierać 25 opasek o długości 450 mm; opakowanie w formie dyspensera - umożliwia dzielenie perforowanych opasek. | op | 400
5. | Zamknięty system do godzinowej zbiórki moczu, sterylny z płaskim portem bezigłowym, 2 zastawki antyzwrotne,minimum 2 wentylacyjne,hydrofobowe filtry antybakteryjne ,dren odprowadzający zabezpieczony spiralą antyzałamaniową , worek 2000 ml skalowany co 100 ml z kranikiem spustowym typu T mocowanym ku górze w otwartej zakładce , komora pomiarowa 500 ml nad workiem z poziomą dzwignią 90 stopni pozwalającą na opróznianie bez konieczności manewrowania komorą , ze skalą linearną , skalowanie wydzielonej kroplowej Pasteur a co 5 ml i od 90 do 500 ml co 10 ml. Możliwość podwieszenia zestawu na minimum 3 niezależne sposoby. | szt. | 50
[5 empty] | 0 |  | wartość podatku VAT ogółem | 0
PAKIET nr 7 ( CPV 33140000-3; 33141200-2 )
Cewniki do embolektomii i trombektomii
L.p. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie roczne | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | producent nr katalogowy (jeśli został przypisany)
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
1. | Cewnik do embolektomii i trombektomii typu FOGARTA. Jednokanałowy, nietoksyczny apirogenny balon o średnicy zewnętrznej 10 mm po napełnieniu płynem. Rozmiar 5F długość 80cm | szt | 5
2. | Cewnik do embolektomii i trombektomii typu FOGARTA. Jednokanałowy, nietoksyczny apirogenny balon o średnicy zewnętrznej 12 mm po napełnieniu płynem. Rozmiar 6F długość 80cm | szt | 5
3. | Cewnik do embolektomii i trombektomii typu FOGARTA. Jednokanałowy, nietoksyczny apirogenny balon o średnicy zewnętrznej 8 mm po napełnieniu płynem. Rozmiar 4F długość 80cm | szt | 5
[5 empty] | 0 |  | wartość podatku VAT ogółem | 0
PAKIET nr 8 ( CPV 33141600-6 )
Worki stomijne
L.p. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie roczne | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | producent nr katalogowy (jeśli został przypisany)
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
1. | Worek kolostomijny zamknięty lub otwarty wg potrzeb zamawiającego 2-częściowy, poj 500 ml, max otwór 10-76 mm. | szt. | 100
2. | Worek kolostomijny zamknięty lub otwarty wg potrzeb zamawiającego 1-częściowy, poj 500 ml, max otwór 10-76 mm. | szt. | 100
3. | Płytka stomijna kompatybilna z poz. 1 | szt. | 20
[5 empty] | 0 |  | wartość podatku VAT ogółem | 0
PAKIET nr 9 ( 33141200-2 ; 33141641-5 )
Cewniki typu Thorax
L.p. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie roczne | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | producent nr katalogowy (jeśli został przypisany)
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
1. | Cewnik THORAX wykonany z PCW o jakości medycznej i twardości ok. 76° ShA , jednorazowego użytku, jałowe, sterylizowane w tlenku etylenu, z linią doskonale widoczną w promieniach RTG, z zakończeniem ułatwiającym aplikację, z otworem centralnym i 5 bocznymi otworami, prosty, nieskalowany. Rozmiary 24 CH, 26 CH, 28 CH, 30 CH, 32 CH, 36 CH według potrzeb Zamawiającego. Wszystkie rozmiary od jednego producenta. | szt. | 2000
[5 empty] | 0 |  | wartość podatku VAT ogółem | 0
PAKIET nr 10 ( 33141200-2 ; 33141641-5 )
Zgłębniki żołądkowe
L.p. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie roczne | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | producent nr katalogowy (jeśli został przypisany)
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
1. | Sonda do przeskórnego żywienia jelitowego silikonowana, ze znakowaniem głębokości co 2 cm, z trzema wejściami do podawania pokarmu, do płukania i podawania leków, do wypełnienia balonu. Długość 17 cm. Rozmiary 20 FR, 22 FR, 24 Fr według potrzeb Zamawiającego. Wszystkie rozmiary od jednego producenta.
| rozm 20 Fr, 22 Fr | szt. | 8
| rozzm. 24 Fr | szt. | 2
[5 empty] | 0 |  | wartość podatku VAT ogółem | 0
Pakiet nr 11 CPV 33140000-3; 33141000-3; 33196000-0 )
Różne wyroby medyczne
L.p. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie roczne | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | producent nr katalogowy (jeśli został przypisany)
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
1. | Kieliszek medyczny do leków wykonany z polipropylenu , o pojemności 30 ml z podwójną skalą pomiarową , jedna skala pomiarowa od 1 ml do 30 ml, podziałka co 1 ml; druga skala od 5 ml do 30 ml, podziałka co 5 ml. Dostępny w czterech kolorach (żółtym, zielonym, niebieskim, czerwonym) lub transparentne. Na jednostkowym produkcie umieszczona nazwa producenta. kieliszki pakowane po 80 sztuk. | op. | 5500
2. | Irygator - zestaw do lewatywy niesterylny | szt. | 20
3. | Szpatułki drewniane, jednorazowe , mikrobiologicznie czyste lub sterylne pakowane pojedyńczo. Opakowanie 100 szt. | op. | 20
4. | Elektroda do EKG z żelem o średnicy 43mm x 50szt. | op. | 50
5. | Elektroda do EKG z żelem o średnicy 55-56 mm x 30 szt. | op. | 320
6. | Pojemnik plastikowy do moczu 100 ml, niesterylny, zakręcany | szt. | 8000
7. | Dren KEHR T. Rozmiary 16 CH 30 x 13 cm, 18 CH 30 x 13 cm według potrzeb Zamawiającego. Wszystkie rozmiary od jednego producenta. | szt. | 10
8. | Zestaw do pobierania wydzieliny 20ml. dł drenu wraz końcówką max.10 cm | szt | 440
9. | Cewnik Pezzera. Rozmiary 28, 32, 36 według potrzeb Zamawiającego. Wszystkie rozmiary od jednego producenta. | szt | 20
10. | Zestaw do biopsji wątroby typu HEPAFIX G16 | szt. | 5
11. | Prześcieradło papierowe - rolka, szerokość 50cm. Długość 50 m | szt. | 1450
12. | Żel do USG poj. 0,5 l | szt. | 350
13. | Żel do EKG poj. 0,5 l | szt. | 15
[5 empty] | 0 |  | wartość podatku VAT ogółem | 0
Pakiet nr 11a CPV 33140000-3 )
Różne wyroby medyczne
L.p. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie roczne | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | producent nr katalogowy (jeśli został przypisany)
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
1. | Butla do dobowej zbiórki moczu o poj. 2 litry, skalowana, plastikowa, plastik nieprzezroczysty , kolor brązowy, kształt kwadratowy, zakręcana | szt. | 300
[5 empty] | 0 |  | wartość podatku VAT ogółem | 0
Pakiet nr 12 CPV 33140000-3; 33141000-3; 33196000-0 )
Różne wyroby medyczne
L.p. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie roczne | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | producent nr katalogowy (jeśli został przypisany)
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
1. | Gąbka z żelem myjącym do jednorazowego użycia, wykonana z włókna poliestrowego o wymiarach nie mniejszych niż 20 cm x 12 cm x 0,5 cm. Gramatura co najmniej 100g/m2. Opakowanie jednostkowe nie mniejsze niż 24 szt. Żel posiasda raport bezpieczeństwa produktu kosmetycznego oraz badania aplikacyjne przeprowadzone na min. 30 zdrowych dermatologicznie osobach. Instrukcja użytkowania w języku polski. | op. | 900
2. | Gąbka z żelem myjącym do jednorazowego użycia, wykonana z włókna poliestrowego o wymiarach nie mniejszych niż 20 cm x 24 cm x 0,5 cm. Gramatura co najmniej 100g/m2. Opakowanie jednostkowe nie mniejsze niż 12 szt. Żel posiasda raport bezpieczeństwa produktu kosmetycznego oraz badania aplikacyjne przeprowadzone na min. 30 zdrowych dermatologicznie osobach. Instrukcja użytkowania w języku polski. | op | 100
3. | Pianka z żelem myjącym do jednorazowego użycia, wykonana z poliuretanu o wymiarach nie mniejszych niż 20 cm x 12cm x 1 cm. Gramatura co najmniej 170g/m2. Opakowanie jednostkowe nie mniejsze niż 24 szt. Żel posiasda raport bezpieczeństwa produktu kosmetycznego oraz badania aplikacyjne przeprowadzone na min. 30 zdrowych dermatologicznie osobach. Instrukcja użytkowania w języku polski. | op. | 150
[5 empty] | 0 |  | wartość podatku VAT ogółem | 0
PAKIET nr 13 ( CPV 33700000-7 )
Pieluchomajtki , środki higieny
L.p. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie roczne | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | producent nr katalogowy (jeśli został przypisany)
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
1. | Pieluchomajtki dla dorosłych, oddychające na całej powierzchni produktu. Muszą posiadać: absorbent moczu z zawartością substancji neutralizującej zapach; falbanki oraz barierki wewnętrzne (skierowane do wewnątrz lub na zewnątrz), zapewniające zapobieganie wypływu moczu i kału; co najmniej jeden ściągacz taliowy; przylepcorzepy wielokrotnego użytku, system szybkiego wchłaniania oraz wskaźnik chłonności (zużycia produktu) w postaci jednego żółtego paska zmieniającego barwę pod wpływem moczu. Rozmiar „S", rekomendowany obwód (bez rozciągania) co najmniej 80cm. Chłonność co najmniej 1750g - Pakowane a' 30. Wymagane przedłożenie karty produktowej / technicznej w całości jawnej dla Zamawiającego oraz innych wykonawców dopuszczamy również: Pieluchomajtki dla dorosłych, oddychające na całej powierzchni produktu. Muszą posiadać: absorbent moczu z zawartością substancji neutralizującej zapach; falbanki oraz barierki wewnętrzne (skierowane do wewnątrz lub na zewnątrz), zapewniające zapobieganie wypływu moczu i kału; wykonane z oddychającego materiału – elastycznego laminatu i włókniny na całym obwodzie zapewniając tym samym dobre dopasowanie do pacjenta na całym obwodzie zamiast ściągaczy taliowych; przylepcorzepy wielokrotnego użytku, dwa wskaźniki chłonności (zużycia produktu) w postaci dwóch żółtych pasków zmieniających barwę pod wpływem moczu i tuszowego nadruku rozmywającego się pod wpływem cieczy. Rozmiar „S", rekomendowany obwód (bez rozciągania) co najmniej 80cm. Chłonność co najmniej 1500g - Pakowane a' 30 | op. | 12
2. | Pieluchomajtki dla dorosłych, oddychające na całej powierzchni produktu. Muszą posiadać: absorbent moczu z zawartością substancji neutralizującej zapach; falbanki oraz barierki wewnętrzne (skierowane do wewnątrz lub na zewnątrz), zapewniające zapobieganie wypływu moczu i kału; co najmniej jeden ściągacz taliowy; przylepcorzepy wielokrotnego użytku, system szybkiego wchłaniania oraz wskaźnik chłonności (zużycia produktu) w postaci jednego żółtego paska zmieniającego barwę pod wpływem moczu. Rozmiar „M", rekomendowany obwód (bez rozciągania) co najmniej 110cm. Chłonność co najmniej 2400g - Pakowane a' 30. Wymagane przedłożenie karty produktowej / technicznej w całości jawnej dla Zamawiającego oraz innych wykonawców. dopuszczamy również: Pieluchomajtki dla dorosłych, oddychające na całej powierzchni produktu. Muszą posiadać: absorbent moczu z zawartością substancji neutralizującej zapach; falbanki oraz barierki wewnętrzne (skierowane do wewnątrz lub na zewnątrz), zapewniające zapobieganie wypływu moczu i kału; wykonane z oddychającego materiału – elastycznego laminatu i włókniny na całym obwodzie zapewniając tym samym dobre dopasowanie do pacjenta na całym obwodzie zamiast ściągaczy taliowych; przylepcorzepy wielokrotnego użytku, dwa wskaźniki chłonności (zużycia produktu) w postaci dwóch żółtych pasków zmieniających barwę pod wpływem moczu i tuszowego nadruku rozmywającego się pod wpływem cieczy. Rozmiar „M", rekomendowany obwód (bez rozciągania) co najmniej110cm. Chłonność co najmniej 2200 g - Pakowane a' 30 | op. | 200
3. | Pieluchomajtki dla dorosłych, oddychające na całej powierzchni produktu. Muszą posiadać: absorbent moczu z zawartością substancji neutralizującej zapach; falbanki oraz barierki wewnętrzne (skierowane do wewnątrz lub na zewnątrz), zapewniające zapobieganie wypływu moczu i kału; co najmniej jeden ściągacz taliowy; przylepcorzepy wielokrotnego użytku, system szybkiego wchłaniania oraz wskaźnik chłonności (zużycia produktu) w postaci jednego żółtego paska zmieniającego barwę pod wpływem moczu. Rozmiar „L", rekomendowany obwód (bez rozciągania) co najmniej 140cm. Chłonność co najmniej 2700g - chłonność wg. normy ISO (Rothwell). Pakowane a' 30. Wymagane przedłożenie karty produktowej / technicznej w całości jawnej dla Zamawiającego oraz innych wykonawców. dopuszczamy również: Pieluchomajtki dla dorosłych, oddychające na całej powierzchni produktu. Muszą posiadać: absorbent moczu z zawartością substancji neutralizującej zapach; falbanki oraz barierki wewnętrzne (skierowane do wewnątrz lub na zewnątrz), zapewniające zapobieganie wypływu moczu i kału; wykonane z oddychającego materiału – elastycznego laminatu i włókniny na całym obwodzie zapewniając tym samym dobre dopasowanie do pacjenta na całym obwodzie zamiast ściągaczy taliowych; przylepcorzepy wielokrotnego użytku, dwa wskaźniki chłonności (zużycia produktu) w postaci dwóch żółtych pasków zmieniających barwę pod wpływem moczu i tuszowego nadruku rozmywającego się pod wpływem cieczy. Rozmiar „L", rekomendowany obwód (bez rozciągania) co najmniej 140cm. Chłonność co najmniej 2500g - Pakowane a' 30 | op. | 600
4. | Pieluchomajtki dla dorosłych, oddychające na całej powierzchni produktu. Muszą posiadać: absorbent moczu z zawartością substancji neutralizującej zapach; falbanki oraz barierki wewnętrzne (skierowane do wewnątrz lub na zewnątrz), zapewniające zapobieganie wypływu moczu i kału; co najmniej jeden ściągacz taliowy; przylepcorzepy wielokrotnego użytku, system szybkiego wchłaniania oraz wskaźnik chłonności (zużycia produktu) w postaci jednego żółtego paska zmieniającego barwę pod wpływem moczu. Rozmiar „XL", rekomendowany obwód (bez rozciągania) co najmniej 160cm. Chłonność co najmniej 2750g - Pakowane a' 30. Wymagane przedłożenie karty produktowej / technicznej w całości jawnej dla Zamawiającego oraz innych wykonawców. dopuszczamy również: Pieluchomajtki dla dorosłych, oddychające na całej powierzchni produktu. Muszą posiadać: absorbent moczu z zawartością substancji neutralizującej zapach; falbanki oraz barierki wewnętrzne (skierowane do wewnątrz lub na zewnątrz), zapewniające zapobieganie wypływu moczu i kału; wykonane z oddychającego materiału – elastycznego laminatu i włókniny na całym obwodzie zapewniając tym samym dobre dopasowanie do pacjenta na całym obwodzie zamiast ściągaczy taliowych; przylepcorzepy wielokrotnego użytku, dwa wskaźniki chłonności (zużycia produktu) w postaci dwóch żółtych pasków zmieniających barwę pod wpływem moczu i tuszowego nadruku rozmywającego się pod wpływem cieczy. Rozmiar „XL", rekomendowany obwód (bez rozciągania) co najmniej 170cm. Chłonność co najmniej 2500g - Pakowane a' 30 | op. | 150
5. | Podkład chłonny o wymiarach 60x90cm z wkładem chłonnym o chłonności co najmniej 1600-1750g, wg normy ISO 11948-1. Wymagane przedłożenie karty produktowej / technicznej jawnej dla Zamawiającego i innych wykonawców. | szt. | 430
6. | Pianka do czyszczenia skóry.Szybkie i wydajne oczyszczanie silnie zabrudzonych części ciała przy dolegliwościach związanych z nietrzymaniem moczu (stolca); Bez użycia wody; Z dodatkiem kreatyny wspomaga naturalny mechanizm ochronny skóry lub posiadająca biokompleks lniany, pantenol , olej z oliwek, kwas mlekowy i sinodor. | szt. | 100
[5 empty] | 0 |  | wartość podatku VAT ogółem | 0
PAKIET nr 14 ( CPV 33141220-8; 33140000-3 )
Wyroby do polisomnografii
L.p. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie roczne | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | producent nr katalogowy (jeśli został przypisany)
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
1. | Pasta klejąco-przewodząco do polisomnografii | szt. | 25
2. | Żel ścierny - do czyszczenia skóry głowy 114g | szt. | 20
3. | Elektroda miseczkowata do EEG dł. 244 cm x 10 szt. | op. | 2
4. | Kaniule donosowe do polisomnografii do aparatu Alice 5 firmy Philips Respironics dla dorosłych dł. min. 210cm | szt. | 100
[5 empty] | 0 |  | wartość podatku VAT ogółem | 0
PAKIET nr 15 ( CPV 33141620-2; 33100000-1; 33140000-3 )
Akcesoria medyczne do zestawu VALLEYLAB
L.p. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie roczne | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | producent nr katalogowy (jeśli został przypisany)
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
1. | Elektroda monopolarna jednorazowa obsługująca efekt noża ultradźwiękowego. | szt. | 50
2. | Kabel do laparoskopii jednorazowy obsługujący tryby: cięcie, koagulacja, efekt noża utradźwiękowego. | szt. | 100
3. | Elektroda haczykowa, jednorazowa, płaska | szt. | 20
4. | Końcówka do zamykania naczyń o długości elektrody 16-17 mm ,dł. narzędzia 18-19 cm z wbudowanym nożem. | szt. | 24
5. | Końcówka do zamykania naczyń o długości ramienia 37cm i śr. 5mm, z wbudowanym nożem. | szt. | 42
6. | Końcówka jednorazowa do zamykania naczyń z zakrzywioną branszą o długości 36mm i dł. ramienia 18cm, z wbudowanym nożem. | szt. | 12
[5 empty] | 0 |  | wartość podatku VAT ogółem | 0
PAKIET nr 16 ( CPV 33141000-3; 33141320-9; 33141200-2 )
Igły, elektrody, kraniki, cewniki
L.p. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie roczne | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | producent nr katalogowy (jeśli został przypisany)
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
1. | Cewnik do odsysania wykonany z medycznego PCV o twardości 76 ShA, powierzchnia "zmrożona", półprzeźroczysty konektor, cewnik z otworem centralnym i dwoma otworami bocznym naprzeciwległymi, Dodatkowe oznaczenie rozmiaru nadrukowane na cewniku poniżej konektora.Wszystkie rozmiary jednego producenta, Sterylny. Długość 60 cm. Rozmiary 10, 12, 14, 16, 18, 20 według potrzeb zamawiającego. | szt. | 13000
2. | Cewnik Nelaton wykonany z medycznego PCV o twardości 76 ShA, powierzchnia "zmrożona". Dodatkowe oznaczenie rozmiaru nadrukowane na cewniku poniżej konektora. Sterylny. Rozmiary 8 Fr, 12 Fr według potrzeb zamawiającego. | szt. | 30
3. | Cewnik Tiemann wykonany z medycznego PCV o twardości 76 ShA, powierzchnia "zmrożona". Dodatkowe oznaczenie rozmiaru nadrukowane na cewniku poniżej konektora. Sterylny. Rozmiary CH 14, CH 16, CH 18 według potrzeb zamawiającego. | szt. | 50
4. | Cewnik urologiczny Foley, 2-drożny lateksowy silikonowany, kodowany kolorystycznie, balon 5-10 ml, opakowanie folia + folia-papier.sterylny. Rozmiary CH 10, CH 12, CH 14, CH 16, CH 18, CH 20, CH 22, CH 24 według potrzeb zamawiającego. | szt. | 1700
5. | Cewnik urologiczny Foley'a, dwudrożny , sterylny, z balonem o poj. 5-20 ml odpornym na ciśnienie, wykonany w 100% z silikonu. Prosty z dwoma otworami bocznymi ; plastikową zastawką zapewniającą szczelne i bezpieczne połączenie z workiem , posiadający znacznik RTG. Długość cewnika 40 cm. Jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo , Czasu używania 30 dni. Rozmiar 14CH, 16 CH, 18CH, 20 CH wg potrzeb zamawiajacego | szt. | 20
6. | Worek do godzinowej zbiórki moczu. Całkowita pojemność 3000 ml. Pojemność worka 2 600 ml z białą tylną ścianą. Pojemność plastikowej komory pomiarowej 400ml z trzema skalami pomiarowymi. Do 50 ml pomiar co 1ml. Opróżniana bez konieczności manewrowania komorą (dźwignia 90 stopni). Długość drenu min 145 cm z klamrą i wtopionymi paskami przeciw zagięciu drenu. Filtr hydrofobowy antybakteryjny. Dodatkowo zabezpieczenie antyzałamaniowe pomiędzy komorą a drenem. Igłowy i bezigłowy port do pobierania próbek moczu. Kranik spustowy typu T mocowany ku górze w otwartej zakładce. Worek zintegrowany fabrycznie z komorą pomiarową Sterylny. Instrukcja w środku. Opakowanie foliowe + papier- folia. | szt | 50
7. | Worek do moczu z odpływem, zastawką antyrefluksową, dren 120cm, pojemność 2 litry,port igłowy i bezigłowy do pobierania próbek. Worek wzmocniony na całym obwodzie podwójnym zgrzewem. System zamknięty, długoterminowy, minimum 7-dniowy z nadrukowaną informacją na opakowaniu pojedynczym, z miejscem opisu na worku. Sterylny. | szt | 200
8. | Worek do moczu z odpływem, zastawką antyrefluksową, polem do opisywania, dren 90cm, pojemność 2 litry, zawór spustowy T, Worki przeznaczone do minimum 3-dniowej zbiórki moczu z nadrukowaną informacją na opakowaniu pojedynczym. Sterylny | szt | 4400
9. | Wieszaki do worka na mocz jednoramienny | szt | 370
10. | Zatyczka do cewnika, sterylna | szt | 50
11. | ZGŁĘBNIK ŻOŁĄDKOWY - wykonany z medycznego PCV odpornego na załamania i skręcanie się o atraumatycznej, „zmrożonej” powierzchni lekko zaokrąglonej, zamkniętej końcówce posiadający cztery boczne otwory końcowe o łagodnych krawędziach. Rozmiar oznaczony kolorem łącznika z zatyczką. Pakowane pojedynczo w opakowanie typu blister-pack. Długość 125 cm. Sterylny. Rozmiary CH 14, CH 16, CH 18, CH 20 według potrzeb zamawiającego. | szt. | 700
12. | Zgłębnik 100% silikon, długość 120 cm, zatyczka linia RTG na całej długości. Sterylny. Czas użytkowania 30 dni. Rozmiar od CH 14-20 | szt. | 20
13. | Dren tlenowy minimum 210cm z min. 6 wtopionymi elementami wzmacniającymi i chroniącymi przed załamaniem drenu. Znormalizowane końcówki drenu umożliwiają połączenie ze źródłem tlenu na wcisk (butla tlenowa). Nie zawiera lateksu. Sterylny, pakowany pojedynczo. | szt | 1000
14. | Nebulizator z ustnikiem uniwersalnym i łącznikiem "T". Nebulizator o poj 6 ml, skalowany co 1 ml, rozbijanie cząstek leku od 2,4-2,8mikronów ( średnio 2,7 mikrona ). Dren tlenowy min. 210 cm z min. 6 wtopionymi elementami wzmacniającymi i chroniącymi przed załamaniem drenu. Znormalizowane końcówki drenu umożliwiają połączenie ze źródłem tlenu na wcisk (butla tlenowa). Łącznik „T” umożliwia jednoczesne podłączenie ustnika i rury karbowanej. Zestaw składa się z: ustnika, łącznika T, nebulizatora , drenu, rury karbowanej. Sterylny, pakowany pojedynczo z dołączoną instrukcją obsługi. Nie zawiera lateksu. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie pojedyńcze jak i zbiorcze musi posiadać dane importera, producenta jak i przedstawiciela na kraje EU | szt | 6800
15. | Maska tlenowa z nebulizatorem poj 6 ml, skalowany co 1 ml, rozbijanie cząstek leku od 2,4-2,8mikronów ( średnio 2,7 mikrona ) z możliwością regulacji obwodu na głowie i drenem tlenowym min. 210 cm z min. 6 wtopionymi elementami wzmacniającymi i chroniącymi przed załamaniem drenu. Znormalizowane końcówki drenu umożliwiają połączenie ze źródłem tlenu na wcisk (butla tlenowa). Sterylna, pakowana pojedynczo z dołączoną instrukcją obsługi. Maska wykonana z wysokiej jakości przezroczystego i miękkiego tworzywa medycznego (polichlorek winylu). Nie zawiera lateksu. Sterylizowana tlenkiem etylenu. Opakowanie pojedyńcze jak i zbiorcze musi posiadać dane importera, producenta jak i przedstawiciela na kraje EU
| Rozmiar XL/ L | szt | 200
16. | Maski tlenowe z drenem, wykonane z wysokiej jakości medycznego, przezroczystego i miękkiego tworzywa o anatomicznym kształcie z regulowanym metalowym klipsem nosowym. Z gumką mocującą, dobrze przylegające do twarzy, zawierające otwory ułatwiające wydech, przezroczyste, miękkie (polichlorek winylu). Sterylne, pakowana pojedynczo z dołączoną instrukcją obsługi w środku. Dren tlenowy min.210cm z min. 6 wtopionymi elementami wzmacniającymi i chroniącymi przed załamaniem drenu. Znormalizowane końcówki drenu umożliwiają połączenie ze źródłem tlenu na wcisk (butla tlenowa). Sterylizowane tlenkiem etylenu, nie zawiera lateksu. Opakowanie pojedyńcze jak i zbiorcze musi posiadać dane importera, producenta jak i przedstawiciela na kraje EU.
| Rozmiar XL/ L | szt. | 1600
17. | Cewnik do podawania tlenu. Wykonany z medycznego tworzywa z bardzo miękkimi końcówkami. Cewnik posiada regulację obwodu głowy, co umożliwia dopasowanie do każdego kształtu głowy. Sterylny, pakowany pojedynczo z dołączoną instrukcją obsługi. Dren tlenowy z min. 6 wtopionymi elementami wzmacniającymi i chroniącymi przed załamaniem drenu. Znormalizowane końcówki drenu umożliwiają połączenie ze źródłem tlenu na wcisk (butla tlenowa). Nie zawiera lateksu. Opakowanie pojedyńcze jak i zbiorcze musi posiadać dane importera, producenta jak i przedstawiciela na kraje EU.
a) | ROZMIAR L, długość całkowita (dren + wąsy ) min. 200 cm | szt | 4400
b) | ROZMIAR L, długość całkowita (dren + wąsy ) min. 550 cm | szt | 3300
| * Maska z nebulizatorem, maska z drenem, nebulizator z ustnikiem, Dren do tlenu, Cewnik do podawania tlenu muszą pochodzić od jednego producenta w celu zachowania jakości i kompatybilności |  |  |  | 0 |  | wartość podatku VAT ogółem | 0
PAKIET nr 17 ( CPV 33196000-0; 33169400-6 )
Pojemniki na odpady medyczne
L.p. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie roczne | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | producent nr katalogowy (jeśli został przypisany)
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
1. | Pojemnik na ostre odpady medyczne 0,7L z pokrywą umożliwiającą szczelne zamknięcie pojemnika stanowiącą integralną część pojemnika (przymocowana na stałe). Otwór wrzutowy owalny 55/81mm, z wycięciami umożliwiającymi bezpieczne oddzielenie igły od strzykawki. Posiadający znacznik zamknięcia i otwarcia uniemożliwiający ponowne otwarcie pojemnika. Kolor czerwony wysokość 118-121 mm. Posiadający Atest PZH oraz wyposażony w naklejkę zgodnie z wymogami Rozporządzenia z dn.05.10.2017r. | szt. | 4200
2. | Pojemnik na ostre odpady medyczne 1L z pokrywą umozliwiającą szczelne zamknięcie pojemnika.Stanowiacą integralną część pojemnika (przymocowana na stałe) lub oddzielną pokrywą , nakładaną bezpośrednio przed rozpoczęciem użytkowania pojemnika Otwór wrzutowy 60mm lub 70/100 mm, z wycięciami umożliwiającymi bezpieczne oddzielenie igły od strzykawki. Kolor czerwony wysokość 100-110 mm 125 mm Posiadający Atest PZH oraz wyposażony w naklejkę zgodnie z wymogami Rozporządzenia z dn.05.10.2017r. | szt. | 2500
3. | Pojemnik na ostre odpady medyczne 3L lub 3,5-4l o wysokości 155 mm wiadro z pokrywą umożliwiającą szczelne zamknięcie pojemnika stanowiącą integralną część pojemnika (przymocowana na stałe) lub oddzielną pokrywą , nakładaną bezpośrednio przed rozpoczęciem użytkowania pojemnika. Otwór wrzutowy 70/100mm , z wycięciami umożliwiającymi bezpieczne oddzielenie igły od strzykawki. Kolor czerwony wysokość 198 mm. Posiadający Atest PZH oraz wyposażony w naklejkę zgodnie z wymogami Rozporządzenia z dn.05.10.2017r. | szt. | 700
4. | Pojemnik na ostre odpady medyczne 5L wiadro z pokrywą umożliwiającą szczelne zamknięcie pojemnika stanowiącą integralną część pojemnika (przymocowana na stałe) lub oddzielną pokrywą , nakładaną bezpośrednio przed rozpoczęciem użytkowania pojemnika Otwór wrzutowy z wycięciami umożliwiającymi bezpieczne oddzielenie igły od strzykawki. Kolor żółty wysokość 190 mm. Posiadający Atest PZH oraz wyposażony wyposażony w naklejkę zgodnie z wymogami Rozporządzenia z dn.05.10.2017r. | szt. | 20
5. | Pojemnik na ostre odpady medyczne 10 l - wiadro z pokrywą umożliwiającą szczelne zamknięcie pojemnika stanowiącą integralną część pojemnika (przymocowana na stałe) lub oddzielną pokrywą , nakładaną bezpośrednio przed rozpoczęciem użytkowania pojemnika. Pokrywa lita lub wyposazona w otwór wrzutowy z wycięciami umożliwiającymi bezpieczne oddzielenie igły od strzykawki. Kolor czerwony. Posiadający Atest PZH oraz wyposażony w naklejkę zgodnie z wymogami Rozporządzenia z dn.05.10.2017r. | szt. | 20
6. | Pojemnik na ostre odpady medyczne 5L wiadro z pokrywą umożliwiającą szczelne zamknięcie pojemnika stanowiącą integralną część pojemnika (przymocowana na stałe) lub oddzielną pokrywą , nakładaną bezpośrednio przed rozpoczęciem użytkowania pojemnika Otwór wrzutowy 100mm , z wycięciami umożliwiającymi bezpieczne oddzielenie igły od strzykawki. Kolor czerwony wysokość 210 mm. Posiadający Atest PZH oraz wyposażony wyposażony w naklejkę zgodnie z wymogami Rozporządzenia z dn.05.10.2017r. | szt. | 2500
[5 empty] | 0 |  | wartość podatku VAT ogółem | 0
PAKIET nr 18 ( CPV 33196000-0; 33169400-6 )
Pojemniki na odpady medyczne
L.p. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie roczne | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | producent nr katalogowy (jeśli został przypisany)
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
1. | Pojemnik chirurgiczny na wycinki histopatologiczne o pojemności 100-150ml o wymiarach (śred. górna-śred. dolna x wys) Ø58 - Ø52 x 80 mm wykonany z polipropylenu ze szczelnie zakręcaną nakrętką – zakręcanie typu „Liquid Proof” z dodatkowym kołnierzem pod nakrętką zabezpieczającym przed rozlaniem płynu. Pojemnik przezroczysty, nakrętka biała. | szt. | 3500
2. | Pojemnik chirurgiczny na wycinki histopatologiczne o pojemności 200-250ml o wymiarach (śred. górna-śred. dolna x wys) Ø65 - Ø59 x 100 mm wykonany z polipropylenu ze szczelnie zakręcaną nakrętką – zakręcanie typu „Liquid Proof” z dodatkowym kołnierzem pod nakrętką zabezpieczającym przed rozlaniem płynu. Pojemnik przezroczysty, nakrętka biała. Opakowanie: 1 szt. | szt. | 100
3. | Pojemnik chirurgiczny na wycinki histopatologiczne o pojemności 250 ml o wymiarach (śred. górna-śred. dolna x wys) Ø94,8 -Ø80,0 x 61,6 mm wykonany z polipropylenu ze szczelną pokrywką zamykaną na wcisk (zamykanie posiadające plombę zabezpieczającą). Pojemnik mleczny, pokrywka biała. Pojemnik posiadajacy oznakowanie oraz opisy w języku polskim dotyczące substancji niebezpiecznej (roztwór formaldehydu) Wyżej wymienione oznaczenia naniesione na pojemnik w sposób trwały uniemożliwiający ich usunięcie – pojemnik malowany technologią offset lub etykieta wklejana.Opakowanie: 1 szt. | szt. | 100
4. | Pojemnik chirurgiczny na wycinki histopatologiczne o pojemności 1.000 ml o wymiarach (śred. górna-śred. dolna x wys) Ø132,5 - Ø105,2 x 131,2 mm wykonany z polipropylenu ze szczelną pokrywką zamykaną na wcisk (zamykanie posiadające plombę zabezpieczającą). Pojemnik mleczny, pokrywka biała. Pojemnik posiadający oznakowanie oraz opisy w języku polskim dotyczące substancji niebezpiecznej (roztwór formaldehydu) Wyżej wymienione oznaczenia naniesione na pojemnik w sposób trwały uniemożliwiający ich usunięcie – pojemnik malowany technologią offset lub etykieta wklejana Opakowanie: 1 szt. | szt. | 100
5. | Pojemnik chirurgiczny na wycinki histopatologiczne o pojemności 3.000 ml o wymiarach (śred. górna-śred. dolna x wys) Ø200,0 - Ø168,0 x 154,8 mm wykonany z polipropylenu ze szczelną pokrywką zamykaną na wcisk (zamykanie posiadające plombę zabezpieczającą). Pojemnik mleczny, pokrywka biała. Pojemnik posiadający oznakowanie oraz opisy w języku polskim dotyczące substancji niebezpiecznej (roztwór formaldehydu) Wyżej wymienione oznaczenia naniesione na pojemnik w sposób trwały uniemożliwiający ich usunięcie – pojemnik malowany technologią offset lub etykieta wklejana .Opakowanie 1 szt. | szt. | 500
6. | Pojemnik chirurgiczny na wycinki histopatologiczne o pojemności 5.000 ml o wymiarach (śred. górna-śred. dolna x wys) Ø225,0 - Ø194,0 x 187,0 mm wykonany z polipropylenu ze szczelną pokrywką zamykaną na wcisk (zamykanie posiadające plombę zabezpieczającą). Pojemnik mleczny, pokrywka biała. Pojemnik posiadający oznakowanie oraz opisy w języku polskim dotyczące substancji niebezpiecznej (roztwór formaldehydu). Wyżej wymienione oznaczenia naniesione na pojemnik w sposób trwały uniemożliwiający ich usunięcie – pojemnik malowany technologią offset lub etykieta wklejana .Opakowanie: 1 szt. | szt. | 300
[5 empty] | 0 |  | wartość podatku VAT ogółem | 0
PAKIET nr 19 ( CPV 33196000-0
Lancety
L.p. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie roczne | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | producent nr katalogowy (jeśli został przypisany)
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
1. | Lancety metalowe ze standaryzowanymostrzem 0,9mm | szt. | 8000
[5 empty] | 0 |  | wartość podatku VAT ogółem | 0
PAKIET nr 20 ( CPV 33190000-8 )
Elektrody do polisomnografii
L.p. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie roczne | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | producent nr katalogowy (jeśli został przypisany)
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
1. | Elektroda repozycjonowalna, zapewniająca barierę dla płynów zewnętrznych, umożliwiająca fizjologiczne oddychanie skóry, podłoże rozciągliwe z włókniny i pianki, hydrożel przewodzący z całej powierzchni elektrody, przezierna dla RTG, kompatybilna z kablami EKG Alice 5 Philips, rozmiar 4 x 3,2 cm, pakowana po 5 szt. | op. | 500
[5 empty] | 0 |  | wartość podatku VAT ogółem | 0
PAKIET nr 21 ( CPV 33140000-3 )
Toaleta jamy ustnej
L.p. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie roczne | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | producent nr katalogowy (jeśli został przypisany)
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
1. | Zestaw do toalety jamy ustnej zawierający w jednym opakowaniu 2 gąbki pokryte dwuwęglanem sodu z odsysaniem z zagiętą końcówką oraz z zastawką do regulacjisiły odsysania, bezalkoholowy płyn do płukania jamy ustnej z 1,5% roztworem nadtlenku wodoru oraz preparat nawilżający do ust na bazie wodnej | szt. | 200
2. | Gąbka do mycia zębów. | szt. | 200
[5 empty] | 0 |  | wartość podatku VAT ogółem | 0
PAKIET nr 22 ( CPV 33141600-6; 33141620-2 )
Zestawy opatrunkowe V.A.C.
L.p. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie roczne | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | producent nr katalogowy (jeśli został przypisany)
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
1. | Zestaw opatrunkowy typu mały V.A.C. GranuFoam, 10 x 7,5 x 3,3 cm, podkładka typu T.R.A.C.Pad- folia samoprzylepna typu V.A.C.Drape. Jałowy opatrunek, koloru czarnego, wykonany z siatkowego poliuretanu (PE) o otwartych porach , ma dużą zdolność odprowadzania płynów, wspomaga tworzenie tkanki ziarninowej, stosowany w ranach zakażonych. Pakowany x 5 sztuk. | op. | 4
2. | Zestaw opatrunkowy typu średni V.A.C. GranuFoam, 18 x 12,5 x 3,3 cm, podkładka typu T.R.A.C.Pad- folia samoprzylepna typu V.A.C.Drape. Jałowy opatrunek, koloru czarnego, wykonany z siatkowego poliuretanu (PE) o otwartych porach , ma dużą zdolność odprowadzania płynów, wspomaga tworzenie tkanki ziarninowej, stosowany w ranach zakażonych. Pakowany x 5 sztuk. | op. | 4
3. | Zestaw opatrunkowy, podkładka T.R.A.C Pad, folia samoprzylepna V.A.C. .Drape jałowy opatrunek ,koloru białego , wykonany z mikroporowej pianki , z polialkoholu winylowego (PVA), nasaczony wodą sterylną, budowa pianki zapobiega wrastaniu tkanek, duża wytrzymałość na rozciąganie, stosowany do zaopatrywania tuneli i mniejszych przestrzeni. Rozmiar 10 cm x 7,5 cm x 1 cm x 5 szt. | op. | 1
4. | Zestaw opatrunkowy podkładka T.R.A.C Pad, folia samoprzylepna V.A.C. Drape jałowy opatrunek koloru czarnego wykonany z siatkowego poliuretanu (PE) o otwartych porach, posiadający dużą zdolność odprowadzania płynów. Zastosowanie powinno wspomagać tworzenie tkanki ziarninowej. Stosowany w ranach zakażonych Rozmiar 26x15x3,2cm x 5 szt. | op. | 4
5. | Zestaw opatrunkowy, podkładka T.R.A.C Pad, folia samoprzylepna V.A.C. .Drape jałowy opatrunek ,koloru białego , wykonany z mikroporowej pianki , z polialkoholu winylowego (PVA), nasaczony wodą sterylną, budowa pianki zapobiega wrastaniu tkanek, duża wytrzymałość na rozciąganie, stosowany do zaopatrywania tuneli i mniejszych przestrzeni. Rozmiar 10 cm x 15 cm x 1 cm x 5 szt. | op. | 1
6. | Zbiornik z żelem 500 ml jednorazowy zbiornik do urządzenia typu V.A.C. INFO, o pojemności 500 ml, do gromadzenia wydzieliny z rany, z bakteriobójczym żelem typu V.A.C., z hydrofobowym filterm z węglem aktywnym , drenem, zaciskiem do drenu i złączem do podłączenia do drenu podkładki typu T.R.A.C. Pad. Pakowane x 5 sztuk. | op. | 8
7. | Zbiornik z żelem 300 ml jednorazowy zbiornik do urządzenia typu V.A.C. Freedom/ACTI , o pojemności 300 ml, do gromadzenia wydzieliny z rany, z bakteriobójczym żelem typu V.A.C., z dwoma hydrofobowymi filtrami z węglem aktywnym , drenem, zaciskiem do drenu i złączem do podłączenia do drenu podkładki typu T.R.A.C. Pad. Pakowane x 5 sztuk. | op. | 5
[5 empty] | 0 |  | wartość podatku VAT ogółem | 0
PAKIET nr 23 ( CPV 33141620-2)
Pojemniki z wodą sterylną do respiratorów.
L.p. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie roczne | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | producent nr katalogowy (jeśli został przypisany)
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
1. | Pojemnik o pojemności 1000 ml ze sterylną wodą. Zaopatrzone w cztery boczne porty umożliwiające zastosowanie w różnych modelach tlenoterapii , możliwość stosowania pojemnika u różnych, kolejnych pacjentów przez 75 dni potwierdzona oświadczeniem producenta. Pojemnik z zatyczką umożliwiającą zabezpieczenie pozostałej ilości wody do następnego użycia. | szt. | 60
2. | Pojemnik o pojemności 500 ml ze sterylną wodą. Zaopatrzone w cztery boczne porty umożliwiające zastosowanie w różnych modelach tlenoterapii , możliwość stosowania pojemnika u różnych, kolejnych pacjentów przez 75 dni potwierdzona oświadczeniem producenta. Pojemnik z zatyczką umożliwiającą zabezpieczenie pozostałej ilości wody do następnego użycia. | szt. | 70
3. | Pojemnik o pojemności 325 ml ze sterylną wodą. Zaopatrzone w cztery boczne porty umożliwiające zastosowanie w różnych modelach tlenoterapii , możliwość stosowania pojemnika u różnych, kolejnych pacjentów przez 75 dni potwierdzona oświadczeniem producenta. Pojemnik z zatyczką umożliwiającą zabezpieczenie pozostałej ilości wody do następnego użycia. | szt. | 300
[5 empty] | 0 |  | wartość podatku VAT ogółem | 0
PAKIET nr 24 ( CPV 33140000-3 ) Ustniki do spirometru
L.p. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie roczne | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | producent nr katalogowy (jeśli został przypisany)
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
1. | Ustniki do spirometru jednorazowe, niesterylne, papierowe do posiadanego aparatu ML3500Viaff x 1 szt. | szt. | 2000
[5 empty] | 0 |  | wartość podatku VAT ogółem | 0
PAKIET nr 25 ( CPV 33141323-0 )
Igła do biopsji
L.p. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie roczne | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | producent nr katalogowy (jeśli został przypisany)
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
1. | Igła półautomatyczna do biopsji gruboigłowej, tnąca, grubość 1,2 mm; długośc 15 cm; 18 G. | szt. | 410
[5 empty] | 0 |  | wartość podatku VAT ogółem | 0
PAKIET nr 26 ( CPV 33100000-1 )
Końcówki do generatora noża harmonicznego
L.p. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie roczne | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | producent nr katalogowy (jeśli został przypisany)
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
1. | Przetwornik piezoelektryczny zaopatrzony w ceramiczny transducer - zakres częstotliwości pracy 55,5 kH | szt. | 1
2. | Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego dł.ramienia 23 lub 36 cm, śr. 5 mm, bransza aktywna wykonana ze stopu tytanu pokryta czarnąnieprzywierającą powłoką .Końcówka posiada dwa przyciski aktywujące max i min. oraz dodatkowy przycisk zaawansowanej hemostazy zamykający naczynia o śr. do 7 mm włącznie. Możliwość cięcia i koagulacji , kształt uchwytu pistoletowy. Zamawiający określi długość i rodzaj końcówki w momencie składania zamówienia. | szt. | 12
3. | Jednorazowe nożyki do cięcia i koagulacji tkanek , zamykające naczynia o śr. do 7 mm włącznie wykorzystujace technologię biopolarną zaawansowaną , kontrolę termiczną termofuzji tkanek, śr. ramienia 5 mm, dł. 35 cm. Możliwość artykulacji 110 * i pełnej rotacji 360* . Zakrzywione bransze, wbudowana aktywacja ręczna. | szt. | 6
[5 empty] | 0 |  | wartość podatku VAT ogółem | 0
PAKIET nr 27 ( CPV 33141620-2; 33141200-2; 33100000-1 )
Zestaw do monitorowania ciśnienia krwi, maska krtaniowa
Cewniki i akcesoria do odsysania w systemie zamkniętym
L.p. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie roczne | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | producent nr katalogowy (jeśli został przypisany)
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
1. | Zestaw z przetwornikami jednorazowymi do inwazyjnego monitorowania ciśnienia krwi. Przepływ 3ml/godz., dł. linii ok. 150cm, przezroczysta linia ciśnieniowa, sterylny, pakowany pojedynczo, nie zawierający lateksu. | szt. | 150
2. | Zestaw do inwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi podwójny | szt. | 17
3. | Sterylna maska krtaniowa jednorazowego użytku, z PCV, bez użebrowania, z kopułą maski o budowie chroniącej przed wklinowaniem nagłośni, z przezroczystym mankietem i rurką oddechową tworzącymi jedną całość, stabilizator uszczelnienia pomiędzy rurką i mankietem, ze wzmocnioną grzbietową częścią mankietu co chroni przed jego podwijaniem się w trakcie zakładania, z wbudowanym w ścianę rurki oddechowej na całej jej długości drenem do napełniania mankietu. Dren do napełniania mankietu wchodzący do stabilizatora uszczelnienia, opuszczający ściankę rurki oddechowej pod kątem 45 stopni w obrębie konektora 15mm. Maska bez zawartości lateksu, DEHP oraz bisfenolu (BPA). Rozmiar maski kodowany kolorem mankietu i balonika kontrolnego z dodatkowym oznaczeniem numerycznym na baloniku kontrolnym oraz na rurce oddechowej. Opakowanie sztywne typu blister odwzorowujące kształt produktu. Na opakowaniu instrukcja użycia.Maska w rozmiarach i zakresach wagowych odpowiednio: dla roz 1 (<5kg); dla roz 1,5 (5-10kg); dla roz 2 (10- 20kg);dla roz 2,5 (20-30kg); dla roz 3 (30-50kg); dla roz 4 (50-70kg) i dla roz 5 ( >70kg). | szt. | 13
4. | Cewnik do odsysania w systemie zamkniętym na 72 godziny do rurek intubacyjnych o długości 54 cm, skalowany co 1 cm, rozmiar kodowany kolorystycznie oraz numerycznie na cewniku, z jednym otworem centralnym i 2 bocznymi, z blokadą próżni wyposażoną w zatyczkę na uwięzi, pozbawiony DEHP w rozmiarach: 10 ; 12 ; 14 i 16 Fr, kompatybilny z adapterem do dróg oddechowych. | szt. | 15
5. | Cewnik do odsysania w systemie zamkniętym na 72 godziny do rurek tracheotomijnych o długości 34 cm, skalowany co 1 cm, rozmiar kodowany kolorystycznie oraz numerycznie na cewniku, z jednym otworem centralnym i 2 bocznymi, z blokadą próżni wyposażoną w zatyczkę na uwięzi, pozbawiony DEHP w rozmiarach: 10 ; 12 ; 14 i 16 Fr, kompatybilny z adapterem do dróg oddechowych. | szt. | 50
6. | Uniwersalny adapter do dróg oddechowych z obrotowym portem do połączenia obwodu oddechowego, z obrotowym portem do połączenia z rurką intubacyjną/ tracheotomijną, z potwierdzoną w instrukcji użycia możliwością stosowania przez 7 dni, z portem dostępu w osi adaptera i rurki pozwalającym bez rozłączania obwodu oddechowego oraz bez rozłączania adaptera od rurki intubacyjnej/tracheostomijnej na odsysanie w systemie zamkniętym, otwartym, wykonanie procedury bronchoskopii, mini-Bal, rozgałęziony pod kątem 45 stopni, z jednokierunkowym portem luer do przepłukiwania cewnika umożliwiającym także podanie leku, z silikonową, bezobsługową, samouszczelniającą się, dwudzielną zastawką oddzielającą całkowicie komorę płukania od dróg oddechowych pacjenta. | szt. | 270
7. | Sterylne, jednorazowe żółte pudełko do liczenia igieł, odporne na przebicia, wyposażone w przyrząd do zdejmowania ostrzy, przylepny bloczek z pianki oraz magnes. Połówki urządzenia można rozdzielać celem użycia w różnych miejscach. Z boku pojemnika podwójne zabezpieczenie przed otwarciem, zamknięcie automatyczne - zatrzaskowe oraz taśma lepna z symbolem BIOHAZARD. Na drugim z boków 3 półokrągłe zawiasy. Na zewnątrz dwie taśmy przylepne do mocowania pudełka, pojemność min. 20 zużytych igieł lub ostrzy, pakowane pojedynczo w opakowanie typu folia-papier zbiorczo po 50 szt. w kartonie. Wymiary: 5,2x11,2x3,2 cm | szt. | 300
[5 empty] | 0 |  | wartość podatku VAT ogółem | 0
PAKIET nr 28 ( CPV 33141000-0; 33141310-6 )
Wyroby do żywienia enteralnego
L.p. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie roczne | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | producent nr katalogowy (jeśli został przypisany)
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
1 | Zestaw z końcówką typu ENFit do worków do pompy Flocare INFINITY 569912 | szt. | 585
2. | Zgłębnik typu Flocare PUR, zgłębnik przeznaczony do żywienia dożołądkowego lub dojelitowego. Bliższy koniec zgłębnika zakończony złączem typu ENFit. Zgłębnik wykonany z miękkiego, przezroczystego poliuretanu, nie twardniejącego przy dłuższym stosowaniu. Zgłębnik należy wymieniać co 42 dni (6 tygodni). Zawiera centymetrową podziałkę znakowaną dokładnie co 1 cm ułatwiającą kontrolowanie długości wprowadzanego zgłębnika, metalową trójskrętną prowadnicę (pokrytą silikonem) z kulkową końcówką ułatwiającą jej wprowadzanie do światła zgłębnika oraz 3 cieniodajne linie kontrastujące w promieniach RTG. Zgłębnik nie zawiera DEHP, nie zawiera lateksu, pakowany pojedynczo w blister papier-folia. Różne rozmiary według potrzeb zamawiającego. | szt. | 5
3. | Connector- przejściówka typu ENLOCK Nutricia 589732 | szt. | 480
4. | Zgłębnik nosowo-żołądkowy przeznaczony do żywienia dojelitowego bezpośrednio do żołądka wyposażony w dodatkowy port do odbarczania przeznaczony do ewakuacji treści żołądka. Rozmiar zgłębnika Ch 14/110 cm. Bliższy koniec zgłębnika zakończony złączem typu ENFit służącym do łączenia z zestawami do podaży diet Flocare® ze złączem ENFit . Zgłębnik wykonany z miękkiego, nieprzezroczystego poliuretanu, nie twardniejącego przy dłuższym stosowaniu. Zgłębnik posiada właściwości kontrastujące (całą swoją powierzchnią) w promieniach RTG. Nie zawiera DEHP. Nie zawiera lateksu, sterylny. | szt. | 20
5. | Przyrząd Flocare do żywienia dojelitowego w wersji do pompy do opakowań miękkich typu PACK, kompatybilny z pompą Flocare 800, wykonany z PVC nie zawierający w składzie toksycznego składnika DEHP(di-ethylhexyl phtalate), posiadający łącznik pasujący do opakowań miękkich typu PACK o obj. 1000ml z opatentowaną końcówką przyrządu Flocare z ukrytym ostrzem, zacisk rolkowy, komorę kroplową, końcówkę do podawania leków i płukania zgłębnika z nasadką ochronną, 5-stopniową stożkową końcówkę do połączenia ze zgłębnikiem oraz łącznik do pompy Flocare 800. Sterylny. Pakowany pojedynczo w folię | szt. | 120
6. | Przyrząd Flocare do żywienia dojelitowego w wersji grawitacyjnej do opakowań miękkich typu PACK- 1000 ml, wykonany z PVC nie zawierający w składzie toksycznego składnika DEHP(di-ethylhexyl phtalate), posiadający łącznik pasujący do opakowań miękkich typu PACK z opatentowaną końcówką przyrządu Flocare z ukrytym ostrzem, zacisk rolkowy, komorę kroplową, końcówkę do podawania leków i płukania zgłębnika z nasadką ochronną, 5-stopniową stożkową końcówkę do połączenia ze zgłębnikiem. Sterylny. Pakowany pojedynczo w folię | szt, | 205
|  |  |  | wartość ogółem netto | 0 | wartość podatku VAT ogółem | wartość ogółem brutto | 0
PAKIET nr 28a ( CPV 33141000-0; 33141310-6 )
Wyroby do żywienia enteralnego
L.p. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie roczne | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | producent nr katalogowy (jeśli został przypisany)
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
1. | Strzykawka enteralna typu ENFit o pojemności 60 ml przeznaczona tylko do obsługi żywienia droga przewodu pokarmowego , nie zawiera lateksu. Opakowanie gwarantujące sterylność przez 60 miesięcy. | szt. | 210
2. | Linie do podaży diet enteralnych kompatybilne z pompą AMIKA 7751900 | szt. | 40
3. | Linie do podaży diet enteralnych kompatybilne z pompą AMIKA 7751902 | szt. | 40
|  |  |  | wartość ogółem netto | 0 | wartość podatku VAT ogółem | wartość ogółem brutto | 0
PAKIET nr 29 ( CPV 33140000-3 )
Talk sterylny
L.p. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie roczne | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | producent nr katalogowy (jeśli został przypisany)
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
1. | Talk sterylny w aerozolu o średniej wielkości cząstek 25 µm, nie zawiera azbestu, endotoksyn, jałowy, do użytku w każdym przypadku obliteracji płucnej. Opakowanie sprayu z kaniulą, o zawartosci 3g, | szt. | 26
[5 empty] | 0 |  | wartość podatku VAT ogółem
PAKIET nr 30 ( CPV 33140000-3 )
Kleszczyki do kolonoskopii
L.p. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie roczne | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | producent nr katalogowy (jeśli został przypisany)
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
1. | Jednorazowe kleszcze biopsyjne o zwiększonej pojemności szczęk; z igłą; z podwójnym systemem cięgieł umożliwiających otwieranie szczypiec bez względu na sposób zagięcia; z podwójnymi otworami w szczękach i ząbkami na całym obwodzie; z funkcją biopsji stycznych; pokryte hydrofilną powłoką redukującą tarcie i u łatwiającą przejście przez kanał roboczy endoskopu nawet przy jego znacznym zagięciu; średnica szczęk 2.4mm; szczęki owalne, długość robocza 240cm; długość identyfikowana kolorem, z czarnymi markerami sygnalizacyjnymi, współpracujące z kanałem roboczym 2.8 mm. Pakowane po 5 szt. | szt. | 60
[5 empty] | 0 |  | wartość podatku VAT ogółem | 0
PAKIET nr 31 ( CPV 33140000-3 )
Elektrody
L.p. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie roczne | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | producent nr katalogowy (jeśli został przypisany)
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
1. | Elektroda do defibrylatora REANIBEX 200 AED | szt. | 2
[5 empty] | 0 |  | wartość podatku VAT ogółem | 0
PAKIET nr 32 ( CPV 33140000-3 )
Elektrody
L.p. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie roczne | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | producent nr katalogowy (jeśli został przypisany)
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
1. | Elektroda do aparatu BIS, złącze z plastiku poliwęglanowego, usztywniacz z poliwęglanu z jedną stroną pokrytą klejem. Moduł miedź / Mosiądz / Kapton®, elastyczny obwód, poliestrowy druk sitowy z utwardzonymi Ag / AgCl i tuszami dielektrycznymi. Żel do elektrod - żel wodny chlorku potasu (KCl), Tarcza zębów elektrody - zielony nylonowy plastik. Dysk mocujący palce elektrody 1/32 cala z białej pianki polietylenowej, obie strony pokryte klejem klasy medycznej. Podstawa 1/16 cala z białej pianki polietylenowej, obie strony pokryte klejem klasy medycznej. Wymiary czujnika 11 cali x 1,1 cala. Opakowanie papier / folia aluminiowa / polietylen. Pakowana po 25 sztuk indywidualnie zapakowanych czujników w pudełku. | szt. | 250
[5 empty] | 0 |  | wartość podatku VAT ogółem | 0
PAKIET nr 33 ( CPV 33140000-3 )
Ostrza do cięcia mostka
L.p. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie roczne | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | producent nr katalogowy (jeśli został przypisany)
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
1. | Ostrza do cięcia mostka 32,0 x 0,8 x 6,3 mm | szt. | 15
[5 empty] | 0 |  | wartość podatku VAT ogółem | 0
PAKIET nr 34 ( CPV 33140000-3 )
Akcesoria do monitorowania nerwu błędnego
L.p. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie roczne | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | producent nr katalogowy (jeśli został przypisany)
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
1. | Sonda stymulacyhna bipolarna jednorazowego użytku, mikro-widełkowa o długości roboczej 45 mm, prosta, 1,5 mm złącze odporne na dotyk, długość widełek 3 mm, szerokość widełek 2 mm,, całkowita długość z uchwytem 155 mm, długość kabla 3000 mm, sterylizowane ETO Długość części aktywnej (cm) <= 5. | szt. | 10
2. | Elektroda samoprzpelna krtaniowa do rurki o średnicy wewnętrznej 7-9 mm. Powierzchnia klejąca 37x37,6 mm, powierzchnia elektrody: 1057 mm², z neutralną elektrodą samoprzylepną, sterylizowana ETO, jednorazowego użytku. | szt. | 10
[5 empty] | 0 |  | wartość podatku VAT ogółem | 0
PAKIET nr 35 ( CPV 33199000-1; 33141220-8 ) Akcesoria do podgrzewacza krwi
L.p. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie roczne | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | producent nr katalogowy (jeśli został przypisany)
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
1. | Jadorazowa linia do aparatu typu Hotline. | szt. | 100
|  |  |  | wartość ogółem netto | 0 | wartość podatku VAT ogółem | wartość ogółem brutto | 0