WCPiT /EA/381-25/2020 Poznań, 2020-08- 07

Uczestnicy postępowania

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę różnych wyrobów medycznych sterylnych i niesterylnych.**

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**PYTANIE nr 1:**

Dotyczy pakietu 29  Czy Zamawiający zgodzi się na dostarczenie przedmiotu zamówienia z datą ważności krótszą niż 12 miesięcy z uwagi na zakończenie produkcji talku w aerozolu?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**PYTANIE nr 2:**

Dotyczy pakietu 29  Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie produktu w postaci gruszki do rozpylania o tych samych parametrach?

 **Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 3:**

Czy Zamawiający w pakiecie 8 dopuszcza:

Poz. 1 worek stomijny otwarty, 2-częściowy, pojemność 550 ml, kompatybilny z płytką w rozmiarze 70 mm.

Poz. 1 worek stomijny zamknięty 2-częściowy, pojemność 650 ml, kompatybilny z płytką w rozmiarze 70 mm.

Poz. 2worek stomijny otwarty, 1-częściowy, pojemność 650 ml., docięcie płytki 10-76 mm

Poz. 3. płytka stomijna, rozmiar 70 mm docięcie 10-65 mm.

 **Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 4:**

Czy Zamawiający dopuszcza składanie zamówień w pełnych opakowaniach handlowych (worki stomijne pakowane po 30 szt. w opakowaniu handlowym, płytki stomijne pakowane po 5 szt)? W przypadku naszej firmy nie ma możliwości sprzedawania w pojedynczych sztuk, gdyż magazyn znajduje się na Węgrzech skąd bezpośrednio wysyłany jest towar do Zamawiającego.

**Odpowiedź: Wykonawca winien odpowiednio przeliczyć ilość opakowań tak, aby ilość produktu była zgodna z SIWZ, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku.**

**PYTANIE nr 3:**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostawy w trybie pilnym w ciągu 1 dnia. Ze względu iż towar dostarczany jest bezpośrednio z naszego magazynu na Węgrzech nie jesteśmy w stanie zrealizować szybciej zamówienia niż w ciągu 2 dni.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**