Poznań, dnia 11.08.2020 r.

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych sterylnych i niesterylnych do bronchoskopii, tracheotomii i drenażu.

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Pytania i odpowiedzi:

ZESTAW I

Pakiet nr 5 poz. 15,16, 17, 18, 19, 20 :

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 10 pozycji 15,16,17,18,19,20 co umożliwi złożenie większej liczbie Wykonawców oferty cenowej, a Zamawiającemu uzyskanie korzystnej oferty cenowej ?

Zamawiający nie wydziela poszczególnych pozycji z pakietu 5.

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pakiet nr 5 poz. 15:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie maski anestetycznej posiadającą zawór w części nosowej maski, dostępna w 7 rozmiarów ? Pozostałe parametry zgodnie z SWIZ.

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pakiet nr 5 poz. 16:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie rurek w następujących rozmiarach :

0/50mm, 1/60mm,  2/70mm, 3/80mm, 4/90mm, 5/100mm? Pozostałe parametry zgodnie z SWIZ.

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pakiet nr 5 poz. 17:

Czy Zamawiający wyrazi  zgodę na zaoferowanie jako równoważny filtr oddechowy bakteryjno-wirusowy dla dorosłych z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o następujących parametrach :

- Objętość oddechowa VT 150 - 1500 ml,

- Skuteczność filtracji bakteryjnej >99,9999%

Skuteczność filtracji wirusowej >99,999%,

- Opór przepływu przy 30l /min 0,82 cm H2O

przy 60 l/min 2,14 cm H2O

przy 90 l/min 3,95 cm H2O,

- Masa 35,6 g,

- Przestrzeń martwa (objętość ściśliwa) 55 ml,

- Nawilżanie 37 mg/l H2O przy Vt=500ml,

- sterylne.

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pakiet nr 5 poz. 18:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważny filtr oddechowy bakteryjno-wirusowy dla dorosłych o następujących parametrach :

- Objętość oddechowa VT 150 - 1500 ml,
- Skuteczność filtracji bakteryjnej >99,9999%

Skuteczność filtracji wirusowej >99,999%,

- Masa 21 g,

- Przestrzeń martwa 33 ml,

- Opór przepływu przy 30l /min 0,5 cm H2O

przy 60 l/min 1,4 cm H2O

przy 90 l/min 2,76 cm H2O,

- sterylne.

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pakiet nr 5 poz. 20:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważny łącznik rozciągliwy w zakresie 5 -15 cm, port do bronchoskopii z zatyczką ? Pozostałe parametry zgodnie z SWIZ.

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

ZESTAW II

W nawiązaniu do przetargu nr WCPiT/EA/381-26/2020, zwracam się do Państwa z prośbą o wyłączenie z Pakietu nr 5 części 12 "Pojemnik do pobierania wydzieliny z oskrzeli. Probówka 40ml" tak aby stanowiła odrębną całość.

Zamawiający nie wydziela z pakietu 5 części 12.

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

ZESTAW III

Pakiet 7, pozycja 1,2

Prosimy o dopuszczenie równoważnego systemu do odsysania o następujących cechach:

- wkład o poj.2000  posiada w pokrywie dwa króćce ( pacjent, próżnia ), o różnej średnicy, co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów. Króciec przyłączeniowy do pacjenta jest uniwersalny(także do zabiegów ortopedycznych),gładki i rozszerzający się, przez co dostosowany jest do drenów o różnej średnicy.

Wyposażone są w filtr hydrofobowo-antybakteryjny, zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem jak i personel przed kontaktem z odsysaną wydzieliną,w szeroki port do aplikowania środka żelującego w saszetkach, w dwa uchwyty w postaci pętli do wygodnego demontażu oraz szeroki port. Ochrona przeciwbryzgowa  przed wcześniejszym zamknięciem filtra(oraz zabezpieczenie zwrotne przed cofaniem się wydzieliny do pacjenta) następuje dzięki wewnętrznemu wyprofilowaniu w postaci zastawki  plastikowej dzielącej od spodu pokrywę na trzy komory.

Wkłady samo zasysają się i samo uszczelniają po uruchomieniu ssania. Wkłady okrągłe, wykonane z polietylenu, wymiana wkładów po odłączeniu drenu ssania z pokrywy wkładu, bez odłączania od zródła ssania.

- pojemnik wielorazowy,  kompatybilny z oferowanymi wkładami(2000ml), ze skalą pomiarową(widoczna z dwóch stron) , z możliwością mycia ręcznego, mechanicznego. Kanistry z przezroczystego tworzywa, z możliwością sterylizacji w temp.121st.C, wyposażone  w zaczep do mocowania.

Powyżej opisany system charakteryzuje się prostotą obsługi jak i bezpieczeństwem użytkowania.

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania wyżej opisanego systemu.

Pakiet 7, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści dren o parametrach 6,2mmx210cm?

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania wyrobów o wyżej opisanych

parametrach.

Pakiet 7, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści dren o parametrach 6,2mmx210cm?

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania wyrobów o wyżej opisanych parametrach.

Dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie z ofertą oświadczenia dot. braku przynależności do grupy kapitałowej w przypadku oferenta nie należącego do żadnej grupy kapitałowej?

Oświadczenie musi zostać złożone zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa zamówień publicznych.

ZESTAW IV

- Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 9 w pozycji 2 zestaw do tracheostomii przezskórnej pozwalające na przezskórne wprowadzenie rurki tracheostomijnej z zastosowaniem techniki rozszerzania jednostopniowego zgodnej z techniką Ciagli przy użyciu prowadnicy Seldingera.

Zestaw do tracheostomii przezskórnej składa się ze sterylnego zestawu podstawowego zawierającego niezbędne przyrządy do wykonania tracheostomii przezskórnej oraz rurkę tracheostomijną z mankietem niskociśnieniowym z atraumatycznym inserterem. Opakowanie zestawu: zestaw zapakowany jest na jednej sztywnej tacy z osobno zapakowaną, sterylną rurką. Taki sposób pakowania pozwala na wykorzystanie zestawu z możliwością wyboru rurki o innym rozmiarze bez utraty jej sterylności, a nie ma wpływu na wykonanie zabiegu

Zestaw zawiera :

- Skalpel

- Strzykawkę 5ml

- Igłę (14G) z teflonową osłonką

- Prowadnicę Seldingera wykonaną z odpornego na złamanie NiTiNolu (stop niklu z tytanem)

- Krótki rozszerzacz (dylator) 14 CH/FR

- Kateter prowadzący (biały)

- Rozszerzacz (dylator) pokryty hydrofilną warstwą (pozostaje wilgotny po zwilżeniu)

- 4 tampony z gazy 10x10cm

- Rurkę trachostomijną z atraumatycznym inserterem (zestaw ):

Rurka tracheotomijna z mankietem niskociśnieniowym w rozmiarach 7,8,9 (do wyboru).

Każda tracheotomijna rurka wyposażona jest w atraumatyczny inserter redukujący przejście pomiędzy inserterem a końcem rurki (silikonowa osłonka no-step). Rurka posiada elastyczny kołnierz z 4 stopniową regulacją,

Obturator,

Tasiemkę mocującą,

Sterylny żel nawilżający 2,7g.

Unikalną cechą atraumatycznego insertera jest specjalna silikonowa osłonka no-step (bez przeskoku), która zapewnia gładkie przejście pomiędzy inserterem a końcem rurki.

Dopuszczenie produktów równoważnych pozwoli na zgłoszenie się większej liczby Wykonawców co pozwoli Zamawiającemu na wybór najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

- Czy Zamawiający wydzieli z Pakietu nr 9 poz. 2 do odrębnego pakietu?

Utworzenie odrębnego pakietu pozwoli na zgłoszenie się większej liczby Wykonawców co pozwoli Zamawiającemu na wybór najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

ZESTAW V

Pakiet nr 3.

- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły z maksymalna długością jej wysunięcia do 50 mm, minimalna długość wysunięcia 0,5 mm, stopień wysunięcia igły i osłonki  blokowany pokrętłem z gałką, całkowite schowanie igły wskazane na skali wysunięcia, potwierdzone kliknięciem, igła bez usuwalnego stopera, pozostałe właściwości według opisu.

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pakiet nr 13

- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie ustników o rozmiarze 22 x 27 mm, pozostałe właściwości według opisu.

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania wyrobów o wyżej opisanych parametrach.

Pakiet nr 15

- Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie szczotek dwustronnych o długości 1200 mm, średnica 1,2 mm do kanałów o średnicy minimalnej 1,4 mm, średnica włosia 3 mm, cewnik wykonany z mieszaniny teflonu i acetalu, pozostałe właściwości według opisu.

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

- Czy Zamawiający w pozycji 6 dopuści zaoferowanie szczotek z główkami o średnicy 12 mm i 5 mm,  pozostałe właściwości według opisu.

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

ZESTAW VI

Zadanie  nr 15 Czy zamawiający pozwoli złożyć osobną ofertę na pozycje 3-6 i dopuści:

Poz. 3 Szczotki do mycia kanałów roboczych gastroskopów, jednorazowe, dł. min. 230 cm, śr. 1,7 mm, śr. włosia 5,0mm.

Poz. 4 Kleszcze biopsyjne, o dł. narzędzia 180 cm.

Poz. 6 Szczotki krótkie jednorazowe do mycia gniazd zaworów bronchoskopów, dwustronne, główki o średnicy 12 mm oraz 5 mm.

Zamawiający nie wydziela pozycji do osobnego pakietu.

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

ZESTAW VII

Pytanie dotyczy pakietu nr 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty zawierającej ustniki o wymiarach otworu 22 x 27 mm?

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania wyrobów o wyżej opisanych parametrach.

ZESTAW VIII

Pakiet 14

- Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 14, w miejsce pierwotnych parametrów, igieł biopsyjnych  ultrasonograficznych do aparatu EBUS firmy Pentax o wysokiej rozdzielczości HDFNA, przeznaczonych do celowanego pobierania próbek zmian podśluzówkowych i zewnątrzściennych        w obrębie lub obok drzewa tchawiczo-oskrzelowego lub przewodu pokarmowego przez kanał roboczy endoskopu ultrasonograficznego; Igła 22G ze specjalnymi wgłębieniami wspomagającymi widoczność, posiada numeryczną identyfikację rozmiaru na rękojeści, dł. 45mm, przedłużenie 0-5 cm, wykonana ze stali nierdzewnej, ścięta; mandryn wykonany z nitinolu, zakończenie mandrynu ścięte na równo z igłą. Koszulka PEEK umożliwiajaca lepszą punkcyjność i dokładne pozycjonowanie podczas zabiegu, średnica koszulki 4,1 Fr dł. 744 mm, regulacja koszulki 0-3 cm. Strzykawka próżniowa o poj. 10ml z dwiema blokadami tłoczka;

Regulacja wysunięcia igły i osłonki za pomocą pokręteł. Naturalnie wyprofilowany uchwyt zapewnia precyzyjną ochronę nad igłą. Pokrętło zabezpieczające i blokujące. Znacznik referencyjny „zero” zapewnia całkowite wycofanie igły do koszulki. Minimalny kanał roboczy 2,0 mm. Pakowane pojedynczo.

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania wyrobów o wyżej opisanych parametrach, jak również wyrobów o parametrach opisanych w SIWZ.

ZESTAW IX

Zwracamy się z zapytaniem, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji Zamawiający wydzieli:

z Pakietu nr 15 pozycję nr 3,4,5,6 w jeden osobny pakiet (np. Pakiet 15a)

i umożliwi składanie ofert wyłącznie na ten asortyment, a w razie odmowy umożliwi złożenie oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego zadania.

Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na startowanie w przetargu większej liczbie wykonawców, a dzięki temu Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę.

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian i nie wydziela pozycji do osobnego pakietu.

Jednocześnie prosimy o dopuszczenie poniższych:

Pakiet 15, poz. 3. Czy Zamawiający dopuści szczotkę o średnicy cewnika 1,7mm i długości roboczej 250cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pakiet 15, poz. 4. Czy Zamawiający dopuści kleszcze stalowe, w osłonce wykonanej z PE? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pakiet 15, poz. 5. Czy Zamawiający dopuści kleszcze stalowe, w osłonce wykonanej z PE? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pakiet 15, poz. 6. Czy Zamawiający dopuści szczotkę do czyszczenia gniazd zaworów endoskopu: jednorazowego użytku, dwustronną, o średnicy włosia po obu końcach 5mm i 10mm; z uchwytem w części środkowej; o długości narzędzia 155-160mm, z plastikowymi kulkami chroniącymi kanał endoskopu przed zarysowaniami, pakowane pojedynczo, w zestawie z 3 etykietami samoprzylepnymi do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta?

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

ZESTAW X

Dotyczy zapisów SIWZ:

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy kapitałowej?

Oświadczenie musi zostać złożone zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa zamówień publicznych.

- Czy Zamawiający wymaga, aby dostawca materiałów do sterylizacji posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą materiałów sterylizacyjnych? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

Zamawiający składa ofertę zgodnie z zapisami SIWZ.

Dotyczy Parametry Techniczne:

PAKIET nr 13       ( CPV 33140000-3 )

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 13 ustników endoskopowych jednorazowego użytku o rozmiarze 17mm x 23 mm wyposażonych w regulowaną, elastyczną opaskę mocującą z włókna, nie powodującej ucisku na policzki i twarz pacjenta oraz posiadających od wewnętrznej strony jamy ustnej pacjenta stopień na górnej i dolnej krawędzi otworu, o wymiarach 3x20mm, skutecznie zabezpieczający ustnik przed wypadaniem?

Zamawiający składa ofertę zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ.

ZESTAW XI

Pakiet nr 5

Poz. 15-20

Czy Zamawiający wydzieli ww. pozycje do osobnego pakietu? Pozwoli to na złożenie bardzo konkurencyjnej oferty.

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian i nie wydziela pozycji do osobnego pakietu.

Poz. 16

Czy Zamawiający dopuści rurki Guedela w następujących rozmiarach:0/6cm, 1/7cm, 2/8cm, 3/9cm, 4/10cm, 5/11cm?

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Poz. 17

Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczny  z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o skuteczności filtracji bakteryjnej 99,9999%, wirusowej 99,999%,dla objętości oddechowej 150-1500 ml, przestrzeń martwa 53 ml, masa 30 g, z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżania 36.8 mg/l H2O, medium filtracyjne hydrofobowe, wyposażony w złącze proste, sterylny, z portem kapno typu Luer, pakowany pojedynczo?

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Poz. 18

Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczny  bez wymiennika ciepła i wilgoci o skuteczności filtracji bakteryjnej 99,9999%, wirusowej 99,999%, dla objętości oddechowej 150-1500 ml, przestrzeń martwa 33 ml, masa 19 g, medium filtracyjne hydrofobowe, wyposażony w złącze proste, sterylny, z portem kapno typu Luer, pakowany pojedynczo?

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Poz. 19

Czy Zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheotomijnych z wkładem wykonanym z pianki, z uniwersalnym portem tlenowym, wymiennik o konstrukcji zapewniającej także nawilżanie dopływającego tlenu, jednomembranowy, z samo domykającym się portem do odsysania, przeznaczony dla objętości oddechowej powyżej 25 ml, sterylny?

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Poz. 20

Czy Zamawiający dopuści łącznik między pacjentem a rurami do respiratora, karbowany z gumową zatyczką do odsysania i samouszczelniającym portem do bronchoskopii, z podwójnie obrotowym złączem kątowym, sterylny, jednorazowy z możliwością regulowania długości 7-15cm?

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

ZESTAW XII

Pakiet nr 4, pozycja 12-14

Czy Zamawiający wydzieli pozycje 12, 13 i 14 z Pakietu nr 4 i utworzy z nich oddzielny pakiet? Umożliwi to uzyskanie większej ilości korzystnych cenowo ofert od firm specjalizujących się właśnie w tym asortymencie.

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pakiet nr 5, pozycja 15-20

Czy Zamawiający wydzieli pozycje 15, 16, 17, 18, 19 i 20 z Pakietu nr 5 i utworzy z nich oddzielny pakiet? Umożliwi to uzyskanie większej ilości korzystnych cenowo ofert od firm specjalizujących się właśnie w tym asortymencie.

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

ZESTAW XIII

Pakiet nr 5, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści opakowanie z graficznym oznakowaniem rozmiarów?

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pakiet nr 5, pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści rurki ustno-gardłowe Guedela o rozmiarach: 000 – 4 cm; 00 – 5 cm; 0 – 6 cm; 2 – 8 cm; 3 – 9 cm; 4 – 10 cm; 5 – 11 cm; 6 – 12 cm?

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pakiet nr 5, pozycja 17

Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy w zakresie objętości oddechowej 150-1500 ml, z przestrzenią martwą 40 ml o oporze 1,0 hPa przy 30 l/min, skuteczność nawilżania 32 mg przy Vt 500 ml?

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pakiet nr 5, pozycja 18

Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy o zakresie objętości oddechowej 150-1500 ml, o oporze 0,6 hPa przy 30 l/min i wadze 22 g?

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pakiet nr 5, pozycja 19

Czy Zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci o wydajności nawilżania 24 mg przy Vt 500 ml, o oporze przepływu 0,5 hPa przy 30 l/min?

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pakiet nr 5, pozycja 20

Czy Zamawiający dopuści łącznik o regulowanej długości do 15 cm?

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pakiet nr 13, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści ustnik do endoskopu o rozmiarze 21 x 26,5 mm?

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

ZESTAW XIV

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 5 poz. 14-20 i umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty?

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 2

Czy Zamawiający w pakiecie 5 poz. 14 dopuści przewód oddechowy do respiratora Trilogy, z pojedynczej rury o gładkim światle wewnątrz z linią do monitorowania oraz zastawką wydechową, o długości 1,8m?

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 3

Czy Zamawiający w pakiecie 5 poz. 14 dopuści układ oddechowy do respiratora Trilogy, z pojedynczej rury o gładkim świetle wewnątrz z obrotowym łącznikiem pacjenta, portem przeciekowym CO2, o długości 1,8 m?

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 4

Czy Zamawiający w pakiecie 5 poz. 15 dopuści maskę anestetyczną z wypełnionym mankietem powietrznym o anatomicznym kształcie zapewniającym wygodne i szczelne dopasowanie, mankiet i korpus przezroczyste, z pierścienie mocującym, kodowaną kolorystycznie, wykonaną z PCV, bez ftalanów, opakowanie kolorystyczne, mikrobiologicznie czyste, w 7 rozmiarach ( od noworodków do bardzo dużej dla dorosłego) w zależności od potrzeb zamawiającego?

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 5

Czy Zamawiający w pakiecie 5 poz. 16 dopuści rurkę ustno-gardłowa Guedela, jednorazową, sterylną, pakowaną pojedynczo, kodowaną kolorystycznie, w rozmiarach 0/5.5cm, 2/8cm, 3/9cm, 4/10cm, 5/12cm?

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 6

Czy Zamawiający w pakiecie 5 poz. 17 dopuści filtr oddechowy antybakteryjno-wirusowy elektrostatyczny, dla dorosłych, minimalna objętość oddechowa 180ml, z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, sterylny, skuteczność filtracji 99,998% potwierdzona niezależnymi protokołami testowymi, przestrzeń martwa 57ml, opór 2,7cm przy 60l/min, waga 31g, skuteczność nawilżania min 32,3mg H2O/L przy Vt 500 ml?

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 7

Czy Zamawiający w pakiecie 5 poz. 18 dopuści filtr oddechowy antybakteryjno-wirusowy elektrostatyczny, bez wymiennika, sterylny, dla dorosłych, minimalna objętość oddechowa 150ml, skuteczność filtracji 99,998% potwierdzona niezależnymi protokołami testowymi, przestrzeń martwa 42ml, opór 2,0cm przy 60l/min, waga 23g?

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 8

Czy Zamawiający w pakiecie 5 poz. 19 dopuści wymiennik ciepła i wilgoci dla pacjentów z tracheostomią, ze zintegrowanym złączem O2, sterylny, wydajność nawilżania min 26 mgH2O/l, przestrzeń martwa 19ml, waga 8g, opór przepływu 0,7cmH2O dla 60l/min z centralnie umiejscowiony portem do odsysania?

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 9

Czy Zamawiający w pakiecie 5 poz. 20 dopuści łącznik między pacjentem a rurami do respiratora, karbowany z podwójnym kapturkiem zatrzaskowym z uszczelnieniem, z podwójnie obrotowym złączem kątowym, sterylny, jednorazowy z możliwością regulowania długości 7-15cm?

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytania dotyczące załącznika nr 4 – projekt umowy

Pytanie 1 – dotyczy §5 ust. 1

Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kary umownej określonej w §5 ust. 1 pkt 1) oraz pkt 2) do wysokości 1% wartości brutto części dostawy dostarczonej ze zwłoką/towaru podlegającego reklamacji za każdy dzień zwłoki.

Zamawiający pozostawia zapisy wzoru umowy bez zmian.

ZESTAW XV

Pytanie 1

Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 dopuści proponowane rozwiązanie: używana dotychczas przez Zamawiającego Igła do biopsji przezoskrzelowej pod kontrolą ultrasonografii (EBUS), mocowanie do aparatu nie wymagające użycia adaptera, średnica igły 22 G, igła oraz sztylet wykonane z nitinolu, regulowany zakres wysunięcia osłonki rękojeści 67-71 cm, średnica teflonowej osłonki 1,8 mm, długość wysunięcia igły max. 4 cm. Regulacja długości wysunięcia igły oraz osłonki bez użycia śrubek, blokowanie wysunięcia igły i cewnika odbywa się za pomocą dwóch pierścieni obracających się wokół  rękojeści. W opakowaniu strzykawka podciśnieniowa o pojemności 20ml?

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 2

Czy Zamawiający w pakiecie nr 14 oczekuje potwierdzenia kompatybilności igły przez producenta posiadanego na stanie szpitala echoendoskopu?

Wykonawca składa ofertę zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ.

Pytanie 3

Dotyczy warunków umowy § 3 ust. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie istniejącego zapisu w następujący sposób:

„Reklamacje Zamawiającego będą załatwiane przez Wykonawcę niezwłocznie, nie później jednak niż:

-  w przypadku braków ilościowych i błędów rodzajowych w ciągu 2 dni roboczych;

- w przypadku wad jakościowych w ciągu 5 dni roboczych;

od daty uznania reklamacji za zasadną”?

Zapisy wzoru umowy pozostają bez zmian.

Pytanie 4

Dotyczy warunków umowy § 4 ust. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności nie może przelać wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osoby trzecie. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić?”

Zapisy wzoru umowy pozostają bez zmian.

Pytanie 5

Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych odpowiednio z 5 % na 2,5% oraz  z 10% na 5% ?

Zapisy wzoru umowy pozostają bez zmian.

ZESTAW XVI

Pytanie nr 1 do pakietu 12
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie w pakiecie 12 poz. 1 i 3 oferty na zaworki jednorazowe pakowane po 20 szt.; z uwagi na wycofanie z dniem 31.03.2020 zaworków wielorazowych.

Zamawiający wyraża zgodę.

Wyroby w opakowaniach innej wielkości niż przedstawione w opisie zamówienia przez Zamawiającego należy wycenić tak, aby ilość wyrobu była zgodna z SIWZ, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku.

Pytanie nr 2 – dotyczy wzoru umowy Par. 5 ust. 1 pkt. 1)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację Par. 5 ust. 1 pkt. 1) na następujący:

1.Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych:

1)za opóźnienie w realizacji dostawy w wysokości 2 % wartości brutto opóźnionego asortymentu, zgodnie z zał. nr 1 - za każdy rozpoczęty  dzień opóźnienia,

Zamawiający pozostawia zapisy wzoru umowy bez zmian.

Pytanie nr 3 – dotyczy wzoru umowy Par. 5 ust. 1 pkt. 2)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację Par. 5 ust. 1 pkt. 2) na następujący:

1.Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych:

2) za opóźnienie w wymianie reklamowanego przedmiotu umowy na nowy w wysokości  2 % wartości brutto danego asortymentu, zgodnie z zał. nr 1 - za każdy rozpoczęty dzień  opóźnienia,

Zamawiający pozostawia zapisy wzoru umowy bez zmian.

Pytanie nr 4 – dotyczy wzoru umowy Par. 2 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację Par. 2 ust. 2 na następujący:

Dostawy będą się odbywać sukcesywnie zgodnie ze złożonym zamówieniem w nieprzekraczalnym terminie 3 dni roboczych od momentu złożenia przez Zamawiającego zamówienia telefonicznie, pisemnie, e-mailem  lub przy pomocy faksu.

Zamawiający pozostawia zapisy wzoru umowy bez zmian.

Pytanie nr 5 – dotyczy wzoru umowy Par. 3 ust. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację Par. 3 ust. 5 na następujący:

5. Reklamacje Zamawiającego będą załatwiane przez Wykonawcę niezwłocznie, nie później jednak niż

- w przypadku braków ilościowych i błędów rodzajowych w ciągu 3 dni roboczych

Zamawiający pozostawia zapisy wzoru umowy bez zmian.

Zamawiający umieszcza poprawiony załącznik cenowy na stronie internetowej.

Zamawiający działając zgodnie z art. 38. ust 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych przedłuża termin składania ofert do dnia 19.08.2020 roku.

Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.