Poznań, dnia 08.09.2020 r.

Uczestnicy postępowania

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych – środki ochrony indywidualnej.**

Zamawiający koryguje omyłkę pisarską w załączniku pod nazwą:

„Załączniku nr 1- formularz cenowy”

Pakiet nr 2 powinien mieć postać:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PAKIET nr 2 ( CPV 33199000-1; 33190000-8) Maseczki chirurgiczne mocowane na gumki |  |  |  |  |  |  |  |   |
| L.p. |   | j.m. | Zapotrzebowanie - 6 miesięczne |  cena jedn. netto |  wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | producentnr katalogowy (jeśli został przypisany) |
|   |   |   | (a) |  (b) |  (a x b = c) |   | (d) | (c + d) |   |
| 1. | Maska chirurgiczna trójwarstwowa typu II, pełnobarierowa wewnetrzna strona - twarzowa wykonana z wysokiej jakości wygładzonej włókniny nie powodującej podrażnień skóry, wolna od mikrowłosków, bezwonna. Sposób pakowania w kartoniki max po 50 szt, z możliwośćią higienicznego, pojedynczego wyjmowania z kartonika, kolor niebieski lub zielony. Maski medyczne powinny spełniać normę PN EN 14683. Wynik uzyskany z badań: skuteczność filtracji bakterii (BFE) % = min 98%, ciśnienie różnicowe Pa =29,4 Maska mocowana na gumki . | szt. | 146 000 |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |   |   |   |   | wartość podatku VAT ogółem |   |   |

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej poprawiony załącznik pod nazwą:

**„Załącznik nr 1- nowy formularz cenowy z dnia 08.09.2020 wersja poprawiona, pakiet 2”**