Poznań, dnia 11.09.2020 r.

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych – środki ochrony indywidualnej .

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Pytania i odpowiedzi:

ZESTAW I

Pakiet nr 6

Pakiet nr.6 opisuje zapotrzebowanie na Fartuch niesterylny o gramaturze od 20g/m2 do 26g/m2 niestety nasz produkt ma 35g/m2. Czy jest szansa dopuszczenia takiej gramatury?

Zamawiający dopuszcza gramaturę 35g/m2.

Pakiet nr 1

Państwo proszą o kombinezon  z polipropylenu typu SMS lub TYVEC, niestety nie posiadamy kombinezonów z SMS I TYVEC ale posiadamy kombinezon wykonany z polipropylenu. Czy zaakceptowali by państwo taki produkt -

100 PP + PE laminowany

Pierwsza oddychająca warstwa wykonana z 100% PE (Polietylen), ( używany głownie do dziecięcych pieluszek), druga warstwa to termo przylepne okrycie o gramaturze 7-8g, trzecia warstwa to 100% PP(polipropylen).

Totalna waga produktu to 65g/m2.?

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

ZESTAW II

dotyczy Zapisów SIWZ

W związku z występowaniem koronawirusa w Polsce, mając na uwadze wprowadzenie stanu epidemii oraz zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego i innych organów odpowiedzialnych za zdrowie publiczne dot. ograniczenia przemieszczania się i pozostawania w większych skupiskach ludzi, zwracamy się z prośbą o zmianę postanowień SIWZ i wyrażenie zgody na możliwość złożenia oferty w postaci elektronicznej (zgodnie z art. 10a ust.5 Ustawy PZP).

Ponadto pragniemy nadmienić, iż UZP dopuszcza, a nawet zaleca zmianę postanowień SIWZ i objęcie wszelkiej korespondencji (w tym składanie ofert) komunikacją elektroniczną (zarządzenie z dnia 20-03-2020 r. dostępne pod adresem:https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikacja-elektroniczna-w-dobie-zagrozenia-epidemicznego)

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pakiet nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanych kombinezonów w rozmiarze XL?

Kombinezon ochrony chemicznej kategorii III

Jednoczęściowy kombinezon z kapturem, zamkiem błyskawicznym z przodu zakryty listwą z taśmą klejącą, elastycznymi mankietami w nadgarstkach, kostkach, kapturze oraz ściągaczem w talii; szwy zgrzewane, kolor biały, bez ochraniaczy na obuwie. Zgodny z wymaganiami zasadniczymi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE)  2016/425 dot. środków ochrony indywidualnej, w tym normy EN 14126:2003 dotyczącej odzieży, zapewniający ochronę przed czynnikami infekcyjnymi, według co najmniej wyszczególnionych warunków:

| Poziomy wydajności |  |  |
| --- | --- | --- |
| EN 14605 | Typ 4 | Działanie ochronne przed rozpyleniem |
| EN ISO 13982-1 | Typ 5 | Ochrona przed cząstkami stałymi unoszącymi się w powietrzu |
| EN 13034 | Typ 6 | Ograniczona ochrona przed niewielkim rozpryskiem, płynnym aerozolem lub niskim ciśnieniem, rozpryskami o małej objętości |

Zgodny z normami: EN ISO 13688:2013 , EN 14605:2005+A1:2009 , EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN 13034:2005

+A1:2009, EN 1149-5:2008  EN 14325:2004

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pakiet nr 3

Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowej półmaski do ochrony dróg oddechowych typu KN95?

Oferowana maska jest wyrobem medycznym, technicznie zgodnym, z wymaganiami Dyrektywy Rady o Wyrobach Medycznych 93/42/EWG,  z normą EN14683 oraz 19083.

Typ IIR - posiada poziom filtracji ≥ 98% (testy z niezależnego, akredytowanego laboratorium badawczego potwierdzają zgodność z wymogami dla maki FFP2, a nawet wykazały zbliżone wartości przenikania materiału filtracyjnego z wymaganiami dla masek FFP3).

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

ZESTAW III

Pakiet nr 3

Aby oferty złożone w postępowaniu mogły być porównywalne, m.in. ceny ofertowe muszą być obliczone z zastosowaniem tych samych reguł, a w tym z zastosowaniem tych samych stawek VAT, które są istotnym elementem kalkulacji ceny oferty. Wynika to z zasady równego traktowania wykonawców określonej w art. 7 ust. 1 Pzp.

W związku z powyższym  prosimy o potwierdzenie, że prowadzone postępowanie dotyczy środków ochrony indywidualnej do której zalicza się też środki ochrony górnych dróg oddechowych i spełniających  normę PN-EN 149+A1:2010  co wiąże się tym samym z zastosowaniem 23% stawki VAT.

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

ZESTAW IV

Pakiet nr 1

Czy Zamawiający dopuści kombinezon wykonany laminatu (polipropylen i polietylen) o gramaturze 63 g/m²?

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pakiet nr 2

Czy Zamawiający dopuści maski chirurgiczne o ciśnieniu różnicowym Pa = 34,67?

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

ZESTAW V

Pakiet nr 6

Czy zamawiający dopuści fartuch włókninowy, j.u., gramatura 25 g/m2,  długi rękaw, zakończony lekką elastyczną, nieuciskającą gumką, bez mankietu, wiązany z tyłu w talii i przy szyi, niesterylny?

Zamawiający dopuszcza fartuch włókninowy, j.u., gramatura 25 g/m2,  długi rękaw, zakończony lekką elastyczną, nieuciskającą gumką, bez mankietu, wiązany z tyłu w talii i przy szyi, niesterylny .

Pakiet nr 6

Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 20 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Zamawiający dopuszcza wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 20 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.	 Wykonawca winien odpowiednio przeliczyć ilość opakowań tak, aby ilość produktu była zgodna z SIWZ, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku w formularzu cenowym.

Pakiet nr 6

Czy zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym o wymiarach zbliżonych do rozmiary L?

Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym o wymiarach zbliżonych do rozmiary L .

Pakiet nr 6

Czy zamawiający dopuści fartuch o długości ok. 127 cm , szerokości ok.160 cm i długości paska (trok w talii)  min. 200 cm?

Zamawiający dopuści fartuch o długości ok. 127 cm , szerokości ok.160 cm i długości paska (trok w talii)  min. 200 cm.

Pakiet nr 6

Czy zamawiający wymaga fartuchy z  certyfikatem STANDARD 100 OEKO-TEX%

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pakiet nr 6

Czy zamawiający wymaga wyrób, który spełnia wymagania zasadnicze Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz. U. 2016 poz. 211) i Dyrektywy Rady 93/42/EWG (93/42/EEC), z późniejszymi zmianami?

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

ZESTAW VI

dotyczy Zapisów SIWZ

Czy w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w Polsce i coraz większym ryzykiem związanym z brakiem możliwości dostarczenia dokumentów do postępowań przetargowych w formie papierowej, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę sposobu składania ofert na formę elektroniczną – dokumenty podpisane bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym?

W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie prosimy o wskazanie sposobu przekazania dokumentów w formie elektronicznej.

Pragniemy zauważyć, że komunikacja elektroniczna jest również zalecana przez Urząd Zamówień Publicznych: "W obecnej sytuacji zagrożenia epidemicznego Urząd Zamówień Publicznych zachęca zamawiających do komunikowania się z wykonawcami za pomocą środków komunikacji elektronicznej również w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej progów unijnych. Urząd Zamówień Publicznych zaleca, aby komunikacją elektroniczną objąć wszelką korespondencję występującą w postępowaniu, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń, a także dokumentów. Przypominamy jednak, że oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a składane w postaci elektronicznej należy opatrzeć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Pragniemy również zwrócić Państwa uwagę, że zastosowanie komunikacji elektronicznej możliwe jest nie tylko przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ale także w jego trakcie. Zamawiający bowiem uprawniony jest na gruncie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp w uzasadnionych przypadkach - do których niewątpliwie należy obecna sytuacja zagrożenia epidemicznego - przed upływem terminu składania ofert do zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym sposobu komunikacji w postępowaniu. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej, a także dokonuje zmiany ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Zmiana sposobu komunikacji w postępowaniu powoduje, iż zamawiający wydłuża odpowiednio termin składania ofert, zapewniając tym samym wykonawcom dodatkowy czas na dostosowanie się do nowej sytuacji.

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pakiet nr 2

Czy Zamawiający dopuści jedynie maski chirurgiczne z elementem elastycznym o długości 17 cm +/-1 cm i szerokości 1,5 cm +/- 0,3 pełniącym rolę gumki?

Zamawiający dopuszcza  maseczki z elementem elastycznym o długości 17 cm +/-1 cm i szerokości 1,5 cm +/- 0,3 pełniącym rolę gumki.

Pakiet nr 2

Czy Zamawiający dopuści maski chirurgiczne do wyboru przez Zamawiającego wg potrzeb: zawiązywane na troki lub z elementem elastycznym o długości 17 cm +/-1 cm i szerokości 1,5 cm +/- 0,3 pełniącym rolę gumki?

Zamawiający dopuszcza  maseczki zawiązywane na troki lub z elementem elastycznym o długości 17 cm +/-1 cm i szerokości 1,5 cm +/- 0,3 pełniącym rolę gumki.

Pakiet nr 2

Czy Zamawiający wymaga maseczek o ciśnieniu różnicowym 25 Pa/cm2? im niższe ciśnienie tym łatwiejsze oddychanie przez maseczkę.

Zamawiający dopuszcza  maseczki o ciśnieniu różnicowym 25 Pa/cm2.

Pakiet nr 2

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania masek medycznych zgodnych z wymaganiami Ustawy o Wyrobach Medycznych z dnia 20 maja 2010 r., warunkującymi dopuszczenie produktów do obrotu na terytorium RP oraz złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie tych wymogów, tj:  Deklaracji Zgodności  CE wystawionej przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela na terenie UE, Zgłoszenia do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o wprowadzeniu wyrobu do obrotu? Nadmieniamy, że spełnienie powyższych wymogów wynika z obowiązujących przepisów i powinno stanowić wymaganie minimalne wobec przedmiotu zamówienia.

Zamawiający  dopuszcza maski medyczne zgodne z wymaganiami Ustawy o Wyrobach Medycznych z dnia 20 maja 2010 r., warunkującymi dopuszczenie produktów do obrotu na terytorium RP oraz złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie tych wymogów, tj:  Deklaracji Zgodności  CE wystawionej przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela na terenie UE, Zgłoszenia do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o wprowadzeniu wyrobu do obrotu.

Pakiet nr 2

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia na wezwanie raportu z badań z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy (CIOP), potwierdzającego zgodność z normą PN EN 14683 II?

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pakiet nr 2

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania masek o szerokości 18 cm +/-0,5cm po całkowitym rozłożeniu zakładek dopasowujących maskę do twarzy ? Maska, zgodnie z normą, powinna być dokładnie dopasowana do nosa, ust i podbródka  - niektóre oferowane obecnie maski są wąskie mało stabilnie trzymają się na podbródku, podciągając się w kierunku ust.

Zamawiający dopuszcza maski o szerokości 18 cm +/-0,5cm po całkowitym rozłożeniu zakładek dopasowujących maskę do twarzy.

dotyczy wzoru umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby data ważności i numer serii dostarczonych produktów były naniesione na dokument WZ, nie na fakturę?

Numer zamówienia, data ważności i numer serii nie muszą być zamieszczane na fakturze według przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360). Dlatego wiele informatycznych systemów wystawiania faktur nie przewiduje zamieszczania daty ważności i numeru serii na fakturach. W tej sytuacji, w przypadku wykonawców korzystających z takich systemów wystawiania faktur, zamieszczanie numeru umowy bezpośrednio na fakturze może być znacznie utrudnione. Bezwzględne wymaganie zamieszczenia daty ważności i numeru serii na fakturze wymusi więc na tych wykonawcach zorganizowanie dla Zamawiającego specjalnej obsługi, co będzie wiązać się z dodatkowymi kosztami, które wpłyną na kalkulację i wysokość ceny oferowanej w przetargu. Brak modyfikacji § 4 ust. 2 wzoru umowy może zatem doprowadzić do zaoferowania w przetargu wyższych cen.

Zamawiający pozostawia zapisy wzoru umowy bez zmian.

dotyczy wzoru umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 1 pkt 1) i pkt 2) wzoru umowy słowo „opóźnienie”, „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?

Uzasadnione jest, aby przesłanką naliczenia kary umownej była zwłoka (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione naruszenie terminu. Nie ma uzasadnienia rozszerzania odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, "kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonaniu umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego ), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy." Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 3 sierpnia 2015 r. KIO 1546/15 stwierdzając „uprawnienie do dochodzenia kar umownych w wypadku zaistnienia opóźnienia (a nie zwłoki) powoduje niesłuszne obciążanie wykonawcy skutkami okoliczności, za które nie będzie on ponosił winy i nie będzie miał żadnego wpływu na ich zaistnienie. Obciążenie wykonawcy ryzykiem za wszelkie zdarzenia prowadzące do nieterminowego spełnienia świadczenia w sposób oczywisty prowadzi do zachwiania równowagi stron stosunku zobowiązaniowego, będącej jego właściwością, co pozostaje w sprzeczności z zasadą swobody umów, o jakiej mowa w art. 3531 k.c.”

Zamawiający pozostawia zapisy wzoru umowy bez zmian.

dotyczy wzoru umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 1 pkt 1) wzoru umowy zostały dodane słowa „jednak łącznie nie więcej niż 100% wartości brutto tego towaru”?

Zamawiający pozostawia zapisy wzoru umowy bez zmian.

dotyczy wzoru umowy

Czy Zamawiający zgadza się na obniżenie kary umownej do 0,1% lub na inne złagodzenie kary umownej z § 5 ust. 1 pkt 1) wzoru umowy?

Zamawiający pozostawia zapisy wzoru umowy bez zmian.

dotyczy wzoru umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 4 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy Zamawiający wezwał wykonawcę do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron

Zamawiający pozostawia zapisy wzoru umowy bez zmian.

ZESTAW VII

Pakiet nr 3

Czy zamawiający  dopuści maskę zgodną z normą EN 149:2001 +A1:2009  oraz rozporządzenie UE 2016/425?

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pakiet nr 4

Czy zamawiający  dopuści maskę zgodną z normą EN 149:2001 +A1:2009  oraz rozporządzenie UE 2016/425?

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

ZESTAW VIII

Pakiet nr 3

Prosimy o  dopuszczenie maski zgodnej z normą EN 149:2001 + A1:2009. Oferowane przez nas maski posiadają deklarację zgodności z wymaganiami Rozporządzenia UE 2016/425  oraz są oznakowane CE a także spełniają wymagania normy  GB2626-2006 (Chiny).

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

ZESTAW IX

dotyczy Zapisów SIWZ

Czy Zamawiający dopuszcza złożenie ofert droga elektroniczną?

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pakiet nr 1

Czy Zamawiający dopuści by w pierwszej dostawie dostępne były tylko rozmiary Mi L?

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pakiet nr 1

Prosimy o podanie konkretnych ilości do każdego rozmiaru jakie Zamawiający będzie potrzebował, gdyż w przeciwnym razie każdy z oferentów będzie musiał zabezpieczyć 1400 sztuk kombinezonów w każdym rozmiarze co daje 7000 sztuk.

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pakiet nr 2

Z racji tego iż na rynku polskim praktycznie na ta chwile maski wiązane na troki są niedostępne czy Zamawiający wyraża zgodę na dostawy tylko masek mocowanych na gumki?

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pakiet nr 4

Zamawiający wymaga by maski FFP3 posiadały zawór?

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

dotyczy wzoru umowy

Prosimy o podanie terminu pierwszej dostawy i orientacyjnych ilości danego asortymentu dla poszczególnych pakietów pierwszego zamówienia.

Zamawiający pozostawia zapisy wzoru umowy bez zmian.

ZESTAW X

Pakiet nr 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maseczki z ciśnieniem różnicowe < 40 Pa zgodnie z obowiązującą norma PN EN 14683:2019

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pakiet nr 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie niesterylnego fartucha o gramaturze włókniny polipropylenowej 30 g/m2

Zamawiający dopuszcza niesterylny fartuch o gramaturze włókniny polipropylenowej 30 g/m2.

ZESTAW XI

Pakiet nr 3

Prosimy o dopuszczenie Półmaski filtrujące klasy FFP2 o następujących parametrach:

a)	wyrób o cechach ochronnych, chroniący przed aerozolami w tym bioaerozolami

b)	zgodność z wymaganiami zasadniczymi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 dot. środków ochrony indywidualnej, w tym normę PN-EN 149+A1:2010 Sprzęt ochrony układu oddechowego – Półmaski filtrujące do ochrony przed cząstkami – Wymagania, badanie, znakowanie

•	skuteczności filtracji wobec cząstek szkodliwych (aerozoli stałych i/lub ciekłych) nie mniej niż 94%. Maska bez zaworu.

•	oporu wdechu – nie więcej niż 240 Pa a wydechu nie więcej niż 300 Pa;

•	zawartości CO2 w powietrzu wdychanym mniejsza niż 1% obj.

c)	maska zasłaniająca  usta, nos i brodę użytkownika;

d)	podstawowe elementy półmaski filtrującej: zacisk nosowy,taśmy nagłowia wykonane z gumy pasmanteryjnej

e)	Brak elementów wykonanych z lateksu, kauczuku naturalnego

f)	Możliwość przechowywania w warunkach temp. otoczenia od -20 °C do + 30 °C oraz przy wilgotności względnej do 80 %.

g)	Pakowana po 5 sztuk w higieniczne opakowania foliowe. Możliwość użytkowania maski do 8 godzin pracy ( jedna zmiana robocza)

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

dotyczy wzoru umowy

Czy Zamawiający oczekuje dostawy jednorazowej czy kilka sukcesywnych dostaw w ciągu 6 miesięcy?

Zamawiający pozostawia zapisy wzoru umowy bez zmian.

dotyczy wzoru umowy

Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w ofercie? Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zapewnieniem przestrzegania zasady uczciwej konkurencji będzie określenie przez Zamawiającego gwarantowanego poziomu zamówienia publicznego, który zostanie na pewno zrealizowany. Jak wskazano w  Wyroku KIO z dnia 27 grudnia 2011 roku (KIO 2649/11): „Zamawiający powinien opisać przedmiot zamówienia w taki sposób, aby wykonawcy nie mieli wątpliwości, jakie usługi, dostawy, roboty budowlane należy wykonać i jaki będzie ich zakres, tak aby spełniały oczekiwania Zamawiającego, a z drugiej strony aby wykonawcy mogli w sposób prawidłowy dokonać wyceny złożonych ofert (…)

Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet, jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów oraz w wyroku z dnia 3.10.2014 r., KIO 1944/14: „Dla zapewnienia uczciwej konkurencji przy kalkulowaniu ceny oferty konieczne jest określenie w sposób precyzyjny zakresu, jakiego prawo opcji dotyczy, oraz wskazanie tej części zamówienia, która będzie realizowana na pewno, oraz tej części, której realizacja będzie uzależniona od decyzji zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji”.

W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.

Zamawiający pozostawia zapisy wzoru umowy bez zmian.

ZESTAW XII

Pakiet nr 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski z ciśnieniem różnicowym <38 Pa/cm2.

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

ZESTAW XIII

dotyczy wzoru umowy

Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisów §5 wzoru umowy w ten sposób, że kara umowna będzie naliczana od wartości netto a nie brutto. Podatek VAT jako należność publicznoprawna jest odprowadzany przez Wykonawcę do urzędu skarbowego i nie prowadzi do powstania po stronie Wykonawcy jakiegokolwiek przysporzenia majątkowego.

Zamawiający pozostawia zapisy wzoru umowy bez zmian.

dotyczy wzoru umowy

Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisów §5 ust. 1 pkt. 1,2 wzoru umowy w ten sposób, aby kary umowne były naliczane w związku z wystąpieniem zwłoki, a nie opóźnienia realizacji przedmiotu umowy. Zamawiający uregulował obowiązek zapłaty kar umownych w przypadku opóźnienia Wykonawcy. Projektując zapisy umowne w przedmiocie kar umownych, Zamawiający powinien mieć na uwadze, że wykonawcy nie odpowiadają za zdarzenia, na których powstanie nie mają wpływu. Ponadto takie uregulowanie jest nieuzasadnionym rozszerzeniem odpowiedzialności wykonawcy. Kary umowne winny być powiązane z zawinieniem wykonawcy, na bazie art. 473 k.c. w związku z art. 5 k.c.

Wykonawca nadmienia, iż klauzula przewidująca karę umowną za każdy dzień opóźnienia, a więc przerzucającej na wykonawcę odpowiedzialność za zdarzenia leżące poza jego kontrolą została wskazana na stronach Urzędu Zamówień Publicznych za klauzulę kontrowersyjną, naruszająca w sposób nadmierny równowagę stron (https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0012/41313/Lista-klauzul-naruszajacych-rownowage-kontraktowa-w-sposob-nadmierny.pdf).

Zamawiający pozostawia zapisy wzoru umowy bez zmian.

dotyczy wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do wzoru umowy klauzuli wyłączającej odpowiedzialność Stron na wypadek wystąpienia tzw. siły wyższej?

Wykonawca proponuje następującą treść ww. klauzuli: „Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie lub niewykonanie Umowy w takim zakresie, w jakim zostało to spowodowane działaniem siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenia zewnętrzne, niezależne od Stron i niemożliwe do przewidzenia, takie jak w szczególności: kataklizmy lub analogiczne zdarzenia wywołane przez siły naturalne, wojnę, strajki, ataki terrorystyczne, zdarzenia medyczne i epidemiologiczne, inne zdarzenia losowe, działania producentów, gwałtowną dekoniunkturę, inne nieprzewidziane zdarzenia polityczne, w tym akty władzy państwowej, akty organów unijnych, a także okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, które wpływają w jakikolwiek sposób na należyte wykonanie umowy.”

Zamawiający pozostawia zapisy wzoru umowy bez zmian.

dotyczy wzoru umowy

W nawiązaniu do zapisu §4 wzoru umowy Wykonawca zwraca się z prośbą o dopuszczenie przez Zamawiającego możliwości zmiany umowy także w następujących przypadkach: (a) w zakresie terminu wykonania umowy także z przyczyn leżących po stronie producenta dostarczanego asortymentu; (b) w zakresie sposobu spełnienia świadczenia w przypadku czasowego braku produktów na rynki (np. czasowe zaprzestanie produkcji, brak niezbędnych komponentów, surowców). W takich sytuacjach istniałaby możliwość, po uprzedniej akceptacji ze strony Zamawiającego, zastąpienia produktu deficytowego produktem równoważnym. Wykonawca wskazuje, iż umowa będzie wykonywana w dłuższym przedziale czasu, i ewentualne zmiany w zakresie dostępnego na rynku asortymentu są nieuniknione. Wprowadzenie odpowiednich klauzul adaptacyjnych umożliwi Stronom prawidłową realizację umowy.

Zamawiający pozostawia zapisy wzoru umowy bez zmian.

dotyczy wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do wzoru umowy klauzuli waloryzacyjnej?

Wykonawca proponuje następującą treść ww. klauzuli:

„Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku:

- zmiany średniego kursu EUR ogłoszonego w dniu zawarcia umowy o 2%, lub

- zmiany średniego kursu USD ogłoszonego w dniu zawarcia umowy o 2%, lub

- po dniu zawarcia umowy suma miesięcznych lub kwartalnych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS przekroczy 3%

Odpowiedzi winne być udzielane w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania pisma, a cały proces negocjacji zakończony w terminie do 30 dni roboczych od daty złożenia wniosku inicjującego proces.

Każdorazowo dokonana zmiana nie może skutkować podwyższeniem wynagrodzenia o 5% pierwotnej wartości Umowy.”

Wykonawca wyjaśnia, iż umowa będzie umową długoterminową (24 miesięcy z możliwością przedłużenia), i niewątpliwym jest, iż w okresie jej obowiązywania może nastąpić zmiana siły nabywczej pieniądza. Wprowadzenie klauzuli umożliwi zaktualizowanie wynagrodzenia Wykonawcy pod kątem rzeczywistej wartości ekonomicznej świadczonych dostaw, co przyczyni się zarówno do jak najpełniejszego wykonywania umowy jak również sporządzenia właściwej kalkulacji oferty zobowiązania długoterminowego.

Zamawiający pozostawia zapisy wzoru umowy bez zmian.

dotyczy wzoru umowy

Zwracamy się z wnioskiem, aby zapisy wzoru umowy zostały tak ukształtowane, aby nie doprowadzały do sytuacji podwójnego ukarania wykonawcy w danych okolicznościach. Wskazane regulacje stanowią o nieuprawnionej kumulacji kar umownych na etapie zapisów umownych za wystąpienie tych samych okoliczności, natomiast zgodnie z przepisami prawa i orzecznictwem, w którym przyjmuje się, że sytuacja taka jest niedopuszczalna (uchwała SN z dnia 16 stycznia 1984 roku, III CZP 70/83 oraz Wyrok SN z dnia 28 stycznia 2011 r., I CSK 315/10) obciążenie dwukrotna karą umowną za tę samą okoliczność przejawiającą się w nienależytym wykonaniu zobowiązania uznać należy za sprzeczne z naturą odpowiedzialności odszkodowawczej (art. 3531 w zw. Z art. 361 § 1 i 2 w zw. Z art. 483 § 1 KC). Odpowiedzialność odszkodowawcza służyć ma wyrównaniu szkody a nie wzbogaceniu się uprawnionego. W Wyroku SN z dnia 28 stycznia 2011 roku, I CSK 315/10 wskazano:. (…) nie jest możliwe kumulowanie kary umownej przewidzianej za nienależyte wykonanie zobowiązania, np. wykonanie ze zwłoką, z karą umowną za niewykonanie tego samego zobowiązania. Również zgodnie z wytycznymi komentatorów jeśli w umowie zastrzeżono karę umowną "na wypadek" odstąpienia, to kara taka sankcjonuje zwłokę, która doprowadziła - wskutek odstąpienia - do przekształcenia się stanu nienależytego wykonania zobowiązania w stan jego niewykonania. Nie jest możliwe „kumulowanie” kar, jako że każda z nich odnosi się do innego roszczenia (kara za zwłokę: do roszczenia z tytułu nienależytego wykonania zobowiązania; kara „na wypadek” odstąpienia: do roszczenia o jego niewykonanie), oba zaś te roszczenia nie mogą wystąpić równocześnie. Potwierdzeniem tego są orzeczenia SN, w których stwierdzono, że skoro zobowiązania w ogóle nie wykonano, niemożliwe jest zarazem, by je wykonano, tyle że nienależycie. Nie może dochodzić do obu kar naraz, bo retroaktywność odstąpienia (natura stosunku prawnego odstąpienia) na to nie zezwala. Art. 494 k.c. ma charakter przepisu kogentywnego w części, w jakiej określa "naturę" stosunku prawnego odstąpienia; w związku z tym niedopuszczalne jest porozumienie stron, które tą naturę miałoby modyfikować. Potwierdzeniem powyższego jest również orzecznictwo. W wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 26 października 2017 roku (I ACa 1259/16) wprost wskazano, że roszczenie o zapłatę kary umownej na wypadek zwłoki lub opóźnienia nie przysługuje stronie odstępującej od umowy wzajemnej, jeżeli w umowie zastrzeżono również taką karę w związku z odstąpieniem od umowy. Podobnie w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 18 lipca 2012 roku, sygn. akt: III CZP 39/12).

Zamawiający pozostawia zapisy wzoru umowy bez zmian.

dotyczy wzoru umowy

Zwracamy się z wnioskiem o wydłużenie czasu(okresu czasowego) na dokonanie dostawy z godzin 7.00-11.00 do 7.00-14.00 z uwagi  na znaczne ograniczenie konkurencji. Powyższy zapis wymusza na wykonawcy osobiste dostarczenie towaru ze względu na bardzo krótkie ramy czasowe, w większości przypadków towar dostarczają zewnętrzne firmy kurierskie, które nie zawsze gwarantują możliwość dostawy w tak krótkich i sztywnych ramach czasowych.

Zamawiający pozostawia zapisy wzoru umowy bez zmian.

ZESTAW XIV

Pakiet nr 3

Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej? Czy pomiędzy dwoma wymienionymi normami tj. PN-EN 140:2001/Ap1:2003 oraz PN-EN 149+A1:2010 powinno znaleźć się słowo "lub" ? Z dostępnych nam informacji, że na rynku nie są dostępne maski o klasie FFP2, które spełniałyby obie normy?

Zamawiający modyfikuje zapis dotyczący dostawy środków ochrony indywidualnej w pakiecie trzecim.

Zamawiający koryguje błąd pisarski w załączniku nr 1:

-  w pakiecie nr 3- zamiast:

„Półmaski ochronne zgodne z normami:

* PN-EN 140:2001/Ap1:2003 - Sprzęt ochrony układu oddechowego – Półmaski i ćwierć maski – Wymagania, badanie, znakowanie ( lub odpowiednio EN 140:1998 EN 140:1998/AC:1999);

*  PN-EN 149+A1:2010 - Sprzęt ochrony układu oddechowego – Półmaski filtrujące do ochrony przed cząstkami – Wymagania, badanie, znakowanie ( lub odpowiednio EN 149:2001+A1:2009).”

winno być :

„Półmaski ochronne zgodne z normami:

* PN-EN 140:2001/Ap1:2003 - Sprzęt ochrony układu oddechowego – Półmaski i ćwierćmaski – Wymagania, badanie, znakowanie ( lub odpowiednio EN 140:1998 EN 140:1998/AC:1999) lub

*  PN-EN 149+A1:2010 - Sprzęt ochrony układu oddechowego – Półmaski filtrujące do ochrony przed cząstkami – Wymagania, badanie, znakowanie ( lub odpowiednio EN 149:2001+A1:2009)”

-  w pakiecie nr 4- zamiast:

„Półmaska ochronna odpowiednia do pracy w środowisku zagrożonym prątkiem gruźlicy.Kształt wypukły, wyposażona w gumki na uszy. Odpowiednia do przedłużonych procedur - użytkowanie do 8 godz., inaktywującą 99,9% bakterii i wirusów - włączając H1N1, TB, MRSA, rinowirusy, wirusy odry. Półmaski ochronne zgodne z normami:

* PN-EN 140:2001/Ap1:2003 - Sprzęt ochrony układu oddechowego – Półmaski i ćwierćmaski – Wymagania, badanie, znakowanie ( lub odpowiednio EN 140:1998 EN 140:1998/AC:1999);

*  PN-EN 149+A1:2010 - Sprzęt ochrony układu oddechowego – Półmaski filtrujące do ochrony przed cząstkami – Wymagania, badanie, znakowanie ( lub odpowiednio EN 149:2001+A1:2009)

* deklaracja zgodności  na zgodność z wymaganiami rozporządzenia UE 2016/425

*  oznakowanie znakiem CE

Półmaski mogą spełniać  wymagania normy NIOSH-42C FR84 (USA) lub GB2626-2006 (Chiny) lub AS/NZ 1716:2012 (Australia) lub JMHLW – Notification 2014-2018 (Japonia).”

winno być :

„Półmaska ochronna odpowiednia do pracy w środowisku zagrożonym prątkiem gruźlicy.Kształt wypukły, wyposażona w gumki na uszy. Odpowiednia do przedłużonych procedur - użytkowanie do 8 godz., inaktywującą 99,9% bakterii i wirusów - włączając H1N1, TB, MRSA, rinowirusy, wirusy odry. Półmaski ochronne zgodne z normami:

* PN-EN 140:2001/Ap1:2003 - Sprzęt ochrony układu oddechowego – Półmaski i ćwierćmaski – Wymagania, badanie, znakowanie ( lub odpowiednio EN 140:1998 EN 140:1998/AC:1999); lub

*  PN-EN 149+A1:2010 - Sprzęt ochrony układu oddechowego – Półmaski filtrujące do ochrony przed cząstkami – Wymagania, badanie, znakowanie ( lub odpowiednio EN 149:2001+A1:2009)

* deklaracja zgodności  na zgodność z wymaganiami rozporządzenia UE 2016/425

*  oznakowanie znakiem CE

Półmaski mogą spełniać  wymagania normy NIOSH-42C FR84 (USA) lub GB2626-2006 (Chiny) lub AS/NZ 1716:2012 (Australia) lub JMHLW – Notification 2014-2018 (Japonia).”

Zamawiający umieszcza zmodyfikowany Załącznik nr 1 formularz cenowy  na stronie internetowej pod nazwą „11.09.2020 Załącznik nr 1 formularz cenowy”.

ZESTAW XV

Pakiet nr 3

Czy Zamawiający w związku z postępowaniem dopuści półmaskę ochronną FFP2 wyłącznie spełniająca normę PN-EN 149+A1 2010?

Zamawiający dopuszcza półmaskę ochronną FFP2 wyłącznie spełniająca normę PN-EN 149+A1 2010.

Pakiet nr 4

Czy Zamawiający w związku z postępowaniem dopuści półmaskę ochronną FFP2 wyłącznie spełniająca normę PN-EN 149+A1 2010?

Zamawiający dopuszcza półmaskę ochronną FFP2 wyłącznie spełniająca normę PN-EN 149+A1 2010.

Zamawiający działając zgodnie z art. 38. ust 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych przedłuża termin składania ofert do dnia 17.09.2020 roku.

Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.