# WCPiT/EA/380/A-19/20					                 Poznań, 2020-09-29

Uczestnicy postępowania

dotyczy: przetargu otwartego na dostawę sprzętu i materiałów dla Pracowni Histopatologii

Zgodnie z par. § 22 ust. 3 Regulaminu udzielania zamówień w Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów, Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ udziela wyjaśnień dotyczących Zaproszenia do złożenia ofert.

Pytanie nr 1

Pakiet nr 2, Poz.1:

Prosimy o dopuszczenie modułu do przechowywania szkiełek z 14 szufladami na ok. 5600 sztuk.

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY WYRAŻA ZGODĘ NA DOPUSZCZENIE MODUŁU DO PRZECHOWYWANIA SZKIEŁEK Z 14 SZUFLADAMI NA OK.5600 SZTUK.

Pytanie nr 2

Pakiet nr 2, Poz.5:

Prosimy o dopuszczenie tekturowej tacki na preparaty koloru białego na 20 preparatów.

ODPOWIEDŹ – ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA I POZOSTAWIA ZAPIS BEZ ZMIAN.

Pytanie nr 3

Pakiet nr 4, Poz.2:

Prosimy o dopuszczenie 2 opakowań zestawów do barwień Giemsy na Helicobacter Pylori (100 testów).

ODPOWIEDŹ – ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA ZMIAN W POZ.2 DOT. ZESTAWU NA 100 TESTÓW I POZOSTAWIA ZAPISY BEZ ZMIAN.

Pytanie nr 4

Pakiet nr 4, Poz.6:

Prosimy o dopuszczenie barwnika do tkanek w opakowaniu o pojemności 59 ml.

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY WYRAŻA ZGODĘ NA DOPUSZCZENIE BARWNIKA DO TKANEK W OPAKOWANIU O POJEMNOŚCI 59 ML.

Pytanie nr 5

Pakiet nr 4, Poz.9:

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje zestawu do barwień Weigert metodą długą czy szybką.

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE ZESTAWU DO BARWIEŃ WEIGERT METODĄ DŁUGĄ.

Pytanie nr 6

Pakiet nr 4, Poz.11:

Prosimy o dopuszczenie żelu do przymrażania w opakowaniu 120 ml. Jest to niewielka różnica pojemności, a zgoda na powyższe umożliwi złożenie ofert konkurencyjnych oraz otrzymanie nieco większej ilości odczynnika.

ODPOWIEDŹ – ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA I POZOSTAWIA ZAPIS BEZ ZMIAN.

Pytanie nr 7

Pakiet nr 5, Poz.1-3:

Prosimy o dopuszczenie szkiełek nakrywkowych ze szkła sodowo-wapniowego. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

ODPOWIEDŹ – ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA I POZOSTAWIA ZAPIS BEZ ZMIAN.

Pytanie nr 8

Pakiet nr 5, Poz.1:

Prosimy o dopuszczenie szkiełek nakrywkowych ze szkła borosilikatowego D263M, w opakowaniu dwuczęściowym bez zawiasów, bez zewnętrznej folii aluminiowej na opakowaniu.

ODPOWIEDŹ – ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA I POZOSTAWIA ZAPIS BEZ ZMIAN.

Pytanie nr 9

Pakiet nr 5, Poz.6:

Prosimy o dopuszczenie pojemników o pojemności 200 ml i wysokości 80mm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

ODPOWIEDŹ – ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA POJEMNIKI O POJEMNOŚCI 200 ML I WYSOKOŚCI 80 MM. POZOSTAŁE PARAMETRY ZGODNE Z ZAPROSZENIEM DO ZŁOZENIA OFERT.

Pytanie nr 10

Pakiet nr 5, Poz.8:

Prosimy o dopuszczenie szalek Petriego niewentylowanych, jałowych, pakowanych po 500 lub 600 sztuk (po 10 w zgrzewce). Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

ODPOWIEDŹ – ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI SZALKI PETRIEGO NIEWNTYLOWANE, JAŁOWE PAKOWANE PO 500 LUB 600 SZTUK (PO 10 W ZGRZEWCE) Z ODPOWIEDNIM PRZELICZENIEM ILOŚCI W FORMULARZU CENOWYM. WYKONAWCA WINIEN ODPOWIEDNIO PRZELICZYĆ ILOŚĆ OPAKOWAŃ TAK, ABY ILOŚĆ PRODUKTU BYŁA ZGODNA Z ZAPROSZENIEM DO ZŁOZENIA OFERT, PRZELICZAJAC ILOŚC OPAKOWŃ DO DWÓCH MIEJSC PO PRZECINKU. POZOSTAŁE PARAMETRY ZGODNIE Z ZAPROSZENIEM DO ZŁOZENIA OFERT.

Pytanie nr 11

Pakiet nr 5, Poz.8:

Prosimy o dopuszczenie szalek Petriego niewentylowanych, niejałowych, pakowanych po 25 sztuk. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

ODPOWIEDŹ – ZAMAWIAJĄCY DOPUŚCI SZALKI PETRIEGO NIEWNTYLOWANE, NIEJAŁOWE PAKOWANE PO 25 SZTUK. Z ODPOWIEDNIM PRZELICZENIEM ILOŚCI W FORMULARZU CENOWYM. WYKONAWCA WINIEN ODPOWIEDNIO PRZELICZYĆ ILOŚĆ OPAKOWAŃ TAK, ABY ILOŚĆ PRODUKTU BYŁA ZGODNA Z ZAPROSZENIEM DO ZŁOŻENIA OFERT, PRZELICZAJAC ILOŚC OPAKOWŃ DO DWÓCH MIEJSC PO PRZECINKU. POZOSTAŁE PARAMETRY ZGODNIE Z ZAPROSZENIEM DO ZŁOZENIA OFERT.

Pytanie nr 12

DOTYCZY UMOWY:

Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w ofercie? Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zapewnieniem przestrzegania zasady uczciwej konkurencji będzie określenie przez Zamawiającego gwarantowanego poziomu zamówienia publicznego, który zostanie na pewno zrealizowany. Jak wskazano w  Wyroku KIO z dnia 27 grudnia 2011 roku (KIO 2649/11): „Zamawiający powinien opisać przedmiot zamówienia w taki sposób, aby wykonawcy nie mieli wątpliwości, jakie usługi, dostawy, roboty budowlane należy wykonać i jaki będzie ich zakres, tak aby spełniały oczekiwania Zamawiającego, a z drugiej strony aby wykonawcy mogli w sposób prawidłowy dokonać wyceny złożonych ofert (…)

Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet, jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów oraz w wyroku z dnia 3.10.2014 r., KIO 1944/14: „Dla zapewnienia uczciwej konkurencji przy kalkulowaniu ceny oferty konieczne jest określenie w sposób precyzyjny zakresu, jakiego prawo opcji dotyczy, oraz wskazanie tej części zamówienia, która będzie realizowana na pewno, oraz tej części, której realizacja będzie uzależniona od decyzji zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji”.

W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY POZOSTAWIA ZAPISY UMOWY BEZ ZMIAN.

Pytanie nr 13

DOTYCZY UMOWY:

Prosimy Zamawiającego o rozszerzenie 20-dniowego terminu dostawy dla pozycji nr 1-5 i 7-10 w pakiecie nr 4 (Zestaw do  barwień metodą Van Gieson Trichrome, Zestaw do barwień Giemzy (na Helicobacter Pylori), Zestaw do  wybarwiania śluzu (Mucykarmin),

Zestaw do  wykonywania reakcji P.A.S(Periodic Acid Schaff), Zestaw do  barwienia metodą Ziehl –Nielsena, Zestaw do  barwień metodą Masson Trichrome, Zestaw do  barwień metodą Grocott Acc to Callard, Zestaw do barwień Weigert, Congo Red (KIT) ). Zestawy te pochodzą od jednego producenta i termin dostawy jest jednakowy dla wszystkich pozycji.

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY ROZSZERZA 20-DNIOWY TERMIN DOSTAWY DLA POZYCJII NR 1-5 i 7-10 W PAKIECIE NR 4 (ZESTAW DO BARWIEŃ METODĄ VAN GIESON TRICHROME, GIEMZY (NA HELICOBACTER PYLORI), ZESTAW DO WYBARWIANIA ŚLUZU (MUCYKARMIN), ZESTAW DO  WYKONYWANIA REAKCJI P.A.S (PERIODIC ACID SCHAFF), ZESTAW DO BARWIENIA METODĄ ZIEHL –NIELSENA, ZESTAW DO BARWIEŃ METODĄ MASSON TRICHROME, ZESTAW DO BARWIEŃ METODĄ  GROCOTT ACC TO CALLARD, ZESTAW DO BARWIEŃ WEIGERT, CONGO RED (KIT).

Pytanie nr 14

DOTYCZY UMOWY:

Prosimy o modyfikację zapisów § 4 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY POZOSTAWIA ZAPISY UMOWY BEZ ZMIAN.

Pytanie nr 15

DOTYCZY UMOWY:

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto”?Mając na względzie czynniki ekologiczne, chcielibyśmy dążyć do ograniczenia liczby opakowań, ilości listów przewozowych i faktur w formie papierowej. W związku z tym prosimy o ustanowienie minimalnej wartości zamówienia w kwocie 150 zł.

ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY POZOSTAWIA ZAPISY UMOWY BEZ ZMIAN.

W związku z udzielonymi wyjaśnienia dotyczącymi zapisów Zaproszenia do złożenia oferty, Zamawiający modyfikuje załącznik nr 1 w zakresie pozycji 1 w pakiecie nr 2, pozycji 6,9 w pakiecie nr 4 oraz w zakresie pozycji 6,8 w pakiecie nr 5 i zamieszcza go pod nazwą „29.09.2020 Załącznik nr 1 -  Opis przedmiotu zamówienia, formularz cenowy” a także załącznik nr 3 w zakresie paragrafu 2 ustęp 2 i zamieszcza go pod nazwą „29.09.2020 Załącznik nr 3- Wzór umowy”.

Przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert

Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 05.10.2020 roku.

Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.