Poznań, dnia 02.10.2020 r.

**Uczestnicy postępowania**

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych – środki ochrony indywidualnej .**

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

**Pytanie 1**

Pakiet nr 10 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie stosowanego obecnie na Bloku Operacyjnym zestawu z szybkością absorpcji na poziomie 75% i wytrzymałością na wypychanie na mokro 185 kPa . Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zestaw z szybkością absorpcji na poziomie 75% i wytrzymałością na wypychanie na mokro 185 kPa.**

**Pytanie 2**

Pakiet nr 10 poz. 6

Prosimy o dopuszczenie ręczników o gramaturze 65 g/m2. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ręczniki o gramaturze 65g/m2.**

**Pytanie 3**

pakiet 4

* Czy zamawiający dopuści maskę chirurgiczną spełniającą normę PN-EN 14683 – TYP II w zakresie filtracji BFE 99,5% aerozoli biologicznych?
* Czy zamawiający dopuści maskę trójwarstwową, wysokobarierową?
* Czy zamawiający dopuści maskę która spełnia wymogi w odniesieniu do dyrektywy 93/42/EWG?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

* Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowane 50 szt. z przeliczeniem ilości, pakowaną w kartoniku w formie podajnika?
* Czy zamawiający dopuści także kolor biały?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. Wykonawca winien odpowiednio przeliczyć ilość opakowań tak, aby ilość produktu była zgodna z SIWZ, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku w formularzu cenowym.**

**Zamawiający dopuszcza kolor biały.**

**Pytanie 4**

Pakiet 10, poz. 7-8,13

Czy zamawiający wydzieli poz.7-8,13 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wy miernych korzyści finansowych?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie 5**

Pakiet 10, poz. 7-8

* Czy zamawiający dopuszcza fartuch wykonany z włókniny polipropylenowej SMS 35 g/m2 z powłoką antystatyczną, nie zawierający lateksu?
* Czy zamawiający wymaga regulowanego kołnierza na rzep i 4 troki (2 zewnętrzne umieszczone w kartoniku)?
* Czy zamawiający wymaga podwójnego systemu pakowania (karton i worek PE)?
* Czy wymaga się aby fartuch zawinięty był w papier krepowany?
* Czy wymaga się wyrobu sterylnego klasy I
* Czy zamawiający dopuści rozmiary wg. schematu poniżej:
	+ Rozmiar M- długość 111 cm; L-121 cm; XL-130 cm; XXL – 141 cm?
* Czy zamawiający wymaga opakowania typu multivac?
* Czy zamawiający wymaga aby oferowane produkty spełniały wymogi zgodne z dyrektywą 93/42/EWG i 2007/47/WE?
* Czy zamawiający wymaga aby produkty były zgodne z normą EN ISO 9001; EN ISO 13485; EN ISO 14971;EN ISO 13795; EN ISO 11737; EN 868-5; ISO 11607; EN ISO 11135; EN 1041; EN980?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

* Czy zamawiający dopuszcza kolor niebieski?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kolor niebieski.**

**Pytanie 6**

Pakiet 10, poz. 13

* Czy zamawiający dopuszcza fartuch wykonany z włókniny polipropylenowej SMS 35 g/m2 z powłoką antystatyczną, nie zawierający lateksu?
* Czy zamawiający wymaga regulowanego kołnierza na rzep i 4 troki (2 zewnętrzne umieszczone w kartoniku)?
* Czy zamawiający wymaga podwójnego systemu pakowania (karton i worek PE)?
* Czy wymaga się aby fartuch zawinięty był w papier krepowany?
* Czy wymaga się wyrobu sterylnego klasy I
* Czy zamawiający dopuści rozmiary wg. schematu poniżej:
	+ Rozmiar M- długość 111 cm; L-121 cm; XL-130 cm; XXL – 141 cm?
* Czy zamawiający wymaga opakowania typu multivac?
* Czy zamawiający wymaga aby oferowane produkty spełniały wymogi zgodne z dyrektywą 93/42/EWG i 2007/47/WE?
* Czy zamawiający wymaga aby produkty były zgodne z normą EN ISO 9001; EN ISO 13485; EN ISO 14971;EN ISO 13795; EN ISO 11737; EN 868-5; ISO 11607; EN ISO 11135; EN 1041; EN980
* Czy zamawiający dopuszcza wzmocnienie w części przedniej i rękawach ma gramaturę min. 38 g/m2?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

* Czy zamawiający dopuszcza kolor niebieski?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kolor niebieski.**

**Pytanie 7**

Pakiet 11

* Czy zamawiający dopuści fartuch z jednowarstwowej włókniny, j.u., gramatura 25 g/m2, długi rękaw, zakończony lekką elastyczną, nieuciskającą gumką, bez mankietu, wiązany z tyłu w talii i przy szyi, niesterylny?
* Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 20 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
* Czy zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym o wymiarach zbliżonych do rozmiary L?
* Czy zamawiający dopuści fartuch o długości ok. 127 cm , szerokości ok.160 cm i długości paska (trok w talii) min. 200 cm?
* Czy zamawiający wymaga fartuchy z certyfikatem STANDARD 100 OEKO-TEX%
* Czy zamawiający wymaga wyrób, który spełnia wymagania zasadnicze Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz. U. 2016 poz. 211) i Dyrektywy Rady 93/42/EWG (93/42/EEC), z późniejszymi zmianami?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie 8**

Pytanie 1 – pakiet 9, poz.3

 Ze względu na możliwość złożenia konkurencyjnej pod względem cenowym oferty prosimy o wydzielenie z pakietu nr 9 poz. 3 - półmaski FFP2 i utworzenie z niej osobnego pakietu.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie 9**

Pakiet 3

Czy Zamawiający dopuści koszule wykonaną z włókniny typu SMS o gramaturze 33g/m2?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

Pakiet 3

Czy Zamawiający dopuści koszule w rozmiarze uniwersalnym?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

Pakiet 4

Czy Zamawiający dopuści maseczki chirurgiczne o skuteczności filtracji 98,24%?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

Pakiet 4

Czy Zamawiający dopuści maseczki o ciśnieniu różnicowym 34,67 Pa/cm?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

Pakiet 1-2

Czy Zamawiający dopuści czepek w formie furażerki z tyłu ściągany gumką, wykonany w części bocznej z włókniny Spunlace 45 g/m2 oraz z włókniny polipropylenowej 25g/m2 w części górnej, materiał chłonny i przyjemny w dotyku zwiększający odczuwalny komfort pracy, kolor niebieski, denko w kolorze białym. opakowanie a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk?

**Odpowiedź: Pytanie nie dotyczy oznaczonych pakietów. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

Pakiet 6

Czy Zamawiający dopuści osłonę na stolik Mayo w rozmiarze 80x140cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowaną osłonę.**

**Pytanie 10**

Pakiet 1 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej ofert jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment w pakiecie.

Pakiet 1 poz.1

 Czy Zamawiający wymaga aby kombinezony spełniały wymogi EN 13982-1 typ 5 ?

Pakiet 1 poz.1

Czy Zamawiający wymaga aby kombinezony spełniały wymogi EN 13034 typ 6 ?

Pakiet 1 poz.1

Czy Zamawiający wymaga aby kombinezony spełniały wymogi EN 13605 typ 4?

Pakiet 1 poz.1

 Czy Zamawiający wymaga aby kombinezony spełniać wymogi EN 14126 według co najmniej wyszczególnionych warunków:

- odporność na  przenikanie skażonej cieczy pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego  - klasa 6

-odporność na przenikanie czynników infekcyjnych pod wpływem mechanicznego kontaktu z substancjami zawierającymi skażone ciecze – klasa 6

-odporność na przenikanie skażonych ciekłych aerozoli – klasa 3

-odporność na przenikanie skażonych cząsteczek stałych – klasa 3

Pakiet 1 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kombinezonu z kapturem.

Pakiet 1 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kombinezonu wykonanego z polipropylenu/polietylenu.

Pakiet 1 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kombinezonu bez pętelki na kciuk.

Pakiet 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszcenie w/w masek ciśnienie różnicowe <40 Pa jak dla typu II.

Pakiet 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w masek skuteczność filtracji bakterii BFE

 >98% zgodnie z EN 14683 (TYPE II)

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie 11**

Pakiet 2poz.1.

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie Sterylnego Fartucha Chirurgicznego **pełno barierowego (min.200 mmH20)** i oddychający (min. 3800 g/m2/24h) na całej powierzchni wykonany z włókniny trójwarstwowej SFS o gramaturze 78 g/m2.

**Przebadany na przenikanie min. 14 cytostatyków (wyniki badań – ATEST-załączone do oferty)**. Oznakowany jako wyrób medyczny klasy Is oraz środek ochrony osobistej kategorii III. Zgodny z EN 14605.

Rękaw fartucha zakończony dzianinowym mankietem, troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwalająca na nałożenie fartucha z zachowaniem jałowości zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Rękawy fartucha scalone podłużnym zgrzewem. Opakowanie zawierające min. 1 ręcznik chłonny min. 65x35 cm. Posiadający min. 2 etykiety samoprzylepne do archiwizacji danych. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań. Dostępny w 2 rozmiarach wg naszej wiedzy zamawiający pracuje obecnie na takim fartuchu.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowaną fartuch.**

Pakiet 2 poz.2

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie  osłon z włókniny trójwarstwowej SFS o gramaturze 78 g/m2, spełniające pozostałe parametry SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza osłonę z włókniny trójwarstwowej SFS o gramaturze 78 g/m2.**

Pakiet 4

Prosimy zamawiającego dopuszczenie Maski chirurgicznej odpornej na spryskanie wykonanej z min. czterech warstw włóknin, wyposażona w sztywnik zapewniający łatwe dopasowanie się maski do kształtu twarzy oraz piankę przeciw parowaniu okularów, wiązana na troki. Skuteczność filtracji bakteryjnej minimum 99,8%, odporność na spryskanie 21 kPa. Ciśnienie różnicowe <36 Pa. Maska typu IIR zgodnie z EN 14683. Wyraźne oznakowanie zewnętrznej strony maski dodatkowym oznaczeniem graficznym.  Pakowana w kartoniki z oznaczeniem typu, rodzaju maski i spełnianej normy. Zgodny z EN 13485 i EN 14001, potwierdzone certyfikatem

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający umieszcza zmodyfikowany Załącznik nr 1 formularz cenowy na stronie internetowej pod nazwą „02.10.2020 Załącznik nr 1 formularz cenowy”.

Zamawiający działając zgodnie z art. 38. ust 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych przedłuża termin składania ofert do dnia 07.10.2020 roku.

Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.