{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Arkusz1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Arkusz1","index":0,"n_rows":115,"n_cols":10,"rows_kept":115,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"ZAŁĄCZNIK NR 2"]
[]
[null,"PAKIET nr 1  ( CPV 33141600-6 )"]
[null,"Worki stomijne"]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy (jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Worek kolostomijny zamknięty lub otwarty wg potrzeb zamawiającego 2-częściowy, poj 500 ml, max otwór 10-76 mm.","szt.",100]
["2.","Worek kolostomijny zamknięty lub otwarty wg potrzeb zamawiającego  1-częściowy, poj 500 ml, max otwór 10-76 mm.","szt.",100]
["3.","Płytka  stomijna  kompatybilna z poz. 1 ","szt.",20]
[{"$nulls":7},"wartość podatku VAT ogółem"]
[]
[null,"PAKIET nr 2 ( 33141200-2 ; 33141641-5 )"]
[null,"Zgłębniki żołądkowe                       "]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy (jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Sonda do przeskórnego żywienia jelitowego typu Kangaroo silikonowana, z trzema wejściami: do podawania pokarmu, do płukania i podawania leków, do wypełnienia balonu. Port karmienia niekompatybilny ze złączami typu Luer Lock co zmniejsza ryzyko przypadkowego podłączenia lub infuzji. Wszystkie rozmiary od jednego producenta."]
[null,"rozm  20 Fr / Ch (6,7 mm), 20 cm3","szt.",4]
[null,"rozm. 22 Fr / Ch (7,3 mm), 20 cm3","szt.",4]
[null,"rozm. 24 Fr / Ch (8,0 mm), 20 cm3","szt.",2]
[{"$nulls":7},"wartość podatku VAT ogółem"]
[]
[]
[null,"PAKIET nr 3   ( CPV 33141220-8; 33140000-3 )"]
[null,"Wyroby do polisomnografii                                                                                       "]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy (jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Pasta klejąco-przewodząco do polisomnografii","szt.",25]
["2.","Żel ścierny - do czyszczenia skóry głowy  114g","szt.",20]
["3.","Pas do pomiaru wysiłku oddechowego , jednorazowy, rozmiar \"L\" kompatybilny z aparatami NOX. Opakowanie x 20 par","op.",10]
["4.","Kaniule donosowe z fltrem,  do polisomnografii do aparatu NOX, dla dorosłych długość 90cm. Opakowanie x 40 szt.","op.",15]
[5,"Elektroda repozycjonowalna, zapewniająca barierę dla płynów zewnętrznych, umożliwiająca fizjologiczne oddychanie skóry, podłoże rozciągliwe z włókniny i pianki, hydrożel przewodzący z całej powierzchni elektrody, rozmiar 4 x 3,2 cm, pakowana  po 50 szt.","op.",60]
[6,"Przewód EEG  5-odprowadzeniowy z elektrodami miseczkowymi.","szt.",12]
[{"$nulls":7},"wartość podatku VAT ogółem"]
[]
[]
[null,"PAKIET nr  4   ( CPV 33141620-2; 33100000-1; 33140000-3 )"]
[null,"Akcesoria medyczne do zestawu VALLEYLAB"]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy (jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Elektroda monopolarna jednorazowa obsługująca efekt noża ultradźwiękowego.                                             ","szt.",50]
["2.","Kabel do laparoskopii jednorazowy obsługujący tryby: cięcie, koagulacja, efekt noża utradźwiękowego.   ","szt.",100]
["3.","Elektroda haczykowa, jednorazowa, płaska  ","szt.",20]
["4.","Końcówka do zamykania naczyń o długości elektrody 16-17 mm ,dł. narzędzia 18-19 cm z wbudowanym nożem.","szt.",24]
["5.","Końcówka do zamykania naczyń o długości ramienia 37cm i śr. 5mm, z wbudowanym nożem.","szt.",42]
["6.","Końcówka jednorazowa do zamykania naczyń z zakrzywioną branszą o długości  36mm i dł. ramienia 18cm, z wbudowanym nożem.","szt.",12]
[{"$nulls":7},"wartość podatku VAT ogółem"]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAKIET nr 5  ( CPV 33141620-2;  "]
[null,"Pojemniki z wodą sterylną do respiratorów."]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy (jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Pojemnik  o pojemności  1000 ml ze sterylną wodą. Zaopatrzone w cztery boczne porty umożliwiające zastosowanie w różnych modelach tlenoterapii , możliwość stosowania  pojemnika u różnych, kolejnych pacjentów przez 75 dni potwierdzona oświadczeniem producenta. Pojemnik z zatyczką umożliwiającą zabezpieczenie pozostałej ilości wody do następnego użycia.                  ","szt.",60]
["2.","Pojemnik  o pojemności  500 ml ze sterylną wodą. Zaopatrzone w cztery boczne porty umożliwiające zastosowanie w różnych modelach tlenoterapii , możliwość stosowania  pojemnika u różnych, kolejnych pacjentów przez 75 dni potwierdzona oświadczeniem producenta. Pojemnik z zatyczką umożliwiającą zabezpieczenie pozostałej ilości wody do następnego użycia.                                    ","szt.",70]
["3.","Pojemnik  o pojemności  325 ml ze sterylną wodą. Zaopatrzone w cztery boczne porty umożliwiające zastosowanie w różnych modelach tlenoterapii , możliwość stosowania  pojemnika u różnych, kolejnych pacjentów przez 75 dni potwierdzona oświadczeniem producenta. Pojemnik z zatyczką umożliwiającą zabezpieczenie pozostałej ilości wody do następnego użycia.           ","szt.",300]
[{"$nulls":7},"wartość podatku VAT ogółem"]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAKIET nr 6   ( CPV 33100000-1 )              "]
[null,"Końcówki do generatora noża harmonicznego"]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy (jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Przetwornik piezoelektryczny zaopatrzony w ceramiczny transducer - zakres częstotliwości pracy  55,5 kH","szt.",1]
["2.","Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego dł.ramienia 23 lub 36 cm, śr. 5 mm, bransza aktywna  wykonana ze stopu  tytanu pokryta czarnąnieprzywierającą powłoką .Końcówka posiada dwa przyciski aktywujące max i min. oraz dodatkowy przycisk  zaawansowanej  hemostazy zamykający naczynia o śr. do 7 mm włącznie.  Możliwość cięcia i koagulacji , kształt uchwytu pistoletowy.  Zamawiający określi  długość i rodzaj końcówki w momencie składania zamówienia.","szt.",12]
["3.","Jednorazowe nożyki do cięcia  i koagulacji tkanek , zamykające naczynia o śr. do 7 mm włącznie wykorzystujace technologię biopolarną zaawansowaną , kontrolę termiczną termofuzji tkanek, śr. ramienia 5 mm, dł. 35 cm. Możliwość artykulacji 110 * i pełnej rotacji 360* . Zakrzywione bransze, wbudowana aktywacja ręczna. ","szt.",6]
[{"$nulls":7},"wartość podatku VAT ogółem"]
[null,"PAKIET nr 7  ( CPV 33140000-3 )"]
[null,"Ostrza do cięcia mostka"]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy (jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Ostrza do cięcia mostka 32,0 x 0,8 x 6,3 mm","szt.     ",15,{"$nulls":4},0]
[{"$nulls":7},"wartość podatku VAT ogółem"]
[]
[null,"PAKIET nr  8    ( CPV 33141625-7 )"]
[null,"Zestaw P.E.G "]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy (jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Zestaw do przezskórnej gastrostomii endoskopowej - przezroczysty, termoczuły poliuretan, elastyczny wewnętrzny wspornik zatrzymujący w kształcie gwiazdy z membraną zamykającą przetokę. Wkładanie przy użyciu techniki Ponsky’ego (PULL/wyciąg) z technologią podwójnej pętli umożliwia bezpieczne połączenie. W zestawie wymagany obturator P.E.G. umożliwiający łatwe usunięcie zgłębnika bez wyciągu lub endoskopii. Skład zestawu:\n• 1 zgłębnik do przezskórnej gastrostomii endoskopowej\n• 1 zewnętrzny wspornik zatrzymujący\n• 1 obturator\n• 1 złączka dwuwejściowa zewnętrzna\n• 1 złączka dwuwejściowa wewnętrzna\n• 1 strzykawka 5 ml\n• igła 0,5 x 16 mm (25GA x 5/8”)\n• igła 21GA x 1,5” (0,8 x 40 mm)\n• 1 skalpel nr 11\n• 1 pętla \n• 1 zasłona z otworami\n• 4 gaziki                                                                                                                                                           • nożyczki\nRozmiary: 16CH, 20CH i 24CH","szt.",25]
[{"$nulls":7},"wartość podatku VAT ogółem"]
[null,"PAKIET nr  9   ( 33140000-3 )"]
[null,"Rurki tracheostomijne z wkładem wymiennym                                                                                                                                                                                        "]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy (jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Rurka  tracheostomijna z polietylenu lub z PVC z wkładem wymiennym. W skład zestawu wchodzi:\n1. zewnętrzna rurka , łukowato wygięta  i stożkowo zbieżna,zamocowana na stałe na kołnierzu.\nW srodkowej części, na łuku rurka posiada jeden otwór lub równoważnie 6 otworów dających ten sam efekt,koniec rurki jest lekko wyoblony żeby nie podrażniać ścian tchawicy. \n2. Rurka wewnętrzna posiadająca  pierścień ułatwiający jej wyciąganie, na łuku rurka posiada  otwór lub równoważnie 6 otworów dających ten sam efekt, \n3. Rurka wewnętrzna bez otworu posiadająca  pierścień ułatwiający jej wyciąganie,                                                                                                                                                                                                      3a. Rurka wewnetrzna z łacznkiem 15mm\n4.kapturek zwykły z płytką wewnętrzną i pierścieniem blokującym , ułatwiającym wtórne  wykształcenie mowy, \n5. kapturek osłonowy - zmienia kierunek wdychanego i wydychanego powietrza.\n6.zatyczka – umożliwiająca naukę oddychania naturalnym torem oddechowym,  \n7 tasiemka mocująca, korek dekaniulacyjny \n Rozmiar  6-S;  7-S;  8-S; 9-S","szt.",10]
["2.","Rurka  tracheostomijna z polietylenu lub z PVC z wkładem wymiennym. W skład zestawu wchodzi:\n1. zewnętrzna rurka , łukowato wygięta  i stożkowo zbieżna, zamocowana na stałe na kołnierzu.\nW srodkowej części, na łuku rurka posiada jeden otwór ,koniec rurki jest lekko wyoblony żeby nie podrażniać ścian tchawicy. \n2. Rurka wewnętrzna posiadająca  pierścień ułatwiający jej wyciąganie, na łuku rurka posiada  otwór  \n3. Rurka wewnętrzna bez otworu posiadająca  pierścień ułatwiający jej wyciąganie,                                                                                                                                                                                        \n4.kapturek zwykły z płytką wewnętrzną i pierścieniem blokującym , ułatwiającym wtórne  wykształcenie mowy, \n5. kapturek osłonowy - zmienia kierunek wdychanego i wydychanego powietrza.\n6. kapturek osłonowy z kratką – zabezpieczający przed wpadaniem ciał obcych , \n7.zatyczka – umożliwiająca naukę oddychania naturalnym torem oddechowym,  \n8 tasiemka mocująca, korek dekaniulacyjny \n Rozmiar  6-L;  7-L;  8-L;-LL;  9-L","szt.",10]
[{"$nulls":7},"wartość podatku VAT ogółem"]
[]
[]
[]
[null,"PAKIET nr 10     ( CPV 33141620-2; 33141000-0 )"]
[null,"Zestawy do tracheostomii , zastawka"]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy (jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Zastawka  Heimlicha z zaworem jednokierunkowym chroniącym przed powrotem odessanego płynu, zakończona obustronnie łącznikiem schodkowy umożliwiającym  połączenie z workiem i drenem od pacjenta , w zestawie z workiem (z wbudowanym filtrem) o pojemnści  600 ml wyskalowanym co 50 ml (w przedziale do 50 ml co 10 ml ) i z drenem łączacym worek  z zastawką  długości  min. 50 cm.","szt.",15]
["2.","Zestaw do tracheostomii przeskórnej  metodą bezkrwawą (Griggsa) bez peana, zawierający skalpel, kaniulę z igłą  i strzykawką do identyfikacji tchawicy , prowadnicę  Seldingera, rozszerzadło oraz rurkę tracheostomijną z mankietem niskociśnieniowym , posiadającą  sztywny  samoblokujący  się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera.  Bez peanu. Pakowany na jednej , sztywnej tacy umozliwiajacej szybkie otwarcie  zestawu . Rozmiar 7 i 8  wg potrzeb zamawiającego.","szt.",24]
["3.","Zamknięty system  do drenażu grawitacyjnego : worek 600 ml  z zastawką płytkową , kranikiem spustowym , wyskalowany w zakresie 0-100 ml co 25 ml  i w zakresie  100 - 600 ml co 100 ml ; zintegrowany z workiem dren  100 cm; 100% silikon ,  wtopiona linia RTG  perforowanie eliptycznymi otworami .Rozmiar  15; 18; 20; 24; 28  x  10 szt.   wg potrzeb  zamawiającego.","op.",39]
["4.","Zestaw do drenażu klatki piersiowej jednorazowy, jednokomorowy z rurką i drenem łączącym, x 1 szt.","op.",64]
["5.","Zestaw do bezpiecznej punkcji opłucnej z igłą typu Veressa. Ch 12","szt.",5]
[{"$nulls":7},"wartość podatku VAT ogółem"]
[]
[]
[]
[]
[null,"PAKIET nr 11    ( CPV 33140000-3 )"]
[null,"Zaworki ssące i biopsyjne"]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy (jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
[1,"Zaworki ssące do bronchoskopu, jednorazowe, sterylne opak. a 20 sztuk","op.",30]
[2,"Zaworki biopsyjne sterylne, jednorazowe opak.a 20 szt. ","op.",30]
[3,"Szczoteczki jednorazowe do BW- 411B a 50 szt.","op.",1]
[{"$nulls":7},"wartość podatku VAT ogółem"]